## Время горизонтально
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [24 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
[25 empty] | активная энергия | [24 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная | [23 empty] | за 17.12.2014 | [24 empty] | за 17.12.2014
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| 0,4 Центральная ТСН 1 ао | 6.56 | 6.56 | 6.528 | 6.592 | 6.528 | 6.56 | 6.496 | 6.528 | 6.528 | 6.496 | 6.464 | 6.464 | 6.432 | 6.4 | 6.336 | 6.304 | 6.144 | 6.08 | 6.016 | 6.08 | 6.048 | 5.984 | 6.048 | 6.08 |  | 6.112 | 6.112 | 6.08 | 6.016 | 6.048 | 6.048 | 5.984 | 0.256 | 0.288 | 0.288 | 0.256 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 4.128 | 6.304 | 6.368 | 6.4 | 6.304 | 6.272 | 233.536
| 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS | 6.56 | 6.56 | 6.544 | 6.576 | 6.56 | 6.544 | 6.496 | 6.528 | 6.512 | 6.496 | 6.48 | 6.464 | 6.416 | 6.4 | 6.352 | 6.288 | 6.144 | 6.08 | 6.016 | 6.08 | 6.048 | 6 | 6.048 | 6.064 |  | 6.112 | 6.128 | 6.064 | 6.032 | 6.032 | 6.064 | 5.968 | 0.272 | 0.272 | 0.288 | 0.272 | 0.288 | 0.272 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 4.144 | 6.304 | 6.352 | 6.416 | 6.304 | 6.272 | 233.552
| 0,4 Центральная ТСН 2 ао | 0.528 | 0.576 | 0.528 | 2.736 | 3.312 | 0.576 | 0.528 | 0.576 | 0.528 | 0.576 | 0.528 | 0.528 | 0.576 | 2.736 | 3.312 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.48 | 0.528 | 0.528 |  | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.576 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.576 | 0.528 | 0.528 | 35.616
| 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 2.712 | 3.336 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.528 | 0.552 | 0.552 | 2.736 | 3.312 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.504 | 0.528 | 0.528 |  | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.504 | 0.528 | 0.528 | 0.552 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.552 | 0.528 | 0.528 | 0.552 | 0.528 | 0.552 | 0.552 | 0.528 | 35.64
| 6 Центральная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Центральная Т 1 ап | 3636 | 3576 | 3732 | 3516 | 3384 | 3396 | 3468 | 3204 | 3192 | 3360 | 3576 | 3636 | 4164 | 4944 | 5544 | 6288 | 7596 | 8124 | 8388 | 8448 | 8712 | 8580 | 8592 | 8676 |  | 8472 | 8352 | 8568 | 8388 | 8460 | 8196 | 8424 | 8508 | 8232 | 8172 | 7800 | 7428 | 6972 | 6780 | 6504 | 6372 | 6012 | 5868 | 5592 | 5352 | 5040 | 4788 | 4560 | 4224 | 296796
| 6 Центральная Т 1 ап RS | 3636 | 3576 | 3732 | 3516 | 3390 | 3396 | 3468 | 3198 | 3192 | 3360 | 3576 | 3642 | 4164 | 4938 | 5544 | 6288 | 7596 | 8124 | 8388 | 8448 | 8718 | 8568 | 8598 | 8682 |  | 8466 | 8358 | 8556 | 8394 | 8454 | 8196 | 8430 | 8508 | 8226 | 8178 | 7800 | 7428 | 6966 | 6780 | 6510 | 6366 | 6018 | 5862 | 5598 | 5352 | 5046 | 4782 | 4554 | 4230 | 296796
| 6 Центральная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Центральная Т 2 ап | 3124.8 | 2995.2 | 2937.6 | 2880 | 2887.2 | 2901.6 | 2894.4 | 2872.8 | 2894.4 | 2916 | 3024 | 3110.4 | 3312 | 3758.4 | 4543.2 | 5234.4 | 5896.8 | 6422.4 | 6667.2 | 7034.4 | 7200 | 7164 | 7041.6 | 7099.2 |  | 7250.4 | 7156.8 | 7070.4 | 6955.2 | 7012.8 | 6969.6 | 6940.8 | 6868.8 | 6890.4 | 6753.6 | 6292.8 | 5947.2 | 5659.2 | 5443.2 | 5097.6 | 4867.2 | 4593.6 | 4377.6 | 4190.4 | 4032 | 3816 | 3672 | 3492 | 3312 | 241473.6
| 6 Центральная Т 2 ап RS | 3124.8 | 2995.2 | 2941.2 | 2876.4 | 2887.2 | 2905.2 | 2890.8 | 2872.8 | 2898 | 2916 | 3020.4 | 3110.4 | 3312 | 3758.4 | 4546.8 | 5234.4 | 5900.4 | 6415.2 | 6667.2 | 7034.4 | 7200 | 7164 | 7045.2 | 7099.2 |  | 7246.8 | 7156.8 | 7074 | 6955.2 | 7016.4 | 6962.4 | 6940.8 | 6872.4 | 6890.4 | 6753.6 | 6289.2 | 5950.8 | 5659.2 | 5439.6 | 5101.2 | 4863.6 | 4593.6 | 4384.8 | 4183.2 | 4032 | 3816 | 3675.6 | 3492 | 3308.4 | 241473.6
| 6 Центральная-ДГК 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Центральная-ДГК 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 210.96 | 205.92 | 205.92 | 197.28 | 206.64 | 226.08 | 220.32 | 223.92 | 225.36 | 230.4 | 238.32 | 248.4 | 263.52 | 348.48 | 577.44 | 661.68 | 666.72 | 669.6 | 596.16 | 701.28 | 695.52 | 635.76 | 478.08 | 577.44 |  | 655.92 | 634.32 | 648.72 | 552.96 | 612.72 | 606.24 | 520.56 | 401.76 | 389.52 | 369.36 | 356.4 | 326.16 | 275.76 | 276.48 | 277.92 | 277.92 | 266.4 | 262.08 | 257.76 | 244.08 | 240.48 | 232.56 | 231.84 | 228.24 | 18657.36
| 6 Центральная-РП 1-1 ао | 1347.84 | 1388.16 | 1598.4 | 1434.24 | 1362.24 | 1396.8 | 1494.72 | 1218.24 | 1183.68 | 1336.32 | 1445.76 | 1359.36 | 1517.76 | 1840.32 | 2073.6 | 2203.2 | 2612.16 | 2666.88 | 2784.96 | 2698.56 | 2871.36 | 2819.52 | 2799.36 | 2808 |  | 2733.12 | 2707.2 | 2905.92 | 2689.92 | 2891.52 | 2649.6 | 2759.04 | 2816.64 | 2594.88 | 2649.6 | 2678.4 | 2687.04 | 2442.24 | 2499.84 | 2459.52 | 2476.8 | 2387.52 | 2459.52 | 2399.04 | 2295.36 | 2194.56 | 2085.12 | 1978.56 | 1823.04 | 106525.44
| 6 Центральная-РП 1-2 ао | 201.6 | 194.4 | 188.64 | 190.08 | 182.88 | 181.44 | 178.56 | 180 | 178.56 | 175.68 | 182.88 | 181.44 | 184.32 | 200.16 | 240.48 | 256.32 | 249.12 | 249.12 | 250.56 | 266.4 | 296.64 | 309.6 | 293.76 | 289.44 |  | 266.4 | 269.28 | 269.28 | 277.92 | 283.68 | 285.12 | 292.32 | 289.44 | 276.48 | 275.04 | 267.84 | 280.8 | 288 | 283.68 | 295.2 | 288 | 295.2 | 282.24 | 277.92 | 267.84 | 270.72 | 254.88 | 227.52 | 210.24 | 11877.12
| 6 Центральная-РП 13-1 ао | 1146.24 | 1094.4 | 1068.48 | 1033.92 | 1019.52 | 1002.24 | 979.2 | 973.44 | 979.2 | 973.44 | 1002.24 | 1097.28 | 1238.4 | 1411.2 | 1604.16 | 1903.68 | 2280.96 | 2491.2 | 2617.92 | 2672.64 | 2721.6 | 2712.96 | 2747.52 | 2744.64 |  | 2741.76 | 2675.52 | 2646.72 | 2666.88 | 2652.48 | 2669.76 | 2747.52 | 2793.6 | 2776.32 | 2724.48 | 2649.6 | 2476.8 | 2361.6 | 2263.68 | 2154.24 | 2093.76 | 1949.76 | 1840.32 | 1751.04 | 1647.36 | 1523.52 | 1428.48 | 1356.48 | 1264.32 | 93372.48
| 6 Центральная-РП 13-2 ао | 1569.6 | 1503.36 | 1460.16 | 1416.96 | 1422.72 | 1425.6 | 1419.84 | 1393.92 | 1405.44 | 1437.12 | 1506.24 | 1549.44 | 1615.68 | 1742.4 | 1981.44 | 2376 | 2761.92 | 2998.08 | 3182.4 | 3303.36 | 3384 | 3386.88 | 3441.6 | 3424.32 |  | 3450.24 | 3378.24 | 3360.96 | 3352.32 | 3369.6 | 3360.96 | 3360.96 | 3404.16 | 3430.08 | 3349.44 | 3156.48 | 2966.4 | 2833.92 | 2730.24 | 2548.8 | 2424.96 | 2289.6 | 2188.8 | 2122.56 | 2044.8 | 1923.84 | 1851.84 | 1765.44 | 1664.64 | 117437.76
| 6 Центральная-РП 4-1 ао | 769.92 | 743.04 | 714.24 | 689.28 | 660.48 | 645.12 | 641.28 | 647.04 | 656.64 | 658.56 | 679.68 | 729.6 | 854.4 | 1077.12 | 1153.92 | 1340.16 | 1633.92 | 1777.92 | 1877.76 | 2000.64 | 2000.64 | 1971.84 | 1975.68 | 1968 |  | 1935.36 | 1923.84 | 1920 | 1910.4 | 1858.56 | 1835.52 | 1852.8 | 1812.48 | 1781.76 | 1728 | 1526.4 | 1438.08 | 1351.68 | 1330.56 | 1274.88 | 1188.48 | 1109.76 | 1032.96 | 988.8 | 950.4 | 890.88 | 856.32 | 806.4 | 766.08 | 61937.28
| 6 Центральная-РП 4-2 ао | 341.76 | 330.24 | 328.32 | 320.64 | 324.48 | 330.24 | 322.56 | 320.64 | 322.56 | 320.64 | 318.72 | 337.92 | 370.56 | 422.4 | 518.4 | 566.4 | 654.72 | 721.92 | 783.36 | 835.2 | 879.36 | 871.68 | 871.68 | 854.4 |  | 871.68 | 881.28 | 854.4 | 862.08 | 837.12 | 846.72 | 840.96 | 854.4 | 864 | 848.64 | 775.68 | 741.12 | 685.44 | 652.8 | 581.76 | 547.2 | 514.56 | 478.08 | 441.6 | 426.24 | 418.56 | 401.28 | 389.76 | 372.48 | 28256.64
| 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 87.84 | 86.88 | 87.36 | 86.88 | 86.4 | 87.36 | 86.4 | 85.92 | 85.44 | 85.92 | 87.36 | 86.4 | 89.28 | 96.48 | 106.56 | 144.96 | 170.88 | 173.28 | 166.56 | 164.16 | 163.68 | 164.16 | 164.64 | 163.68 |  | 160.32 | 152.16 | 158.4 | 162.72 | 163.68 | 164.16 | 170.88 | 168.48 | 168 | 165.12 | 145.92 | 118.56 | 108.48 | 101.76 | 98.4 | 95.52 | 93.6 | 91.68 | 86.88 | 86.4 | 84 | 84 | 84 | 83.52 | 5805.12
| 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 74.88 | 74.88 | 72.72 | 76.32 | 69.12 | 72 | 69.84 | 72 | 69.12 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 93.6 | 120.96 | 126 | 152.64 | 162 | 160.56 | 158.4 | 160.56 | 157.68 | 149.04 | 147.6 | 146.16 |  | 143.28 | 144.72 | 145.44 | 145.44 | 139.68 | 138.96 | 145.44 | 137.52 | 127.44 | 123.12 | 114.48 | 97.2 | 92.88 | 93.6 | 95.04 | 90 | 91.44 | 90.72 | 91.44 | 84.96 | 82.8 | 83.52 | 76.32 | 77.04 | 5256.72
| 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 414.72 | 397.44 | 400.32 | 400.32 | 400.32 | 394.56 | 385.92 | 388.8 | 394.56 | 385.92 | 391.68 | 385.92 | 406.08 | 495.36 | 593.28 | 740.16 | 907.2 | 1022.4 | 1123.2 | 1157.76 | 1221.12 | 1215.36 | 1212.48 | 1215.36 |  | 1224 | 1229.76 | 1198.08 | 1192.32 | 1163.52 | 1169.28 | 1186.56 | 1169.28 | 1189.44 | 1177.92 | 1048.32 | 973.44 | 904.32 | 846.72 | 771.84 | 699.84 | 639.36 | 581.76 | 521.28 | 495.36 | 460.8 | 443.52 | 426.24 | 408.96 | 37172.16
| 6 Центральная-ТП-54-2 ао | 303.36 | 278.4 | 280.32 | 270.72 | 270.72 | 268.8 | 288 | 284.16 | 284.16 | 282.24 | 309.12 | 312.96 | 328.32 | 357.12 | 391.68 | 422.4 | 447.36 | 483.84 | 524.16 | 522.24 | 529.92 | 529.92 | 510.72 | 516.48 |  | 537.6 | 541.44 | 529.92 | 533.76 | 533.76 | 526.08 | 529.92 | 556.8 | 547.2 | 528 | 518.4 | 508.8 | 491.52 | 485.76 | 493.44 | 493.44 | 485.76 | 476.16 | 458.88 | 437.76 | 403.2 | 382.08 | 370.56 | 345.6 | 20712.96
| 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 15.36 | 15.36 | 16.32 | 15.36 | 15.36 | 16.32 | 15.36 | 24 | 34.56 | 15.36 | 34.56 | 20.16 | 87.36 | 129.6 | 148.8 | 144.96 | 193.92 | 236.16 | 134.4 | 76.8 | 118.08 | 80.64 | 92.16 | 167.04 |  | 61.44 | 96.96 | 128.64 | 150.72 | 108.48 | 103.68 | 105.6 | 114.24 | 110.4 | 135.36 | 144.96 | 114.24 | 189.12 | 115.2 | 78.72 | 86.4 | 72.96 | 64.32 | 15.36 | 22.08 | 38.4 | 24 | 49.92 | 14.4 | 3993.6
| 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 0.96 | 0.96 | 1.92 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.92 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.92 | 0.96 | 1.92 | 0.96 | 0.96 | 1.92 | 1.92 | 0.96 | 1.92 | 1.92 | 0.96 | 1.92 | 0.96 |  | 0.96 | 0.96 | 1.92 | 0.96 | 1.92 | 0.96 | 1.92 | 0.96 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.96 | 1.92 | 0.96 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.96 | 0.96 | 1.92 | 0.96 | 68.16
| 6 Центральная-Тяговая 8-1,ТП-54-1 ао | 264.96 | 248.64 | 249.6 | 256.32 | 248.64 | 249.6 | 250.56 | 253.44 | 252.48 | 288.96 | 330.24 | 352.32 | 374.4 | 387.84 | 457.92 | 554.88 | 710.4 | 779.52 | 809.28 | 838.08 | 846.72 | 827.52 | 822.72 | 834.24 |  | 840.96 | 807.36 | 803.52 | 816 | 785.28 | 773.76 | 797.76 | 802.56 | 801.6 | 772.8 | 662.4 | 591.36 | 512.64 | 470.4 | 445.44 | 429.12 | 404.16 | 376.32 | 356.16 | 348.48 | 316.8 | 301.44 | 281.28 | 276.48 | 25263.36
| 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао | 12.48 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 26.88 | 13.44 | 12.48 | 26.88 | 55.68 | 85.44 | 129.6 | 80.64 | 75.84 | 140.16 | 75.84 | 121.92 | 66.24 | 97.92 | 120.96 | 108.48 |  | 128.64 | 113.28 | 96 | 67.2 | 102.72 | 64.32 | 96 | 88.32 | 92.16 | 114.24 | 75.84 | 78.72 | 108.48 | 94.08 | 57.6 | 55.68 | 26.88 | 37.44 | 25.92 | 44.16 | 27.84 | 34.56 | 12.48 | 12.48 | 3000
| Сумма | 20298.28 | 19732.168 | 20043.112 | 19209.736 | 18852.056 | 18923.592 | 19103.192 | 18241.704 | 18290.12 | 18843.8 | 19823.36 | 20275.528 | 22446.296 | 26133.872 | 30301.552 | 34607.488 | 40531.584 | 43671.376 | 45209.408 | 46499.536 | 47797.632 | 47262.728 | 46970.832 | 47388.24 |  | 47200.16 | 46593.216 | 46949.52 | 46087.104 | 46461.056 | 45532.288 | 46156.848 | 46169.424 | 45391.616 | 44821.848 | 42306.624 | 40156.272 | 37906.04 | 36691.152 | 34848.192 | 33719.472 | 31846.824 | 30758.352 | 29369.488 | 28178.888 | 26609.136 | 25396.104 | 24170.408 | 22636.48 | 1616413.704
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная | [27 empty] | за 17.12.2014
Время | 0,4 Центральная ТСН 1 ао | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS | 0,4 Центральная ТСН 2 ао | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS | 6 Центральная Т 1 ао RS | 6 Центральная Т 1 ап | 6 Центральная Т 1 ап RS | 6 Центральная Т 2 ао RS | 6 Центральная Т 2 ап | 6 Центральная Т 2 ап RS | 6 Центральная-ДГК 1 ао | 6 Центральная-ДГК 2 ао | 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 6 Центральная-РП 1-1 ао | 6 Центральная-РП 1-2 ао | 6 Центральная-РП 13-1 ао | 6 Центральная-РП 13-2 ао | 6 Центральная-РП 4-1 ао | 6 Центральная-РП 4-2 ао | 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 6 Центральная-ТП-54-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 8-1,ТП-54-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао
00:00 - 00:30 | 6.56 | 6.56 | 0.528 | 0.552 | 0 | 3636 | 3636 | 0 | 3124.8 | 3124.8 | 0 | 0 | 0 | 210.96 | 1347.84 | 201.6 | 1146.24 | 1569.6 | 769.92 | 341.76 | 87.84 | 74.88 | 414.72 | 303.36 | 15.36 | 0.96 | 264.96 | 12.48
00:30 - 01:00 | 6.56 | 6.56 | 0.576 | 0.552 | 0 | 3576 | 3576 | 0 | 2995.2 | 2995.2 | 0 | 0 | 0 | 205.92 | 1388.16 | 194.4 | 1094.4 | 1503.36 | 743.04 | 330.24 | 86.88 | 74.88 | 397.44 | 278.4 | 15.36 | 0.96 | 248.64 | 13.44
01:00 - 01:30 | 6.528 | 6.544 | 0.528 | 0.552 | 0 | 3732 | 3732 | 0 | 2937.6 | 2941.2 | 0 | 0 | 0 | 205.92 | 1598.4 | 188.64 | 1068.48 | 1460.16 | 714.24 | 328.32 | 87.36 | 72.72 | 400.32 | 280.32 | 16.32 | 1.92 | 249.6 | 13.44
01:30 - 02:00 | 6.592 | 6.576 | 2.736 | 2.712 | 0 | 3516 | 3516 | 0 | 2880 | 2876.4 | 0 | 0 | 0 | 197.28 | 1434.24 | 190.08 | 1033.92 | 1416.96 | 689.28 | 320.64 | 86.88 | 76.32 | 400.32 | 270.72 | 15.36 | 0.96 | 256.32 | 13.44
02:00 - 02:30 | 6.528 | 6.56 | 3.312 | 3.336 | 0 | 3384 | 3390 | 0 | 2887.2 | 2887.2 | 0 | 0 | 0 | 206.64 | 1362.24 | 182.88 | 1019.52 | 1422.72 | 660.48 | 324.48 | 86.4 | 69.12 | 400.32 | 270.72 | 15.36 | 0.96 | 248.64 | 13.44
02:30 - 03:00 | 6.56 | 6.544 | 0.576 | 0.552 | 0 | 3396 | 3396 | 0 | 2901.6 | 2905.2 | 0 | 0 | 0 | 226.08 | 1396.8 | 181.44 | 1002.24 | 1425.6 | 645.12 | 330.24 | 87.36 | 72 | 394.56 | 268.8 | 16.32 | 0.96 | 249.6 | 13.44
03:00 - 03:30 | 6.496 | 6.496 | 0.528 | 0.552 | 0 | 3468 | 3468 | 0 | 2894.4 | 2890.8 | 0 | 0 | 0 | 220.32 | 1494.72 | 178.56 | 979.2 | 1419.84 | 641.28 | 322.56 | 86.4 | 69.84 | 385.92 | 288 | 15.36 | 1.92 | 250.56 | 13.44
03:30 - 04:00 | 6.528 | 6.528 | 0.576 | 0.552 | 0 | 3204 | 3198 | 0 | 2872.8 | 2872.8 | 0 | 0 | 0 | 223.92 | 1218.24 | 180 | 973.44 | 1393.92 | 647.04 | 320.64 | 85.92 | 72 | 388.8 | 284.16 | 24 | 0.96 | 253.44 | 13.44
04:00 - 04:30 | 6.528 | 6.512 | 0.528 | 0.552 | 0 | 3192 | 3192 | 0 | 2894.4 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 225.36 | 1183.68 | 178.56 | 979.2 | 1405.44 | 656.64 | 322.56 | 85.44 | 69.12 | 394.56 | 284.16 | 34.56 | 0.96 | 252.48 | 26.88
04:30 - 05:00 | 6.496 | 6.496 | 0.576 | 0.552 | 0 | 3360 | 3360 | 0 | 2916 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 1336.32 | 175.68 | 973.44 | 1437.12 | 658.56 | 320.64 | 85.92 | 72.72 | 385.92 | 282.24 | 15.36 | 0.96 | 288.96 | 13.44
05:00 - 05:30 | 6.464 | 6.48 | 0.528 | 0.528 | 0 | 3576 | 3576 | 0 | 3024 | 3020.4 | 0 | 0 | 0 | 238.32 | 1445.76 | 182.88 | 1002.24 | 1506.24 | 679.68 | 318.72 | 87.36 | 72.72 | 391.68 | 309.12 | 34.56 | 0.96 | 330.24 | 12.48
06:30 - 06:00 | 6.464 | 6.464 | 0.528 | 0.552 | 0 | 3636 | 3642 | 0 | 3110.4 | 3110.4 | 0 | 0 | 0 | 248.4 | 1359.36 | 181.44 | 1097.28 | 1549.44 | 729.6 | 337.92 | 86.4 | 72.72 | 385.92 | 312.96 | 20.16 | 1.92 | 352.32 | 26.88
06:00 - 06:30 | 6.432 | 6.416 | 0.576 | 0.552 | 0 | 4164 | 4164 | 0 | 3312 | 3312 | 0 | 0 | 0 | 263.52 | 1517.76 | 184.32 | 1238.4 | 1615.68 | 854.4 | 370.56 | 89.28 | 93.6 | 406.08 | 328.32 | 87.36 | 0.96 | 374.4 | 55.68
06:30 - 07:00 | 6.4 | 6.4 | 2.736 | 2.736 | 0 | 4944 | 4938 | 0 | 3758.4 | 3758.4 | 0 | 0 | 0 | 348.48 | 1840.32 | 200.16 | 1411.2 | 1742.4 | 1077.12 | 422.4 | 96.48 | 120.96 | 495.36 | 357.12 | 129.6 | 1.92 | 387.84 | 85.44
07:00 - 07:30 | 6.336 | 6.352 | 3.312 | 3.312 | 0 | 5544 | 5544 | 0 | 4543.2 | 4546.8 | 0 | 0 | 0 | 577.44 | 2073.6 | 240.48 | 1604.16 | 1981.44 | 1153.92 | 518.4 | 106.56 | 126 | 593.28 | 391.68 | 148.8 | 0.96 | 457.92 | 129.6
07:30 - 08:00 | 6.304 | 6.288 | 0.528 | 0.528 | 0 | 6288 | 6288 | 0 | 5234.4 | 5234.4 | 0 | 0 | 0 | 661.68 | 2203.2 | 256.32 | 1903.68 | 2376 | 1340.16 | 566.4 | 144.96 | 152.64 | 740.16 | 422.4 | 144.96 | 0.96 | 554.88 | 80.64
08:00 - 08:30 | 6.144 | 6.144 | 0.528 | 0.528 | 0 | 7596 | 7596 | 0 | 5896.8 | 5900.4 | 0 | 0 | 0 | 666.72 | 2612.16 | 249.12 | 2280.96 | 2761.92 | 1633.92 | 654.72 | 170.88 | 162 | 907.2 | 447.36 | 193.92 | 1.92 | 710.4 | 75.84
08:30 - 09:00 | 6.08 | 6.08 | 0.528 | 0.528 | 0 | 8124 | 8124 | 0 | 6422.4 | 6415.2 | 0 | 0 | 0 | 669.6 | 2666.88 | 249.12 | 2491.2 | 2998.08 | 1777.92 | 721.92 | 173.28 | 160.56 | 1022.4 | 483.84 | 236.16 | 1.92 | 779.52 | 140.16
09:00 - 09:30 | 6.016 | 6.016 | 0.528 | 0.528 | 0 | 8388 | 8388 | 0 | 6667.2 | 6667.2 | 0 | 0 | 0 | 596.16 | 2784.96 | 250.56 | 2617.92 | 3182.4 | 1877.76 | 783.36 | 166.56 | 158.4 | 1123.2 | 524.16 | 134.4 | 0.96 | 809.28 | 75.84
9:30 - 10:00 | 6.08 | 6.08 | 0.528 | 0.528 | 0 | 8448 | 8448 | 0 | 7034.4 | 7034.4 | 0 | 0 | 0 | 701.28 | 2698.56 | 266.4 | 2672.64 | 3303.36 | 2000.64 | 835.2 | 164.16 | 160.56 | 1157.76 | 522.24 | 76.8 | 1.92 | 838.08 | 121.92
10:00 - 10:30 | 6.048 | 6.048 | 0.528 | 0.528 | 0 | 8712 | 8718 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 695.52 | 2871.36 | 296.64 | 2721.6 | 3384 | 2000.64 | 879.36 | 163.68 | 157.68 | 1221.12 | 529.92 | 118.08 | 1.92 | 846.72 | 66.24
10:30 - 11:00 | 5.984 | 6 | 0.48 | 0.504 | 0 | 8580 | 8568 | 0 | 7164 | 7164 | 0 | 0 | 0 | 635.76 | 2819.52 | 309.6 | 2712.96 | 3386.88 | 1971.84 | 871.68 | 164.16 | 149.04 | 1215.36 | 529.92 | 80.64 | 0.96 | 827.52 | 97.92
11:00 - 11:30 | 6.048 | 6.048 | 0.528 | 0.528 | 0 | 8592 | 8598 | 0 | 7041.6 | 7045.2 | 0 | 0 | 0 | 478.08 | 2799.36 | 293.76 | 2747.52 | 3441.6 | 1975.68 | 871.68 | 164.64 | 147.6 | 1212.48 | 510.72 | 92.16 | 1.92 | 822.72 | 120.96
11:30 - 12:00 | 6.08 | 6.064 | 0.528 | 0.528 | 0 | 8676 | 8682 | 0 | 7099.2 | 7099.2 | 0 | 0 | 0 | 577.44 | 2808 | 289.44 | 2744.64 | 3424.32 | 1968 | 854.4 | 163.68 | 146.16 | 1215.36 | 516.48 | 167.04 | 0.96 | 834.24 | 108.48
12:00 - 12:30 | 6.112 | 6.112 | 0.528 | 0.528 | 0 | 8472 | 8466 | 0 | 7250.4 | 7246.8 | 0 | 0 | 0 | 655.92 | 2733.12 | 266.4 | 2741.76 | 3450.24 | 1935.36 | 871.68 | 160.32 | 143.28 | 1224 | 537.6 | 61.44 | 0.96 | 840.96 | 128.64
12:30 - 13:00 | 6.112 | 6.128 | 0.528 | 0.528 | 0 | 8352 | 8358 | 0 | 7156.8 | 7156.8 | 0 | 0 | 0 | 634.32 | 2707.2 | 269.28 | 2675.52 | 3378.24 | 1923.84 | 881.28 | 152.16 | 144.72 | 1229.76 | 541.44 | 96.96 | 0.96 | 807.36 | 113.28
13:00 - 13:30 | 6.08 | 6.064 | 0.528 | 0.528 | 0 | 8568 | 8556 | 0 | 7070.4 | 7074 | 0 | 0 | 0 | 648.72 | 2905.92 | 269.28 | 2646.72 | 3360.96 | 1920 | 854.4 | 158.4 | 145.44 | 1198.08 | 529.92 | 128.64 | 1.92 | 803.52 | 96
13:30 - 14:00 | 6.016 | 6.032 | 0.528 | 0.528 | 0 | 8388 | 8394 | 0 | 6955.2 | 6955.2 | 0 | 0 | 0 | 552.96 | 2689.92 | 277.92 | 2666.88 | 3352.32 | 1910.4 | 862.08 | 162.72 | 145.44 | 1192.32 | 533.76 | 150.72 | 0.96 | 816 | 67.2
14:00 - 14:30 | 6.048 | 6.032 | 0.528 | 0.528 | 0 | 8460 | 8454 | 0 | 7012.8 | 7016.4 | 0 | 0 | 0 | 612.72 | 2891.52 | 283.68 | 2652.48 | 3369.6 | 1858.56 | 837.12 | 163.68 | 139.68 | 1163.52 | 533.76 | 108.48 | 1.92 | 785.28 | 102.72
14:30 - 15:00 | 6.048 | 6.064 | 0.528 | 0.528 | 0 | 8196 | 8196 | 0 | 6969.6 | 6962.4 | 0 | 0 | 0 | 606.24 | 2649.6 | 285.12 | 2669.76 | 3360.96 | 1835.52 | 846.72 | 164.16 | 138.96 | 1169.28 | 526.08 | 103.68 | 0.96 | 773.76 | 64.32
15:00 - 15:30 | 5.984 | 5.968 | 0.528 | 0.528 | 0 | 8424 | 8430 | 0 | 6940.8 | 6940.8 | 0 | 0 | 0 | 520.56 | 2759.04 | 292.32 | 2747.52 | 3360.96 | 1852.8 | 840.96 | 170.88 | 145.44 | 1186.56 | 529.92 | 105.6 | 1.92 | 797.76 | 96
15:30 - 16:00 | 0.256 | 0.272 | 0.528 | 0.528 | 0 | 8508 | 8508 | 0 | 6868.8 | 6872.4 | 0 | 0 | 0 | 401.76 | 2816.64 | 289.44 | 2793.6 | 3404.16 | 1812.48 | 854.4 | 168.48 | 137.52 | 1169.28 | 556.8 | 114.24 | 0.96 | 802.56 | 88.32
16:00 - 16:30 | 0.288 | 0.272 | 0.528 | 0.528 | 0 | 8232 | 8226 | 0 | 6890.4 | 6890.4 | 0 | 0 | 0 | 389.52 | 2594.88 | 276.48 | 2776.32 | 3430.08 | 1781.76 | 864 | 168 | 127.44 | 1189.44 | 547.2 | 110.4 | 1.92 | 801.6 | 92.16
16:30 - 17:00 | 0.288 | 0.288 | 0.528 | 0.504 | 0 | 8172 | 8178 | 0 | 6753.6 | 6753.6 | 0 | 0 | 0 | 369.36 | 2649.6 | 275.04 | 2724.48 | 3349.44 | 1728 | 848.64 | 165.12 | 123.12 | 1177.92 | 528 | 135.36 | 1.92 | 772.8 | 114.24
17:00 - 17:30 | 0.256 | 0.272 | 0.528 | 0.528 | 0 | 7800 | 7800 | 0 | 6292.8 | 6289.2 | 0 | 0 | 0 | 356.4 | 2678.4 | 267.84 | 2649.6 | 3156.48 | 1526.4 | 775.68 | 145.92 | 114.48 | 1048.32 | 518.4 | 144.96 | 1.92 | 662.4 | 75.84
17:30 - 18:00 | 0.288 | 0.288 | 0.528 | 0.528 | 0 | 7428 | 7428 | 0 | 5947.2 | 5950.8 | 0 | 0 | 0 | 326.16 | 2687.04 | 280.8 | 2476.8 | 2966.4 | 1438.08 | 741.12 | 118.56 | 97.2 | 973.44 | 508.8 | 114.24 | 1.92 | 591.36 | 78.72
18:00 - 18:30 | 0.288 | 0.272 | 0.528 | 0.552 | 0 | 6972 | 6966 | 0 | 5659.2 | 5659.2 | 0 | 0 | 0 | 275.76 | 2442.24 | 288 | 2361.6 | 2833.92 | 1351.68 | 685.44 | 108.48 | 92.88 | 904.32 | 491.52 | 189.12 | 1.92 | 512.64 | 108.48
18:30 - 19:00 | 0.288 | 0.288 | 0.528 | 0.528 | 0 | 6780 | 6780 | 0 | 5443.2 | 5439.6 | 0 | 0 | 0 | 276.48 | 2499.84 | 283.68 | 2263.68 | 2730.24 | 1330.56 | 652.8 | 101.76 | 93.6 | 846.72 | 485.76 | 115.2 | 1.92 | 470.4 | 94.08
19:00 - 19:30 | 0.288 | 0.288 | 0.528 | 0.528 | 0 | 6504 | 6510 | 0 | 5097.6 | 5101.2 | 0 | 0 | 0 | 277.92 | 2459.52 | 295.2 | 2154.24 | 2548.8 | 1274.88 | 581.76 | 98.4 | 95.04 | 771.84 | 493.44 | 78.72 | 0.96 | 445.44 | 57.6
19:30 - 20:00 | 0.288 | 0.288 | 0.528 | 0.528 | 0 | 6372 | 6366 | 0 | 4867.2 | 4863.6 | 0 | 0 | 0 | 277.92 | 2476.8 | 288 | 2093.76 | 2424.96 | 1188.48 | 547.2 | 95.52 | 90 | 699.84 | 493.44 | 86.4 | 1.92 | 429.12 | 55.68
20:00 - 20:30 | 0.288 | 0.288 | 0.576 | 0.552 | 0 | 6012 | 6018 | 0 | 4593.6 | 4593.6 | 0 | 0 | 0 | 266.4 | 2387.52 | 295.2 | 1949.76 | 2289.6 | 1109.76 | 514.56 | 93.6 | 91.44 | 639.36 | 485.76 | 72.96 | 0.96 | 404.16 | 26.88
20:30 - 21:00 | 0.288 | 0.288 | 0.528 | 0.528 | 0 | 5868 | 5862 | 0 | 4377.6 | 4384.8 | 0 | 0 | 0 | 262.08 | 2459.52 | 282.24 | 1840.32 | 2188.8 | 1032.96 | 478.08 | 91.68 | 90.72 | 581.76 | 476.16 | 64.32 | 1.92 | 376.32 | 37.44
21:00 - 21:30 | 4.128 | 4.144 | 0.528 | 0.528 | 0 | 5592 | 5598 | 0 | 4190.4 | 4183.2 | 0 | 0 | 0 | 257.76 | 2399.04 | 277.92 | 1751.04 | 2122.56 | 988.8 | 441.6 | 86.88 | 91.44 | 521.28 | 458.88 | 15.36 | 1.92 | 356.16 | 25.92
21:30 - 22:00 | 6.304 | 6.304 | 0.528 | 0.552 | 0 | 5352 | 5352 | 0 | 4032 | 4032 | 0 | 0 | 0 | 244.08 | 2295.36 | 267.84 | 1647.36 | 2044.8 | 950.4 | 426.24 | 86.4 | 84.96 | 495.36 | 437.76 | 22.08 | 1.92 | 348.48 | 44.16
22:00 - 22:30 | 6.368 | 6.352 | 0.528 | 0.528 | 0 | 5040 | 5046 | 0 | 3816 | 3816 | 0 | 0 | 0 | 240.48 | 2194.56 | 270.72 | 1523.52 | 1923.84 | 890.88 | 418.56 | 84 | 82.8 | 460.8 | 403.2 | 38.4 | 0.96 | 316.8 | 27.84
22:30 - 23:00 | 6.4 | 6.416 | 0.576 | 0.552 | 0 | 4788 | 4782 | 0 | 3672 | 3675.6 | 0 | 0 | 0 | 232.56 | 2085.12 | 254.88 | 1428.48 | 1851.84 | 856.32 | 401.28 | 84 | 83.52 | 443.52 | 382.08 | 24 | 0.96 | 301.44 | 34.56
23:00 - 23:30 | 6.304 | 6.304 | 0.528 | 0.552 | 0 | 4560 | 4554 | 0 | 3492 | 3492 | 0 | 0 | 0 | 231.84 | 1978.56 | 227.52 | 1356.48 | 1765.44 | 806.4 | 389.76 | 84 | 76.32 | 426.24 | 370.56 | 49.92 | 1.92 | 281.28 | 12.48
23:30 - 00:00 | 6.272 | 6.272 | 0.528 | 0.528 | 0 | 4224 | 4230 | 0 | 3312 | 3308.4 | 0 | 0 | 0 | 228.24 | 1823.04 | 210.24 | 1264.32 | 1664.64 | 766.08 | 372.48 | 83.52 | 77.04 | 408.96 | 345.6 | 14.4 | 0.96 | 276.48 | 12.48
Сумма | 233.536 | 233.552 | 35.616 | 35.64 | 0 | 296796 | 296796 | 0 | 241473.6 | 241473.6 | 0 | 0 | 0 | 18657.36 | 106525.44 | 11877.12 | 93372.48 | 117437.76 | 61937.28 | 28256.64 | 5805.12 | 5256.72 | 37172.16 | 20712.96 | 3993.6 | 68.16 | 25263.36 | 3000

## Вертикальный
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2014
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Центральная ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 6.56 | 0
|  | 00:30-01:00 | 6.56 | 0
|  | 01:00-01:30 | 6.528 | 0
|  | 01:30-02:00 | 6.592 | 0
|  | 02:00-02:30 | 6.528 | 0
|  | 02:30-03:00 | 6.56 | 0
|  | 03:00-03:30 | 6.496 | 0
|  | 03:30-04:00 | 6.528 | 0
|  | 04:00-04:30 | 6.528 | 0
|  | 04:30-05:00 | 6.496 | 0
|  | 05:00-05:30 | 6.464 | 0
|  | 05:30-06:00 | 6.464 | 0
|  | 06:00-06:30 | 6.432 | 0
|  | 06:30-07:00 | 6.4 | 0
|  | 07:00-07:30 | 6.336 | 0
|  | 07:30-08:00 | 6.304 | 0
|  | 08:00-08:30 | 6.144 | 0
|  | 08:30-09:00 | 6.08 | 0
|  | 09:00-09:30 | 6.016 | 0
|  | 09:30-10:00 | 6.08 | 0
|  | 10:00-10:30 | 6.048 | 0
|  | 10:30-11:00 | 5.984 | 0
|  | 11:00-11:30 | 6.048 | 0
|  | 11:30-12:00 | 6.08 | 0
|  | 12:00-12:30 | 6.112 | 0
|  | 12:30-13:00 | 6.112 | 0
|  | 13:00-13:30 | 6.08 | 0
|  | 13:30-14:00 | 6.016 | 0
|  | 14:00-14:30 | 6.048 | 0
|  | 14:30-15:00 | 6.048 | 0
|  | 15:00-15:30 | 5.984 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0.256 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0.288 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0.288 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0.256 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0.288 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0.288 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0.288 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0.288 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0.288 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0.288 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0.288 | 0
|  | 21:00-21:30 | 4.128 | 0
|  | 21:30-22:00 | 6.304 | 0
|  | 22:00-22:30 | 6.368 | 0
|  | 22:30-23:00 | 6.4 | 0
|  | 23:00-23:30 | 6.304 | 0
|  | 23:30-00:00 | 6.272 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Центральная ТСН 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 6.56 | 0
|  | 00:30-01:00 | 6.56 | 0
|  | 01:00-01:30 | 6.544 | 0
|  | 01:30-02:00 | 6.576 | 0
|  | 02:00-02:30 | 6.56 | 0
|  | 02:30-03:00 | 6.544 | 0
|  | 03:00-03:30 | 6.496 | 0
|  | 03:30-04:00 | 6.528 | 0
|  | 04:00-04:30 | 6.512 | 0
|  | 04:30-05:00 | 6.496 | 0
|  | 05:00-05:30 | 6.48 | 0
|  | 05:30-06:00 | 6.464 | 0
|  | 06:00-06:30 | 6.416 | 0
|  | 06:30-07:00 | 6.4 | 0
|  | 07:00-07:30 | 6.352 | 0
|  | 07:30-08:00 | 6.288 | 0
|  | 08:00-08:30 | 6.144 | 0
|  | 08:30-09:00 | 6.08 | 0
|  | 09:00-09:30 | 6.016 | 0
|  | 09:30-10:00 | 6.08 | 0
|  | 10:00-10:30 | 6.048 | 0
|  | 10:30-11:00 | 6 | 0
|  | 11:00-11:30 | 6.048 | 0
|  | 11:30-12:00 | 6.064 | 0
|  | 12:00-12:30 | 6.112 | 0
|  | 12:30-13:00 | 6.128 | 0
|  | 13:00-13:30 | 6.064 | 0
|  | 13:30-14:00 | 6.032 | 0
|  | 14:00-14:30 | 6.032 | 0
|  | 14:30-15:00 | 6.064 | 0
|  | 15:00-15:30 | 5.968 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0.272 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0.272 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0.288 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0.272 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0.288 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0.272 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0.288 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0.288 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0.288 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0.288 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0.288 | 0
|  | 21:00-21:30 | 4.144 | 0
|  | 21:30-22:00 | 6.304 | 0
|  | 22:00-22:30 | 6.352 | 0
|  | 22:30-23:00 | 6.416 | 0
|  | 23:00-23:30 | 6.304 | 0
|  | 23:30-00:00 | 6.272 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Центральная ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0.528 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0.576 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0.528 | 0
|  | 01:30-02:00 | 2.736 | 0
|  | 02:00-02:30 | 3.312 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0.576 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0.528 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0.576 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0.528 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0.576 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0.528 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0.528 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0.576 | 0
|  | 06:30-07:00 | 2.736 | 0
|  | 07:00-07:30 | 3.312 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0.528 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0.528 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0.528 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0.528 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0.528 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0.528 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0.48 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0.528 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0.528 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0.528 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0.528 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0.528 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0.528 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0.528 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0.528 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0.528 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0.528 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0.528 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0.528 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0.528 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0.528 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0.528 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0.528 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0.528 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0.528 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0.576 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0.528 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0.528 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0.528 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0.528 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0.576 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0.528 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0.528 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Центральная ТСН 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0.552 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0.552 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0.552 | 0
|  | 01:30-02:00 | 2.712 | 0
|  | 02:00-02:30 | 3.336 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0.552 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0.552 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0.552 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0.552 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0.552 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0.528 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0.552 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0.552 | 0
|  | 06:30-07:00 | 2.736 | 0
|  | 07:00-07:30 | 3.312 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0.528 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0.528 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0.528 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0.528 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0.528 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0.528 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0.504 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0.528 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0.528 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0.528 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0.528 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0.528 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0.528 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0.528 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0.528 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0.528 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0.528 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0.528 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0.504 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0.528 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0.528 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0.552 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0.528 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0.528 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0.528 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0.552 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0.528 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0.528 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0.552 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0.528 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0.552 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0.552 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0.528 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Центральная Т 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч