## Время горизонтально
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Центральная | [23 empty] | за 17.12.2014 |  | ПС 110 кВ Центральная | [23 empty] | за 17.12.2014
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| 0,4 Центральная ТСН 1 ао | [25 empty] | 0,4 Центральная ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS | [25 empty] | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Центральная ТСН 2 ао | [25 empty] | 0,4 Центральная ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS | [25 empty] | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 6 Центральная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 Центральная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Центральная Т 1 ап | 1164 | 1212 | 1380 | 1272 | 1224 | 1272 | 1320 | 1140 | 1128 | 1224 | 1296 | 1176 | 1224 | 1380 | 1416 | 1632 | 1884 | 1872 | 1860 | 1824 | 1896 | 1812 | 1848 | 1872 |  | 6 Центральная Т 1 ап | 1848 | 1836 | 1872 | 1728 | 1836 | 1704 | 1788 | 1788 | 1644 | 1692 | 1680 | 1668 | 1464 | 1500 | 1500 | 1524 | 1488 | 1464 | 1428 | 1404 | 1404 | 1392 | 1296 | 1200 | 73476
| 6 Центральная Т 1 ап RS | 1164 | 1218 | 1374 | 1272 | 1224 | 1278 | 1314 | 1140 | 1128 | 1224 | 1302 | 1176 | 1218 | 1380 | 1422 | 1626 | 1890 | 1866 | 1860 | 1830 | 1896 | 1812 | 1848 | 1872 |  | 6 Центральная Т 1 ап RS | 1842 | 1842 | 1866 | 1722 | 1848 | 1704 | 1788 | 1782 | 1650 | 1686 | 1680 | 1668 | 1458 | 1512 | 1494 | 1524 | 1488 | 1470 | 1422 | 1410 | 1398 | 1398 | 1290 | 1206 | 73482
| 6 Центральная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 Центральная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Центральная Т 2 ап | 1051.2 | 1029.6 | 1044 | 1036.8 | 1015.2 | 1029.6 | 1008 | 1008 | 1015.2 | 1000.8 | 1000.8 | 1000.8 | 1022.4 | 1159.2 | 1418.4 | 1598.4 | 1612.8 | 1656 | 1576.8 | 1742.4 | 1728 | 1641.6 | 1526.4 | 1641.6 |  | 6 Центральная Т 2 ап | 1771.2 | 1764 | 1699.2 | 1612.8 | 1656 | 1677.6 | 1569.6 | 1461.6 | 1432.8 | 1425.6 | 1404 | 1339.2 | 1274.4 | 1296 | 1281.6 | 1245.6 | 1195.2 | 1137.6 | 1094.4 | 1094.4 | 1080 | 1080 | 993.6 | 957.6 | 63108
| 6 Центральная Т 2 ап RS | 1047.6 | 1029.6 | 1047.6 | 1033.2 | 1018.8 | 1026 | 1008 | 1011.6 | 1011.6 | 1004.4 | 997.2 | 1004.4 | 1022.4 | 1155.6 | 1422 | 1598.4 | 1612.8 | 1652.4 | 1576.8 | 1742.4 | 1731.6 | 1641.6 | 1526.4 | 1641.6 |  | 6 Центральная Т 2 ап RS | 1771.2 | 1760.4 | 1702.8 | 1612.8 | 1656 | 1674 | 1569.6 | 1465.2 | 1429.2 | 1429.2 | 1400.4 | 1339.2 | 1278 | 1296 | 1278 | 1249.2 | 1191.6 | 1137.6 | 1098 | 1094.4 | 1080 | 1080 | 993.6 | 954 | 63104.4
| 6 Центральная-ДГК 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 Центральная-ДГК 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Центральная-ДГК 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 Центральная-ДГК 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 225.36 | 222.48 | 225.36 | 223.2 | 222.48 | 224.64 | 222.48 | 220.32 | 221.76 | 218.88 | 219.6 | 220.32 | 240.48 | 324 | 540.72 | 640.08 | 590.4 | 596.88 | 507.6 | 621.36 | 599.04 | 519.84 | 365.04 | 480.96 |  | 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 572.4 | 564.48 | 567.36 | 480.24 | 527.76 | 525.6 | 430.56 | 303.84 | 270.72 | 257.76 | 257.76 | 246.24 | 221.04 | 224.64 | 228.96 | 230.4 | 229.68 | 227.52 | 231.84 | 228.24 | 233.28 | 235.44 | 227.52 | 223.92 | 16440.48
| 6 Центральная-РП 1-1 ао | 552.96 | 613.44 | 774.72 | 662.4 | 633.6 | 685.44 | 751.68 | 564.48 | 544.32 | 662.4 | 722.88 | 570.24 | 596.16 | 711.36 | 676.8 | 754.56 | 887.04 | 838.08 | 846.72 | 783.36 | 855.36 | 817.92 | 835.2 | 838.08 |  | 6 Центральная-РП 1-1 ао | 786.24 | 797.76 | 852.48 | 702.72 | 864 | 717.12 | 812.16 | 829.44 | 682.56 | 740.16 | 771.84 | 809.28 | 648 | 702.72 | 714.24 | 760.32 | 751.68 | 800.64 | 792 | 777.6 | 794.88 | 792 | 748.8 | 688.32 | 35516.16
| 6 Центральная-РП 1-2 ао | 8.64 | 8.64 | 10.08 | 10.08 | 8.64 | 10.08 | 8.64 | 11.52 | 8.64 | 10.08 | 11.52 | 8.64 | 8.64 | 10.08 | 11.52 | 14.4 | 12.96 | 21.6 | 18.72 | 23.04 | 24.48 | 21.6 | 21.6 | 20.16 |  | 6 Центральная-РП 1-2 ао | 14.4 | 10.08 | 12.96 | 18.72 | 21.6 | 23.04 | 23.04 | 20.16 | 21.6 | 20.16 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.16 | 23.04 | 23.04 | 24.48 | 21.6 | 21.6 | 20.16 | 23.04 | 17.28 | 11.52 | 11.52 | 792
| 6 Центральная-РП 13-1 ао | 299.52 | 305.28 | 296.64 | 299.52 | 293.76 | 296.64 | 279.36 | 285.12 | 282.24 | 273.6 | 276.48 | 299.52 | 296.64 | 319.68 | 345.6 | 368.64 | 383.04 | 377.28 | 388.8 | 403.2 | 397.44 | 380.16 | 388.8 | 385.92 |  | 6 Центральная-РП 13-1 ао | 414.72 | 414.72 | 388.8 | 388.8 | 374.4 | 397.44 | 391.68 | 383.04 | 400.32 | 391.68 | 403.2 | 385.92 | 362.88 | 362.88 | 354.24 | 351.36 | 339.84 | 319.68 | 308.16 | 293.76 | 290.88 | 288 | 267.84 | 244.8 | 16441.92
| 6 Центральная-РП 13-2 ао | 388.8 | 385.92 | 385.92 | 383.04 | 374.4 | 380.16 | 368.64 | 377.28 | 380.16 | 374.4 | 365.76 | 368.64 | 371.52 | 394.56 | 406.08 | 452.16 | 501.12 | 509.76 | 506.88 | 529.92 | 538.56 | 532.8 | 555.84 | 564.48 |  | 6 Центральная-РП 13-2 ао | 567.36 | 564.48 | 535.68 | 529.92 | 521.28 | 538.56 | 547.2 | 561.6 | 558.72 | 564.48 | 544.32 | 515.52 | 498.24 | 509.76 | 504 | 489.6 | 460.8 | 429.12 | 408.96 | 411.84 | 394.56 | 397.44 | 365.76 | 351.36 | 22167.36
| 6 Центральная-РП 4-1 ао | 199.68 | 195.84 | 190.08 | 192 | 182.4 | 188.16 | 176.64 | 180.48 | 186.24 | 176.64 | 178.56 | 178.56 | 197.76 | 220.8 | 251.52 | 320.64 | 412.8 | 437.76 | 451.2 | 464.64 | 462.72 | 447.36 | 453.12 | 455.04 |  | 6 Центральная-РП 4-1 ао | 462.72 | 449.28 | 451.2 | 443.52 | 439.68 | 426.24 | 418.56 | 401.28 | 384 | 372.48 | 336 | 314.88 | 286.08 | 288 | 280.32 | 257.28 | 245.76 | 207.36 | 199.68 | 203.52 | 188.16 | 197.76 | 167.04 | 168.96 | 14390.4
| 6 Центральная-РП 4-2 ао | 103.68 | 105.6 | 105.6 | 103.68 | 101.76 | 101.76 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 103.68 | 105.6 | 107.52 | 115.2 | 117.12 | 120.96 | 132.48 | 138.24 | 147.84 | 157.44 | 155.52 | 163.2 | 159.36 |  | 6 Центральная-РП 4-2 ао | 167.04 | 168.96 | 157.44 | 159.36 | 157.44 | 159.36 | 159.36 | 161.28 | 165.12 | 168.96 | 157.44 | 151.68 | 147.84 | 145.92 | 132.48 | 126.72 | 120.96 | 113.28 | 109.44 | 109.44 | 115.2 | 117.12 | 99.84 | 97.92 | 6215.04
| 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 12.96 | 12.96 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12 | 12 | 12.48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.48 | 13.44 | 20.64 | 26.88 | 25.44 | 22.08 | 23.04 | 22.56 | 22.08 | 21.12 | 20.16 |  | 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 23.52 | 21.12 | 18.24 | 13.92 | 15.36 | 20.16 | 24.96 | 24.48 | 24.48 | 24.96 | 19.68 | 12.96 | 13.44 | 12.48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 12.96 | 11.52 | 12 | 779.04
| 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 8.64 | 9.72 | 9 | 9.72 | 8.28 | 8.64 | 8.28 | 7.56 | 7.56 | 8.28 | 7.92 | 8.28 | 11.16 | 12.6 | 23.4 | 25.92 | 24.84 | 22.68 | 21.96 | 22.32 | 23.4 | 21.6 | 22.32 | 21.96 |  | 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 22.68 | 23.76 | 22.32 | 22.32 | 21.6 | 20.52 | 22.68 | 21.6 | 13.68 | 10.44 | 12.24 | 10.08 | 8.64 | 11.16 | 9.36 | 9.72 | 9.36 | 9.36 | 9 | 9 | 7.56 | 7.92 | 7.2 | 6.48 | 684.72
| 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 118.08 | 115.2 | 118.08 | 120.96 | 118.08 | 118.08 | 115.2 | 112.32 | 115.2 | 112.32 | 109.44 | 112.32 | 109.44 | 126.72 | 138.24 | 175.68 | 195.84 | 195.84 | 210.24 | 224.64 | 239.04 | 233.28 | 233.28 | 233.28 |  | 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 239.04 | 239.04 | 227.52 | 230.4 | 233.28 | 239.04 | 233.28 | 221.76 | 230.4 | 233.28 | 218.88 | 210.24 | 195.84 | 195.84 | 187.2 | 169.92 | 149.76 | 135.36 | 123.84 | 120.96 | 123.84 | 118.08 | 106.56 | 97.92 | 8182.08
| 6 Центральная-ТП-54-2 ао | 157.44 | 145.92 | 147.84 | 145.92 | 145.92 | 144 | 145.92 | 145.92 | 145.92 | 144 | 145.92 | 144 | 142.08 | 145.92 | 149.76 | 155.52 | 163.2 | 168.96 | 178.56 | 174.72 | 165.12 | 161.28 | 161.28 | 161.28 |  | 6 Центральная-ТП-54-2 ао | 186.24 | 188.16 | 180.48 | 180.48 | 178.56 | 170.88 | 157.44 | 170.88 | 172.8 | 172.8 | 178.56 | 170.88 | 167.04 | 167.04 | 172.8 | 174.72 | 178.56 | 172.8 | 167.04 | 168.96 | 155.52 | 151.68 | 147.84 | 138.24 | 7756.8
| 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 22.08 | 21.12 | 21.12 | 22.08 | 21.12 | 22.08 | 20.16 | 23.04 | 23.04 | 21.12 | 23.04 | 20.16 | 32.64 | 42.24 | 47.04 | 46.08 | 57.6 | 69.12 | 41.28 | 26.88 | 36.48 | 27.84 | 30.72 | 49.92 |  | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 24.96 | 32.64 | 40.32 | 45.12 | 34.56 | 34.56 | 33.6 | 35.52 | 35.52 | 41.28 | 44.16 | 36.48 | 56.64 | 36.48 | 28.8 | 30.72 | 28.8 | 25.92 | 17.28 | 18.24 | 22.08 | 20.16 | 24 | 16.32 | 1532.16
| 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Центральная-Тяговая 8-1,ТП-54-1 ао | 78.72 | 73.92 | 73.92 | 81.6 | 76.8 | 75.84 | 73.92 | 78.72 | 75.84 | 76.8 | 87.36 | 94.08 | 84.48 | 87.36 | 102.72 | 128.64 | 150.72 | 146.88 | 131.52 | 139.2 | 137.28 | 129.6 | 134.4 | 141.12 |  | 6 Центральная-Тяговая 8-1,ТП-54-1 ао | 145.92 | 136.32 | 132.48 | 140.16 | 128.64 | 123.84 | 120 | 120.96 | 136.32 | 135.36 | 113.28 | 114.24 | 108.48 | 110.4 | 105.6 | 110.4 | 108.48 | 101.76 | 94.08 | 96.96 | 87.36 | 82.56 | 71.04 | 72 | 5158.08
| 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао | 70.08 | 69.12 | 71.04 | 72 | 69.12 | 71.04 | 68.16 | 68.16 | 69.12 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 69.12 | 71.04 | 75.84 | 65.28 | 60.48 | 70.08 | 56.64 | 66.24 | 56.64 | 60.48 | 67.2 | 64.32 |  | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао | 69.12 | 66.24 | 61.44 | 55.68 | 61.44 | 54.72 | 60.48 | 57.6 | 60.48 | 64.32 | 59.52 | 61.44 | 65.28 | 66.24 | 61.44 | 62.4 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | 61.44 | 63.36 | 65.28 | 59.52 | 57.6 | 3086.4
| Сумма | 6673.44 | 6774.36 | 7287.48 | 6952.68 | 6750.84 | 6944.64 | 7000.92 | 6486.36 | 6455.16 | 6710.76 | 6923.52 | 6564.84 | 6764.52 | 7661.16 | 8576.28 | 9740.16 | 10587.48 | 10659.24 | 10394.04 | 10789.2 | 10967.16 | 10438.56 | 10201.92 | 10623.24 |  | Сумма | 10928.76 | 10879.44 | 10788.72 | 10086.96 | 10575.6 | 10210.68 | 10150.2 | 9810.24 | 9312.72 | 9430.92 | 9302.88 | 9075.84 | 8275.44 | 8457.72 | 8368.08 | 8351.4 | 8082.48 | 7845.12 | 7596.36 | 7534.44 | 7473.24 | 7453.68 | 6889.2 | 6504.96 | 412313.04
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Центральная | [27 empty] | за 17.12.2014
Время | 0,4 Центральная ТСН 1 ао | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS | 0,4 Центральная ТСН 2 ао | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS | 6 Центральная Т 1 ао RS | 6 Центральная Т 1 ап | 6 Центральная Т 1 ап RS | 6 Центральная Т 2 ао RS | 6 Центральная Т 2 ап | 6 Центральная Т 2 ап RS | 6 Центральная-ДГК 1 ао | 6 Центральная-ДГК 2 ао | 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 6 Центральная-РП 1-1 ао | 6 Центральная-РП 1-2 ао | 6 Центральная-РП 13-1 ао | 6 Центральная-РП 13-2 ао | 6 Центральная-РП 4-1 ао | 6 Центральная-РП 4-2 ао | 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 6 Центральная-ТП-54-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 8-1,ТП-54-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао
00:00 - 00:30 |  |  |  |  | 0 | 1164 | 1164 | 0 | 1051.2 | 1047.6 | 0 | 0 | 0 | 225.36 | 552.96 | 8.64 | 299.52 | 388.8 | 199.68 | 103.68 | 12.96 | 8.64 | 118.08 | 157.44 | 22.08 | 0 | 78.72 | 70.08
00:30 - 01:00 |  |  |  |  | 0 | 1212 | 1218 | 0 | 1029.6 | 1029.6 | 0 | 0 | 0 | 222.48 | 613.44 | 8.64 | 305.28 | 385.92 | 195.84 | 105.6 | 12.96 | 9.72 | 115.2 | 145.92 | 21.12 | 0 | 73.92 | 69.12
01:00 - 01:30 |  |  |  |  | 0 | 1380 | 1374 | 0 | 1044 | 1047.6 | 0 | 0 | 0 | 225.36 | 774.72 | 10.08 | 296.64 | 385.92 | 190.08 | 105.6 | 12.48 | 9 | 118.08 | 147.84 | 21.12 | 0 | 73.92 | 71.04
01:30 - 02:00 |  |  |  |  | 0 | 1272 | 1272 | 0 | 1036.8 | 1033.2 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 662.4 | 10.08 | 299.52 | 383.04 | 192 | 103.68 | 12.48 | 9.72 | 120.96 | 145.92 | 22.08 | 0 | 81.6 | 72
02:00 - 02:30 |  |  |  |  | 0 | 1224 | 1224 | 0 | 1015.2 | 1018.8 | 0 | 0 | 0 | 222.48 | 633.6 | 8.64 | 293.76 | 374.4 | 182.4 | 101.76 | 12.48 | 8.28 | 118.08 | 145.92 | 21.12 | 0 | 76.8 | 69.12
02:30 - 03:00 |  |  |  |  | 0 | 1272 | 1278 | 0 | 1029.6 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 224.64 | 685.44 | 10.08 | 296.64 | 380.16 | 188.16 | 101.76 | 12.48 | 8.64 | 118.08 | 144 | 22.08 | 0 | 75.84 | 71.04
03:00 - 03:30 |  |  |  |  | 0 | 1320 | 1314 | 0 | 1008 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 222.48 | 751.68 | 8.64 | 279.36 | 368.64 | 176.64 | 99.84 | 12 | 8.28 | 115.2 | 145.92 | 20.16 | 0 | 73.92 | 68.16
03:30 - 04:00 |  |  |  |  | 0 | 1140 | 1140 | 0 | 1008 | 1011.6 | 0 | 0 | 0 | 220.32 | 564.48 | 11.52 | 285.12 | 377.28 | 180.48 | 99.84 | 12 | 7.56 | 112.32 | 145.92 | 23.04 | 0 | 78.72 | 68.16
04:00 - 04:30 |  |  |  |  | 0 | 1128 | 1128 | 0 | 1015.2 | 1011.6 | 0 | 0 | 0 | 221.76 | 544.32 | 8.64 | 282.24 | 380.16 | 186.24 | 99.84 | 12.48 | 7.56 | 115.2 | 145.92 | 23.04 | 0 | 75.84 | 69.12
04:30 - 05:00 |  |  |  |  | 0 | 1224 | 1224 | 0 | 1000.8 | 1004.4 | 0 | 0 | 0 | 218.88 | 662.4 | 10.08 | 273.6 | 374.4 | 176.64 | 99.84 | 12 | 8.28 | 112.32 | 144 | 21.12 | 0 | 76.8 | 67.2
05:00 - 05:30 |  |  |  |  | 0 | 1296 | 1302 | 0 | 1000.8 | 997.2 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 722.88 | 11.52 | 276.48 | 365.76 | 178.56 | 99.84 | 12 | 7.92 | 109.44 | 145.92 | 23.04 | 0 | 87.36 | 67.2
06:30 - 06:00 |  |  |  |  | 0 | 1176 | 1176 | 0 | 1000.8 | 1004.4 | 0 | 0 | 0 | 220.32 | 570.24 | 8.64 | 299.52 | 368.64 | 178.56 | 103.68 | 12 | 8.28 | 112.32 | 144 | 20.16 | 0 | 94.08 | 67.2
06:00 - 06:30 |  |  |  |  | 0 | 1224 | 1218 | 0 | 1022.4 | 1022.4 | 0 | 0 | 0 | 240.48 | 596.16 | 8.64 | 296.64 | 371.52 | 197.76 | 105.6 | 12 | 11.16 | 109.44 | 142.08 | 32.64 | 0 | 84.48 | 69.12
06:30 - 07:00 |  |  |  |  | 0 | 1380 | 1380 | 0 | 1159.2 | 1155.6 | 0 | 0 | 0 | 324 | 711.36 | 10.08 | 319.68 | 394.56 | 220.8 | 107.52 | 12.48 | 12.6 | 126.72 | 145.92 | 42.24 | 0 | 87.36 | 71.04
07:00 - 07:30 |  |  |  |  | 0 | 1416 | 1422 | 0 | 1418.4 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 540.72 | 676.8 | 11.52 | 345.6 | 406.08 | 251.52 | 115.2 | 13.44 | 23.4 | 138.24 | 149.76 | 47.04 | 0 | 102.72 | 75.84
07:30 - 08:00 |  |  |  |  | 0 | 1632 | 1626 | 0 | 1598.4 | 1598.4 | 0 | 0 | 0 | 640.08 | 754.56 | 14.4 | 368.64 | 452.16 | 320.64 | 117.12 | 20.64 | 25.92 | 175.68 | 155.52 | 46.08 | 0 | 128.64 | 65.28
08:00 - 08:30 |  |  |  |  | 0 | 1884 | 1890 | 0 | 1612.8 | 1612.8 | 0 | 0 | 0 | 590.4 | 887.04 | 12.96 | 383.04 | 501.12 | 412.8 | 120.96 | 26.88 | 24.84 | 195.84 | 163.2 | 57.6 | 0 | 150.72 | 60.48
08:30 - 09:00 |  |  |  |  | 0 | 1872 | 1866 | 0 | 1656 | 1652.4 | 0 | 0 | 0 | 596.88 | 838.08 | 21.6 | 377.28 | 509.76 | 437.76 | 132.48 | 25.44 | 22.68 | 195.84 | 168.96 | 69.12 | 0 | 146.88 | 70.08
09:00 - 09:30 |  |  |  |  | 0 | 1860 | 1860 | 0 | 1576.8 | 1576.8 | 0 | 0 | 0 | 507.6 | 846.72 | 18.72 | 388.8 | 506.88 | 451.2 | 138.24 | 22.08 | 21.96 | 210.24 | 178.56 | 41.28 | 0 | 131.52 | 56.64
9:30 - 10:00 |  |  |  |  | 0 | 1824 | 1830 | 0 | 1742.4 | 1742.4 | 0 | 0 | 0 | 621.36 | 783.36 | 23.04 | 403.2 | 529.92 | 464.64 | 147.84 | 23.04 | 22.32 | 224.64 | 174.72 | 26.88 | 0 | 139.2 | 66.24
10:00 - 10:30 |  |  |  |  | 0 | 1896 | 1896 | 0 | 1728 | 1731.6 | 0 | 0 | 0 | 599.04 | 855.36 | 24.48 | 397.44 | 538.56 | 462.72 | 157.44 | 22.56 | 23.4 | 239.04 | 165.12 | 36.48 | 0 | 137.28 | 56.64
10:30 - 11:00 |  |  |  |  | 0 | 1812 | 1812 | 0 | 1641.6 | 1641.6 | 0 | 0 | 0 | 519.84 | 817.92 | 21.6 | 380.16 | 532.8 | 447.36 | 155.52 | 22.08 | 21.6 | 233.28 | 161.28 | 27.84 | 0 | 129.6 | 60.48
11:00 - 11:30 |  |  |  |  | 0 | 1848 | 1848 | 0 | 1526.4 | 1526.4 | 0 | 0 | 0 | 365.04 | 835.2 | 21.6 | 388.8 | 555.84 | 453.12 | 163.2 | 21.12 | 22.32 | 233.28 | 161.28 | 30.72 | 0 | 134.4 | 67.2
11:30 - 12:00 |  |  |  |  | 0 | 1872 | 1872 | 0 | 1641.6 | 1641.6 | 0 | 0 | 0 | 480.96 | 838.08 | 20.16 | 385.92 | 564.48 | 455.04 | 159.36 | 20.16 | 21.96 | 233.28 | 161.28 | 49.92 | 0 | 141.12 | 64.32
12:00 - 12:30 |  |  |  |  | 0 | 1848 | 1842 | 0 | 1771.2 | 1771.2 | 0 | 0 | 0 | 572.4 | 786.24 | 14.4 | 414.72 | 567.36 | 462.72 | 167.04 | 23.52 | 22.68 | 239.04 | 186.24 | 24.96 | 0 | 145.92 | 69.12
12:30 - 13:00 |  |  |  |  | 0 | 1836 | 1842 | 0 | 1764 | 1760.4 | 0 | 0 | 0 | 564.48 | 797.76 | 10.08 | 414.72 | 564.48 | 449.28 | 168.96 | 21.12 | 23.76 | 239.04 | 188.16 | 32.64 | 0 | 136.32 | 66.24
13:00 - 13:30 |  |  |  |  | 0 | 1872 | 1866 | 0 | 1699.2 | 1702.8 | 0 | 0 | 0 | 567.36 | 852.48 | 12.96 | 388.8 | 535.68 | 451.2 | 157.44 | 18.24 | 22.32 | 227.52 | 180.48 | 40.32 | 0 | 132.48 | 61.44
13:30 - 14:00 |  |  |  |  | 0 | 1728 | 1722 | 0 | 1612.8 | 1612.8 | 0 | 0 | 0 | 480.24 | 702.72 | 18.72 | 388.8 | 529.92 | 443.52 | 159.36 | 13.92 | 22.32 | 230.4 | 180.48 | 45.12 | 0 | 140.16 | 55.68
14:00 - 14:30 |  |  |  |  | 0 | 1836 | 1848 | 0 | 1656 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 527.76 | 864 | 21.6 | 374.4 | 521.28 | 439.68 | 157.44 | 15.36 | 21.6 | 233.28 | 178.56 | 34.56 | 0 | 128.64 | 61.44
14:30 - 15:00 |  |  |  |  | 0 | 1704 | 1704 | 0 | 1677.6 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 525.6 | 717.12 | 23.04 | 397.44 | 538.56 | 426.24 | 159.36 | 20.16 | 20.52 | 239.04 | 170.88 | 34.56 | 0 | 123.84 | 54.72
15:00 - 15:30 |  |  |  |  | 0 | 1788 | 1788 | 0 | 1569.6 | 1569.6 | 0 | 0 | 0 | 430.56 | 812.16 | 23.04 | 391.68 | 547.2 | 418.56 | 159.36 | 24.96 | 22.68 | 233.28 | 157.44 | 33.6 | 0 | 120 | 60.48
15:30 - 16:00 |  |  |  |  | 0 | 1788 | 1782 | 0 | 1461.6 | 1465.2 | 0 | 0 | 0 | 303.84 | 829.44 | 20.16 | 383.04 | 561.6 | 401.28 | 161.28 | 24.48 | 21.6 | 221.76 | 170.88 | 35.52 | 0 | 120.96 | 57.6
16:00 - 16:30 |  |  |  |  | 0 | 1644 | 1650 | 0 | 1432.8 | 1429.2 | 0 | 0 | 0 | 270.72 | 682.56 | 21.6 | 400.32 | 558.72 | 384 | 165.12 | 24.48 | 13.68 | 230.4 | 172.8 | 35.52 | 0 | 136.32 | 60.48
16:30 - 17:00 |  |  |  |  | 0 | 1692 | 1686 | 0 | 1425.6 | 1429.2 | 0 | 0 | 0 | 257.76 | 740.16 | 20.16 | 391.68 | 564.48 | 372.48 | 168.96 | 24.96 | 10.44 | 233.28 | 172.8 | 41.28 | 0 | 135.36 | 64.32
17:00 - 17:30 |  |  |  |  | 0 | 1680 | 1680 | 0 | 1404 | 1400.4 | 0 | 0 | 0 | 257.76 | 771.84 | 21.6 | 403.2 | 544.32 | 336 | 157.44 | 19.68 | 12.24 | 218.88 | 178.56 | 44.16 | 0 | 113.28 | 59.52
17:30 - 18:00 |  |  |  |  | 0 | 1668 | 1668 | 0 | 1339.2 | 1339.2 | 0 | 0 | 0 | 246.24 | 809.28 | 21.6 | 385.92 | 515.52 | 314.88 | 151.68 | 12.96 | 10.08 | 210.24 | 170.88 | 36.48 | 0 | 114.24 | 61.44
18:00 - 18:30 |  |  |  |  | 0 | 1464 | 1458 | 0 | 1274.4 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 221.04 | 648 | 21.6 | 362.88 | 498.24 | 286.08 | 147.84 | 13.44 | 8.64 | 195.84 | 167.04 | 56.64 | 0 | 108.48 | 65.28
18:30 - 19:00 |  |  |  |  | 0 | 1500 | 1512 | 0 | 1296 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 224.64 | 702.72 | 20.16 | 362.88 | 509.76 | 288 | 145.92 | 12.48 | 11.16 | 195.84 | 167.04 | 36.48 | 0 | 110.4 | 66.24
19:00 - 19:30 |  |  |  |  | 0 | 1500 | 1494 | 0 | 1281.6 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 228.96 | 714.24 | 23.04 | 354.24 | 504 | 280.32 | 132.48 | 12 | 9.36 | 187.2 | 172.8 | 28.8 | 0 | 105.6 | 61.44
19:30 - 20:00 |  |  |  |  | 0 | 1524 | 1524 | 0 | 1245.6 | 1249.2 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 760.32 | 23.04 | 351.36 | 489.6 | 257.28 | 126.72 | 12 | 9.72 | 169.92 | 174.72 | 30.72 | 0 | 110.4 | 62.4
20:00 - 20:30 |  |  |  |  | 0 | 1488 | 1488 | 0 | 1195.2 | 1191.6 | 0 | 0 | 0 | 229.68 | 751.68 | 24.48 | 339.84 | 460.8 | 245.76 | 120.96 | 12 | 9.36 | 149.76 | 178.56 | 28.8 | 0 | 108.48 | 59.52
20:30 - 21:00 |  |  |  |  | 0 | 1464 | 1470 | 0 | 1137.6 | 1137.6 | 0 | 0 | 0 | 227.52 | 800.64 | 21.6 | 319.68 | 429.12 | 207.36 | 113.28 | 12 | 9.36 | 135.36 | 172.8 | 25.92 | 0 | 101.76 | 59.52
21:00 - 21:30 |  |  |  |  | 0 | 1428 | 1422 | 0 | 1094.4 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 231.84 | 792 | 21.6 | 308.16 | 408.96 | 199.68 | 109.44 | 11.52 | 9 | 123.84 | 167.04 | 17.28 | 0 | 94.08 | 59.52
21:30 - 22:00 |  |  |  |  | 0 | 1404 | 1410 | 0 | 1094.4 | 1094.4 | 0 | 0 | 0 | 228.24 | 777.6 | 20.16 | 293.76 | 411.84 | 203.52 | 109.44 | 11.52 | 9 | 120.96 | 168.96 | 18.24 | 0 | 96.96 | 61.44
22:00 - 22:30 |  |  |  |  | 0 | 1404 | 1398 | 0 | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 233.28 | 794.88 | 23.04 | 290.88 | 394.56 | 188.16 | 115.2 | 11.52 | 7.56 | 123.84 | 155.52 | 22.08 | 0 | 87.36 | 63.36
22:30 - 23:00 |  |  |  |  | 0 | 1392 | 1398 | 0 | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 235.44 | 792 | 17.28 | 288 | 397.44 | 197.76 | 117.12 | 12.96 | 7.92 | 118.08 | 151.68 | 20.16 | 0 | 82.56 | 65.28
23:00 - 23:30 |  |  |  |  | 0 | 1296 | 1290 | 0 | 993.6 | 993.6 | 0 | 0 | 0 | 227.52 | 748.8 | 11.52 | 267.84 | 365.76 | 167.04 | 99.84 | 11.52 | 7.2 | 106.56 | 147.84 | 24 | 0 | 71.04 | 59.52
23:30 - 00:00 |  |  |  |  | 0 | 1200 | 1206 | 0 | 957.6 | 954 | 0 | 0 | 0 | 223.92 | 688.32 | 11.52 | 244.8 | 351.36 | 168.96 | 97.92 | 12 | 6.48 | 97.92 | 138.24 | 16.32 | 0 | 72 | 57.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73476 | 73482 | 0 | 63108 | 63104.4 | 0 | 0 | 0 | 16440.48 | 35516.16 | 792 | 16441.92 | 22167.36 | 14390.4 | 6215.04 | 779.04 | 684.72 | 8182.08 | 7756.8 | 1532.16 | 0 | 5158.08 | 3086.4

## Вертикальный
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2014
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Центральная ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч