## Время горизонтально
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [24 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
[25 empty] | активная энергия | [24 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [23 empty] | за 17.12.2014 | [24 empty] | за 17.12.2014
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| 10 Центральная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная Т 1 ап RS | 780 | 756 | 744 | 744 | 720 | 744 | 732 | 732 | 720 | 720 | 744 | 780 | 792 | 912 | 1104 | 1332 | 1548 | 1716 | 1764 | 1884 | 1932 | 1968 | 1968 | 1980 |  | 2016 | 1956 | 1932 | 1932 | 1896 | 1956 | 1944 | 1896 | 1884 | 1824 | 1728 | 1596 | 1452 | 1380 | 1260 | 1200 | 1116 | 1080 | 1032 | 912 | 864 | 864 | 804 | 804 | 63144
| 10 Центральная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная Т 2 ап RS | 684 | 648 | 648 | 636 | 624 | 624 | 624 | 624 | 636 | 624 | 624 | 648 | 672 | 732 | 900 | 1128 | 1356 | 1524 | 1704 | 1752 | 1824 | 1848 | 1836 | 1836 |  | 1908 | 1896 | 1884 | 1872 | 1860 | 1872 | 1848 | 1872 | 1884 | 1872 | 1812 | 1776 | 1620 | 1548 | 1452 | 1332 | 1092 | 948 | 852 | 804 | 768 | 732 | 696 | 684 | 59640
| 10 Центральная ТСН 1 ао RS | 6.4 | 3.2 | 11.2 | 0 | 8 | 3.2 | 8 | 1.6 | 8 | 3.2 | 8 | 1.6 | 6.4 | 8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 8 | 3.2 | 9.6 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 3.2 |  | 8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 8 | 8 | 3.2 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 9.6 | 4.8 | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 8 | 8 | 3.2 | 6.4 | 3.2 | 6.4 | 3.2 | 8 | 251.2
| 10 Центральная ТСН 2 ао RS | 8 | 3.2 | 9.6 | 4.8 | 8 | 4.8 | 8 | 3.2 | 9.6 | 3.2 | 9.6 | 3.2 | 9.6 | 4.8 | 4.8 | 8 | 3.2 | 9.6 | 3.2 | 8 | 4.8 | 6.4 | 8 | 3.2 |  | 8 | 4.8 | 6.4 | 8 | 3.2 | 8 | 6.4 | 4.8 | 8 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8 | 3.2 | 8 | 8 | 4.8 | 8 | 4.8 | 8 | 3.2 | 9.6 | 302.4
| 10 Центральная яч.2 резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная яч.2 резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная яч.3 резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная яч.3 резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная яч.34 резерв ао RS | [49 empty] | 0
| 10 Центральная яч.34 резерв ап RS | [49 empty] | 0
| 10 Центральная яч.35 резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная яч.35 резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная яч.36 резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная яч.36 резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-Белладжио 1 ао RS | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 57.6
| 10 Центральная-Белладжио 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-Белладжио 2 ао RS | 75.2 | 72 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 72 | 73.6 | 72 | 73.6 | 72 | 72 | 73.6 | 72 | 72 | 73.6 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 83.2 | 88 | 105.6 | 105.6 | 100.8 |  | 113.6 | 108.8 | 107.2 | 108.8 | 100.8 | 104 | 108.8 | 120 | 123.2 | 123.2 | 121.6 | 129.6 | 126.4 | 129.6 | 121.6 | 120 | 112 | 112 | 107.2 | 104 | 102.4 | 96 | 96 | 92.8 | 4619.2
| 10 Центральная-Белладжио 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-ДГК 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-ДГК 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-Дормаш 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-Дормаш 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-Золотой ключик 1 ао RS | 97.6 | 86.4 | 89.6 | 94.4 | 86.4 | 84.8 | 83.2 | 88 | 89.6 | 81.6 | 88 | 110.4 | 107.2 | 123.2 | 174.4 | 179.2 | 200 | 216 | 196.8 | 182.4 | 171.2 | 195.2 | 192 | 192 |  | 206.4 | 184 | 190.4 | 193.6 | 177.6 | 177.6 | 184 | 187.2 | 188.8 | 180.8 | 176 | 155.2 | 139.2 | 136 | 139.2 | 140.8 | 137.6 | 134.4 | 131.2 | 129.6 | 94.4 | 92.8 | 94.4 | 99.2 | 6880
| 10 Центральная-Золотой ключик 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-Золотой ключик 2 ао RS | 97.6 | 97.6 | 92.8 | 91.2 | 92.8 | 89.6 | 89.6 | 91.2 | 94.4 | 92.8 | 91.2 | 92.8 | 96 | 104 | 176 | 217.6 | 214.4 | 204.8 | 219.2 | 209.6 | 200 | 217.6 | 209.6 | 209.6 |  | 224 | 220.8 | 212.8 | 206.4 | 212.8 | 214.4 | 208 | 196.8 | 195.2 | 208 | 209.6 | 204.8 | 185.6 | 184 | 150.4 | 142.4 | 105.6 | 97.6 | 94.4 | 89.6 | 88 | 83.2 | 78.4 | 80 | 7284.8
| 10 Центральная-Золотой ключик 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-Обком ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-РП 1-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-РП 13-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-РП 13-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-РП 4-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-РП 4-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-РТП 21-1 ао RS | 675.2 | 660.8 | 648 | 646.4 | 635.2 | 646.4 | 638.4 | 641.6 | 630.4 | 632 | 646.4 | 668.8 | 688 | 777.6 | 928 | 1145.6 | 1358.4 | 1488 | 1566.4 | 1704 | 1764.8 | 1769.6 | 1774.4 | 1793.6 |  | 1809.6 | 1774.4 | 1742.4 | 1734.4 | 1723.2 | 1772.8 | 1756.8 | 1713.6 | 1696 | 1638.4 | 1561.6 | 1427.2 | 1318.4 | 1236.8 | 1121.6 | 1057.6 | 971.2 | 940.8 | 896 | 787.2 | 766.4 | 753.6 | 718.4 | 696 | 56142.4
| 10 Центральная-РТП 21-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-РТП 21-2 ао RS | 499.2 | 483.2 | 476.8 | 462.4 | 457.6 | 460.8 | 451.2 | 459.2 | 462.4 | 459.2 | 454.4 | 481.6 | 497.6 | 556.8 | 654.4 | 828.8 | 1046.4 | 1233.6 | 1396.8 | 1456 | 1537.6 | 1523.2 | 1520 | 1534.4 |  | 1572.8 | 1574.4 | 1566.4 | 1560 | 1540.8 | 1553.6 | 1539.2 | 1560 | 1560 | 1544 | 1491.2 | 1444.8 | 1308.8 | 1235.2 | 1177.6 | 1075.2 | 868.8 | 731.2 | 646.4 | 611.2 | 579.2 | 548.8 | 518.4 | 505.6 | 47707.2
| 10 Центральная-РТП 21-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-РЭУ-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-РЭУ-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-ТП 54 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-Тяговая 8-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-Тяговая 8-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Центральная Ремонтная перемычка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Центральная Ремонтная перемычка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 26.4 | 52.8 |  | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 26.4 | 52.8 | 52.8 | 26.4 | 52.8 | 52.8 | 26.4 | 52.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 52.8 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056
| 110 Центральная СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Центральная СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Центральная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Центральная Т 1 ап RS | 4461.6 | 4382.4 | 4540.8 | 4303.2 | 4197.6 | 4171.2 | 4276.8 | 3960 | 3986.4 | 4144.8 | 4382.4 | 4488 | 5042.4 | 5940 | 6732 | 7735.2 | 9266.4 | 9926.4 | 10269.6 | 10428 | 10744.8 | 10639.2 | 10665.6 | 10771.2 |  | 10560 | 10428 | 10586.4 | 10428 | 10454.4 | 10216.8 | 10480.8 | 10507.2 | 10190.4 | 10084.8 | 9609.6 | 9081.6 | 8527.2 | 8210.4 | 7840.8 | 7629.6 | 7207.2 | 6996 | 6705.6 | 6336 | 5966.4 | 5702.4 | 5438.4 | 5068.8 | 363712.8
| 110 Центральная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Центральная Т 2 ап RS | 3854.4 | 3696 | 3643.2 | 3564 | 3564 | 3590.4 | 3564 | 3537.6 | 3590.4 | 3590.4 | 3722.4 | 3801.6 | 4039.2 | 4567.2 | 5544 | 6441.6 | 7339.2 | 8025.6 | 8448 | 8870.4 | 9081.6 | 9081.6 | 8949.6 | 9028.8 |  | 9213.6 | 9134.4 | 9028.8 | 8896.8 | 8923.2 | 8923.2 | 8844 | 8817.6 | 8844 | 8685.6 | 8157.6 | 7788 | 7339.2 | 7022.4 | 6626.4 | 6230.4 | 5755.2 | 5359.2 | 5095.2 | 4884 | 4646.4 | 4461.6 | 4224 | 4039.2 | 304075.2
| Сумма | 11239.2 | 10890.4 | 10979.2 | 10621.6 | 10468.8 | 10494.4 | 10548.8 | 10212 | 10300.8 | 10426.4 | 10844 | 11149.6 | 12024 | 13799.2 | 16322.4 | 19122.4 | 22452.8 | 24471.2 | 25718.4 | 26641.6 | 27404.8 | 27412 | 27263.2 | 27507.2 |  | 27692.8 | 27340.8 | 27316 | 26971.2 | 26948 | 26860.8 | 26956 | 26931.2 | 26632.8 | 26198.4 | 24929.6 | 23647.2 | 22056 | 21120 | 19956.8 | 18960.8 | 17383.2 | 16416.8 | 15568 | 14673.6 | 13884.8 | 13350.4 | 12674.4 | 12088.8 | 914872.8
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [52 empty] | за 17.12.2014
Время | 10 Центральная Т 1 ао RS | 10 Центральная Т 1 ап RS | 10 Центральная Т 2 ао RS | 10 Центральная Т 2 ап RS | 10 Центральная ТСН 1 ао RS | 10 Центральная ТСН 2 ао RS | 10 Центральная яч.2 резерв ао RS | 10 Центральная яч.2 резерв ап RS | 10 Центральная яч.3 резерв ао RS | 10 Центральная яч.3 резерв ап RS | 10 Центральная яч.34 резерв ао RS | 10 Центральная яч.34 резерв ап RS | 10 Центральная яч.35 резерв ао RS | 10 Центральная яч.35 резерв ап RS | 10 Центральная яч.36 резерв ао RS | 10 Центральная яч.36 резерв ап RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ап RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ап RS | 10 Центральная-ДГК 1 ао RS | 10 Центральная-ДГК 2 ао RS | 10 Центральная-Дормаш 1 ао RS | 10 Центральная-Дормаш 2 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ап RS | 10 Центральная-Обком ао RS | 10 Центральная-РП 1-2 ао RS | 10 Центральная-РП 13-1 ао RS | 10 Центральная-РП 13-2 ао RS | 10 Центральная-РП 4-1 ао RS | 10 Центральная-РП 4-2 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ап RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ап RS | 10 Центральная-РЭУ-1 ао RS | 10 Центральная-РЭУ-2 ао RS | 10 Центральная-ТП 54 ао RS | 10 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS | 10 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS | 10 Центральная-Тяговая 8-1 ао RS | 10 Центральная-Тяговая 8-2 ао RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ао RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ап RS | 110 Центральная СВ ао RS | 110 Центральная СВ ап RS | 110 Центральная Т 1 ао RS | 110 Центральная Т 1 ап RS | 110 Центральная Т 2 ао RS | 110 Центральная Т 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 780 | 0 | 684 | 6.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.2 | 0 | 499.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4461.6 | 0 | 3854.4
00:30 - 01:00 | 0 | 756 | 0 | 648 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.8 | 0 | 483.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382.4 | 0 | 3696
01:00 - 01:30 | 0 | 744 | 0 | 648 | 11.2 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 476.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4540.8 | 0 | 3643.2
01:30 - 02:00 | 0 | 744 | 0 | 636 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.4 | 0 | 462.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4303.2 | 0 | 3564
02:00 - 02:30 | 0 | 720 | 0 | 624 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.2 | 0 | 457.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4197.6 | 0 | 3564
02:30 - 03:00 | 0 | 744 | 0 | 624 | 3.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.4 | 0 | 460.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171.2 | 0 | 3590.4
03:00 - 03:30 | 0 | 732 | 0 | 624 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.4 | 0 | 451.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276.8 | 0 | 3564
03:30 - 04:00 | 0 | 732 | 0 | 624 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.6 | 0 | 459.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 3537.6
04:00 - 04:30 | 0 | 720 | 0 | 636 | 8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.4 | 0 | 462.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3986.4 | 0 | 3590.4
04:30 - 05:00 | 0 | 720 | 0 | 624 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 459.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144.8 | 0 | 3590.4
05:00 - 05:30 | 0 | 744 | 0 | 624 | 8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.4 | 0 | 454.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382.4 | 0 | 3722.4
06:30 - 06:00 | 0 | 780 | 0 | 648 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.8 | 0 | 481.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 0 | 3801.6
06:00 - 06:30 | 0 | 792 | 0 | 672 | 6.4 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 497.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5042.4 | 0 | 4039.2
06:30 - 07:00 | 0 | 912 | 0 | 732 | 8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.6 | 0 | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5940 | 0 | 4567.2
07:00 - 07:30 | 0 | 1104 | 0 | 900 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 654.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 6732 | 0 | 5544
07:30 - 08:00 | 0 | 1332 | 0 | 1128 | 4.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145.6 | 0 | 828.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 7735.2 | 0 | 6441.6
08:00 - 08:30 | 0 | 1548 | 0 | 1356 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.4 | 0 | 1046.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 9266.4 | 0 | 7339.2
08:30 - 09:00 | 0 | 1716 | 0 | 1524 | 8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 1233.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 9926.4 | 0 | 8025.6
09:00 - 09:30 | 0 | 1764 | 0 | 1704 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.8 | 0 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566.4 | 0 | 1396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 10269.6 | 0 | 8448
9:30 - 10:00 | 0 | 1884 | 0 | 1752 | 9.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 209.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 10428 | 0 | 8870.4
10:00 - 10:30 | 0 | 1932 | 0 | 1824 | 3.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764.8 | 0 | 1537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 10744.8 | 0 | 9081.6
10:30 - 11:00 | 0 | 1968 | 0 | 1848 | 3.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.2 | 0 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769.6 | 0 | 1523.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 10639.2 | 0 | 9081.6
11:00 - 11:30 | 0 | 1968 | 0 | 1836 | 6.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 209.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774.4 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 10665.6 | 0 | 8949.6
11:30 - 12:00 | 0 | 1980 | 0 | 1836 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 209.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793.6 | 0 | 1534.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 10771.2 | 0 | 9028.8
12:00 - 12:30 | 0 | 2016 | 0 | 1908 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809.6 | 0 | 1572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 10560 | 0 | 9213.6
12:30 - 13:00 | 0 | 1956 | 0 | 1896 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774.4 | 0 | 1574.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 10428 | 0 | 9134.4
13:00 - 13:30 | 0 | 1932 | 0 | 1884 | 4.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.4 | 0 | 1566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 10586.4 | 0 | 9028.8
13:30 - 14:00 | 0 | 1932 | 0 | 1872 | 4.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.6 | 0 | 206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734.4 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 10428 | 0 | 8896.8
14:00 - 14:30 | 0 | 1896 | 0 | 1860 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.2 | 0 | 1540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 10454.4 | 0 | 8923.2
14:30 - 15:00 | 0 | 1956 | 0 | 1872 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772.8 | 0 | 1553.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 10216.8 | 0 | 8923.2
15:00 - 15:30 | 0 | 1944 | 0 | 1848 | 8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.8 | 0 | 1539.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 10480.8 | 0 | 8844
15:30 - 16:00 | 0 | 1896 | 0 | 1872 | 3.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 10507.2 | 0 | 8817.6
16:00 - 16:30 | 0 | 1884 | 0 | 1884 | 4.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 10190.4 | 0 | 8844
16:30 - 17:00 | 0 | 1824 | 0 | 1872 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.8 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638.4 | 0 | 1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 10084.8 | 0 | 8685.6
17:00 - 17:30 | 0 | 1728 | 0 | 1812 | 3.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 209.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561.6 | 0 | 1491.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 9609.6 | 0 | 8157.6
17:30 - 18:00 | 0 | 1596 | 0 | 1776 | 9.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2 | 0 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427.2 | 0 | 1444.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 9081.6 | 0 | 7788
18:00 - 18:30 | 0 | 1452 | 0 | 1620 | 4.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 126.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 0 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318.4 | 0 | 1308.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 8527.2 | 0 | 7339.2
18:30 - 19:00 | 0 | 1380 | 0 | 1548 | 3.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.8 | 0 | 1235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 8210.4 | 0 | 7022.4
19:00 - 19:30 | 0 | 1260 | 0 | 1452 | 6.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 0 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.6 | 0 | 1177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 7840.8 | 0 | 6626.4
19:30 - 20:00 | 0 | 1200 | 0 | 1332 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057.6 | 0 | 1075.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 7629.6 | 0 | 6230.4
20:00 - 20:30 | 0 | 1116 | 0 | 1092 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.2 | 0 | 868.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7207.2 | 0 | 5755.2
20:30 - 21:00 | 0 | 1080 | 0 | 948 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.8 | 0 | 731.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6996 | 0 | 5359.2
21:00 - 21:30 | 0 | 1032 | 0 | 852 | 3.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 646.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6705.6 | 0 | 5095.2
21:30 - 22:00 | 0 | 912 | 0 | 804 | 6.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.2 | 0 | 611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6336 | 0 | 4884
22:00 - 22:30 | 0 | 864 | 0 | 768 | 3.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.4 | 0 | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5966.4 | 0 | 4646.4
22:30 - 23:00 | 0 | 864 | 0 | 732 | 6.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.6 | 0 | 548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5702.4 | 0 | 4461.6
23:00 - 23:30 | 0 | 804 | 0 | 696 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.4 | 0 | 518.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5438.4 | 0 | 4224
23:30 - 00:00 | 0 | 804 | 0 | 684 | 8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 505.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5068.8 | 0 | 4039.2
Сумма | 0 | 63144 | 0 | 59640 | 251.2 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 4619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6880 | 0 | 7284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56142.4 | 0 | 47707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 363712.8 | 0 | 304075.2

## Вертикальный
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная-счетчики |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2014
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Центральная Т 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Центральная Т 1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 780 | 0
|  | 00:30-01:00 | 756 | 0
|  | 01:00-01:30 | 744 | 0
|  | 01:30-02:00 | 744 | 0
|  | 02:00-02:30 | 720 | 0
|  | 02:30-03:00 | 744 | 0
|  | 03:00-03:30 | 732 | 0
|  | 03:30-04:00 | 732 | 0
|  | 04:00-04:30 | 720 | 0
|  | 04:30-05:00 | 720 | 0
|  | 05:00-05:30 | 744 | 0
|  | 05:30-06:00 | 780 | 0
|  | 06:00-06:30 | 792 | 0
|  | 06:30-07:00 | 912 | 0
|  | 07:00-07:30 | 1104 | 0
|  | 07:30-08:00 | 1332 | 0
|  | 08:00-08:30 | 1548 | 0
|  | 08:30-09:00 | 1716 | 0
|  | 09:00-09:30 | 1764 | 0
|  | 09:30-10:00 | 1884 | 0
|  | 10:00-10:30 | 1932 | 0
|  | 10:30-11:00 | 1968 | 0
|  | 11:00-11:30 | 1968 | 0
|  | 11:30-12:00 | 1980 | 0
|  | 12:00-12:30 | 2016 | 0
|  | 12:30-13:00 | 1956 | 0
|  | 13:00-13:30 | 1932 | 0
|  | 13:30-14:00 | 1932 | 0
|  | 14:00-14:30 | 1896 | 0
|  | 14:30-15:00 | 1956 | 0
|  | 15:00-15:30 | 1944 | 0
|  | 15:30-16:00 | 1896 | 0
|  | 16:00-16:30 | 1884 | 0
|  | 16:30-17:00 | 1824 | 0
|  | 17:00-17:30 | 1728 | 0
|  | 17:30-18:00 | 1596 | 0
|  | 18:00-18:30 | 1452 | 0
|  | 18:30-19:00 | 1380 | 0
|  | 19:00-19:30 | 1260 | 0
|  | 19:30-20:00 | 1200 | 0
|  | 20:00-20:30 | 1116 | 0
|  | 20:30-21:00 | 1080 | 0
|  | 21:00-21:30 | 1032 | 0
|  | 21:30-22:00 | 912 | 0
|  | 22:00-22:30 | 864 | 0
|  | 22:30-23:00 | 864 | 0
|  | 23:00-23:30 | 804 | 0
|  | 23:30-00:00 | 804 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Центральная Т 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч