## Время горизонтально
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [23 empty] | за 17.12.2014 |  | ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [23 empty] | за 17.12.2014
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| 10 Центральная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная Т 1 ап RS | 84 | 84 | 84 | 96 | 72 | 84 | 72 | 84 | 84 | 84 | 72 | 48 | 60 | 72 | 120 | 204 | 240 | 276 | 276 | 324 | 324 | 288 | 300 | 336 |  | 10 Центральная Т 1 ап RS | 348 | 336 | 312 | 312 | 300 | 324 | 312 | 300 | 300 | 288 | 264 | 252 | 228 | 204 | 192 | 156 | 144 | 144 | 156 | 108 | 96 | 96 | 84 | 72 | 9096
| 10 Центральная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная Т 2 ап RS | 120 | 132 | 132 | 120 | 120 | 120 | 120 | 108 | 120 | 120 | 108 | 120 | 108 | 120 | 144 | 192 | 276 | 300 | 288 | 312 | 312 | 312 | 312 | 324 |  | 10 Центральная Т 2 ап RS | 336 | 348 | 312 | 324 | 312 | 324 | 324 | 336 | 336 | 348 | 336 | 324 | 288 | 276 | 276 | 240 | 204 | 144 | 144 | 132 | 132 | 132 | 108 | 108 | 10584
| 10 Центральная ТСН 1 ао RS | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 |  | 10 Центральная ТСН 1 ао RS | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 46.4
| 10 Центральная ТСН 2 ао RS | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  | 10 Центральная ТСН 2 ао RS | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100.8
| 10 Центральная яч.2 резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная яч.2 резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная яч.2 резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная яч.2 резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная яч.3 резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная яч.3 резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная яч.3 резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная яч.3 резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная яч.34 резерв ао RS | [25 empty] | 10 Центральная яч.34 резерв ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Центральная яч.34 резерв ап RS | [25 empty] | 10 Центральная яч.34 резерв ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Центральная яч.35 резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная яч.35 резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная яч.35 резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная яч.35 резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная яч.36 резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная яч.36 резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная яч.36 резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная яч.36 резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-Белладжио 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная-Белладжио 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-Белладжио 1 ап RS | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 32 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 32 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 32 | 33.6 | 33.6 | 32 | 33.6 | 32 | 33.6 | 32 | 32 | 33.6 | 32 | 32 | 33.6 |  | 10 Центральная-Белладжио 1 ап RS | 32 | 33.6 | 32 | 32 | 33.6 | 32 | 32 | 32 | 33.6 | 32 | 32 | 33.6 | 32 | 32 | 33.6 | 33.6 | 32 | 33.6 | 32 | 33.6 | 33.6 | 32 | 33.6 | 32 | 1576
| 10 Центральная-Белладжио 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная-Белладжио 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 8 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 48
| 10 Центральная-Белладжио 2 ап RS | 12.8 | 14.4 | 16 | 17.6 | 14.4 | 16 | 17.6 | 19.2 | 17.6 | 17.6 | 16 | 19.2 | 17.6 | 19.2 | 16 | 16 | 8 | 8 | 9.6 | 4.8 | 6.4 | 9.6 | 14.4 | 4.8 |  | 10 Центральная-Белладжио 2 ап RS | 6.4 | 3.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 4.8 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 14.4 | 433.6
| 10 Центральная-ДГК 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная-ДГК 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-ДГК 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная-ДГК 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-Дормаш 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная-Дормаш 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-Дормаш 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная-Дормаш 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-Золотой ключик 1 ао RS | 48 | 43.2 | 43.2 | 48 | 43.2 | 43.2 | 38.4 | 40 | 46.4 | 40 | 38.4 | 43.2 | 40 | 41.6 | 44.8 | 52.8 | 52.8 | 51.2 | 46.4 | 41.6 | 49.6 | 49.6 | 48 | 49.6 |  | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ао RS | 52.8 | 49.6 | 51.2 | 46.4 | 48 | 44.8 | 46.4 | 41.6 | 51.2 | 49.6 | 48 | 51.2 | 44.8 | 44.8 | 48 | 44.8 | 51.2 | 48 | 48 | 43.2 | 44.8 | 43.2 | 41.6 | 33.6 | 2200
| 10 Центральная-Золотой ключик 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-Золотой ключик 2 ао RS | 8 | 8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 6.4 | 6.4 | 9.6 | 6.4 | 9.6 | 8 | 8 | 9.6 | 4.8 | 22.4 | 30.4 | 32 | 28.8 | 24 | 27.2 | 24 | 20.8 | 24 | 24 |  | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ао RS | 32 | 28.8 | 28.8 | 24 | 22.4 | 24 | 24 | 28.8 | 24 | 20.8 | 22.4 | 22.4 | 19.2 | 16 | 19.2 | 19.2 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 776
| 10 Центральная-Золотой ключик 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 12.8
| 10 Центральная-Обком ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная-Обком ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-РП 1-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная-РП 1-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-РП 13-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная-РП 13-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-РП 13-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная-РП 13-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-РП 4-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная-РП 4-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-РП 4-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная-РП 4-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-РТП 21-1 ао RS | 70.4 | 72 | 70.4 | 73.6 | 62.4 | 70.4 | 65.6 | 72 | 65.6 | 68.8 | 60.8 | 44.8 | 44.8 | 59.2 | 110.4 | 174.4 | 217.6 | 257.6 | 262.4 | 312 | 307.2 | 272 | 275.2 | 329.6 |  | 10 Центральная-РТП 21-1 ао RS | 326.4 | 313.6 | 297.6 | 289.6 | 286.4 | 308.8 | 297.6 | 288 | 283.2 | 260.8 | 252.8 | 236.8 | 208 | 192 | 166.4 | 148.8 | 124.8 | 124.8 | 140.8 | 84.8 | 91.2 | 76.8 | 73.6 | 73.6 | 8366.4
| 10 Центральная-РТП 21-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная-РТП 21-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-РТП 21-2 ао RS | 116.8 | 116.8 | 120 | 116.8 | 112 | 112 | 107.2 | 107.2 | 110.4 | 105.6 | 105.6 | 102.4 | 102.4 | 110.4 | 129.6 | 166.4 | 246.4 | 267.2 | 268.8 | 280 | 292.8 | 281.6 | 292.8 | 294.4 |  | 10 Центральная-РТП 21-2 ао RS | 307.2 | 304 | 288 | 286.4 | 286.4 | 296 | 297.6 | 300.8 | 307.2 | 320 | 312 | 294.4 | 260.8 | 254.4 | 241.6 | 217.6 | 180.8 | 142.4 | 129.6 | 123.2 | 115.2 | 118.4 | 102.4 | 96 | 9648
| 10 Центральная-РТП 21-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная-РТП 21-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-РЭУ-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная-РЭУ-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-РЭУ-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная-РЭУ-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-ТП 54 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная-ТП 54 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-Тяговая 8-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная-Тяговая 8-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Центральная-Тяговая 8-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Центральная-Тяговая 8-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Центральная Ремонтная перемычка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 Центральная Ремонтная перемычка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Центральная Ремонтная перемычка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 |  | 110 Центральная Ремонтная перемычка ап RS | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.2
| 110 Центральная СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 Центральная СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Центральная СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 Центральная СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Центральная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 Центральная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Центральная Т 1 ап RS | 1452 | 1478.4 | 1663.2 | 1531.2 | 1478.4 | 1531.2 | 1557.6 | 1372.8 | 1372.8 | 1452 | 1557.6 | 1425.6 | 1504.8 | 1742.4 | 1927.2 | 2323.2 | 2824.8 | 2904 | 2983.2 | 2956.8 | 3115.2 | 2956.8 | 3009.6 | 3088.8 |  | 110 Центральная Т 1 ап RS | 3009.6 | 2983.2 | 3036 | 2851.2 | 2956.8 | 2824.8 | 2930.4 | 2904 | 2745.6 | 2719.2 | 2666.4 | 2560.8 | 2244 | 2244 | 2164.8 | 2164.8 | 2059.2 | 2006.4 | 1953.6 | 1848 | 1795.2 | 1768.8 | 1636.8 | 1504.8 | 106788
| 110 Центральная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 Центральная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Центральная Т 2 ап RS | 1346.4 | 1267.2 | 1320 | 1293.6 | 1267.2 | 1293.6 | 1240.8 | 1267.2 | 1240.8 | 1267.2 | 1240.8 | 1240.8 | 1293.6 | 1478.4 | 1848 | 2138.4 | 2323.2 | 2428.8 | 2402.4 | 2613.6 | 2666.4 | 2534.4 | 2402.4 | 2560.8 |  | 110 Центральная Т 2 ап RS | 2719.2 | 2666.4 | 2613.6 | 2481.6 | 2534.4 | 2560.8 | 2455.2 | 2323.2 | 2323.2 | 2296.8 | 2191.2 | 2085.6 | 1927.2 | 1927.2 | 1874.4 | 1768.8 | 1663.2 | 1504.8 | 1452 | 1425.6 | 1399.2 | 1399.2 | 1240.8 | 1214.4 | 90024
| Сумма | 3295.2 | 3254.4 | 3495.2 | 3341.6 | 3216 | 3313.6 | 3264 | 3115.2 | 3102.4 | 3201.6 | 3245.6 | 3085.6 | 3216 | 3688 | 4396 | 5336 | 6280.8 | 6584.8 | 6594.4 | 6933.6 | 7134.4 | 6786.4 | 6712 | 7075.2 |  | Сумма | 7172.8 | 7096 | 6979.2 | 6680 | 6788 | 6773.6 | 6727.2 | 6587.2 | 6410.4 | 6371.2 | 6160.8 | 5870.4 | 5286.4 | 5198.4 | 5053.6 | 4803.2 | 4476.8 | 4160.8 | 4072 | 3811.2 | 3721.6 | 3682.4 | 3336.8 | 3155.2 | 240043.2
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [52 empty] | за 17.12.2014
Время | 10 Центральная Т 1 ао RS | 10 Центральная Т 1 ап RS | 10 Центральная Т 2 ао RS | 10 Центральная Т 2 ап RS | 10 Центральная ТСН 1 ао RS | 10 Центральная ТСН 2 ао RS | 10 Центральная яч.2 резерв ао RS | 10 Центральная яч.2 резерв ап RS | 10 Центральная яч.3 резерв ао RS | 10 Центральная яч.3 резерв ап RS | 10 Центральная яч.34 резерв ао RS | 10 Центральная яч.34 резерв ап RS | 10 Центральная яч.35 резерв ао RS | 10 Центральная яч.35 резерв ап RS | 10 Центральная яч.36 резерв ао RS | 10 Центральная яч.36 резерв ап RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ап RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ап RS | 10 Центральная-ДГК 1 ао RS | 10 Центральная-ДГК 2 ао RS | 10 Центральная-Дормаш 1 ао RS | 10 Центральная-Дормаш 2 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ап RS | 10 Центральная-Обком ао RS | 10 Центральная-РП 1-2 ао RS | 10 Центральная-РП 13-1 ао RS | 10 Центральная-РП 13-2 ао RS | 10 Центральная-РП 4-1 ао RS | 10 Центральная-РП 4-2 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ап RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ап RS | 10 Центральная-РЭУ-1 ао RS | 10 Центральная-РЭУ-2 ао RS | 10 Центральная-ТП 54 ао RS | 10 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS | 10 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS | 10 Центральная-Тяговая 8-1 ао RS | 10 Центральная-Тяговая 8-2 ао RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ао RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ап RS | 110 Центральная СВ ао RS | 110 Центральная СВ ап RS | 110 Центральная Т 1 ао RS | 110 Центральная Т 1 ап RS | 110 Центральная Т 2 ао RS | 110 Центральная Т 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 84 | 0 | 120 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 1346.4
00:30 - 01:00 | 0 | 84 | 0 | 132 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 1267.2
01:00 - 01:30 | 0 | 84 | 0 | 132 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.2 | 0 | 1320
01:30 - 02:00 | 0 | 96 | 0 | 120 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 1293.6
02:00 - 02:30 | 0 | 72 | 0 | 120 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 1267.2
02:30 - 03:00 | 0 | 84 | 0 | 120 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 1293.6
03:00 - 03:30 | 0 | 72 | 0 | 120 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.6 | 0 | 1240.8
03:30 - 04:00 | 0 | 84 | 0 | 108 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.8 | 0 | 1267.2
04:00 - 04:30 | 0 | 84 | 0 | 120 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.8 | 0 | 1240.8
04:30 - 05:00 | 0 | 84 | 0 | 120 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 1267.2
05:00 - 05:30 | 0 | 72 | 0 | 108 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.6 | 0 | 1240.8
06:30 - 06:00 | 0 | 48 | 0 | 120 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.6 | 0 | 1240.8
06:00 - 06:30 | 0 | 60 | 0 | 108 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.8 | 0 | 1293.6
06:30 - 07:00 | 0 | 72 | 0 | 120 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.4 | 0 | 1478.4
07:00 - 07:30 | 0 | 120 | 0 | 144 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927.2 | 0 | 1848
07:30 - 08:00 | 0 | 204 | 0 | 192 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 0 | 2138.4
08:00 - 08:30 | 0 | 240 | 0 | 276 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 0 | 246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2824.8 | 0 | 2323.2
08:30 - 09:00 | 0 | 276 | 0 | 300 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.6 | 0 | 267.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2904 | 0 | 2428.8
09:00 - 09:30 | 0 | 276 | 0 | 288 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.4 | 0 | 268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983.2 | 0 | 2402.4
9:30 - 10:00 | 0 | 324 | 0 | 312 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2956.8 | 0 | 2613.6
10:00 - 10:30 | 0 | 324 | 0 | 312 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.2 | 0 | 292.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3115.2 | 0 | 2666.4
10:30 - 11:00 | 0 | 288 | 0 | 312 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 281.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2956.8 | 0 | 2534.4
11:00 - 11:30 | 0 | 300 | 0 | 312 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2 | 0 | 292.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3009.6 | 0 | 2402.4
11:30 - 12:00 | 0 | 336 | 0 | 324 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.6 | 0 | 294.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 3088.8 | 0 | 2560.8
12:00 - 12:30 | 0 | 348 | 0 | 336 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 0 | 307.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3009.6 | 0 | 2719.2
12:30 - 13:00 | 0 | 336 | 0 | 348 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.6 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2983.2 | 0 | 2666.4
13:00 - 13:30 | 0 | 312 | 0 | 312 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036 | 0 | 2613.6
13:30 - 14:00 | 0 | 312 | 0 | 324 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6 | 0 | 286.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2851.2 | 0 | 2481.6
14:00 - 14:30 | 0 | 300 | 0 | 312 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.4 | 0 | 286.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2956.8 | 0 | 2534.4
14:30 - 15:00 | 0 | 324 | 0 | 324 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.8 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2824.8 | 0 | 2560.8
15:00 - 15:30 | 0 | 312 | 0 | 324 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.4 | 0 | 2455.2
15:30 - 16:00 | 0 | 300 | 0 | 336 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 300.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2904 | 0 | 2323.2
16:00 - 16:30 | 0 | 300 | 0 | 336 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2 | 0 | 307.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.6 | 0 | 2323.2
16:30 - 17:00 | 0 | 288 | 0 | 348 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.8 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2719.2 | 0 | 2296.8
17:00 - 17:30 | 0 | 264 | 0 | 336 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.8 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2666.4 | 0 | 2191.2
17:30 - 18:00 | 0 | 252 | 0 | 324 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 4.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 0 | 294.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560.8 | 0 | 2085.6
18:00 - 18:30 | 0 | 228 | 0 | 288 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 260.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 1927.2
18:30 - 19:00 | 0 | 204 | 0 | 276 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 254.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 1927.2
19:00 - 19:30 | 0 | 192 | 0 | 276 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2164.8 | 0 | 1874.4
19:30 - 20:00 | 0 | 156 | 0 | 240 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164.8 | 0 | 1768.8
20:00 - 20:30 | 0 | 144 | 0 | 204 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2059.2 | 0 | 1663.2
20:30 - 21:00 | 0 | 144 | 0 | 144 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006.4 | 0 | 1504.8
21:00 - 21:30 | 0 | 156 | 0 | 144 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953.6 | 0 | 1452
21:30 - 22:00 | 0 | 108 | 0 | 132 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 1.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 1425.6
22:00 - 22:30 | 0 | 96 | 0 | 132 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795.2 | 0 | 1399.2
22:30 - 23:00 | 0 | 96 | 0 | 132 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768.8 | 0 | 1399.2
23:00 - 23:30 | 0 | 84 | 0 | 108 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 1.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.8 | 0 | 1240.8
23:30 - 00:00 | 0 | 72 | 0 | 108 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.8 | 0 | 1214.4
Сумма | 0 | 9096 | 0 | 10584 | 46.4 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 48 | 433.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 776 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8366.4 | 0 | 9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 0 | 0 | 106788 | 0 | 90024

## Вертикальный
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная-счетчики |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2014
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
10 Центральная Т 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Центральная Т 1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 84 | 0
|  | 00:30-01:00 | 84 | 0
|  | 01:00-01:30 | 84 | 0
|  | 01:30-02:00 | 96 | 0
|  | 02:00-02:30 | 72 | 0
|  | 02:30-03:00 | 84 | 0
|  | 03:00-03:30 | 72 | 0
|  | 03:30-04:00 | 84 | 0
|  | 04:00-04:30 | 84 | 0
|  | 04:30-05:00 | 84 | 0
|  | 05:00-05:30 | 72 | 0
|  | 05:30-06:00 | 48 | 0
|  | 06:00-06:30 | 60 | 0
|  | 06:30-07:00 | 72 | 0
|  | 07:00-07:30 | 120 | 0
|  | 07:30-08:00 | 204 | 0
|  | 08:00-08:30 | 240 | 0
|  | 08:30-09:00 | 276 | 0
|  | 09:00-09:30 | 276 | 0
|  | 09:30-10:00 | 324 | 0
|  | 10:00-10:30 | 324 | 0
|  | 10:30-11:00 | 288 | 0
|  | 11:00-11:30 | 300 | 0
|  | 11:30-12:00 | 336 | 0
|  | 12:00-12:30 | 348 | 0
|  | 12:30-13:00 | 336 | 0
|  | 13:00-13:30 | 312 | 0
|  | 13:30-14:00 | 312 | 0
|  | 14:00-14:30 | 300 | 0
|  | 14:30-15:00 | 324 | 0
|  | 15:00-15:30 | 312 | 0
|  | 15:30-16:00 | 300 | 0
|  | 16:00-16:30 | 300 | 0
|  | 16:30-17:00 | 288 | 0
|  | 17:00-17:30 | 264 | 0
|  | 17:30-18:00 | 252 | 0
|  | 18:00-18:30 | 228 | 0
|  | 18:30-19:00 | 204 | 0
|  | 19:00-19:30 | 192 | 0
|  | 19:30-20:00 | 156 | 0
|  | 20:00-20:30 | 144 | 0
|  | 20:30-21:00 | 144 | 0
|  | 21:00-21:30 | 156 | 0
|  | 21:30-22:00 | 108 | 0
|  | 22:00-22:30 | 96 | 0
|  | 22:30-23:00 | 96 | 0
|  | 23:00-23:30 | 84 | 0
|  | 23:30-00:00 | 72 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Центральная Т 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Центральная Т 2 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 120 | 0
|  | 00:30-01:00 | 132 | 0
|  | 01:00-01:30 | 132 | 0
|  | 01:30-02:00 | 120 | 0
|  | 02:00-02:30 | 120 | 0
|  | 02:30-03:00 | 120 | 0
|  | 03:00-03:30 | 120 | 0
|  | 03:30-04:00 | 108 | 0
|  | 04:00-04:30 | 120 | 0
|  | 04:30-05:00 | 120 | 0
|  | 05:00-05:30 | 108 | 0
|  | 05:30-06:00 | 120 | 0
|  | 06:00-06:30 | 108 | 0
|  | 06:30-07:00 | 120 | 0
|  | 07:00-07:30 | 144 | 0
|  | 07:30-08:00 | 192 | 0
|  | 08:00-08:30 | 276 | 0
|  | 08:30-09:00 | 300 | 0
|  | 09:00-09:30 | 288 | 0
|  | 09:30-10:00 | 312 | 0
|  | 10:00-10:30 | 312 | 0
|  | 10:30-11:00 | 312 | 0
|  | 11:00-11:30 | 312 | 0
|  | 11:30-12:00 | 324 | 0
|  | 12:00-12:30 | 336 | 0
|  | 12:30-13:00 | 348 | 0
|  | 13:00-13:30 | 312 | 0
|  | 13:30-14:00 | 324 | 0
|  | 14:00-14:30 | 312 | 0
|  | 14:30-15:00 | 324 | 0
|  | 15:00-15:30 | 324 | 0
|  | 15:30-16:00 | 336 | 0
|  | 16:00-16:30 | 336 | 0
|  | 16:30-17:00 | 348 | 0
|  | 17:00-17:30 | 336 | 0
|  | 17:30-18:00 | 324 | 0
|  | 18:00-18:30 | 288 | 0
|  | 18:30-19:00 | 276 | 0
|  | 19:00-19:30 | 276 | 0
|  | 19:30-20:00 | 240 | 0
|  | 20:00-20:30 | 204 | 0
|  | 20:30-21:00 | 144 | 0
|  | 21:00-21:30 | 144 | 0
|  | 21:30-22:00 | 132 | 0
|  | 22:00-22:30 | 132 | 0
|  | 22:30-23:00 | 132 | 0
|  | 23:00-23:30 | 108 | 0
|  | 23:30-00:00 | 108 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Центральная ТСН 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 1.6 | 0
|  | 00:30-01:00 | 1.6 | 0
|  | 01:00-01:30 | 1.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 1.6 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 1.6 | 0
|  | 03:30-04:00 | 1.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 1.6 | 0
|  | 04:30-05:00 | 1.6 | 0
|  | 05:00-05:30 | 1.6 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 3.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 1.6 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 1.6 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 1.6 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 1.6 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 1.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 1.6 | 0
|  | 13:00-13:30 | 1.6 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 1.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 1.6 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 1.6 | 0
|  | 17:00-17:30 | 1.6 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 1.6 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 1.6 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 1.6 | 0
|  | 20:30-21:00 | 1.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 1.6 | 0
|  | 22:30-23:00 | 1.6 | 0
|  | 23:00-23:30 | 1.6 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Центральная ТСН 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 1.6 | 0
|  | 00:30-01:00 | 3.2 | 0
|  | 01:00-01:30 | 1.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 3.2 | 0
|  | 02:00-02:30 | 1.6 | 0
|  | 02:30-03:00 | 3.2 | 0
|  | 03:00-03:30 | 3.2 | 0
|  | 03:30-04:00 | 1.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 3.2 | 0
|  | 04:30-05:00 | 1.6 | 0
|  | 05:00-05:30 | 3.2 | 0
|  | 05:30-06:00 | 1.6 | 0
|  | 06:00-06:30 | 1.6 | 0
|  | 06:30-07:00 | 3.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 1.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 3.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 1.6 | 0
|  | 08:30-09:00 | 1.6 | 0
|  | 09:00-09:30 | 1.6 | 0
|  | 09:30-10:00 | 1.6 | 0
|  | 10:00-10:30 | 3.2 | 0
|  | 10:30-11:00 | 1.6 | 0
|  | 11:00-11:30 | 1.6 | 0
|  | 11:30-12:00 | 1.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 3.2 | 0
|  | 12:30-13:00 | 1.6 | 0
|  | 13:00-13:30 | 1.6 | 0
|  | 13:30-14:00 | 1.6 | 0
|  | 14:00-14:30 | 3.2 | 0
|  | 14:30-15:00 | 1.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 1.6 | 0
|  | 15:30-16:00 | 1.6 | 0
|  | 16:00-16:30 | 1.6 | 0
|  | 16:30-17:00 | 1.6 | 0
|  | 17:00-17:30 | 3.2 | 0
|  | 17:30-18:00 | 1.6 | 0
|  | 18:00-18:30 | 1.6 | 0
|  | 18:30-19:00 | 1.6 | 0
|  | 19:00-19:30 | 1.6 | 0
|  | 19:30-20:00 | 3.2 | 0
|  | 20:00-20:30 | 1.6 | 0
|  | 20:30-21:00 | 1.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 3.2 | 0
|  | 21:30-22:00 | 1.6 | 0
|  | 22:00-22:30 | 3.2 | 0
|  | 22:30-23:00 | 1.6 | 0
|  | 23:00-23:30 | 1.6 | 0
|  | 23:30-00:00 | 1.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Центральная яч.2 резерв ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Центральная яч.2 резерв ап RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Центральная яч.3 резерв ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Центральная яч.3 резерв ап RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Центральная яч.34 резерв ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч