## Время горизонтально
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Шуйское | [23 empty] | за 17.12.2014 |  | ПС 110 кВ Шуйское | [23 empty] | за 17.12.2014
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| 0,4 Шуйское ТСН 1 ао | [25 empty] | 0,4 Шуйское ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Шуйское ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,4 Шуйское ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Шуйское ТСН 2 ао | [25 empty] | 0,4 Шуйское ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Шуйское ТСН 2 ао RS | 7.584 | 7.376 | 11.52 | 8.112 | 7.376 | 10.112 | 9.216 | 7.328 | 9.264 | 10.496 | 7.296 | 8.72 | 11.088 | 7.392 | 7.952 | 11.584 | 7.28 | 6.64 | 10.8 | 7.584 | 6.752 | 9.984 | 8.176 | 6.64 |  | 0,4 Шуйское ТСН 2 ао RS | 9.44 | 9.12 | 6.384 | 9.024 | 9.472 | 6.528 | 8.464 | 10.352 | 7.264 | 8.512 | 11.04 | 6.96 | 8.944 | 10.864 | 7.36 | 8.704 | 10.944 | 7.424 | 8.32 | 11.072 | 7.376 | 8.08 | 11.456 | 7.424 | 416.8
| 10 Шуйское Резерв 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Шуйское Резерв 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шуйское Резерв 1 ап RS | [25 empty] | 10 Шуйское Резерв 1 ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Шуйское Резерв 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Шуйское Резерв 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шуйское Резерв 2 ап RS | [25 empty] | 10 Шуйское Резерв 2 ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Шуйское Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Шуйское Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шуйское Т 1 ап | [25 empty] | 10 Шуйское Т 1 ап | [24 empty] | 0
| 10 Шуйское Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Шуйское Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шуйское Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Шуйское Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шуйское Т 2 ап | [25 empty] | 10 Шуйское Т 2 ап | [24 empty] | 0
| 10 Шуйское Т 2 ап RS | 879.6 | 844.8 | 826.8 | 805.2 | 771.6 | 783.6 | 771.6 | 759.6 | 765.6 | 771.6 | 811.2 | 862.8 | 968.4 | 1051.2 | 1195.2 | 1268.4 | 1315.2 | 1292.4 | 1306.8 | 1298.4 | 1275.6 | 1263.6 | 1218 | 1185.6 |  | 10 Шуйское Т 2 ап RS | 1152 | 1174.8 | 1234.8 | 1209.6 | 1213.2 | 1274.4 | 1278 | 1383.6 | 1460.4 | 1450.8 | 1485.6 | 1521.6 | 1490.4 | 1480.8 | 1470 | 1435.2 | 1401.6 | 1370.4 | 1323.6 | 1272 | 1221.6 | 1080 | 985.2 | 906 | 55568.4
| 10 Шуйское-База ао RS | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 60 | 59.6 | 60 | 59 | 59.2 | 59 | 58.8 | 59 | 58.6 | 59.2 | 61 | 63.2 | 61.6 | 49.8 | 41.6 | 39.8 | 40 | 39.8 | 41.2 | 40.2 | 39.8 |  | 10 Шуйское-База ао RS | 46 | 38.4 | 38.2 | 38.8 | 42.2 | 47 | 46.8 | 46 | 48.8 | 49 | 52.6 | 59.6 | 58.6 | 63.2 | 63 | 61.8 | 59.4 | 60.2 | 61.2 | 60.2 | 59.6 | 60.8 | 58.6 | 57.6 | 2566.8
| 10 Шуйское-База ап RS | [25 empty] | 10 Шуйское-База ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Шуйское-Биокомплекс ао | [25 empty] | 10 Шуйское-Биокомплекс ао | [24 empty] | 0
| 10 Шуйское-Биокомплекс ао RS | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.8 | 2 | 2.2 | 3.4 | 5.4 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 15 | 10.6 | 17 | 19.6 | 3.4 | 4 |  | 10 Шуйское-Биокомплекс ао RS | 20.6 | 15.8 | 30.2 | 30 | 16.8 | 38.6 | 30.4 | 27.8 | 15.4 | 29.4 | 30.4 | 29.8 | 16.8 | 3.2 | 3 | 3.8 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 482.2
| 10 Шуйское-Биокомплекс ап RS | [25 empty] | 10 Шуйское-Биокомплекс ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Шуйское-Врагово ао RS | 46.6 | 42.6 | 41.6 | 41.4 | 40.8 | 40.4 | 39.8 | 40.4 | 40 | 39.2 | 40 | 41 | 43.2 | 50.4 | 54.2 | 62 | 66.8 | 66.4 | 59.6 | 66.4 | 67.4 | 61.8 | 60.8 | 53.2 |  | 10 Шуйское-Врагово ао RS | 56.4 | 63.2 | 64.4 | 59.2 | 57.6 | 63.4 | 67.6 | 61 | 64.4 | 65.6 | 69.8 | 72.6 | 72 | 76.8 | 78.2 | 78 | 77.6 | 73.2 | 72.2 | 67.2 | 62 | 60 | 52.6 | 47 | 2788
| 10 Шуйское-Врагово ап RS | [25 empty] | 10 Шуйское-Врагово ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Шуйское-Завет ао RS | 143.2 | 140.4 | 136.8 | 130 | 114.8 | 112.8 | 115.2 | 110 | 120.8 | 128.4 | 135.6 | 139.6 | 143.2 | 157.6 | 164.4 | 175.6 | 203.6 | 200.8 | 186 | 175.2 | 190.4 | 200.4 | 193.6 | 192 |  | 10 Шуйское-Завет ао RS | 163.2 | 176.8 | 192 | 176.8 | 180.4 | 208 | 203.6 | 236.4 | 237.2 | 236.8 | 246.8 | 248.4 | 246 | 244.8 | 245.6 | 230 | 217.6 | 208.8 | 202.8 | 180.8 | 185.2 | 176 | 159.2 | 141.6 | 8655.2
| 10 Шуйское-Завет ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Шуйское-Завет ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шуйское-Макарово ао RS | 43.4 | 40.4 | 37 | 36 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 36 | 36.4 | 36.4 | 41.8 | 49.4 | 61.4 | 65 | 65.8 | 73.6 | 75 | 65 | 61.6 | 64.8 | 61.4 | 60.8 | 63.8 |  | 10 Шуйское-Макарово ао RS | 60.4 | 65.4 | 56.8 | 53.6 | 57.4 | 62.2 | 64.6 | 71.8 | 82.8 | 84 | 80.8 | 79.2 | 83.4 | 81.2 | 84.4 | 84.6 | 81.2 | 78.2 | 67.4 | 63 | 59.8 | 54.8 | 50.6 | 46.6 | 2868.4
| 10 Шуйское-Макарово ап RS | [25 empty] | 10 Шуйское-Макарово ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Шуйское-Пионерский ао RS | 52.4 | 51.6 | 51.6 | 50 | 48 | 49.6 | 47.2 | 49.2 | 48 | 49.2 | 46 | 48.8 | 55.6 | 52.4 | 58 | 61.6 | 60.4 | 60.4 | 101.6 | 99.2 | 74 | 67.2 | 92.4 | 56 |  | 10 Шуйское-Пионерский ао RS | 51.2 | 52 | 82.8 | 76 | 70 | 60.4 | 66.8 | 112 | 116.8 | 69.2 | 91.2 | 92 | 98.4 | 86.8 | 83.2 | 81.6 | 76.4 | 74.4 | 73.6 | 73.2 | 67.2 | 63.6 | 58.8 | 51.2 | 3259.2
| 10 Шуйское-Пионерский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Шуйское-Пионерский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шуйское-Райцентр ао | [25 empty] | 10 Шуйское-Райцентр ао | [24 empty] | 0
| 10 Шуйское-Райцентр ао RS | 184.5 | 177.9 | 171.9 | 165.3 | 167.7 | 162 | 160.5 | 154.2 | 159.3 | 156 | 157.8 | 166.2 | 207.3 | 228 | 292.2 | 294.3 | 290.1 | 285 | 268.8 | 279.9 | 264 | 266.1 | 256.5 | 257.4 |  | 10 Шуйское-Райцентр ао RS | 254.1 | 248.7 | 254.1 | 258.9 | 272.1 | 283.2 | 278.1 | 280.2 | 300 | 322.8 | 325.5 | 332.4 | 327.9 | 332.7 | 322.2 | 321 | 314.4 | 304.5 | 300.6 | 308.4 | 287.1 | 243.3 | 210 | 194.1 | 12049.2
| 10 Шуйское-Райцентр ап RS | [25 empty] | 10 Шуйское-Райцентр ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Шуйское-Шиченга ао RS | 46.4 | 44.8 | 47 | 45 | 44.8 | 46.8 | 43.8 | 46.8 | 44.4 | 45.4 | 47.8 | 47 | 51.6 | 54.6 | 54.2 | 61.8 | 63.6 | 56 | 52 | 46.8 | 46.2 | 41.4 | 39.8 | 47.8 |  | 10 Шуйское-Шиченга ао RS | 40.8 | 48 | 44.8 | 44.2 | 44.2 | 43.6 | 54.2 | 51 | 57.2 | 64.2 | 68.8 | 68.2 | 63.6 | 63 | 64.8 | 64.8 | 65 | 62.8 | 62.2 | 60 | 55.6 | 47.4 | 47.4 | 44.6 | 2496.2
| 10 Шуйское-Шиченга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Шуйское-Шиченга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шуйское-Школа ао | [25 empty] | 10 Шуйское-Школа ао | [24 empty] | 0
| 10 Шуйское-Школа ао RS | 302.8 | 286.8 | 279.2 | 276.8 | 260.8 | 276 | 270.8 | 263.2 | 256.8 | 256 | 287.6 | 314.8 | 358 | 384 | 442 | 483.6 | 506.4 | 504.8 | 520 | 520 | 514 | 506 | 472.4 | 472.4 |  | 10 Шуйское-Школа ао RS | 461.2 | 467.6 | 472.8 | 473.2 | 474.4 | 468.4 | 467.6 | 499.6 | 540 | 531.2 | 521.2 | 541.2 | 525.6 | 530.4 | 527.2 | 512 | 507.2 | 507.6 | 483.2 | 457.2 | 445.2 | 372.4 | 348 | 321.6 | 20471.2
| 10 Шуйское-Школа ап RS | [25 empty] | 10 Шуйское-Школа ап RS | [24 empty] | 0
| 35 Шуйское МВ 2 ао | [25 empty] | 35 Шуйское МВ 2 ао | [24 empty] | 0
| 35 Шуйское МВ 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 Шуйское МВ 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шуйское МВ 2 ап | [25 empty] | 35 Шуйское МВ 2 ап | [24 empty] | 0
| 35 Шуйское МВ 2 ап RS | 319.2 | 296.1 | 296.1 | 287.7 | 283.5 | 285.6 | 285.6 | 298.2 | 310.8 | 315 | 319.2 | 350.7 | 365.4 | 407.4 | 415.8 | 415.8 | 417.9 | 403.2 | 371.7 | 371.7 | 363.3 | 354.9 | 350.7 | 371.7 |  | 35 Шуйское МВ 2 ап RS | 392.7 | 407.4 | 401.1 | 363.3 | 348.6 | 346.5 | 367.5 | 384.3 | 401.1 | 432.6 | 441 | 455.7 | 478.8 | 476.7 | 468.3 | 451.5 | 432.6 | 411.6 | 405.3 | 382.2 | 365.4 | 354.9 | 321.3 | 304.5 | 17852.1
| Сумма | 2087.484 | 1994.976 | 1961.92 | 1907.712 | 1835.976 | 1863.712 | 1839.716 | 1825.728 | 1851.964 | 1868.696 | 1951.296 | 2085.42 | 2314.988 | 2518.592 | 2815.352 | 2965.084 | 3058.08 | 2995.84 | 2997.1 | 2977.384 | 2923.252 | 2893.584 | 2796.776 | 2750.34 |  | Сумма | 2708.04 | 2767.22 | 2878.384 | 2792.624 | 2786.372 | 2902.228 | 2933.664 | 3164.052 | 3331.364 | 3344.112 | 3424.74 | 3507.66 | 3470.444 | 3450.464 | 3417.26 | 3333.004 | 3246.744 | 3162.124 | 3063.02 | 2937.472 | 2818.476 | 2523.48 | 2305.356 | 2124.424 | 129473.7
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шуйское | [38 empty] | за 17.12.2014
Время | 0,4 Шуйское ТСН 1 ао | 0,4 Шуйское ТСН 1 ао RS | 0,4 Шуйское ТСН 2 ао | 0,4 Шуйское ТСН 2 ао RS | 10 Шуйское Резерв 1 ао RS | 10 Шуйское Резерв 1 ап RS | 10 Шуйское Резерв 2 ао RS | 10 Шуйское Резерв 2 ап RS | 10 Шуйское Т 1 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ап | 10 Шуйское Т 1 ап RS | 10 Шуйское Т 2 ао RS | 10 Шуйское Т 2 ап | 10 Шуйское Т 2 ап RS | 10 Шуйское-База ао RS | 10 Шуйское-База ап RS | 10 Шуйское-Биокомплекс ао | 10 Шуйское-Биокомплекс ао RS | 10 Шуйское-Биокомплекс ап RS | 10 Шуйское-Врагово ао RS | 10 Шуйское-Врагово ап RS | 10 Шуйское-Завет ао RS | 10 Шуйское-Завет ап RS | 10 Шуйское-Макарово ао RS | 10 Шуйское-Макарово ап RS | 10 Шуйское-Пионерский ао RS | 10 Шуйское-Пионерский ап RS | 10 Шуйское-Райцентр ао | 10 Шуйское-Райцентр ао RS | 10 Шуйское-Райцентр ап RS | 10 Шуйское-Шиченга ао RS | 10 Шуйское-Шиченга ап RS | 10 Шуйское-Школа ао | 10 Шуйское-Школа ао RS | 10 Шуйское-Школа ап RS | 35 Шуйское МВ 2 ао | 35 Шуйское МВ 2 ао RS | 35 Шуйское МВ 2 ап | 35 Шуйское МВ 2 ап RS
00:00 - 00:30 |  | 0 |  | 7.584 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 879.6 | 59.6 |  |  | 2.2 |  | 46.6 |  | 143.2 | 0 | 43.4 |  | 52.4 | 0 |  | 184.5 |  | 46.4 | 0 |  | 302.8 |  |  | 0 |  | 319.2
00:30 - 01:00 |  | 0 |  | 7.376 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 844.8 | 59.6 |  |  | 2.6 |  | 42.6 |  | 140.4 | 0 | 40.4 |  | 51.6 | 0 |  | 177.9 |  | 44.8 | 0 |  | 286.8 |  |  | 0 |  | 296.1
01:00 - 01:30 |  | 0 |  | 11.52 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 826.8 | 59.6 |  |  | 2.8 |  | 41.6 |  | 136.8 | 0 | 37 |  | 51.6 | 0 |  | 171.9 |  | 47 | 0 |  | 279.2 |  |  | 0 |  | 296.1
01:30 - 02:00 |  | 0 |  | 8.112 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 805.2 | 60 |  |  | 2.2 |  | 41.4 |  | 130 | 0 | 36 |  | 50 | 0 |  | 165.3 |  | 45 | 0 |  | 276.8 |  |  | 0 |  | 287.7
02:00 - 02:30 |  | 0 |  | 7.376 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 771.6 | 59.6 |  |  | 2.2 |  | 40.8 |  | 114.8 | 0 | 34.8 |  | 48 | 0 |  | 167.7 |  | 44.8 | 0 |  | 260.8 |  |  | 0 |  | 283.5
02:30 - 03:00 |  | 0 |  | 10.112 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 783.6 | 60 |  |  | 2 |  | 40.4 |  | 112.8 | 0 | 34.8 |  | 49.6 | 0 |  | 162 |  | 46.8 | 0 |  | 276 |  |  | 0 |  | 285.6
03:00 - 03:30 |  | 0 |  | 9.216 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 771.6 | 59 |  |  | 2.2 |  | 39.8 |  | 115.2 | 0 | 34.8 |  | 47.2 | 0 |  | 160.5 |  | 43.8 | 0 |  | 270.8 |  |  | 0 |  | 285.6
03:30 - 04:00 |  | 0 |  | 7.328 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 759.6 | 59.2 |  |  | 2.8 |  | 40.4 |  | 110 | 0 | 34.8 |  | 49.2 | 0 |  | 154.2 |  | 46.8 | 0 |  | 263.2 |  |  | 0 |  | 298.2
04:00 - 04:30 |  | 0 |  | 9.264 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 765.6 | 59 |  |  | 2 |  | 40 |  | 120.8 | 0 | 36 |  | 48 | 0 |  | 159.3 |  | 44.4 | 0 |  | 256.8 |  |  | 0 |  | 310.8
04:30 - 05:00 |  | 0 |  | 10.496 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 771.6 | 58.8 |  |  | 2.2 |  | 39.2 |  | 128.4 | 0 | 36.4 |  | 49.2 | 0 |  | 156 |  | 45.4 | 0 |  | 256 |  |  | 0 |  | 315
05:00 - 05:30 |  | 0 |  | 7.296 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 811.2 | 59 |  |  | 3.4 |  | 40 |  | 135.6 | 0 | 36.4 |  | 46 | 0 |  | 157.8 |  | 47.8 | 0 |  | 287.6 |  |  | 0 |  | 319.2
06:30 - 06:00 |  | 0 |  | 8.72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 862.8 | 58.6 |  |  | 5.4 |  | 41 |  | 139.6 | 0 | 41.8 |  | 48.8 | 0 |  | 166.2 |  | 47 | 0 |  | 314.8 |  |  | 0 |  | 350.7
06:00 - 06:30 |  | 0 |  | 11.088 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 968.4 | 59.2 |  |  | 2.6 |  | 43.2 |  | 143.2 | 0 | 49.4 |  | 55.6 | 0 |  | 207.3 |  | 51.6 | 0 |  | 358 |  |  | 0 |  | 365.4
06:30 - 07:00 |  | 0 |  | 7.392 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1051.2 | 61 |  |  | 3.2 |  | 50.4 |  | 157.6 | 0 | 61.4 |  | 52.4 | 0 |  | 228 |  | 54.6 | 0 |  | 384 |  |  | 0 |  | 407.4
07:00 - 07:30 |  | 0 |  | 7.952 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1195.2 | 63.2 |  |  | 3.2 |  | 54.2 |  | 164.4 | 0 | 65 |  | 58 | 0 |  | 292.2 |  | 54.2 | 0 |  | 442 |  |  | 0 |  | 415.8
07:30 - 08:00 |  | 0 |  | 11.584 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1268.4 | 61.6 |  |  | 3 |  | 62 |  | 175.6 | 0 | 65.8 |  | 61.6 | 0 |  | 294.3 |  | 61.8 | 0 |  | 483.6 |  |  | 0 |  | 415.8
08:00 - 08:30 |  | 0 |  | 7.28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1315.2 | 49.8 |  |  | 3.4 |  | 66.8 |  | 203.6 | 0 | 73.6 |  | 60.4 | 0 |  | 290.1 |  | 63.6 | 0 |  | 506.4 |  |  | 0 |  | 417.9
08:30 - 09:00 |  | 0 |  | 6.64 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1292.4 | 41.6 |  |  | 3.6 |  | 66.4 |  | 200.8 | 0 | 75 |  | 60.4 | 0 |  | 285 |  | 56 | 0 |  | 504.8 |  |  | 0 |  | 403.2
09:00 - 09:30 |  | 0 |  | 10.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1306.8 | 39.8 |  |  | 15 |  | 59.6 |  | 186 | 0 | 65 |  | 101.6 | 0 |  | 268.8 |  | 52 | 0 |  | 520 |  |  | 0 |  | 371.7
9:30 - 10:00 |  | 0 |  | 7.584 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1298.4 | 40 |  |  | 10.6 |  | 66.4 |  | 175.2 | 0 | 61.6 |  | 99.2 | 0 |  | 279.9 |  | 46.8 | 0 |  | 520 |  |  | 0 |  | 371.7
10:00 - 10:30 |  | 0 |  | 6.752 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1275.6 | 39.8 |  |  | 17 |  | 67.4 |  | 190.4 | 0 | 64.8 |  | 74 | 0 |  | 264 |  | 46.2 | 0 |  | 514 |  |  | 0 |  | 363.3
10:30 - 11:00 |  | 0 |  | 9.984 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1263.6 | 41.2 |  |  | 19.6 |  | 61.8 |  | 200.4 | 0 | 61.4 |  | 67.2 | 0 |  | 266.1 |  | 41.4 | 0 |  | 506 |  |  | 0 |  | 354.9
11:00 - 11:30 |  | 0 |  | 8.176 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1218 | 40.2 |  |  | 3.4 |  | 60.8 |  | 193.6 | 0 | 60.8 |  | 92.4 | 0 |  | 256.5 |  | 39.8 | 0 |  | 472.4 |  |  | 0 |  | 350.7
11:30 - 12:00 |  | 0 |  | 6.64 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1185.6 | 39.8 |  |  | 4 |  | 53.2 |  | 192 | 0 | 63.8 |  | 56 | 0 |  | 257.4 |  | 47.8 | 0 |  | 472.4 |  |  | 0 |  | 371.7
12:00 - 12:30 |  | 0 |  | 9.44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1152 | 46 |  |  | 20.6 |  | 56.4 |  | 163.2 | 0 | 60.4 |  | 51.2 | 0 |  | 254.1 |  | 40.8 | 0 |  | 461.2 |  |  | 0 |  | 392.7
12:30 - 13:00 |  | 0 |  | 9.12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1174.8 | 38.4 |  |  | 15.8 |  | 63.2 |  | 176.8 | 0 | 65.4 |  | 52 | 0 |  | 248.7 |  | 48 | 0 |  | 467.6 |  |  | 0 |  | 407.4
13:00 - 13:30 |  | 0 |  | 6.384 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1234.8 | 38.2 |  |  | 30.2 |  | 64.4 |  | 192 | 0 | 56.8 |  | 82.8 | 0 |  | 254.1 |  | 44.8 | 0 |  | 472.8 |  |  | 0 |  | 401.1
13:30 - 14:00 |  | 0 |  | 9.024 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1209.6 | 38.8 |  |  | 30 |  | 59.2 |  | 176.8 | 0 | 53.6 |  | 76 | 0 |  | 258.9 |  | 44.2 | 0 |  | 473.2 |  |  | 0 |  | 363.3
14:00 - 14:30 |  | 0 |  | 9.472 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1213.2 | 42.2 |  |  | 16.8 |  | 57.6 |  | 180.4 | 0 | 57.4 |  | 70 | 0 |  | 272.1 |  | 44.2 | 0 |  | 474.4 |  |  | 0 |  | 348.6
14:30 - 15:00 |  | 0 |  | 6.528 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1274.4 | 47 |  |  | 38.6 |  | 63.4 |  | 208 | 0 | 62.2 |  | 60.4 | 0 |  | 283.2 |  | 43.6 | 0 |  | 468.4 |  |  | 0 |  | 346.5
15:00 - 15:30 |  | 0 |  | 8.464 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1278 | 46.8 |  |  | 30.4 |  | 67.6 |  | 203.6 | 0 | 64.6 |  | 66.8 | 0 |  | 278.1 |  | 54.2 | 0 |  | 467.6 |  |  | 0 |  | 367.5
15:30 - 16:00 |  | 0 |  | 10.352 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1383.6 | 46 |  |  | 27.8 |  | 61 |  | 236.4 | 0 | 71.8 |  | 112 | 0 |  | 280.2 |  | 51 | 0 |  | 499.6 |  |  | 0 |  | 384.3
16:00 - 16:30 |  | 0 |  | 7.264 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1460.4 | 48.8 |  |  | 15.4 |  | 64.4 |  | 237.2 | 0 | 82.8 |  | 116.8 | 0 |  | 300 |  | 57.2 | 0 |  | 540 |  |  | 0 |  | 401.1
16:30 - 17:00 |  | 0 |  | 8.512 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1450.8 | 49 |  |  | 29.4 |  | 65.6 |  | 236.8 | 0 | 84 |  | 69.2 | 0 |  | 322.8 |  | 64.2 | 0 |  | 531.2 |  |  | 0 |  | 432.6
17:00 - 17:30 |  | 0 |  | 11.04 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1485.6 | 52.6 |  |  | 30.4 |  | 69.8 |  | 246.8 | 0 | 80.8 |  | 91.2 | 0 |  | 325.5 |  | 68.8 | 0 |  | 521.2 |  |  | 0 |  | 441
17:30 - 18:00 |  | 0 |  | 6.96 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1521.6 | 59.6 |  |  | 29.8 |  | 72.6 |  | 248.4 | 0 | 79.2 |  | 92 | 0 |  | 332.4 |  | 68.2 | 0 |  | 541.2 |  |  | 0 |  | 455.7
18:00 - 18:30 |  | 0 |  | 8.944 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1490.4 | 58.6 |  |  | 16.8 |  | 72 |  | 246 | 0 | 83.4 |  | 98.4 | 0 |  | 327.9 |  | 63.6 | 0 |  | 525.6 |  |  | 0 |  | 478.8
18:30 - 19:00 |  | 0 |  | 10.864 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1480.8 | 63.2 |  |  | 3.2 |  | 76.8 |  | 244.8 | 0 | 81.2 |  | 86.8 | 0 |  | 332.7 |  | 63 | 0 |  | 530.4 |  |  | 0 |  | 476.7
19:00 - 19:30 |  | 0 |  | 7.36 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1470 | 63 |  |  | 3 |  | 78.2 |  | 245.6 | 0 | 84.4 |  | 83.2 | 0 |  | 322.2 |  | 64.8 | 0 |  | 527.2 |  |  | 0 |  | 468.3
19:30 - 20:00 |  | 0 |  | 8.704 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1435.2 | 61.8 |  |  | 3.8 |  | 78 |  | 230 | 0 | 84.6 |  | 81.6 | 0 |  | 321 |  | 64.8 | 0 |  | 512 |  |  | 0 |  | 451.5
20:00 - 20:30 |  | 0 |  | 10.944 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1401.6 | 59.4 |  |  | 2.8 |  | 77.6 |  | 217.6 | 0 | 81.2 |  | 76.4 | 0 |  | 314.4 |  | 65 | 0 |  | 507.2 |  |  | 0 |  | 432.6
20:30 - 21:00 |  | 0 |  | 7.424 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1370.4 | 60.2 |  |  | 3 |  | 73.2 |  | 208.8 | 0 | 78.2 |  | 74.4 | 0 |  | 304.5 |  | 62.8 | 0 |  | 507.6 |  |  | 0 |  | 411.6
21:00 - 21:30 |  | 0 |  | 8.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1323.6 | 61.2 |  |  | 2.6 |  | 72.2 |  | 202.8 | 0 | 67.4 |  | 73.6 | 0 |  | 300.6 |  | 62.2 | 0 |  | 483.2 |  |  | 0 |  | 405.3
21:30 - 22:00 |  | 0 |  | 11.072 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1272 | 60.2 |  |  | 2.2 |  | 67.2 |  | 180.8 | 0 | 63 |  | 73.2 | 0 |  | 308.4 |  | 60 | 0 |  | 457.2 |  |  | 0 |  | 382.2
22:00 - 22:30 |  | 0 |  | 7.376 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1221.6 | 59.6 |  |  | 2.4 |  | 62 |  | 185.2 | 0 | 59.8 |  | 67.2 | 0 |  | 287.1 |  | 55.6 | 0 |  | 445.2 |  |  | 0 |  | 365.4
22:30 - 23:00 |  | 0 |  | 8.08 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1080 | 60.8 |  |  | 2.2 |  | 60 |  | 176 | 0 | 54.8 |  | 63.6 | 0 |  | 243.3 |  | 47.4 | 0 |  | 372.4 |  |  | 0 |  | 354.9
23:00 - 23:30 |  | 0 |  | 11.456 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 985.2 | 58.6 |  |  | 2.2 |  | 52.6 |  | 159.2 | 0 | 50.6 |  | 58.8 | 0 |  | 210 |  | 47.4 | 0 |  | 348 |  |  | 0 |  | 321.3
23:30 - 00:00 |  | 0 |  | 7.424 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 906 | 57.6 |  |  | 2.2 |  | 47 |  | 141.6 | 0 | 46.6 |  | 51.2 | 0 |  | 194.1 |  | 44.6 | 0 |  | 321.6 |  |  | 0 |  | 304.5
Сумма | 0 | 0 | 0 | 416.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55568.4 | 2566.8 | 0 | 0 | 482.2 | 0 | 2788 | 0 | 8655.2 | 0 | 2868.4 | 0 | 3259.2 | 0 | 0 | 12049.2 | 0 | 2496.2 | 0 | 0 | 20471.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17852.1

## Вертикальный
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 110 кВ Шуйское |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2014
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Шуйское ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч