## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Антушево | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
10 Антушево Резерв ао | 0.0664 | 0.0664 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево Резерв ап | 8.2161 | 8.2161 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево Т 1 ао | 0.0586 | 0.0586 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Антушево Т 1 ап | 186.1018 | 186.2806 | 12000 | 2145.6 | 2145.6 | 0 | 0
10 Антушево Т 2 ао | 0.0406 | 0.0406 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Антушево Т 2 ап | 373.6323 | 373.9417 | 12000 | 3712.8 | 3712.8 | 0 | 0
10 Антушево ТСН 1с.ш. ао | 193.4783 | 193.6875 | 1500 | 313.8 | 313.8 | 0 | 0
10 Антушево ТСН 1с.ш. ап | 0.0332 | 0.0332 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево ТСН 2с.ш. ао | 165.8565 | 165.9927 | 2000 | 272.4 | 272.4 | 0 | 0
10 Антушево ТСН 2с.ш. ап | 0.0312 | 0.0312 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Антушево-Зорино ао | 1223.8257 | 1224.9988 | 1500 | 1759.65 | 1759.65 | 0 | 0
10 Антушево-Зорино ап | 0.1731 | 0.1731 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево-Комплекс Антушево ао | 55.4224 | 55.4696 | 1500 | 70.8 | 70.8 | 0 | 0
10 Антушево-Комплекс Антушево ап | 0.1911 | 0.1911 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево-Новишки ао | 871.564 | 872.1857 | 1500 | 932.55 | 932.55 | 0 | 0
10 Антушево-Новишки ап | 0.178 | 0.178 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево-Перховта ао | 704.4136 | 705.0592 | 2000 | 1291.2 | 1291.2 | 0 | 0
10 Антушево-Перховта ап | 0.1314 | 0.1314 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Антушево-Солмас ао | 977.8362 | 978.693 | 1500 | 1285.2 | 1285.2 | 0 | 0
10 Антушево-Солмас ап | 0.1966 | 0.1966 | 1500 | 0 | 0 | 0
110 Антушево Ремонтная перемычка ао | 9.8343 | 9.8343 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Антушево Ремонтная перемычка ап | 4.221 | 4.221 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Антушево СВ ао | 7086.9799 | 7094.6192 | 66000 | 504193.8 | 504193.8 | 0 | 0
110 Антушево СВ ап | 6.8791 | 6.8791 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Антушево Т 1 ао | 127.5 | 127.6239 | 66000 | 8177.4 | 8177.4 | 0 | 0
110 Антушево Т 1 ап | 3.895 | 3.895 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Антушево Т 2 ао | 677.4185 | 678.1863 | 66000 | 50674.8 | 50674.8 | 0 | 0
110 Антушево Т 2 ап | 9.9085 | 9.9085 | 66000 | 0 | 0 | 0
35 Антушево СВ ао | 46.3215 | 46.3215 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Антушево СВ ап | 16.8641 | 16.8641 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Антушево Т 1 ао | 0.2307 | 0.2307 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Антушево Т 1 ап | 582.8514 | 583.4124 | 10500 | 5890.5 | 5890.5 | 0 | 0
35 Антушево Т 2 ао | 0.5341 | 0.5341 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Антушево Т 2 ап | 3109.0052 | 3113.4454 | 10500 | 46622.1 | 46622.1 | 0 | 0
35 Антушево-Артюшинская ао | 3837.7528 | 3842.1881 | 10500 | 46570.65 | 46570.65 | 0 | 0
35 Антушево-Артюшинская ап | 0.0268 | 0.0268 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Антушево-Никоновская ао | 1637.3594 | 1639.0414 | 3500 | 5887 | 5887 | 0 | 0
35 Антушево-Никоновская ап | 0.028 | 0.028 | 3500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 679800.25 | 679800.25 | 0