## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 110 кВ Антушево | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
10 Антушево Резерв ао | 0.1178 | 0.1178 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево Резерв ап | 0.2774 | 0.2774 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево Т 1 ао | 0.1118 | 0.1118 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Антушево Т 1 ап | 133.9251 | 134.0397 | 12000 | 1375.2 | 1375.2 | 0 | 0
10 Антушево Т 2 ао | 0.1586 | 0.1586 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Антушево Т 2 ап | 180.5221 | 180.6684 | 12000 | 1755.6 | 1755.6 | 0 | 0
10 Антушево ТСН 1с.ш. ао | 24.1739 | 24.1898 | 1500 | 23.85 | 23.85 | 0 | 0
10 Антушево ТСН 1с.ш. ап | 0.1276 | 0.1276 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево ТСН 2с.ш. ао | 33.6957 | 33.7414 | 2000 | 91.4 | 91.4 | 0 | 0
10 Антушево ТСН 2с.ш. ап | 0.1283 | 0.1283 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Антушево-Зорино ао | 1029.7222 | 1030.5959 | 1500 | 1310.55 | 1310.55 | 0 | 0
10 Антушево-Зорино ап | 0.1349 | 0.1349 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево-Комплекс Антушево ао | 28.4832 | 28.5091 | 1500 | 38.85 | 38.85 | 0 | 0
10 Антушево-Комплекс Антушево ап | 0.1088 | 0.1088 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево-Новишки ао | 417.5723 | 417.8139 | 1500 | 362.4 | 362.4 | 0 | 0
10 Антушево-Новишки ап | 0.1826 | 0.1826 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево-Перховта ао | 394.9948 | 395.3598 | 2000 | 730 | 730 | 0 | 0
10 Антушево-Перховта ап | 0.0626 | 0.0626 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Антушево-Солмас ао | 474.3498 | 474.7665 | 1500 | 625.05 | 625.05 | 0 | 0
10 Антушево-Солмас ап | 1.4977 | 1.4977 | 1500 | 0 | 0 | 0
110 Антушево Ремонтная перемычка ао | 0.5893 | 0.5893 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Антушево Ремонтная перемычка ап | 0.7762 | 0.7762 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Антушево СВ ао | 102.5889 | 102.5889 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Антушево СВ ап | 775.6064 | 776.5714 | 66000 | 63690 | 63690 | 0 | 0
110 Антушево Т 1 ао | 83.204 | 83.2799 | 66000 | 5009.4 | 5009.4 | 0 | 0
110 Антушево Т 1 ап | 0.2147 | 0.2147 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Антушево Т 2 ао | 366.6038 | 367.0355 | 66000 | 28492.2 | 28492.2 | 0 | 0
110 Антушево Т 2 ап | 0.1273 | 0.1273 | 66000 | 0 | 0 | 0
35 Антушево СВ ао | 24.9195 | 24.9196 | 10500 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0
35 Антушево СВ ап | 7.6528 | 7.6528 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Антушево Т 1 ао | 0.2742 | 0.2742 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Антушево Т 1 ап | 363.3941 | 363.7371 | 10500 | 3601.5 | 3601.5 | 0 | 0
35 Антушево Т 2 ао | 0.2776 | 0.2776 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Антушево Т 2 ап | 1544.9797 | 1547.2858 | 10500 | 24214.05 | 24214.05 | 0 | 0
35 Антушево-Артюшинская ао | 1924.8299 | 1927.1334 | 10500 | 24186.75 | 24186.75 | 0 | 0
35 Антушево-Артюшинская ап | 0.1559 | 0.1559 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Антушево-Никоновская ао | 1042.6164 | 1043.65 | 3500 | 3617.6 | 3617.6 | 0 | 0
35 Антушево-Никоновская ап | 0.4983 | 0.4983 | 3500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 159125.45 | 159125.45 | 0