## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
активная энергия
| 10 Антушево Резерв ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Резерв ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 66 | 56.4 | 61.2 | 56.4 | 58.8 | 60 | 62.4 | 111.6 | 117.6 | 124.8 | 114 | 100.8 | 103.2 | 100.8 | 104.4 | 104.4 | 109.2 | 102 | 102 | 100.8 | 90 | 90 | 80.4 | 68.4 | 2145.6
| 10 Антушево Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 123.6 | 121.2 | 115.2 | 116.4 | 112.8 | 124.8 | 140.4 | 157.2 | 158.4 | 153.6 | 141.6 | 145.2 | 145.2 | 141.6 | 142.8 | 150 | 169.2 | 207.6 | 208.8 | 211.2 | 210 | 192 | 175.2 | 148.8 | 3712.8
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 15.45 | 10.35 | 14.4 | 11.55 | 12.6 | 13.5 | 10.35 | 16.05 | 9 | 14.85 | 13.2 | 10.65 | 16.5 | 10.2 | 15.75 | 11.25 | 14.4 | 13.2 | 13.2 | 13.95 | 12.3 | 14.7 | 11.55 | 14.85 | 313.8
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 12 | 10.6 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 11.6 | 10.8 | 9.8 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 11.2 | 10.8 | 11.2 | 12.4 | 12 | 13 | 12.4 | 11.8 | 12.4 | 11.8 | 11.4 | 272.4
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Зорино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 47.55 | 44.4 | 43.35 | 43.2 | 43.2 | 44.55 | 48.9 | 93.3 | 106.2 | 105.6 | 97.5 | 85.65 | 84 | 87.3 | 86.25 | 89.7 | 91.35 | 85.65 | 85.8 | 84 | 74.4 | 70.8 | 65.85 | 51.15 | 1759.65
| 10 Антушево-Зорино ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 2.55 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.85 | 3.45 | 3.45 | 4.05 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 3.15 | 3.45 | 3 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.45 | 3.3 | 3.15 | 70.8
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 36.45 | 35.7 | 35.85 | 34.8 | 34.8 | 34.95 | 36.3 | 38.25 | 39 | 37.65 | 36.9 | 35.55 | 39.75 | 36.75 | 36.3 | 37.5 | 39.45 | 42.75 | 44.1 | 43.65 | 45.3 | 46.35 | 43.2 | 41.25 | 932.55
| 10 Антушево-Новишки ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 41.8 | 42.4 | 37.8 | 41.2 | 37.2 | 44.8 | 44.6 | 58.4 | 59.8 | 54.8 | 47.2 | 51 | 49.8 | 53.4 | 53.4 | 52.2 | 59.2 | 70.8 | 74 | 74.8 | 74 | 64 | 59.8 | 44.8 | 1291.2
| 10 Антушево-Перховта ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 37.2 | 34.65 | 32.4 | 32.85 | 32.4 | 36.15 | 50.7 | 52.8 | 51.15 | 54.45 | 49.65 | 50.55 | 48.3 | 42.45 | 45 | 51.9 | 61.05 | 85.2 | 81.9 | 83.55 | 81 | 72.6 | 63.15 | 54.15 | 1285.2
| 10 Антушево-Солмас ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 14440.8 | 14619 | 15688.2 | 16236 | 16156.8 | 17463.6 | 20869.2 | 22836 | 23977.8 | 22803 | 22974.6 | 21872.4 | 19357.8 | 21991.2 | 23284.8 | 24895.2 | 25258.2 | 24552 | 25416.6 | 23278.2 | 23496 | 22195.8 | 21205.8 | 19324.8 | 504193.8
| 110 Антушево СВ ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 264 | 250.8 | 250.8 | 244.2 | 270.6 | 290.4 | 297 | 376.2 | 402.6 | 396 | 382.8 | 382.8 | 349.8 | 349.8 | 363 | 363 | 369.6 | 409.2 | 415.8 | 422.4 | 376.2 | 356.4 | 323.4 | 270.6 | 8177.4
| 110 Антушево Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1768.8 | 1656.6 | 1722.6 | 1762.2 | 1702.8 | 1848 | 1854.6 | 2079 | 2184.6 | 2171.4 | 2270.4 | 2336.4 | 1920.6 | 2323.2 | 2191.2 | 2184.6 | 2303.4 | 2633.4 | 2666.4 | 2534.4 | 2494.8 | 2046 | 1986.6 | 2032.8 | 50674.8
| 110 Антушево Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 193.2 | 186.9 | 180.6 | 182.7 | 208.95 | 222.6 | 229.95 | 260.4 | 276.15 | 267.75 | 261.45 | 274.05 | 244.65 | 242.55 | 249.9 | 254.1 | 252 | 301.35 | 311.85 | 312.9 | 282.45 | 259.35 | 237.3 | 197.4 | 5890.5
| 35 Антушево Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1631.7 | 1522.5 | 1596 | 1636.95 | 1575 | 1713.6 | 1702.05 | 1909.95 | 2010.75 | 2003.4 | 2114.7 | 2175.6 | 1767.15 | 2161.95 | 2038.05 | 2020.2 | 2118.9 | 2405.55 | 2438.1 | 2305.8 | 2271.15 | 1835.4 | 1799.7 | 1867.95 | 46622.1
| 35 Антушево-Артюшинская ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1630.65 | 1520.4 | 1593.9 | 1635.9 | 1571.85 | 1712.55 | 1698.9 | 1908.9 | 2007.6 | 2001.3 | 2111.55 | 2174.55 | 1764 | 2159.85 | 2035.95 | 2018.1 | 2116.8 | 2403.45 | 2434.95 | 2302.65 | 2269.05 | 1833.3 | 1797.6 | 1866.9 | 46570.65
| 35 Антушево-Артюшинская ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево-Никоновская ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 192.85 | 187.25 | 180.6 | 182.7 | 208.6 | 222.6 | 229.6 | 260.4 | 276.15 | 267.05 | 262.15 | 273.7 | 244.3 | 242.2 | 249.9 | 254.1 | 251.65 | 301 | 311.85 | 312.9 | 282.1 | 259.35 | 236.6 | 197.4 | 5887
| 35 Антушево-Никоновская ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Антушево |  | за 17.12.2014
10 Антушево Резерв ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево Резерв ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево Т 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 66
01 - 02 | 56.4
02 - 03 | 61.2
03 - 04 | 56.4
04 - 05 | 58.8
05 - 06 | 60
06 - 07 | 62.4
07 - 08 | 111.6
08 - 09 | 117.6
09 - 10 | 124.8
10 - 11 | 114
11 - 12 | 100.8
12 - 13 | 103.2
13 - 14 | 100.8
14 - 15 | 104.4
15 - 16 | 104.4
16 - 17 | 109.2
17 - 18 | 102
18 - 19 | 102
19 - 20 | 100.8
20 - 21 | 90
21 - 22 | 90
22 - 23 | 80.4
23 - 00 | 68.4
Сумма | 2145.6
10 Антушево Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 123.6
01 - 02 | 121.2
02 - 03 | 115.2
03 - 04 | 116.4
04 - 05 | 112.8
05 - 06 | 124.8
06 - 07 | 140.4
07 - 08 | 157.2
08 - 09 | 158.4
09 - 10 | 153.6
10 - 11 | 141.6
11 - 12 | 145.2
12 - 13 | 145.2
13 - 14 | 141.6
14 - 15 | 142.8
15 - 16 | 150
16 - 17 | 169.2
17 - 18 | 207.6
18 - 19 | 208.8
19 - 20 | 211.2
20 - 21 | 210
21 - 22 | 192
22 - 23 | 175.2
23 - 00 | 148.8
Сумма | 3712.8
10 Антушево ТСН 1с.ш. ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 15.45
01 - 02 | 10.35
02 - 03 | 14.4
03 - 04 | 11.55
04 - 05 | 12.6
05 - 06 | 13.5
06 - 07 | 10.35
07 - 08 | 16.05
08 - 09 | 9
09 - 10 | 14.85
10 - 11 | 13.2
11 - 12 | 10.65
12 - 13 | 16.5
13 - 14 | 10.2
14 - 15 | 15.75
15 - 16 | 11.25
16 - 17 | 14.4
17 - 18 | 13.2
18 - 19 | 13.2
19 - 20 | 13.95
20 - 21 | 12.3
21 - 22 | 14.7
22 - 23 | 11.55
23 - 00 | 14.85
Сумма | 313.8
10 Антушево ТСН 1с.ш. ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево ТСН 2с.ш. ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 12
01 - 02 | 10.6
02 - 03 | 11.6
03 - 04 | 11.2
04 - 05 | 11.2
05 - 06 | 11.2
06 - 07 | 10.8
07 - 08 | 11.6
08 - 09 | 10.8
09 - 10 | 9.8
10 - 11 | 10.4
11 - 12 | 10.6
12 - 13 | 10.2
13 - 14 | 11.2
14 - 15 | 10.8
15 - 16 | 11.2
16 - 17 | 12.4
17 - 18 | 12
18 - 19 | 13
19 - 20 | 12.4
20 - 21 | 11.8
21 - 22 | 12.4
22 - 23 | 11.8
23 - 00 | 11.4
Сумма | 272.4
10 Антушево ТСН 2с.ш. ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево-Зорино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 47.55
01 - 02 | 44.4
02 - 03 | 43.35
03 - 04 | 43.2
04 - 05 | 43.2
05 - 06 | 44.55
06 - 07 | 48.9
07 - 08 | 93.3
08 - 09 | 106.2
09 - 10 | 105.6
10 - 11 | 97.5
11 - 12 | 85.65
12 - 13 | 84
13 - 14 | 87.3
14 - 15 | 86.25
15 - 16 | 89.7
16 - 17 | 91.35
17 - 18 | 85.65
18 - 19 | 85.8
19 - 20 | 84
20 - 21 | 74.4
21 - 22 | 70.8
22 - 23 | 65.85
23 - 00 | 51.15
Сумма | 1759.65
10 Антушево-Зорино ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево-Комплекс Антушево ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 2.55
01 - 02 | 2.4
02 - 03 | 2.4
03 - 04 | 2.4
04 - 05 | 2.4
05 - 06 | 2.4
06 - 07 | 2.4
07 - 08 | 2.4
08 - 09 | 2.85
09 - 10 | 3.45
10 - 11 | 3.45
11 - 12 | 4.05
12 - 13 | 3.3
13 - 14 | 2.7
14 - 15 | 2.7
15 - 16 | 3.15
16 - 17 | 3.45
17 - 18 | 3
18 - 19 | 3.15
19 - 20 | 3.15
20 - 21 | 3.15
21 - 22 | 3.45
22 - 23 | 3.3
23 - 00 | 3.15
Сумма | 70.8
10 Антушево-Комплекс Антушево ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево-Новишки ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 36.45
01 - 02 | 35.7
02 - 03 | 35.85
03 - 04 | 34.8
04 - 05 | 34.8
05 - 06 | 34.95
06 - 07 | 36.3
07 - 08 | 38.25
08 - 09 | 39
09 - 10 | 37.65
10 - 11 | 36.9
11 - 12 | 35.55
12 - 13 | 39.75
13 - 14 | 36.75
14 - 15 | 36.3
15 - 16 | 37.5
16 - 17 | 39.45
17 - 18 | 42.75
18 - 19 | 44.1
19 - 20 | 43.65
20 - 21 | 45.3
21 - 22 | 46.35
22 - 23 | 43.2
23 - 00 | 41.25
Сумма | 932.55
10 Антушево-Новишки ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево-Перховта ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 41.8
01 - 02 | 42.4
02 - 03 | 37.8
03 - 04 | 41.2
04 - 05 | 37.2
05 - 06 | 44.8
06 - 07 | 44.6
07 - 08 | 58.4
08 - 09 | 59.8
09 - 10 | 54.8
10 - 11 | 47.2
11 - 12 | 51
12 - 13 | 49.8
13 - 14 | 53.4
14 - 15 | 53.4
15 - 16 | 52.2
16 - 17 | 59.2
17 - 18 | 70.8
18 - 19 | 74
19 - 20 | 74.8
20 - 21 | 74
21 - 22 | 64
22 - 23 | 59.8
23 - 00 | 44.8
Сумма | 1291.2
10 Антушево-Перховта ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево-Солмас ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 37.2
01 - 02 | 34.65
02 - 03 | 32.4
03 - 04 | 32.85
04 - 05 | 32.4
05 - 06 | 36.15
06 - 07 | 50.7
07 - 08 | 52.8
08 - 09 | 51.15
09 - 10 | 54.45
10 - 11 | 49.65
11 - 12 | 50.55
12 - 13 | 48.3
13 - 14 | 42.45
14 - 15 | 45
15 - 16 | 51.9
16 - 17 | 61.05
17 - 18 | 85.2
18 - 19 | 81.9
19 - 20 | 83.55
20 - 21 | 81
21 - 22 | 72.6
22 - 23 | 63.15
23 - 00 | 54.15
Сумма | 1285.2
10 Антушево-Солмас ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Антушево Ремонтная перемычка ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Антушево Ремонтная перемычка ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Антушево СВ ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 14440.8
01 - 02 | 14619
02 - 03 | 15688.2
03 - 04 | 16236
04 - 05 | 16156.8
05 - 06 | 17463.6
06 - 07 | 20869.2
07 - 08 | 22836
08 - 09 | 23977.8
09 - 10 | 22803
10 - 11 | 22974.6
11 - 12 | 21872.4
12 - 13 | 19357.8
13 - 14 | 21991.2
14 - 15 | 23284.8
15 - 16 | 24895.2
16 - 17 | 25258.2
17 - 18 | 24552
18 - 19 | 25416.6
19 - 20 | 23278.2
20 - 21 | 23496
21 - 22 | 22195.8
22 - 23 | 21205.8
23 - 00 | 19324.8
Сумма | 504193.8
110 Антушево СВ ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Антушево Т 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 264
01 - 02 | 250.8
02 - 03 | 250.8
03 - 04 | 244.2
04 - 05 | 270.6
05 - 06 | 290.4
06 - 07 | 297
07 - 08 | 376.2
08 - 09 | 402.6
09 - 10 | 396
10 - 11 | 382.8
11 - 12 | 382.8
12 - 13 | 349.8
13 - 14 | 349.8
14 - 15 | 363
15 - 16 | 363
16 - 17 | 369.6
17 - 18 | 409.2
18 - 19 | 415.8
19 - 20 | 422.4
20 - 21 | 376.2
21 - 22 | 356.4
22 - 23 | 323.4
23 - 00 | 270.6
Сумма | 8177.4
110 Антушево Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Антушево Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1768.8
01 - 02 | 1656.6
02 - 03 | 1722.6
03 - 04 | 1762.2
04 - 05 | 1702.8
05 - 06 | 1848
06 - 07 | 1854.6
07 - 08 | 2079
08 - 09 | 2184.6
09 - 10 | 2171.4
10 - 11 | 2270.4
11 - 12 | 2336.4
12 - 13 | 1920.6
13 - 14 | 2323.2
14 - 15 | 2191.2
15 - 16 | 2184.6
16 - 17 | 2303.4
17 - 18 | 2633.4
18 - 19 | 2666.4
19 - 20 | 2534.4
20 - 21 | 2494.8
21 - 22 | 2046
22 - 23 | 1986.6
23 - 00 | 2032.8
Сумма | 50674.8
110 Антушево Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Антушево СВ ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Антушево СВ ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Антушево Т 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Антушево Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 193.2
01 - 02 | 186.9
02 - 03 | 180.6
03 - 04 | 182.7
04 - 05 | 208.95
05 - 06 | 222.6
06 - 07 | 229.95
07 - 08 | 260.4
08 - 09 | 276.15
09 - 10 | 267.75
10 - 11 | 261.45
11 - 12 | 274.05
12 - 13 | 244.65
13 - 14 | 242.55
14 - 15 | 249.9
15 - 16 | 254.1
16 - 17 | 252
17 - 18 | 301.35
18 - 19 | 311.85
19 - 20 | 312.9
20 - 21 | 282.45
21 - 22 | 259.35
22 - 23 | 237.3
23 - 00 | 197.4
Сумма | 5890.5
35 Антушево Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Антушево Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1631.7
01 - 02 | 1522.5
02 - 03 | 1596
03 - 04 | 1636.95
04 - 05 | 1575
05 - 06 | 1713.6
06 - 07 | 1702.05
07 - 08 | 1909.95
08 - 09 | 2010.75
09 - 10 | 2003.4
10 - 11 | 2114.7
11 - 12 | 2175.6
12 - 13 | 1767.15
13 - 14 | 2161.95
14 - 15 | 2038.05
15 - 16 | 2020.2
16 - 17 | 2118.9
17 - 18 | 2405.55
18 - 19 | 2438.1
19 - 20 | 2305.8
20 - 21 | 2271.15
21 - 22 | 1835.4
22 - 23 | 1799.7
23 - 00 | 1867.95
Сумма | 46622.1
35 Антушево-Артюшинская ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1630.65
01 - 02 | 1520.4
02 - 03 | 1593.9
03 - 04 | 1635.9
04 - 05 | 1571.85
05 - 06 | 1712.55
06 - 07 | 1698.9
07 - 08 | 1908.9
08 - 09 | 2007.6
09 - 10 | 2001.3
10 - 11 | 2111.55
11 - 12 | 2174.55
12 - 13 | 1764
13 - 14 | 2159.85
14 - 15 | 2035.95
15 - 16 | 2018.1
16 - 17 | 2116.8
17 - 18 | 2403.45
18 - 19 | 2434.95
19 - 20 | 2302.65
20 - 21 | 2269.05
21 - 22 | 1833.3
22 - 23 | 1797.6
23 - 00 | 1866.9
Сумма | 46570.65
35 Антушево-Артюшинская ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Антушево-Никоновская ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 192.85
01 - 02 | 187.25
02 - 03 | 180.6
03 - 04 | 182.7
04 - 05 | 208.6
05 - 06 | 222.6
06 - 07 | 229.6
07 - 08 | 260.4
08 - 09 | 276.15
09 - 10 | 267.05
10 - 11 | 262.15
11 - 12 | 273.7
12 - 13 | 244.3
13 - 14 | 242.2
14 - 15 | 249.9
15 - 16 | 254.1
16 - 17 | 251.65
17 - 18 | 301
18 - 19 | 311.85
19 - 20 | 312.9
20 - 21 | 282.1
21 - 22 | 259.35
22 - 23 | 236.6
23 - 00 | 197.4
Сумма | 5887
35 Антушево-Никоновская ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево Резерв ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево Резерв ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 66 | 0
|  | 01:00-02:00 | 56.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 61.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 56.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 58.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 60 | 0
|  | 06:00-07:00 | 62.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 111.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 117.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 124.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 114 | 0
|  | 11:00-12:00 | 100.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 103.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 100.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 104.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 104.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 109.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 102 | 0
|  | 18:00-19:00 | 102 | 0
|  | 19:00-20:00 | 100.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 90 | 0
|  | 21:00-22:00 | 90 | 0
|  | 22:00-23:00 | 80.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 68.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 2145.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 123.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 121.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 115.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 116.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 112.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 124.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 140.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 157.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 158.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 153.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 141.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 145.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 145.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 141.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 142.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 150 | 0
|  | 16:00-17:00 | 169.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 207.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 208.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 211.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 210 | 0
|  | 21:00-22:00 | 192 | 0
|  | 22:00-23:00 | 175.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 148.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 3712.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево ТСН 1с.ш. ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 15.45 | 0
|  | 01:00-02:00 | 10.35 | 0
|  | 02:00-03:00 | 14.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 11.55 | 0
|  | 04:00-05:00 | 12.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 13.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 10.35 | 0
|  | 07:00-08:00 | 16.05 | 0
|  | 08:00-09:00 | 9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 14.85 | 0
|  | 10:00-11:00 | 13.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 10.65 | 0
|  | 12:00-13:00 | 16.5 | 0
|  | 13:00-14:00 | 10.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 15.75 | 0
|  | 15:00-16:00 | 11.25 | 0
|  | 16:00-17:00 | 14.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 13.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 13.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 13.95 | 0
|  | 20:00-21:00 | 12.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 14.7 | 0
|  | 22:00-23:00 | 11.55 | 0
|  | 23:00-00:00 | 14.85 | 0
| Итого за сутки: |  | 313.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево ТСН 1с.ш. ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево ТСН 2с.ш. ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 12 | 0
|  | 01:00-02:00 | 10.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 11.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 11.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 11.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 11.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 10.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 11.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 10.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 9.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 10.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 10.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 10.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 11.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 10.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 11.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 12.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 12 | 0
|  | 18:00-19:00 | 13 | 0
|  | 19:00-20:00 | 12.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 11.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 12.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 11.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 11.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 272.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево ТСН 2с.ш. ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Зорино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 47.55 | 0
|  | 01:00-02:00 | 44.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 43.35 | 0
|  | 03:00-04:00 | 43.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 43.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 44.55 | 0
|  | 06:00-07:00 | 48.9 | 0
|  | 07:00-08:00 | 93.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 106.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 105.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 97.5 | 0
|  | 11:00-12:00 | 85.65 | 0
|  | 12:00-13:00 | 84 | 0
|  | 13:00-14:00 | 87.3 | 0
|  | 14:00-15:00 | 86.25 | 0
|  | 15:00-16:00 | 89.7 | 0
|  | 16:00-17:00 | 91.35 | 0
|  | 17:00-18:00 | 85.65 | 0
|  | 18:00-19:00 | 85.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 84 | 0
|  | 20:00-21:00 | 74.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 70.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 65.85 | 0
|  | 23:00-00:00 | 51.15 | 0
| Итого за сутки: |  | 1759.65 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Зорино ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Комплекс Антушево ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 2.55 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2.85 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3.45 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3.45 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4.05 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3.3 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2.7 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2.7 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3.15 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3.45 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3.15 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3.15 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3.15 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3.45 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3.3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 3.15 | 0
| Итого за сутки: |  | 70.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Комплекс Антушево ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Новишки ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 36.45 | 0
|  | 01:00-02:00 | 35.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 35.85 | 0
|  | 03:00-04:00 | 34.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 34.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 34.95 | 0
|  | 06:00-07:00 | 36.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 38.25 | 0
|  | 08:00-09:00 | 39 | 0
|  | 09:00-10:00 | 37.65 | 0
|  | 10:00-11:00 | 36.9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 35.55 | 0
|  | 12:00-13:00 | 39.75 | 0
|  | 13:00-14:00 | 36.75 | 0
|  | 14:00-15:00 | 36.3 | 0
|  | 15:00-16:00 | 37.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 39.45 | 0
|  | 17:00-18:00 | 42.75 | 0
|  | 18:00-19:00 | 44.1 | 0
|  | 19:00-20:00 | 43.65 | 0
|  | 20:00-21:00 | 45.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 46.35 | 0
|  | 22:00-23:00 | 43.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 41.25 | 0
| Итого за сутки: |  | 932.55 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Новишки ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Перховта ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 41.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 42.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 37.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 41.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 37.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 44.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 44.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 58.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 59.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 54.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 47.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 51 | 0
|  | 12:00-13:00 | 49.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 53.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 53.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 52.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 59.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 70.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 74 | 0
|  | 19:00-20:00 | 74.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 74 | 0
|  | 21:00-22:00 | 64 | 0
|  | 22:00-23:00 | 59.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 44.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 1291.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Перховта ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Солмас ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 37.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 34.65 | 0
|  | 02:00-03:00 | 32.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 32.85 | 0
|  | 04:00-05:00 | 32.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 36.15 | 0
|  | 06:00-07:00 | 50.7 | 0
|  | 07:00-08:00 | 52.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 51.15 | 0
|  | 09:00-10:00 | 54.45 | 0
|  | 10:00-11:00 | 49.65 | 0
|  | 11:00-12:00 | 50.55 | 0
|  | 12:00-13:00 | 48.3 | 0
|  | 13:00-14:00 | 42.45 | 0
|  | 14:00-15:00 | 45 | 0
|  | 15:00-16:00 | 51.9 | 0
|  | 16:00-17:00 | 61.05 | 0
|  | 17:00-18:00 | 85.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 81.9 | 0
|  | 19:00-20:00 | 83.55 | 0
|  | 20:00-21:00 | 81 | 0
|  | 21:00-22:00 | 72.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 63.15 | 0
|  | 23:00-00:00 | 54.15 | 0
| Итого за сутки: |  | 1285.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Солмас ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Ремонтная перемычка ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Ремонтная перемычка ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево СВ ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 14440.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 14619 | 0
|  | 02:00-03:00 | 15688.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 16236 | 0
|  | 04:00-05:00 | 16156.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 17463.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 20869.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 22836 | 0
|  | 08:00-09:00 | 23977.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 22803 | 0
|  | 10:00-11:00 | 22974.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 21872.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 19357.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 21991.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 23284.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 24895.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 25258.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 24552 | 0
|  | 18:00-19:00 | 25416.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 23278.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 23496 | 0
|  | 21:00-22:00 | 22195.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 21205.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 19324.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 504193.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево СВ ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 264 | 0
|  | 01:00-02:00 | 250.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 250.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 244.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 270.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 290.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 297 | 0
|  | 07:00-08:00 | 376.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 402.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 396 | 0
|  | 10:00-11:00 | 382.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 382.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 349.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 349.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 363 | 0
|  | 15:00-16:00 | 363 | 0
|  | 16:00-17:00 | 369.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 409.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 415.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 422.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 376.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 356.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 323.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 270.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 8177.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1768.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1656.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1722.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1762.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1702.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1848 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1854.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2079 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2184.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2171.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2270.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2336.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1920.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2323.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2191.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2184.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2303.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2633.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2666.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2534.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2494.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2046 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1986.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2032.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 50674.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево СВ ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево СВ ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 193.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 186.9 | 0
|  | 02:00-03:00 | 180.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 182.7 | 0
|  | 04:00-05:00 | 208.95 | 0
|  | 05:00-06:00 | 222.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 229.95 | 0
|  | 07:00-08:00 | 260.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 276.15 | 0
|  | 09:00-10:00 | 267.75 | 0
|  | 10:00-11:00 | 261.45 | 0
|  | 11:00-12:00 | 274.05 | 0
|  | 12:00-13:00 | 244.65 | 0
|  | 13:00-14:00 | 242.55 | 0
|  | 14:00-15:00 | 249.9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 254.1 | 0
|  | 16:00-17:00 | 252 | 0
|  | 17:00-18:00 | 301.35 | 0
|  | 18:00-19:00 | 311.85 | 0
|  | 19:00-20:00 | 312.9 | 0
|  | 20:00-21:00 | 282.45 | 0
|  | 21:00-22:00 | 259.35 | 0
|  | 22:00-23:00 | 237.3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 197.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 5890.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1631.7 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1522.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1596 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1636.95 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1575 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1713.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1702.05 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1909.95 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2010.75 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2003.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2114.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2175.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1767.15 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2161.95 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2038.05 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2020.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2118.9 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2405.55 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2438.1 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2305.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2271.15 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1835.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1799.7 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1867.95 | 0
| Итого за сутки: |  | 46622.1 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево-Артюшинская ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1630.65 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1520.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1593.9 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1635.9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1571.85 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1712.55 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1698.9 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1908.9 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2007.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2001.3 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2111.55 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2174.55 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1764 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2159.85 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2035.95 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2018.1 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2116.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2403.45 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2434.95 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2302.65 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2269.05 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1833.3 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1797.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1866.9 | 0
| Итого за сутки: |  | 46570.65 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево-Артюшинская ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево-Никоновская ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 192.85 | 0
|  | 01:00-02:00 | 187.25 | 0
|  | 02:00-03:00 | 180.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 182.7 | 0
|  | 04:00-05:00 | 208.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 222.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 229.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 260.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 276.15 | 0
|  | 09:00-10:00 | 267.05 | 0
|  | 10:00-11:00 | 262.15 | 0
|  | 11:00-12:00 | 273.7 | 0
|  | 12:00-13:00 | 244.3 | 0
|  | 13:00-14:00 | 242.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 249.9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 254.1 | 0
|  | 16:00-17:00 | 251.65 | 0
|  | 17:00-18:00 | 301 | 0
|  | 18:00-19:00 | 311.85 | 0
|  | 19:00-20:00 | 312.9 | 0
|  | 20:00-21:00 | 282.1 | 0
|  | 21:00-22:00 | 259.35 | 0
|  | 22:00-23:00 | 236.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 197.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 5887 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево-Никоновская ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0