## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
реактивная энергия
| 10 Антушево Резерв ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Резерв ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 57.6 | 57.6 | 58.8 | 56.4 | 56.4 | 55.2 | 54 | 58.8 | 54 | 56.4 | 58.8 | 57.6 | 60 | 56.4 | 56.4 | 57.6 | 55.2 | 55.2 | 57.6 | 60 | 60 | 60 | 61.2 | 54 | 1375.2
| 10 Антушево Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 69.6 | 69.6 | 68.4 | 66 | 66 | 63.6 | 78 | 70.8 | 60 | 57.6 | 60 | 60 | 67.2 | 56.4 | 56.4 | 61.2 | 66 | 88.8 | 91.2 | 99.6 | 96 | 100.8 | 97.2 | 85.2 | 1755.6
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.05 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 1.05 | 0.9 | 0.9 | 1.05 | 1.05 | 23.85
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5 | 91.4
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Зорино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 54.15 | 54.6 | 54.75 | 53.85 | 53.1 | 52.35 | 51.15 | 55.8 | 51.6 | 54.6 | 55.65 | 55.35 | 56.55 | 54.9 | 53.85 | 54.3 | 53.1 | 53.4 | 55.2 | 57.45 | 57.15 | 57.6 | 58.65 | 51.45 | 1310.55
| 10 Антушево-Зорино ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.65 | 1.65 | 1.8 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.65 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.65 | 1.65 | 1.5 | 1.65 | 1.65 | 38.85
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 15.75 | 15.6 | 15.75 | 15.15 | 15.15 | 14.4 | 14.85 | 14.7 | 13.2 | 12.9 | 13.35 | 12.9 | 14.7 | 12.3 | 12.45 | 13.35 | 14.1 | 16.2 | 16.5 | 17.7 | 17.85 | 19.65 | 17.85 | 16.05 | 362.4
| 10 Антушево-Новишки ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 31.4 | 32 | 30.4 | 29.6 | 30.4 | 28.6 | 29.6 | 31.2 | 28.4 | 26.4 | 26.6 | 27 | 30.8 | 26.2 | 26.2 | 26.8 | 29 | 30.6 | 31.4 | 35.2 | 34.4 | 37.8 | 38.2 | 31.8 | 730
| 10 Антушево-Перховта ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 20.4 | 20.7 | 19.2 | 19.2 | 19.35 | 18.75 | 30.3 | 23.4 | 17.1 | 18.6 | 19.2 | 18.45 | 22.05 | 17.55 | 17.85 | 20.55 | 20.7 | 40.65 | 41.1 | 43.5 | 42.15 | 40.35 | 38.25 | 35.7 | 625.05
| 10 Антушево-Солмас ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 2468.4 | 3088.8 | 3148.2 | 2970 | 2970 | 3009.6 | 3504.6 | 2996.4 | 2455.2 | 1933.8 | 1795.2 | 1452 | 2171.4 | 2244 | 2560.8 | 3082.2 | 2587.2 | 2336.4 | 2620.2 | 2653.2 | 2659.8 | 3161.4 | 3597 | 2224.2 | 63690
| 110 Антушево Т 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 217.8 | 217.8 | 217.8 | 217.8 | 217.8 | 217.8 | 217.8 | 217.8 | 191.4 | 198 | 204.6 | 211.2 | 211.2 | 198 | 198 | 198 | 178.2 | 198 | 211.2 | 231 | 217.8 | 211.2 | 217.8 | 191.4 | 5009.4
| 110 Антушево Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1155 | 1056 | 1247.4 | 1240.8 | 1128.6 | 1207.8 | 1003.2 | 957 | 930.6 | 1009.8 | 1161.6 | 1280.4 | 792 | 1306.8 | 1221 | 1161.6 | 1181.4 | 1537.8 | 1524.6 | 1458.6 | 1485 | 950.4 | 1115.4 | 1379.4 | 28492.2
| 110 Антушево Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05
| 35 Антушево СВ ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 157.5 | 161.7 | 161.7 | 157.5 | 161.7 | 164.85 | 161.7 | 156.45 | 138.6 | 138.6 | 141.75 | 154.35 | 149.1 | 140.7 | 139.65 | 137.55 | 119.7 | 139.65 | 156.45 | 165.9 | 156.45 | 147 | 155.4 | 137.55 | 3601.5
| 35 Антушево Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1005.9 | 921.9 | 1099.35 | 1097.25 | 993.3 | 1059.45 | 844.2 | 796.95 | 770.7 | 845.25 | 983.85 | 1095.15 | 648.9 | 1125.6 | 1051.05 | 991.2 | 995.4 | 1282.05 | 1269.45 | 1206.45 | 1239 | 767.55 | 933.45 | 1190.7 | 24214.05
| 35 Антушево-Артюшинская ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1004.85 | 920.85 | 1098.3 | 1096.2 | 992.25 | 1058.4 | 842.1 | 796.95 | 769.65 | 844.2 | 982.8 | 1094.1 | 647.85 | 1124.55 | 1050 | 989.1 | 995.4 | 1281 | 1267.35 | 1205.4 | 1236.9 | 766.5 | 933.45 | 1188.6 | 24186.75
| 35 Антушево-Артюшинская ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево-Никоновская ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 158.9 | 161.35 | 162.4 | 158.2 | 162.4 | 166.25 | 161.35 | 157.85 | 138.6 | 139.65 | 141.75 | 155.05 | 150.5 | 141.4 | 139.65 | 138.6 | 119.7 | 141.05 | 156.8 | 166.95 | 156.8 | 147.35 | 156.45 | 138.6 | 3617.6
| 35 Антушево-Никоновская ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Антушево |  | за 17.12.2014
10 Антушево Резерв ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево Резерв ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево Т 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 57.6
01 - 02 | 57.6
02 - 03 | 58.8
03 - 04 | 56.4
04 - 05 | 56.4
05 - 06 | 55.2
06 - 07 | 54
07 - 08 | 58.8
08 - 09 | 54
09 - 10 | 56.4
10 - 11 | 58.8
11 - 12 | 57.6
12 - 13 | 60
13 - 14 | 56.4
14 - 15 | 56.4
15 - 16 | 57.6
16 - 17 | 55.2
17 - 18 | 55.2
18 - 19 | 57.6
19 - 20 | 60
20 - 21 | 60
21 - 22 | 60
22 - 23 | 61.2
23 - 00 | 54
Сумма | 1375.2
10 Антушево Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 69.6
01 - 02 | 69.6
02 - 03 | 68.4
03 - 04 | 66
04 - 05 | 66
05 - 06 | 63.6
06 - 07 | 78
07 - 08 | 70.8
08 - 09 | 60
09 - 10 | 57.6
10 - 11 | 60
11 - 12 | 60
12 - 13 | 67.2
13 - 14 | 56.4
14 - 15 | 56.4
15 - 16 | 61.2
16 - 17 | 66
17 - 18 | 88.8
18 - 19 | 91.2
19 - 20 | 99.6
20 - 21 | 96
21 - 22 | 100.8
22 - 23 | 97.2
23 - 00 | 85.2
Сумма | 1755.6
10 Антушево ТСН 1с.ш. ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1.2
01 - 02 | 1.2
02 - 03 | 1.2
03 - 04 | 1.2
04 - 05 | 1.2
05 - 06 | 1.05
06 - 07 | 1.05
07 - 08 | 1.05
08 - 09 | 0.9
09 - 10 | 0.9
10 - 11 | 0.9
11 - 12 | 0.9
12 - 13 | 1.05
13 - 14 | 0.9
14 - 15 | 0.9
15 - 16 | 0.75
16 - 17 | 0.9
17 - 18 | 0.9
18 - 19 | 0.75
19 - 20 | 1.05
20 - 21 | 0.9
21 - 22 | 0.9
22 - 23 | 1.05
23 - 00 | 1.05
Сумма | 23.85
10 Антушево ТСН 1с.ш. ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево ТСН 2с.ш. ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 5
01 - 02 | 5
02 - 03 | 5
03 - 04 | 5
04 - 05 | 4.8
05 - 06 | 4.8
06 - 07 | 4.8
07 - 08 | 4.8
08 - 09 | 2.4
09 - 10 | 1.8
10 - 11 | 1.6
11 - 12 | 2
12 - 13 | 1.8
13 - 14 | 1.4
14 - 15 | 1.2
15 - 16 | 2.2
16 - 17 | 4
17 - 18 | 4.4
18 - 19 | 4.4
19 - 20 | 4.8
20 - 21 | 4.8
21 - 22 | 5.2
22 - 23 | 5.2
23 - 00 | 5
Сумма | 91.4
10 Антушево ТСН 2с.ш. ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево-Зорино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 54.15
01 - 02 | 54.6
02 - 03 | 54.75
03 - 04 | 53.85
04 - 05 | 53.1
05 - 06 | 52.35
06 - 07 | 51.15
07 - 08 | 55.8
08 - 09 | 51.6
09 - 10 | 54.6
10 - 11 | 55.65
11 - 12 | 55.35
12 - 13 | 56.55
13 - 14 | 54.9
14 - 15 | 53.85
15 - 16 | 54.3
16 - 17 | 53.1
17 - 18 | 53.4
18 - 19 | 55.2
19 - 20 | 57.45
20 - 21 | 57.15
21 - 22 | 57.6
22 - 23 | 58.65
23 - 00 | 51.45
Сумма | 1310.55
10 Антушево-Зорино ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево-Комплекс Антушево ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1.8
01 - 02 | 1.8
02 - 03 | 1.8
03 - 04 | 1.8
04 - 05 | 1.8
05 - 06 | 1.65
06 - 07 | 1.65
07 - 08 | 1.8
08 - 09 | 1.5
09 - 10 | 1.35
10 - 11 | 1.35
11 - 12 | 1.5
12 - 13 | 1.8
13 - 14 | 1.5
14 - 15 | 1.65
15 - 16 | 1.5
16 - 17 | 1.5
17 - 18 | 1.5
18 - 19 | 1.5
19 - 20 | 1.65
20 - 21 | 1.65
21 - 22 | 1.5
22 - 23 | 1.65
23 - 00 | 1.65
Сумма | 38.85
10 Антушево-Комплекс Антушево ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево-Новишки ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 15.75
01 - 02 | 15.6
02 - 03 | 15.75
03 - 04 | 15.15
04 - 05 | 15.15
05 - 06 | 14.4
06 - 07 | 14.85
07 - 08 | 14.7
08 - 09 | 13.2
09 - 10 | 12.9
10 - 11 | 13.35
11 - 12 | 12.9
12 - 13 | 14.7
13 - 14 | 12.3
14 - 15 | 12.45
15 - 16 | 13.35
16 - 17 | 14.1
17 - 18 | 16.2
18 - 19 | 16.5
19 - 20 | 17.7
20 - 21 | 17.85
21 - 22 | 19.65
22 - 23 | 17.85
23 - 00 | 16.05
Сумма | 362.4
10 Антушево-Новишки ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево-Перховта ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 31.4
01 - 02 | 32
02 - 03 | 30.4
03 - 04 | 29.6
04 - 05 | 30.4
05 - 06 | 28.6
06 - 07 | 29.6
07 - 08 | 31.2
08 - 09 | 28.4
09 - 10 | 26.4
10 - 11 | 26.6
11 - 12 | 27
12 - 13 | 30.8
13 - 14 | 26.2
14 - 15 | 26.2
15 - 16 | 26.8
16 - 17 | 29
17 - 18 | 30.6
18 - 19 | 31.4
19 - 20 | 35.2
20 - 21 | 34.4
21 - 22 | 37.8
22 - 23 | 38.2
23 - 00 | 31.8
Сумма | 730
10 Антушево-Перховта ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево-Солмас ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 20.4
01 - 02 | 20.7
02 - 03 | 19.2
03 - 04 | 19.2
04 - 05 | 19.35
05 - 06 | 18.75
06 - 07 | 30.3
07 - 08 | 23.4
08 - 09 | 17.1
09 - 10 | 18.6
10 - 11 | 19.2
11 - 12 | 18.45
12 - 13 | 22.05
13 - 14 | 17.55
14 - 15 | 17.85
15 - 16 | 20.55
16 - 17 | 20.7
17 - 18 | 40.65
18 - 19 | 41.1
19 - 20 | 43.5
20 - 21 | 42.15
21 - 22 | 40.35
22 - 23 | 38.25
23 - 00 | 35.7
Сумма | 625.05
10 Антушево-Солмас ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Антушево Ремонтная перемычка ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Антушево Ремонтная перемычка ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Антушево СВ ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Антушево СВ ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 2468.4
01 - 02 | 3088.8
02 - 03 | 3148.2
03 - 04 | 2970
04 - 05 | 2970
05 - 06 | 3009.6
06 - 07 | 3504.6
07 - 08 | 2996.4
08 - 09 | 2455.2
09 - 10 | 1933.8
10 - 11 | 1795.2
11 - 12 | 1452
12 - 13 | 2171.4
13 - 14 | 2244
14 - 15 | 2560.8
15 - 16 | 3082.2
16 - 17 | 2587.2
17 - 18 | 2336.4
18 - 19 | 2620.2
19 - 20 | 2653.2
20 - 21 | 2659.8
21 - 22 | 3161.4
22 - 23 | 3597
23 - 00 | 2224.2
Сумма | 63690
110 Антушево Т 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 217.8
01 - 02 | 217.8
02 - 03 | 217.8
03 - 04 | 217.8
04 - 05 | 217.8
05 - 06 | 217.8
06 - 07 | 217.8
07 - 08 | 217.8
08 - 09 | 191.4
09 - 10 | 198
10 - 11 | 204.6
11 - 12 | 211.2
12 - 13 | 211.2
13 - 14 | 198
14 - 15 | 198
15 - 16 | 198
16 - 17 | 178.2
17 - 18 | 198
18 - 19 | 211.2
19 - 20 | 231
20 - 21 | 217.8
21 - 22 | 211.2
22 - 23 | 217.8
23 - 00 | 191.4
Сумма | 5009.4
110 Антушево Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Антушево Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1155
01 - 02 | 1056
02 - 03 | 1247.4
03 - 04 | 1240.8
04 - 05 | 1128.6
05 - 06 | 1207.8
06 - 07 | 1003.2
07 - 08 | 957
08 - 09 | 930.6
09 - 10 | 1009.8
10 - 11 | 1161.6
11 - 12 | 1280.4
12 - 13 | 792
13 - 14 | 1306.8
14 - 15 | 1221
15 - 16 | 1161.6
16 - 17 | 1181.4
17 - 18 | 1537.8
18 - 19 | 1524.6
19 - 20 | 1458.6
20 - 21 | 1485
21 - 22 | 950.4
22 - 23 | 1115.4
23 - 00 | 1379.4
Сумма | 28492.2
110 Антушево Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Антушево СВ ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1.05
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 1.05
35 Антушево СВ ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Антушево Т 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Антушево Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 157.5
01 - 02 | 161.7
02 - 03 | 161.7
03 - 04 | 157.5
04 - 05 | 161.7
05 - 06 | 164.85
06 - 07 | 161.7
07 - 08 | 156.45
08 - 09 | 138.6
09 - 10 | 138.6
10 - 11 | 141.75
11 - 12 | 154.35
12 - 13 | 149.1
13 - 14 | 140.7
14 - 15 | 139.65
15 - 16 | 137.55
16 - 17 | 119.7
17 - 18 | 139.65
18 - 19 | 156.45
19 - 20 | 165.9
20 - 21 | 156.45
21 - 22 | 147
22 - 23 | 155.4
23 - 00 | 137.55
Сумма | 3601.5
35 Антушево Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Антушево Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1005.9
01 - 02 | 921.9
02 - 03 | 1099.35
03 - 04 | 1097.25
04 - 05 | 993.3
05 - 06 | 1059.45
06 - 07 | 844.2
07 - 08 | 796.95
08 - 09 | 770.7
09 - 10 | 845.25
10 - 11 | 983.85
11 - 12 | 1095.15
12 - 13 | 648.9
13 - 14 | 1125.6
14 - 15 | 1051.05
15 - 16 | 991.2
16 - 17 | 995.4
17 - 18 | 1282.05
18 - 19 | 1269.45
19 - 20 | 1206.45
20 - 21 | 1239
21 - 22 | 767.55
22 - 23 | 933.45
23 - 00 | 1190.7
Сумма | 24214.05
35 Антушево-Артюшинская ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1004.85
01 - 02 | 920.85
02 - 03 | 1098.3
03 - 04 | 1096.2
04 - 05 | 992.25
05 - 06 | 1058.4
06 - 07 | 842.1
07 - 08 | 796.95
08 - 09 | 769.65
09 - 10 | 844.2
10 - 11 | 982.8
11 - 12 | 1094.1
12 - 13 | 647.85
13 - 14 | 1124.55
14 - 15 | 1050
15 - 16 | 989.1
16 - 17 | 995.4
17 - 18 | 1281
18 - 19 | 1267.35
19 - 20 | 1205.4
20 - 21 | 1236.9
21 - 22 | 766.5
22 - 23 | 933.45
23 - 00 | 1188.6
Сумма | 24186.75
35 Антушево-Артюшинская ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Антушево-Никоновская ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 158.9
01 - 02 | 161.35
02 - 03 | 162.4
03 - 04 | 158.2
04 - 05 | 162.4
05 - 06 | 166.25
06 - 07 | 161.35
07 - 08 | 157.85
08 - 09 | 138.6
09 - 10 | 139.65
10 - 11 | 141.75
11 - 12 | 155.05
12 - 13 | 150.5
13 - 14 | 141.4
14 - 15 | 139.65
15 - 16 | 138.6
16 - 17 | 119.7
17 - 18 | 141.05
18 - 19 | 156.8
19 - 20 | 166.95
20 - 21 | 156.8
21 - 22 | 147.35
22 - 23 | 156.45
23 - 00 | 138.6
Сумма | 3617.6
35 Антушево-Никоновская ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  |  |  | реактивная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
10 Антушево Резерв ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево Резерв ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 57.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 57.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 58.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 56.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 56.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 55.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 54 | 0
|  | 07:00-08:00 | 58.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 54 | 0
|  | 09:00-10:00 | 56.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 58.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 57.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 60 | 0
|  | 13:00-14:00 | 56.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 56.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 57.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 55.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 55.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 57.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 60 | 0
|  | 20:00-21:00 | 60 | 0
|  | 21:00-22:00 | 60 | 0
|  | 22:00-23:00 | 61.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 54 | 0
| Итого за сутки: |  | 1375.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 69.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 69.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 68.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 66 | 0
|  | 04:00-05:00 | 66 | 0
|  | 05:00-06:00 | 63.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 78 | 0
|  | 07:00-08:00 | 70.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 60 | 0
|  | 09:00-10:00 | 57.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 60 | 0
|  | 11:00-12:00 | 60 | 0
|  | 12:00-13:00 | 67.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 56.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 56.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 61.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 66 | 0
|  | 17:00-18:00 | 88.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 91.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 99.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 96 | 0
|  | 21:00-22:00 | 100.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 97.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 85.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 1755.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево ТСН 1с.ш. ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.05 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.05 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1.05 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.9 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.9 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.05 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.9 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.75 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.9 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.9 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.75 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.05 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.9 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.05 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.05 | 0
| Итого за сутки: |  | 23.85 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево ТСН 1с.ш. ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево ТСН 2с.ш. ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 5 | 0
|  | 03:00-04:00 | 5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 4.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 4.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 4.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 5.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 5.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 5 | 0
| Итого за сутки: |  | 91.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево ТСН 2с.ш. ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Зорино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 54.15 | 0
|  | 01:00-02:00 | 54.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 54.75 | 0
|  | 03:00-04:00 | 53.85 | 0
|  | 04:00-05:00 | 53.1 | 0
|  | 05:00-06:00 | 52.35 | 0
|  | 06:00-07:00 | 51.15 | 0
|  | 07:00-08:00 | 55.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 51.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 54.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 55.65 | 0
|  | 11:00-12:00 | 55.35 | 0
|  | 12:00-13:00 | 56.55 | 0
|  | 13:00-14:00 | 54.9 | 0
|  | 14:00-15:00 | 53.85 | 0
|  | 15:00-16:00 | 54.3 | 0
|  | 16:00-17:00 | 53.1 | 0
|  | 17:00-18:00 | 53.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 55.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 57.45 | 0
|  | 20:00-21:00 | 57.15 | 0
|  | 21:00-22:00 | 57.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 58.65 | 0
|  | 23:00-00:00 | 51.45 | 0
| Итого за сутки: |  | 1310.55 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Зорино ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Комплекс Антушево ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.65 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.65 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1.35 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1.35 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.65 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.65 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.65 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.65 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.65 | 0
| Итого за сутки: |  | 38.85 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Комплекс Антушево ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Новишки ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 15.75 | 0
|  | 01:00-02:00 | 15.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 15.75 | 0
|  | 03:00-04:00 | 15.15 | 0
|  | 04:00-05:00 | 15.15 | 0
|  | 05:00-06:00 | 14.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 14.85 | 0
|  | 07:00-08:00 | 14.7 | 0
|  | 08:00-09:00 | 13.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 12.9 | 0
|  | 10:00-11:00 | 13.35 | 0
|  | 11:00-12:00 | 12.9 | 0
|  | 12:00-13:00 | 14.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 12.3 | 0
|  | 14:00-15:00 | 12.45 | 0
|  | 15:00-16:00 | 13.35 | 0
|  | 16:00-17:00 | 14.1 | 0
|  | 17:00-18:00 | 16.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 16.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 17.7 | 0
|  | 20:00-21:00 | 17.85 | 0
|  | 21:00-22:00 | 19.65 | 0
|  | 22:00-23:00 | 17.85 | 0
|  | 23:00-00:00 | 16.05 | 0
| Итого за сутки: |  | 362.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Новишки ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Перховта ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 31.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 32 | 0
|  | 02:00-03:00 | 30.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 29.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 30.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 28.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 29.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 31.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 28.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 26.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 26.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 27 | 0
|  | 12:00-13:00 | 30.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 26.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 26.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 26.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 29 | 0
|  | 17:00-18:00 | 30.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 31.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 35.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 34.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 37.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 38.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 31.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 730 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Перховта ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Солмас ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 20.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 20.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 19.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 19.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 19.35 | 0
|  | 05:00-06:00 | 18.75 | 0
|  | 06:00-07:00 | 30.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 23.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 17.1 | 0
|  | 09:00-10:00 | 18.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 19.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 18.45 | 0
|  | 12:00-13:00 | 22.05 | 0
|  | 13:00-14:00 | 17.55 | 0
|  | 14:00-15:00 | 17.85 | 0
|  | 15:00-16:00 | 20.55 | 0
|  | 16:00-17:00 | 20.7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 40.65 | 0
|  | 18:00-19:00 | 41.1 | 0
|  | 19:00-20:00 | 43.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 42.15 | 0
|  | 21:00-22:00 | 40.35 | 0
|  | 22:00-23:00 | 38.25 | 0
|  | 23:00-00:00 | 35.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 625.05 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Солмас ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Ремонтная перемычка ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Ремонтная перемычка ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево СВ ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево СВ ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 2468.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3088.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3148.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2970 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2970 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3009.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3504.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2996.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2455.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1933.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1795.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1452 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2171.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2244 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2560.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3082.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2587.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2336.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2620.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2653.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2659.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3161.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3597 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2224.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 63690 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 217.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 217.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 217.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 217.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 217.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 217.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 217.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 217.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 191.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 198 | 0
|  | 10:00-11:00 | 204.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 211.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 211.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 198 | 0
|  | 14:00-15:00 | 198 | 0
|  | 15:00-16:00 | 198 | 0
|  | 16:00-17:00 | 178.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 198 | 0
|  | 18:00-19:00 | 211.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 231 | 0
|  | 20:00-21:00 | 217.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 211.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 217.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 191.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 5009.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1155 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1056 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1247.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1240.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1128.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1207.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1003.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 957 | 0
|  | 08:00-09:00 | 930.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1009.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1161.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1280.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 792 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1306.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1221 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1161.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1181.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1537.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1524.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1458.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1485 | 0
|  | 21:00-22:00 | 950.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1115.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1379.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 28492.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево СВ ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1.05 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 1.05 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево СВ ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 157.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 161.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 161.7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 157.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 161.7 | 0
|  | 05:00-06:00 | 164.85 | 0
|  | 06:00-07:00 | 161.7 | 0
|  | 07:00-08:00 | 156.45 | 0
|  | 08:00-09:00 | 138.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 138.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 141.75 | 0
|  | 11:00-12:00 | 154.35 | 0
|  | 12:00-13:00 | 149.1 | 0
|  | 13:00-14:00 | 140.7 | 0
|  | 14:00-15:00 | 139.65 | 0
|  | 15:00-16:00 | 137.55 | 0
|  | 16:00-17:00 | 119.7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 139.65 | 0
|  | 18:00-19:00 | 156.45 | 0
|  | 19:00-20:00 | 165.9 | 0
|  | 20:00-21:00 | 156.45 | 0
|  | 21:00-22:00 | 147 | 0
|  | 22:00-23:00 | 155.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 137.55 | 0
| Итого за сутки: |  | 3601.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1005.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 921.9 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1099.35 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1097.25 | 0
|  | 04:00-05:00 | 993.3 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1059.45 | 0
|  | 06:00-07:00 | 844.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 796.95 | 0
|  | 08:00-09:00 | 770.7 | 0
|  | 09:00-10:00 | 845.25 | 0
|  | 10:00-11:00 | 983.85 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1095.15 | 0
|  | 12:00-13:00 | 648.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1125.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1051.05 | 0
|  | 15:00-16:00 | 991.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 995.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1282.05 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1269.45 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1206.45 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1239 | 0
|  | 21:00-22:00 | 767.55 | 0
|  | 22:00-23:00 | 933.45 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1190.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 24214.05 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево-Артюшинская ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1004.85 | 0
|  | 01:00-02:00 | 920.85 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1098.3 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1096.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 992.25 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1058.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 842.1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 796.95 | 0
|  | 08:00-09:00 | 769.65 | 0
|  | 09:00-10:00 | 844.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 982.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1094.1 | 0
|  | 12:00-13:00 | 647.85 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1124.55 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1050 | 0
|  | 15:00-16:00 | 989.1 | 0
|  | 16:00-17:00 | 995.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1281 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1267.35 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1205.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1236.9 | 0
|  | 21:00-22:00 | 766.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 933.45 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1188.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 24186.75 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево-Артюшинская ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево-Никоновская ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 158.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 161.35 | 0
|  | 02:00-03:00 | 162.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 158.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 162.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 166.25 | 0
|  | 06:00-07:00 | 161.35 | 0
|  | 07:00-08:00 | 157.85 | 0
|  | 08:00-09:00 | 138.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 139.65 | 0
|  | 10:00-11:00 | 141.75 | 0
|  | 11:00-12:00 | 155.05 | 0
|  | 12:00-13:00 | 150.5 | 0
|  | 13:00-14:00 | 141.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 139.65 | 0
|  | 15:00-16:00 | 138.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 119.7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 141.05 | 0
|  | 18:00-19:00 | 156.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 166.95 | 0
|  | 20:00-21:00 | 156.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 147.35 | 0
|  | 22:00-23:00 | 156.45 | 0
|  | 23:00-00:00 | 138.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 3617.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево-Никоновская ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0