## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Артюшино | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Артюшино ТСН 1 ао | 14802.928 | 15137.69 | 1 | 334.762 | 334.762 | 0 | 0
0,4 Артюшино ТСН 2 ао |  |  | 1
10 Артюшино Т 1 ао | 0.0243 | 0.0243 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Артюшино Т 1 ап | 199.8964 | 203.2347 | 2000 | 6676.6 | 6676.6 | 0 | 0
10 Артюшино Т 2 ао | 0.0328 | 0.0328 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Артюшино Т 2 ап | 41.5529 | 42.1344 | 2000 | 1163 | 1163 | 0 | 0
10 Артюшино-Анашкино ао | 393.688 | 400.267 | 1000 | 6579 | 6579 | 0 | 0
10 Артюшино-Анашкино ап | 0.017 | 0.017 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Артюшино-Буброво ао | 7.087 | 7.1522 | 1000 | 65.2 | 65.2 | 0 | 0
10 Артюшино-Буброво ап | 0.024 | 0.024 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Артюшино-Поселок ао | 78.2419 | 79.3735 | 1000 | 1131.6 | 1131.6 | 0 | 0
10 Артюшино-Поселок ап | 0.0166 | 0.0166 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Артюшино-Ульянкино ао | 6.6172 | 6.6498 | 600 | 19.56 | 19.56 | 0 | 0
10 Артюшино-Ульянкино ап | 0.016 | 0.016 | 600 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15969.722 | 15969.722 | 0