## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино
активная энергия
| 0,4 Артюшино ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 14.552 | 14.706 | 14.416 | 14.356 | 14.546 | 14.276 | 14.352 | 14.364 | 13.382 | 13.11 | 13.244 | 13.086 | 13.644 | 12.984 | 13.154 | 13.312 | 14.224 | 13.858 | 14.166 | 14.256 | 14.208 | 14.78 | 13.992 | 13.794 | 334.762
| 0,4 Артюшино ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 10 Артюшино Т 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 227.4 | 226 | 240.2 | 247.2 | 235.2 | 236.4 | 281.6 | 342 | 344.2 | 320.4 | 302.2 | 282.2 | 303.6 | 294.8 | 268.8 | 268.8 | 294.8 | 306.4 | 319.6 | 302.8 | 287.4 | 275 | 245 | 224.6 | 6676.6
| 10 Артюшино Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 36.6 | 35.4 | 34.4 | 34.2 | 35.2 | 34.6 | 39.2 | 51.6 | 57.8 | 52.8 | 53.2 | 52.4 | 45.8 | 46.8 | 47.4 | 48.6 | 53 | 59.6 | 63.4 | 61.8 | 57.6 | 58.8 | 56.6 | 46.2 | 1163
| 10 Артюшино-Анашкино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 224.6 | 223.7 | 237.4 | 244.3 | 232.7 | 233 | 277.7 | 337.1 | 339.9 | 315.7 | 298.3 | 277.9 | 299 | 291.1 | 265.8 | 264.5 | 289.9 | 300.5 | 313.8 | 297.5 | 282.5 | 270.3 | 240.6 | 221.2 | 6579
| 10 Артюшино-Анашкино ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Буброво ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 2 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 2.1 | 1.4 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2 | 65.2
| 10 Артюшино-Буброво ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Поселок ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 35.8 | 34.5 | 33.4 | 33.3 | 34.3 | 33.7 | 38.3 | 50.6 | 56.7 | 51.5 | 52.2 | 51.2 | 44.5 | 45.6 | 46.4 | 47.5 | 51.8 | 57.5 | 61.3 | 59.7 | 55.6 | 56.7 | 54.5 | 45 | 1131.6
| 10 Артюшино-Поселок ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Ульянкино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.48 | 0.54 | 0.48 | 0.54 | 0.6 | 0.6 | 0.54 | 0.66 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.54 | 0.66 | 1.5 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.5 | 0.66 | 19.56
| 10 Артюшино-Ульянкино ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Артюшино |  | за 17.12.2014
0,4 Артюшино ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 14.552
01 - 02 | 14.706
02 - 03 | 14.416
03 - 04 | 14.356
04 - 05 | 14.546
05 - 06 | 14.276
06 - 07 | 14.352
07 - 08 | 14.364
08 - 09 | 13.382
09 - 10 | 13.11
10 - 11 | 13.244
11 - 12 | 13.086
12 - 13 | 13.644
13 - 14 | 12.984
14 - 15 | 13.154
15 - 16 | 13.312
16 - 17 | 14.224
17 - 18 | 13.858
18 - 19 | 14.166
19 - 20 | 14.256
20 - 21 | 14.208
21 - 22 | 14.78
22 - 23 | 13.992
23 - 00 | 13.794
Сумма | 334.762
0,4 Артюшино ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
10 Артюшино Т 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Артюшино Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 227.4
01 - 02 | 226
02 - 03 | 240.2
03 - 04 | 247.2
04 - 05 | 235.2
05 - 06 | 236.4
06 - 07 | 281.6
07 - 08 | 342
08 - 09 | 344.2
09 - 10 | 320.4
10 - 11 | 302.2
11 - 12 | 282.2
12 - 13 | 303.6
13 - 14 | 294.8
14 - 15 | 268.8
15 - 16 | 268.8
16 - 17 | 294.8
17 - 18 | 306.4
18 - 19 | 319.6
19 - 20 | 302.8
20 - 21 | 287.4
21 - 22 | 275
22 - 23 | 245
23 - 00 | 224.6
Сумма | 6676.6
10 Артюшино Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Артюшино Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 36.6
01 - 02 | 35.4
02 - 03 | 34.4
03 - 04 | 34.2
04 - 05 | 35.2
05 - 06 | 34.6
06 - 07 | 39.2
07 - 08 | 51.6
08 - 09 | 57.8
09 - 10 | 52.8
10 - 11 | 53.2
11 - 12 | 52.4
12 - 13 | 45.8
13 - 14 | 46.8
14 - 15 | 47.4
15 - 16 | 48.6
16 - 17 | 53
17 - 18 | 59.6
18 - 19 | 63.4
19 - 20 | 61.8
20 - 21 | 57.6
21 - 22 | 58.8
22 - 23 | 56.6
23 - 00 | 46.2
Сумма | 1163
10 Артюшино-Анашкино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 224.6
01 - 02 | 223.7
02 - 03 | 237.4
03 - 04 | 244.3
04 - 05 | 232.7
05 - 06 | 233
06 - 07 | 277.7
07 - 08 | 337.1
08 - 09 | 339.9
09 - 10 | 315.7
10 - 11 | 298.3
11 - 12 | 277.9
12 - 13 | 299
13 - 14 | 291.1
14 - 15 | 265.8
15 - 16 | 264.5
16 - 17 | 289.9
17 - 18 | 300.5
18 - 19 | 313.8
19 - 20 | 297.5
20 - 21 | 282.5
21 - 22 | 270.3
22 - 23 | 240.6
23 - 00 | 221.2
Сумма | 6579
10 Артюшино-Анашкино ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Артюшино-Буброво ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1.6
01 - 02 | 1.3
02 - 03 | 1.4
03 - 04 | 1.8
04 - 05 | 1.5
05 - 06 | 2
06 - 07 | 2.9
07 - 08 | 3.3
08 - 09 | 2.9
09 - 10 | 3.3
10 - 11 | 2.5
11 - 12 | 2.8
12 - 13 | 3.1
13 - 14 | 2.1
14 - 15 | 1.4
15 - 16 | 2.8
16 - 17 | 3.6
17 - 18 | 4.6
18 - 19 | 4.2
19 - 20 | 3.9
20 - 21 | 3.7
21 - 22 | 3.4
22 - 23 | 3.1
23 - 00 | 2
Сумма | 65.2
10 Артюшино-Буброво ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Артюшино-Поселок ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 35.8
01 - 02 | 34.5
02 - 03 | 33.4
03 - 04 | 33.3
04 - 05 | 34.3
05 - 06 | 33.7
06 - 07 | 38.3
07 - 08 | 50.6
08 - 09 | 56.7
09 - 10 | 51.5
10 - 11 | 52.2
11 - 12 | 51.2
12 - 13 | 44.5
13 - 14 | 45.6
14 - 15 | 46.4
15 - 16 | 47.5
16 - 17 | 51.8
17 - 18 | 57.5
18 - 19 | 61.3
19 - 20 | 59.7
20 - 21 | 55.6
21 - 22 | 56.7
22 - 23 | 54.5
23 - 00 | 45
Сумма | 1131.6
10 Артюшино-Поселок ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Артюшино-Ульянкино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0.48
01 - 02 | 0.48
02 - 03 | 0.48
03 - 04 | 0.54
04 - 05 | 0.48
05 - 06 | 0.54
06 - 07 | 0.48
07 - 08 | 0.54
08 - 09 | 0.6
09 - 10 | 0.6
10 - 11 | 0.54
11 - 12 | 0.66
12 - 13 | 0.9
13 - 14 | 0.6
14 - 15 | 0.6
15 - 16 | 0.54
16 - 17 | 0.66
17 - 18 | 1.5
18 - 19 | 1.5
19 - 20 | 1.56
20 - 21 | 1.56
21 - 22 | 1.56
22 - 23 | 1.5
23 - 00 | 0.66
Сумма | 19.56
10 Артюшино-Ульянкино ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Артюшино ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 14.552 | 0
|  | 01:00-02:00 | 14.706 | 0
|  | 02:00-03:00 | 14.416 | 0
|  | 03:00-04:00 | 14.356 | 0
|  | 04:00-05:00 | 14.546 | 0
|  | 05:00-06:00 | 14.276 | 0
|  | 06:00-07:00 | 14.352 | 0
|  | 07:00-08:00 | 14.364 | 0
|  | 08:00-09:00 | 13.382 | 0
|  | 09:00-10:00 | 13.11 | 0
|  | 10:00-11:00 | 13.244 | 0
|  | 11:00-12:00 | 13.086 | 0
|  | 12:00-13:00 | 13.644 | 0
|  | 13:00-14:00 | 12.984 | 0
|  | 14:00-15:00 | 13.154 | 0
|  | 15:00-16:00 | 13.312 | 0
|  | 16:00-17:00 | 14.224 | 0
|  | 17:00-18:00 | 13.858 | 0
|  | 18:00-19:00 | 14.166 | 0
|  | 19:00-20:00 | 14.256 | 0
|  | 20:00-21:00 | 14.208 | 0
|  | 21:00-22:00 | 14.78 | 0
|  | 22:00-23:00 | 13.992 | 0
|  | 23:00-00:00 | 13.794 | 0
| Итого за сутки: |  | 334.762 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Артюшино ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 227.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 226 | 0
|  | 02:00-03:00 | 240.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 247.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 235.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 236.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 281.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 342 | 0
|  | 08:00-09:00 | 344.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 320.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 302.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 282.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 303.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 294.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 268.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 268.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 294.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 306.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 319.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 302.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 287.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 275 | 0
|  | 22:00-23:00 | 245 | 0
|  | 23:00-00:00 | 224.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 6676.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 36.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 35.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 34.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 34.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 35.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 34.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 39.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 51.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 57.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 52.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 53.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 52.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 45.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 46.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 47.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 48.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 53 | 0
|  | 17:00-18:00 | 59.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 63.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 61.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 57.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 58.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 56.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 46.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 1163 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Анашкино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 224.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 223.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 237.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 244.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 232.7 | 0
|  | 05:00-06:00 | 233 | 0
|  | 06:00-07:00 | 277.7 | 0
|  | 07:00-08:00 | 337.1 | 0
|  | 08:00-09:00 | 339.9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 315.7 | 0
|  | 10:00-11:00 | 298.3 | 0
|  | 11:00-12:00 | 277.9 | 0
|  | 12:00-13:00 | 299 | 0
|  | 13:00-14:00 | 291.1 | 0
|  | 14:00-15:00 | 265.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 264.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 289.9 | 0
|  | 17:00-18:00 | 300.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 313.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 297.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 282.5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 270.3 | 0
|  | 22:00-23:00 | 240.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 221.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 6579 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Анашкино ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Буброво ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.3 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2.9 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2.9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3.3 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2.5 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3.1 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2.1 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3.9 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3.1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2 | 0
| Итого за сутки: |  | 65.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Буброво ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Поселок ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 35.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 34.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 33.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 33.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 34.3 | 0
|  | 05:00-06:00 | 33.7 | 0
|  | 06:00-07:00 | 38.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 50.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 56.7 | 0
|  | 09:00-10:00 | 51.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 52.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 51.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 44.5 | 0
|  | 13:00-14:00 | 45.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 46.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 47.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 51.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 57.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 61.3 | 0
|  | 19:00-20:00 | 59.7 | 0
|  | 20:00-21:00 | 55.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 56.7 | 0
|  | 22:00-23:00 | 54.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 45 | 0
| Итого за сутки: |  | 1131.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Поселок ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Ульянкино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0.48 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.48 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.48 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.54 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.48 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.54 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.48 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.54 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.54 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.66 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.54 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.66 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.56 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.56 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.56 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.66 | 0
| Итого за сутки: |  | 19.56 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Ульянкино ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0