## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино
реактивная энергия
| 0,4 Артюшино ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1.38 | 1.404 | 1.38 | 1.362 | 1.372 | 1.324 | 1.348 | 1.33 | 0.432 | 0.33 | 0.328 | 0.334 | 0.374 | 0.316 | 0.312 | 0.444 | 1.328 | 1.282 | 1.266 | 1.346 | 1.338 | 1.448 | 0.46 | 0.378 | 22.616
| 0,4 Артюшино ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 10 Артюшино Т 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 114 | 115.4 | 112.2 | 111.6 | 112.4 | 110.2 | 117.8 | 123.4 | 118.6 | 96.8 | 90.4 | 87.8 | 94 | 85.8 | 85.4 | 93.2 | 112.2 | 115.6 | 118.2 | 123.8 | 122.4 | 124.2 | 123.2 | 112.8 | 2621.4
| 10 Артюшино Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 29.2 | 30 | 29 | 28 | 29.2 | 27.4 | 28 | 30.6 | 27.8 | 25.4 | 26 | 25.4 | 28 | 25.2 | 26 | 26.8 | 28.8 | 32.4 | 31.4 | 33.2 | 32.4 | 34.6 | 35.4 | 30 | 700.2
| 10 Артюшино-Анашкино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 108.1 | 109.2 | 106.3 | 105.5 | 106.5 | 104.7 | 112 | 117.5 | 112.9 | 91.6 | 84.8 | 82.7 | 87.8 | 80.7 | 80.6 | 87.8 | 106.6 | 108.9 | 111.5 | 116.8 | 115.4 | 116.9 | 115.8 | 106.9 | 2477.5
| 10 Артюшино-Анашкино ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Буброво ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 4.3 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 4 | 4.5 | 4.7 | 5.2 | 5 | 5.4 | 5.7 | 4.3 | 101.4
| 10 Артюшино-Буброво ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Поселок ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 29.6 | 30.4 | 29.6 | 28.5 | 29.7 | 28.1 | 28.5 | 31.1 | 28.6 | 26 | 26.8 | 26.1 | 28.4 | 26 | 26.8 | 27.5 | 29.4 | 32.8 | 31.7 | 33.4 | 32.8 | 35 | 35.6 | 30.7 | 713.1
| 10 Артюшино-Поселок ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Ульянкино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Ульянкино ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1.32 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.26 | 1.38 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 1.32 | 1.44 | 1.44 | 1.38 | 1.44 | 1.26 | 1.38 | 1.38 | 1.44 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 32.64

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Артюшино |  | за 17.12.2014
0,4 Артюшино ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1.38
01 - 02 | 1.404
02 - 03 | 1.38
03 - 04 | 1.362
04 - 05 | 1.372
05 - 06 | 1.324
06 - 07 | 1.348
07 - 08 | 1.33
08 - 09 | 0.432
09 - 10 | 0.33
10 - 11 | 0.328
11 - 12 | 0.334
12 - 13 | 0.374
13 - 14 | 0.316
14 - 15 | 0.312
15 - 16 | 0.444
16 - 17 | 1.328
17 - 18 | 1.282
18 - 19 | 1.266
19 - 20 | 1.346
20 - 21 | 1.338
21 - 22 | 1.448
22 - 23 | 0.46
23 - 00 | 0.378
Сумма | 22.616
0,4 Артюшино ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
10 Артюшино Т 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Артюшино Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 114
01 - 02 | 115.4
02 - 03 | 112.2
03 - 04 | 111.6
04 - 05 | 112.4
05 - 06 | 110.2
06 - 07 | 117.8
07 - 08 | 123.4
08 - 09 | 118.6
09 - 10 | 96.8
10 - 11 | 90.4
11 - 12 | 87.8
12 - 13 | 94
13 - 14 | 85.8
14 - 15 | 85.4
15 - 16 | 93.2
16 - 17 | 112.2
17 - 18 | 115.6
18 - 19 | 118.2
19 - 20 | 123.8
20 - 21 | 122.4
21 - 22 | 124.2
22 - 23 | 123.2
23 - 00 | 112.8
Сумма | 2621.4
10 Артюшино Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Артюшино Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 29.2
01 - 02 | 30
02 - 03 | 29
03 - 04 | 28
04 - 05 | 29.2
05 - 06 | 27.4
06 - 07 | 28
07 - 08 | 30.6
08 - 09 | 27.8
09 - 10 | 25.4
10 - 11 | 26
11 - 12 | 25.4
12 - 13 | 28
13 - 14 | 25.2
14 - 15 | 26
15 - 16 | 26.8
16 - 17 | 28.8
17 - 18 | 32.4
18 - 19 | 31.4
19 - 20 | 33.2
20 - 21 | 32.4
21 - 22 | 34.6
22 - 23 | 35.4
23 - 00 | 30
Сумма | 700.2
10 Артюшино-Анашкино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 108.1
01 - 02 | 109.2
02 - 03 | 106.3
03 - 04 | 105.5
04 - 05 | 106.5
05 - 06 | 104.7
06 - 07 | 112
07 - 08 | 117.5
08 - 09 | 112.9
09 - 10 | 91.6
10 - 11 | 84.8
11 - 12 | 82.7
12 - 13 | 87.8
13 - 14 | 80.7
14 - 15 | 80.6
15 - 16 | 87.8
16 - 17 | 106.6
17 - 18 | 108.9
18 - 19 | 111.5
19 - 20 | 116.8
20 - 21 | 115.4
21 - 22 | 116.9
22 - 23 | 115.8
23 - 00 | 106.9
Сумма | 2477.5
10 Артюшино-Анашкино ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Артюшино-Буброво ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 4.3
01 - 02 | 4.5
02 - 03 | 4.2
03 - 04 | 4.3
04 - 05 | 4.2
05 - 06 | 3.9
06 - 07 | 4.1
07 - 08 | 3.9
08 - 09 | 3.7
09 - 10 | 3.6
10 - 11 | 3.7
11 - 12 | 3.4
12 - 13 | 4.3
13 - 14 | 3.6
14 - 15 | 3.2
15 - 16 | 3.7
16 - 17 | 4
17 - 18 | 4.5
18 - 19 | 4.7
19 - 20 | 5.2
20 - 21 | 5
21 - 22 | 5.4
22 - 23 | 5.7
23 - 00 | 4.3
Сумма | 101.4
10 Артюшино-Буброво ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Артюшино-Поселок ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 29.6
01 - 02 | 30.4
02 - 03 | 29.6
03 - 04 | 28.5
04 - 05 | 29.7
05 - 06 | 28.1
06 - 07 | 28.5
07 - 08 | 31.1
08 - 09 | 28.6
09 - 10 | 26
10 - 11 | 26.8
11 - 12 | 26.1
12 - 13 | 28.4
13 - 14 | 26
14 - 15 | 26.8
15 - 16 | 27.5
16 - 17 | 29.4
17 - 18 | 32.8
18 - 19 | 31.7
19 - 20 | 33.4
20 - 21 | 32.8
21 - 22 | 35
22 - 23 | 35.6
23 - 00 | 30.7
Сумма | 713.1
10 Артюшино-Поселок ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Артюшино-Ульянкино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Артюшино-Ульянкино ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1.32
01 - 02 | 1.26
02 - 03 | 1.26
03 - 04 | 1.26
04 - 05 | 1.26
05 - 06 | 1.26
06 - 07 | 1.32
07 - 08 | 1.26
08 - 09 | 1.38
09 - 10 | 1.32
10 - 11 | 1.38
11 - 12 | 1.38
12 - 13 | 1.32
13 - 14 | 1.44
14 - 15 | 1.44
15 - 16 | 1.38
16 - 17 | 1.44
17 - 18 | 1.26
18 - 19 | 1.38
19 - 20 | 1.38
20 - 21 | 1.44
21 - 22 | 1.5
22 - 23 | 1.5
23 - 00 | 1.5
Сумма | 32.64

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино |  |  |  |  | реактивная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Артюшино ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1.38 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.404 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.38 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.362 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.372 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.324 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.348 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1.33 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.432 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.33 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.328 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.334 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.374 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.316 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.312 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.444 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.328 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.282 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.266 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.346 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.338 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.448 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.46 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.378 | 0
| Итого за сутки: |  | 22.616 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Артюшино ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 114 | 0
|  | 01:00-02:00 | 115.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 112.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 111.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 112.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 110.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 117.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 123.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 118.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 96.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 90.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 87.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 94 | 0
|  | 13:00-14:00 | 85.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 85.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 93.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 112.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 115.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 118.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 123.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 122.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 124.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 123.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 112.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 2621.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 29.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 30 | 0
|  | 02:00-03:00 | 29 | 0
|  | 03:00-04:00 | 28 | 0
|  | 04:00-05:00 | 29.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 27.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 28 | 0
|  | 07:00-08:00 | 30.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 27.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 25.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 26 | 0
|  | 11:00-12:00 | 25.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 28 | 0
|  | 13:00-14:00 | 25.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 26 | 0
|  | 15:00-16:00 | 26.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 28.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 32.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 31.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 33.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 32.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 34.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 35.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 30 | 0
| Итого за сутки: |  | 700.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Анашкино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 108.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 109.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 106.3 | 0
|  | 03:00-04:00 | 105.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 106.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 104.7 | 0
|  | 06:00-07:00 | 112 | 0
|  | 07:00-08:00 | 117.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 112.9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 91.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 84.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 82.7 | 0
|  | 12:00-13:00 | 87.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 80.7 | 0
|  | 14:00-15:00 | 80.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 87.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 106.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 108.9 | 0
|  | 18:00-19:00 | 111.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 116.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 115.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 116.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 115.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 106.9 | 0
| Итого за сутки: |  | 2477.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Анашкино ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Буброво ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 4.3 | 0
|  | 01:00-02:00 | 4.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 4.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3.9 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4.1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3.9 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3.7 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 3.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 4.3 | 0
|  | 13:00-14:00 | 3.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3.7 | 0
|  | 16:00-17:00 | 4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4.7 | 0
|  | 19:00-20:00 | 5.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 5.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 5.7 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 101.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Буброво ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Поселок ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 29.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 30.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 29.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 28.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 29.7 | 0
|  | 05:00-06:00 | 28.1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 28.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 31.1 | 0
|  | 08:00-09:00 | 28.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 26 | 0
|  | 10:00-11:00 | 26.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 26.1 | 0
|  | 12:00-13:00 | 28.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 26 | 0
|  | 14:00-15:00 | 26.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 27.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 29.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 32.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 31.7 | 0
|  | 19:00-20:00 | 33.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 32.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 35 | 0
|  | 22:00-23:00 | 35.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 30.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 713.1 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Поселок ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Ульянкино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Ульянкино ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1.32 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.26 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.26 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.26 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.26 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.26 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.32 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1.26 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1.38 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1.32 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1.38 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.38 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.32 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1.44 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.44 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.38 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.44 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.26 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.38 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.38 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.44 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 32.64 | 0