## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Белозерск | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Белозерск ТСН 1 ао | 10027.99 | 10032.3 | 80 | 344.8 | 344.8 | 0 | 0
0,4 Белозерск ТСН 2 ао | 12147.53 | 12152.22 | 80 | 375.2 | 375.2 | 0 | 0
10 Белозерск Т 1 ап | 5571.9794 | 5574.4276 | 20000 | 48964 | 48964 | 0 | 0
10 Белозерск Т 2 ап | 7067.1394 | 7070.163 | 20000 | 60472 | 60472 | 0 | 0
10 Белозерск ТСН 1 ао | 942.1656 | 942.5478 | 600 | 229.32 | 229.32 | 0 | 0
10 Белозерск ТСН 2 ао | 1496.066 | 1496.625 | 600 | 335.4 | 335.4 | 0 | 0
10 Белозерск-Аэропорт ао | 4015.057 | 4017.0372 | 3000 | 5940.6 | 5940.6 | 0 | 0
10 Белозерск-Глушково ао | 3711.4178 | 3712.6652 | 3000 | 3742.2 | 3742.2 | 0 | 0
10 Белозерск-Горсеть 1 ао | 26697.805 | 26710.094 | 4000 | 49156 | 49156 | 0 | 0
10 Белозерск-Горсеть 2 ао | 30130.5192 | 30138.7662 | 4000 | 32988 | 32988 | 0 | 0
10 Белозерск-Десятовская ао | 5091.2648 | 5092.9396 | 2000 | 3349.6 | 3349.6 | 0 | 0
10 Белозерск-Комплекс Советский ао | 2249.443 | 2250.4632 | 6000 | 6121.2 | 6121.2 | 0 | 0
10 Белозерск-Маэкса ао | 737.5566 | 737.5566 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Белозерск-Оптика ао | 4094.0638 | 4097.3222 | 2000 | 6516.8 | 6516.8 | 0 | 0
10 Белозерск-Промзона ао | 1423.5878 | 1423.9842 | 2000 | 792.8 | 792.8 | 0 | 0
110 Белозерск СМВ ао | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0
110 Белозерск СМВ ап | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0
110 Белозерск Т 1 ао | 5042.3854 | 5045.3896 | 16500 | 49569.3 | 49569.3 | 0 | 0
110 Белозерск Т 1 ап | 21.45 | 21.45 | 16500 | 0 | 0 | 0
110 Белозерск Т 2 ао | 7639.4408 | 7643.1336 | 16500 | 60931.2 | 60931.2 | 0 | 0
110 Белозерск Т 2 ап | 0.12 | 0.12 | 16500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 329828.42 | 329828.42 | 0