## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 110 кВ Белозерск | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Белозерск ТСН 1 ао |  |  | 80
0,4 Белозерск ТСН 2 ао |  |  | 80
10 Белозерск Т 1 ап | 2378.6318 | 2379.3754 | 20000 | 14872 | 14872 | 0 | 0
10 Белозерск Т 2 ап | 2513.8246 | 2514.64 | 20000 | 16308 | 16308 | 0 | 0
10 Белозерск ТСН 1 ао |  |  | 600
10 Белозерск ТСН 2 ао |  |  | 600
10 Белозерск-Аэропорт ао | 2463.3052 | 2464.2424 | 3000 | 2811.6 | 2811.6 | 0 | 0
10 Белозерск-Глушково ао | 2586.2868 | 2586.8974 | 3000 | 1831.8 | 1831.8 | 0 | 0
10 Белозерск-Горсеть 1 ао | 7010.069 | 7012.539 | 4000 | 9880 | 9880 | 0 | 0
10 Белозерск-Горсеть 2 ао | 10872.7346 | 10874.821 | 4000 | 8345.6 | 8345.6 | 0 | 0
10 Белозерск-Десятовская ао | 3761.9062 | 3762.9816 | 2000 | 2150.8 | 2150.8 | 0 | 0
10 Белозерск-Комплекс Советский ао | 1108.2792 | 1108.6034 | 6000 | 1945.2 | 1945.2 | 0 | 0
10 Белозерск-Маэкса ао | 609.9534 | 609.9534 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Белозерск-Оптика ао | 2341.8436 | 2343.6556 | 2000 | 3624 | 3624 | 0 | 0
10 Белозерск-Промзона ао | 917.4756 | 917.6976 | 2000 | 444 | 444 | 0 | 0
110 Белозерск СМВ ао | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0
110 Белозерск СМВ ап | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0
110 Белозерск Т 1 ао | 2906.869 | 2907.9814 | 16500 | 18354.6 | 18354.6 | 0 | 0
110 Белозерск Т 1 ап |  |  | 16500
110 Белозерск Т 2 ао | 3020.8216 | 3022.0432 | 16500 | 20156.4 | 20156.4 | 0 | 0
110 Белозерск Т 2 ап | 0.1426 | 0.1426 | 16500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100724 | 100724 | 0