## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск
активная энергия
| 0,4 Белозерск ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 27.2 | 14.4 | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 13.6 | 26.4 | 15.2 | 9.6 | 8 | 8.8 | 11.2 | 24.8 | 17.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 16 | 25.6 | 16.8 | 9.6 | 10.4 | 10.4 | 22.4 | 344.8
| 0,4 Белозерск ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 13.6 | 14.4 | 12.8 | 14.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 17.6 | 20 | 16.8 | 16.8 | 16 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16 | 16.8 | 15.2 | 375.2
| 10 Белозерск Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1748 | 1624 | 1596 | 1524 | 1528 | 1628 | 1880 | 2104 | 2236 | 2196 | 2108 | 2140 | 2084 | 2116 | 2208 | 2212 | 2340 | 2352 | 2396 | 2344 | 2340 | 2280 | 2128 | 1852 | 48964
| 10 Белозерск Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1928 | 1820 | 1752 | 1744 | 1748 | 1908 | 2264 | 2676 | 2852 | 2872 | 2716 | 2664 | 2628 | 2600 | 2628 | 2704 | 2980 | 3068 | 3116 | 3084 | 3044 | 2908 | 2612 | 2156 | 60472
| 10 Белозерск ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 22.32 | 9.72 | 5.52 | 5.4 | 5.4 | 8.64 | 21.84 | 10.44 | 4.08 | 3.84 | 3.84 | 6 | 20.4 | 12.96 | 3.84 | 3.84 | 3.96 | 11.16 | 20.88 | 11.64 | 5.16 | 5.4 | 5.28 | 17.76 | 229.32
| 10 Белозерск ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 12 | 12.24 | 12 | 12.36 | 12 | 12 | 11.88 | 12 | 11.64 | 12.24 | 14.76 | 15.84 | 17.04 | 15.72 | 18.36 | 15.72 | 14.76 | 14.64 | 14.76 | 15.12 | 14.88 | 14.88 | 15.24 | 13.32 | 335.4
| 10 Белозерск-Аэропорт ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 221.4 | 217.2 | 219.6 | 219.6 | 222.6 | 222.6 | 240.6 | 272.4 | 250.2 | 242.4 | 236.4 | 244.8 | 244.2 | 240.6 | 239.4 | 238.2 | 266.4 | 267 | 289.8 | 276 | 282 | 279 | 267.6 | 240.6 | 5940.6
| 10 Белозерск-Глушково ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 124.8 | 115.8 | 115.2 | 128.4 | 141 | 176.4 | 183 | 164.4 | 159.6 | 154.2 | 156 | 165.6 | 172.2 | 148.8 | 148.8 | 139.2 | 139.2 | 174.6 | 200.4 | 192.6 | 175.2 | 177.6 | 152.4 | 136.8 | 3742.2
| 10 Белозерск-Горсеть 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1558 | 1476 | 1408 | 1404 | 1408 | 1536 | 1838 | 2184 | 2258 | 2214 | 2156 | 2164 | 2154 | 2084 | 2110 | 2204 | 2476 | 2522 | 2544 | 2574 | 2496 | 2422 | 2188 | 1778 | 49156
| 10 Белозерск-Горсеть 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1146.4 | 1051.2 | 1029.6 | 940.8 | 930.4 | 989.6 | 1200.8 | 1416.8 | 1551.2 | 1533.6 | 1452 | 1469.6 | 1396.8 | 1449.6 | 1548 | 1562.4 | 1661.6 | 1628.8 | 1610.4 | 1592.8 | 1613.6 | 1548.8 | 1451.2 | 1212 | 32988
| 10 Белозерск-Десятовская ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 125.2 | 123.6 | 122 | 125.2 | 123.2 | 133.6 | 142.8 | 158.8 | 158 | 193.6 | 134.4 | 127.6 | 132 | 126.4 | 129.6 | 138.4 | 143.6 | 147.2 | 156.8 | 157.6 | 154 | 149.2 | 126.8 | 120 | 3349.6
| 10 Белозерск-Комплекс Советский ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 232.8 | 232.8 | 229.2 | 231.6 | 229.2 | 234 | 236.4 | 243.6 | 272.4 | 266.4 | 259.2 | 258 | 253.2 | 266.4 | 270 | 268.8 | 274.8 | 271.2 | 276 | 276 | 267.6 | 270 | 254.4 | 247.2 | 6121.2
| 10 Белозерск-Маэкса ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск-Оптика ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 188.8 | 175.6 | 170.8 | 167.6 | 166 | 189.2 | 231.2 | 276.4 | 373.2 | 406 | 362 | 311.2 | 278 | 317.2 | 315.2 | 295.2 | 292.8 | 327.6 | 346.8 | 284.8 | 328 | 274 | 236 | 203.2 | 6516.8
| 10 Белозерск-Промзона ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 30.8 | 29.6 | 28.8 | 27.6 | 29.2 | 27.6 | 28 | 33.2 | 34.8 | 32.4 | 32.4 | 31.6 | 32 | 44 | 42 | 36.4 | 35.2 | 38 | 34.4 | 36.4 | 36.8 | 32 | 30.4 | 29.2 | 792.8
| 110 Белозерск СМВ ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск СМВ ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1768.8 | 1650 | 1620.3 | 1547.7 | 1551 | 1653.3 | 1904.1 | 2131.8 | 2260.5 | 2224.2 | 2131.8 | 2164.8 | 2112 | 2138.4 | 2234.1 | 2237.4 | 2369.4 | 2376 | 2422.2 | 2369.4 | 2366.1 | 2303.4 | 2154.9 | 1877.7 | 49569.3
| 110 Белозерск Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1943.7 | 1841.4 | 1768.8 | 1762.2 | 1765.5 | 1927.2 | 2283.6 | 2696.1 | 2871 | 2890.8 | 2732.4 | 2686.2 | 2646.6 | 2620.2 | 2646.6 | 2722.5 | 2999.7 | 3088.8 | 3131.7 | 3108.6 | 3065.7 | 2927.1 | 2630.1 | 2174.7 | 60931.2
| 110 Белозерск Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Белозерск |  | за 17.12.2014
0,4 Белозерск ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 27.2
01 - 02 | 14.4
02 - 03 | 10.4
03 - 04 | 10.4
04 - 05 | 9.6
05 - 06 | 13.6
06 - 07 | 26.4
07 - 08 | 15.2
08 - 09 | 9.6
09 - 10 | 8
10 - 11 | 8.8
11 - 12 | 11.2
12 - 13 | 24.8
13 - 14 | 17.6
14 - 15 | 8.8
15 - 16 | 8.8
16 - 17 | 8.8
17 - 18 | 16
18 - 19 | 25.6
19 - 20 | 16.8
20 - 21 | 9.6
21 - 22 | 10.4
22 - 23 | 10.4
23 - 00 | 22.4
Сумма | 344.8
0,4 Белозерск ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 13.6
01 - 02 | 14.4
02 - 03 | 12.8
03 - 04 | 14.4
04 - 05 | 13.6
05 - 06 | 13.6
06 - 07 | 13.6
07 - 08 | 13.6
08 - 09 | 13.6
09 - 10 | 13.6
10 - 11 | 16.8
11 - 12 | 17.6
12 - 13 | 18.4
13 - 14 | 17.6
14 - 15 | 20
15 - 16 | 16.8
16 - 17 | 16.8
17 - 18 | 16
18 - 19 | 16.8
19 - 20 | 16.8
20 - 21 | 16.8
21 - 22 | 16
22 - 23 | 16.8
23 - 00 | 15.2
Сумма | 375.2
10 Белозерск Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1748
01 - 02 | 1624
02 - 03 | 1596
03 - 04 | 1524
04 - 05 | 1528
05 - 06 | 1628
06 - 07 | 1880
07 - 08 | 2104
08 - 09 | 2236
09 - 10 | 2196
10 - 11 | 2108
11 - 12 | 2140
12 - 13 | 2084
13 - 14 | 2116
14 - 15 | 2208
15 - 16 | 2212
16 - 17 | 2340
17 - 18 | 2352
18 - 19 | 2396
19 - 20 | 2344
20 - 21 | 2340
21 - 22 | 2280
22 - 23 | 2128
23 - 00 | 1852
Сумма | 48964
10 Белозерск Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1928
01 - 02 | 1820
02 - 03 | 1752
03 - 04 | 1744
04 - 05 | 1748
05 - 06 | 1908
06 - 07 | 2264
07 - 08 | 2676
08 - 09 | 2852
09 - 10 | 2872
10 - 11 | 2716
11 - 12 | 2664
12 - 13 | 2628
13 - 14 | 2600
14 - 15 | 2628
15 - 16 | 2704
16 - 17 | 2980
17 - 18 | 3068
18 - 19 | 3116
19 - 20 | 3084
20 - 21 | 3044
21 - 22 | 2908
22 - 23 | 2612
23 - 00 | 2156
Сумма | 60472
10 Белозерск ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 22.32
01 - 02 | 9.72
02 - 03 | 5.52
03 - 04 | 5.4
04 - 05 | 5.4
05 - 06 | 8.64
06 - 07 | 21.84
07 - 08 | 10.44
08 - 09 | 4.08
09 - 10 | 3.84
10 - 11 | 3.84
11 - 12 | 6
12 - 13 | 20.4
13 - 14 | 12.96
14 - 15 | 3.84
15 - 16 | 3.84
16 - 17 | 3.96
17 - 18 | 11.16
18 - 19 | 20.88
19 - 20 | 11.64
20 - 21 | 5.16
21 - 22 | 5.4
22 - 23 | 5.28
23 - 00 | 17.76
Сумма | 229.32
10 Белозерск ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 12
01 - 02 | 12.24
02 - 03 | 12
03 - 04 | 12.36
04 - 05 | 12
05 - 06 | 12
06 - 07 | 11.88
07 - 08 | 12
08 - 09 | 11.64
09 - 10 | 12.24
10 - 11 | 14.76
11 - 12 | 15.84
12 - 13 | 17.04
13 - 14 | 15.72
14 - 15 | 18.36
15 - 16 | 15.72
16 - 17 | 14.76
17 - 18 | 14.64
18 - 19 | 14.76
19 - 20 | 15.12
20 - 21 | 14.88
21 - 22 | 14.88
22 - 23 | 15.24
23 - 00 | 13.32
Сумма | 335.4
10 Белозерск-Аэропорт ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 221.4
01 - 02 | 217.2
02 - 03 | 219.6
03 - 04 | 219.6
04 - 05 | 222.6
05 - 06 | 222.6
06 - 07 | 240.6
07 - 08 | 272.4
08 - 09 | 250.2
09 - 10 | 242.4
10 - 11 | 236.4
11 - 12 | 244.8
12 - 13 | 244.2
13 - 14 | 240.6
14 - 15 | 239.4
15 - 16 | 238.2
16 - 17 | 266.4
17 - 18 | 267
18 - 19 | 289.8
19 - 20 | 276
20 - 21 | 282
21 - 22 | 279
22 - 23 | 267.6
23 - 00 | 240.6
Сумма | 5940.6
10 Белозерск-Глушково ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 124.8
01 - 02 | 115.8
02 - 03 | 115.2
03 - 04 | 128.4
04 - 05 | 141
05 - 06 | 176.4
06 - 07 | 183
07 - 08 | 164.4
08 - 09 | 159.6
09 - 10 | 154.2
10 - 11 | 156
11 - 12 | 165.6
12 - 13 | 172.2
13 - 14 | 148.8
14 - 15 | 148.8
15 - 16 | 139.2
16 - 17 | 139.2
17 - 18 | 174.6
18 - 19 | 200.4
19 - 20 | 192.6
20 - 21 | 175.2
21 - 22 | 177.6
22 - 23 | 152.4
23 - 00 | 136.8
Сумма | 3742.2
10 Белозерск-Горсеть 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1558
01 - 02 | 1476
02 - 03 | 1408
03 - 04 | 1404
04 - 05 | 1408
05 - 06 | 1536
06 - 07 | 1838
07 - 08 | 2184
08 - 09 | 2258
09 - 10 | 2214
10 - 11 | 2156
11 - 12 | 2164
12 - 13 | 2154
13 - 14 | 2084
14 - 15 | 2110
15 - 16 | 2204
16 - 17 | 2476
17 - 18 | 2522
18 - 19 | 2544
19 - 20 | 2574
20 - 21 | 2496
21 - 22 | 2422
22 - 23 | 2188
23 - 00 | 1778
Сумма | 49156
10 Белозерск-Горсеть 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1146.4
01 - 02 | 1051.2
02 - 03 | 1029.6
03 - 04 | 940.8
04 - 05 | 930.4
05 - 06 | 989.6
06 - 07 | 1200.8
07 - 08 | 1416.8
08 - 09 | 1551.2
09 - 10 | 1533.6
10 - 11 | 1452
11 - 12 | 1469.6
12 - 13 | 1396.8
13 - 14 | 1449.6
14 - 15 | 1548
15 - 16 | 1562.4
16 - 17 | 1661.6
17 - 18 | 1628.8
18 - 19 | 1610.4
19 - 20 | 1592.8
20 - 21 | 1613.6
21 - 22 | 1548.8
22 - 23 | 1451.2
23 - 00 | 1212
Сумма | 32988
10 Белозерск-Десятовская ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 125.2
01 - 02 | 123.6
02 - 03 | 122
03 - 04 | 125.2
04 - 05 | 123.2
05 - 06 | 133.6
06 - 07 | 142.8
07 - 08 | 158.8
08 - 09 | 158
09 - 10 | 193.6
10 - 11 | 134.4
11 - 12 | 127.6
12 - 13 | 132
13 - 14 | 126.4
14 - 15 | 129.6
15 - 16 | 138.4
16 - 17 | 143.6
17 - 18 | 147.2
18 - 19 | 156.8
19 - 20 | 157.6
20 - 21 | 154
21 - 22 | 149.2
22 - 23 | 126.8
23 - 00 | 120
Сумма | 3349.6
10 Белозерск-Комплекс Советский ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 232.8
01 - 02 | 232.8
02 - 03 | 229.2
03 - 04 | 231.6
04 - 05 | 229.2
05 - 06 | 234
06 - 07 | 236.4
07 - 08 | 243.6
08 - 09 | 272.4
09 - 10 | 266.4
10 - 11 | 259.2
11 - 12 | 258
12 - 13 | 253.2
13 - 14 | 266.4
14 - 15 | 270
15 - 16 | 268.8
16 - 17 | 274.8
17 - 18 | 271.2
18 - 19 | 276
19 - 20 | 276
20 - 21 | 267.6
21 - 22 | 270
22 - 23 | 254.4
23 - 00 | 247.2
Сумма | 6121.2
10 Белозерск-Маэкса ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Белозерск-Оптика ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 188.8
01 - 02 | 175.6
02 - 03 | 170.8
03 - 04 | 167.6
04 - 05 | 166
05 - 06 | 189.2
06 - 07 | 231.2
07 - 08 | 276.4
08 - 09 | 373.2
09 - 10 | 406
10 - 11 | 362
11 - 12 | 311.2
12 - 13 | 278
13 - 14 | 317.2
14 - 15 | 315.2
15 - 16 | 295.2
16 - 17 | 292.8
17 - 18 | 327.6
18 - 19 | 346.8
19 - 20 | 284.8
20 - 21 | 328
21 - 22 | 274
22 - 23 | 236
23 - 00 | 203.2
Сумма | 6516.8
10 Белозерск-Промзона ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 30.8
01 - 02 | 29.6
02 - 03 | 28.8
03 - 04 | 27.6
04 - 05 | 29.2
05 - 06 | 27.6
06 - 07 | 28
07 - 08 | 33.2
08 - 09 | 34.8
09 - 10 | 32.4
10 - 11 | 32.4
11 - 12 | 31.6
12 - 13 | 32
13 - 14 | 44
14 - 15 | 42
15 - 16 | 36.4
16 - 17 | 35.2
17 - 18 | 38
18 - 19 | 34.4
19 - 20 | 36.4
20 - 21 | 36.8
21 - 22 | 32
22 - 23 | 30.4
23 - 00 | 29.2
Сумма | 792.8
110 Белозерск СМВ ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Белозерск СМВ ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Белозерск Т 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1768.8
01 - 02 | 1650
02 - 03 | 1620.3
03 - 04 | 1547.7
04 - 05 | 1551
05 - 06 | 1653.3
06 - 07 | 1904.1
07 - 08 | 2131.8
08 - 09 | 2260.5
09 - 10 | 2224.2
10 - 11 | 2131.8
11 - 12 | 2164.8
12 - 13 | 2112
13 - 14 | 2138.4
14 - 15 | 2234.1
15 - 16 | 2237.4
16 - 17 | 2369.4
17 - 18 | 2376
18 - 19 | 2422.2
19 - 20 | 2369.4
20 - 21 | 2366.1
21 - 22 | 2303.4
22 - 23 | 2154.9
23 - 00 | 1877.7
Сумма | 49569.3
110 Белозерск Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Белозерск Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1943.7
01 - 02 | 1841.4
02 - 03 | 1768.8
03 - 04 | 1762.2
04 - 05 | 1765.5
05 - 06 | 1927.2
06 - 07 | 2283.6
07 - 08 | 2696.1
08 - 09 | 2871
09 - 10 | 2890.8
10 - 11 | 2732.4
11 - 12 | 2686.2
12 - 13 | 2646.6
13 - 14 | 2620.2
14 - 15 | 2646.6
15 - 16 | 2722.5
16 - 17 | 2999.7
17 - 18 | 3088.8
18 - 19 | 3131.7
19 - 20 | 3108.6
20 - 21 | 3065.7
21 - 22 | 2927.1
22 - 23 | 2630.1
23 - 00 | 2174.7
Сумма | 60931.2
110 Белозерск Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Белозерск ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 27.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 14.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 10.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 10.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 9.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 13.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 26.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 15.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 9.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 8.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 11.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 24.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 17.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 8.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 8.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 8.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 16 | 0
|  | 18:00-19:00 | 25.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 16.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 9.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 10.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 10.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 22.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 344.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Белозерск ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 13.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 14.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 12.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 14.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 13.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 13.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 13.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 13.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 13.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 13.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 16.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 17.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 18.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 17.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 20 | 0
|  | 15:00-16:00 | 16.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 16.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 16 | 0
|  | 18:00-19:00 | 16.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 16.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 16.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 16 | 0
|  | 22:00-23:00 | 16.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 15.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 375.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1748 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1624 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1596 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1524 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1528 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1628 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1880 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2104 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2236 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2196 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2108 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2140 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2084 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2116 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2208 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2212 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2340 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2352 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2396 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2344 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2340 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2280 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2128 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1852 | 0
| Итого за сутки: |  | 48964 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1928 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1820 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1752 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1744 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1748 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1908 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2264 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2676 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2852 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2872 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2716 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2664 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2628 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2600 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2628 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2704 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2980 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3068 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3116 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3084 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3044 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2908 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2612 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2156 | 0
| Итого за сутки: |  | 60472 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 22.32 | 0
|  | 01:00-02:00 | 9.72 | 0
|  | 02:00-03:00 | 5.52 | 0
|  | 03:00-04:00 | 5.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 5.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 8.64 | 0
|  | 06:00-07:00 | 21.84 | 0
|  | 07:00-08:00 | 10.44 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4.08 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3.84 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3.84 | 0
|  | 11:00-12:00 | 6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 20.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 12.96 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3.84 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3.84 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3.96 | 0
|  | 17:00-18:00 | 11.16 | 0
|  | 18:00-19:00 | 20.88 | 0
|  | 19:00-20:00 | 11.64 | 0
|  | 20:00-21:00 | 5.16 | 0
|  | 21:00-22:00 | 5.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 5.28 | 0
|  | 23:00-00:00 | 17.76 | 0
| Итого за сутки: |  | 229.32 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 12 | 0
|  | 01:00-02:00 | 12.24 | 0
|  | 02:00-03:00 | 12 | 0
|  | 03:00-04:00 | 12.36 | 0
|  | 04:00-05:00 | 12 | 0
|  | 05:00-06:00 | 12 | 0
|  | 06:00-07:00 | 11.88 | 0
|  | 07:00-08:00 | 12 | 0
|  | 08:00-09:00 | 11.64 | 0
|  | 09:00-10:00 | 12.24 | 0
|  | 10:00-11:00 | 14.76 | 0
|  | 11:00-12:00 | 15.84 | 0
|  | 12:00-13:00 | 17.04 | 0
|  | 13:00-14:00 | 15.72 | 0
|  | 14:00-15:00 | 18.36 | 0
|  | 15:00-16:00 | 15.72 | 0
|  | 16:00-17:00 | 14.76 | 0
|  | 17:00-18:00 | 14.64 | 0
|  | 18:00-19:00 | 14.76 | 0
|  | 19:00-20:00 | 15.12 | 0
|  | 20:00-21:00 | 14.88 | 0
|  | 21:00-22:00 | 14.88 | 0
|  | 22:00-23:00 | 15.24 | 0
|  | 23:00-00:00 | 13.32 | 0
| Итого за сутки: |  | 335.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Аэропорт ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 221.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 217.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 219.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 219.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 222.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 222.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 240.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 272.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 250.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 242.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 236.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 244.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 244.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 240.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 239.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 238.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 266.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 267 | 0
|  | 18:00-19:00 | 289.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 276 | 0
|  | 20:00-21:00 | 282 | 0
|  | 21:00-22:00 | 279 | 0
|  | 22:00-23:00 | 267.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 240.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 5940.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Глушково ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 124.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 115.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 115.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 128.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 141 | 0
|  | 05:00-06:00 | 176.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 183 | 0
|  | 07:00-08:00 | 164.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 159.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 154.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 156 | 0
|  | 11:00-12:00 | 165.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 172.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 148.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 148.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 139.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 139.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 174.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 200.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 192.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 175.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 177.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 152.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 136.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 3742.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Горсеть 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1558 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1476 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1408 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1404 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1408 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1536 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1838 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2184 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2258 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2214 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2156 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2164 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2154 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2084 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2110 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2204 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2476 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2522 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2544 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2574 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2496 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2422 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2188 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1778 | 0
| Итого за сутки: |  | 49156 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Горсеть 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1146.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1051.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1029.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 940.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 930.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 989.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1200.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1416.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1551.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1533.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1452 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1469.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1396.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1449.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1548 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1562.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1661.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1628.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1610.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1592.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1613.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1548.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1451.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1212 | 0
| Итого за сутки: |  | 32988 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Десятовская ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 125.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 123.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 122 | 0
|  | 03:00-04:00 | 125.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 123.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 133.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 142.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 158.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 158 | 0
|  | 09:00-10:00 | 193.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 134.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 127.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 132 | 0
|  | 13:00-14:00 | 126.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 129.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 138.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 143.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 147.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 156.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 157.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 154 | 0
|  | 21:00-22:00 | 149.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 126.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 120 | 0
| Итого за сутки: |  | 3349.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Комплекс Советский ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 232.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 232.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 229.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 231.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 229.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 234 | 0
|  | 06:00-07:00 | 236.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 243.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 272.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 266.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 259.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 258 | 0
|  | 12:00-13:00 | 253.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 266.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 270 | 0
|  | 15:00-16:00 | 268.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 274.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 271.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 276 | 0
|  | 19:00-20:00 | 276 | 0
|  | 20:00-21:00 | 267.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 270 | 0
|  | 22:00-23:00 | 254.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 247.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 6121.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Маэкса ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Оптика ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 188.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 175.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 170.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 167.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 166 | 0
|  | 05:00-06:00 | 189.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 231.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 276.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 373.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 406 | 0
|  | 10:00-11:00 | 362 | 0
|  | 11:00-12:00 | 311.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 278 | 0
|  | 13:00-14:00 | 317.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 315.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 295.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 292.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 327.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 346.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 284.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 328 | 0
|  | 21:00-22:00 | 274 | 0
|  | 22:00-23:00 | 236 | 0
|  | 23:00-00:00 | 203.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 6516.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Промзона ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 30.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 29.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 28.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 27.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 29.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 27.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 28 | 0
|  | 07:00-08:00 | 33.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 34.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 32.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 32.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 31.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 32 | 0
|  | 13:00-14:00 | 44 | 0
|  | 14:00-15:00 | 42 | 0
|  | 15:00-16:00 | 36.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 35.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 38 | 0
|  | 18:00-19:00 | 34.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 36.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 36.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 32 | 0
|  | 22:00-23:00 | 30.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 29.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 792.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Белозерск СМВ ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Белозерск СМВ ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Белозерск Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1768.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1650 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1620.3 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1547.7 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1551 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1653.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1904.1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2131.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2260.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2224.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2131.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2164.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2112 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2138.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2234.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2237.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2369.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2376 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2422.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2369.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2366.1 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2303.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2154.9 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1877.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 49569.3 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Белозерск Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Белозерск Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1943.7 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1841.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1768.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1762.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1765.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1927.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2283.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2696.1 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2871 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2890.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2732.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2686.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2646.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2620.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2646.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2722.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2999.7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3088.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3131.7 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3108.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3065.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2927.1 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2630.1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2174.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 60931.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Белозерск Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0