## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск
реактивная энергия
| 0,4 Белозерск ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 0,4 Белозерск ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 10 Белозерск Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 556 | 544 | 540 | 532 | 548 | 588 | 604 | 620 | 668 | 672 | 668 | 680 | 612 | 652 | 736 | 632 | 688 | 636 | 636 | 652 | 624 | 632 | 620 | 532 | 14872
| 10 Белозерск Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 600 | 592 | 588 | 568 | 572 | 612 | 652 | 672 | 760 | 732 | 680 | 676 | 640 | 680 | 684 | 656 | 736 | 784 | 804 | 748 | 812 | 740 | 724 | 596 | 16308
| 10 Белозерск ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 10 Белозерск ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 10 Белозерск-Аэропорт ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 117.6 | 119.4 | 118.2 | 116.4 | 117.6 | 117.6 | 120 | 121.2 | 117 | 112.8 | 112.2 | 113.4 | 117 | 112.8 | 112.2 | 109.2 | 125.4 | 115.2 | 117.6 | 119.4 | 121.2 | 121.2 | 124.2 | 112.8 | 2811.6
| 10 Белозерск-Глушково ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 71.4 | 72 | 71.4 | 69.6 | 87 | 112.2 | 93.6 | 73.2 | 61.8 | 69 | 74.4 | 85.8 | 82.8 | 63.6 | 58.8 | 57.6 | 63.6 | 93 | 94.8 | 93.6 | 74.4 | 72.6 | 69 | 66.6 | 1831.8
| 10 Белозерск-Горсеть 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 342 | 338 | 332 | 322 | 322 | 374 | 414 | 434 | 462 | 392 | 398 | 398 | 404 | 386 | 388 | 400 | 490 | 490 | 488 | 500 | 496 | 488 | 470 | 352 | 9880
| 10 Белозерск-Горсеть 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 288 | 276 | 272 | 272.8 | 264 | 284.8 | 320.8 | 352.8 | 408.8 | 410.4 | 394.4 | 399.2 | 339.2 | 393.6 | 480 | 383.2 | 420.8 | 348.8 | 342.4 | 360 | 351.2 | 354.4 | 352 | 276 | 8345.6
| 10 Белозерск-Десятовская ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 96.8 | 97.2 | 97.2 | 96.8 | 96 | 93.6 | 91.6 | 90 | 84.8 | 122 | 84.4 | 79.6 | 79.6 | 76.4 | 80.8 | 79.2 | 82 | 86.4 | 86.4 | 90.8 | 89.2 | 89.2 | 90 | 90.8 | 2150.8
| 10 Белозерск-Комплекс Советский ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 79.2 | 80.4 | 79.2 | 78 | 79.2 | 75.6 | 72 | 74.4 | 81.6 | 82.8 | 87.6 | 85.2 | 76.8 | 82.8 | 90 | 85.2 | 80.4 | 82.8 | 84 | 82.8 | 79.2 | 86.4 | 81.6 | 78 | 1945.2
| 10 Белозерск-Маэкса ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск-Оптика ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 129.2 | 128.8 | 129.6 | 128 | 127.2 | 124.8 | 123.2 | 127.2 | 191.2 | 201.6 | 174.4 | 173.6 | 128.4 | 184.8 | 179.2 | 144.8 | 131.2 | 182 | 199.6 | 126 | 197.2 | 134.8 | 129.2 | 128 | 3624
| 10 Белозерск-Промзона ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 20 | 19.6 | 19.2 | 18.8 | 18.4 | 18 | 17.6 | 17.2 | 18 | 17.6 | 17.6 | 17.2 | 16.8 | 23.6 | 22 | 18 | 18 | 18 | 17.6 | 18.4 | 18.4 | 17.6 | 18.8 | 17.6 | 444
| 110 Белозерск СМВ ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск СМВ ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 679.8 | 660 | 656.7 | 643.5 | 656.7 | 706.2 | 739.2 | 768.9 | 825 | 828.3 | 815.1 | 831.6 | 759 | 798.6 | 894.3 | 792 | 854.7 | 801.9 | 808.5 | 821.7 | 788.7 | 795.3 | 772.2 | 656.7 | 18354.6
| 110 Белозерск Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 110 Белозерск Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 702.9 | 683.1 | 673.2 | 660 | 656.7 | 712.8 | 782.1 | 844.8 | 953.7 | 930.6 | 854.7 | 844.8 | 805.2 | 841.5 | 851.4 | 828.3 | 947.1 | 1009.8 | 1032.9 | 966.9 | 1032.9 | 940.5 | 887.7 | 712.8 | 20156.4
| 110 Белозерск Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Белозерск |  | за 17.12.2014
0,4 Белозерск ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
0,4 Белозерск ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
10 Белозерск Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 556
01 - 02 | 544
02 - 03 | 540
03 - 04 | 532
04 - 05 | 548
05 - 06 | 588
06 - 07 | 604
07 - 08 | 620
08 - 09 | 668
09 - 10 | 672
10 - 11 | 668
11 - 12 | 680
12 - 13 | 612
13 - 14 | 652
14 - 15 | 736
15 - 16 | 632
16 - 17 | 688
17 - 18 | 636
18 - 19 | 636
19 - 20 | 652
20 - 21 | 624
21 - 22 | 632
22 - 23 | 620
23 - 00 | 532
Сумма | 14872
10 Белозерск Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 600
01 - 02 | 592
02 - 03 | 588
03 - 04 | 568
04 - 05 | 572
05 - 06 | 612
06 - 07 | 652
07 - 08 | 672
08 - 09 | 760
09 - 10 | 732
10 - 11 | 680
11 - 12 | 676
12 - 13 | 640
13 - 14 | 680
14 - 15 | 684
15 - 16 | 656
16 - 17 | 736
17 - 18 | 784
18 - 19 | 804
19 - 20 | 748
20 - 21 | 812
21 - 22 | 740
22 - 23 | 724
23 - 00 | 596
Сумма | 16308
10 Белозерск ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
10 Белозерск ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
10 Белозерск-Аэропорт ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 117.6
01 - 02 | 119.4
02 - 03 | 118.2
03 - 04 | 116.4
04 - 05 | 117.6
05 - 06 | 117.6
06 - 07 | 120
07 - 08 | 121.2
08 - 09 | 117
09 - 10 | 112.8
10 - 11 | 112.2
11 - 12 | 113.4
12 - 13 | 117
13 - 14 | 112.8
14 - 15 | 112.2
15 - 16 | 109.2
16 - 17 | 125.4
17 - 18 | 115.2
18 - 19 | 117.6
19 - 20 | 119.4
20 - 21 | 121.2
21 - 22 | 121.2
22 - 23 | 124.2
23 - 00 | 112.8
Сумма | 2811.6
10 Белозерск-Глушково ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 71.4
01 - 02 | 72
02 - 03 | 71.4
03 - 04 | 69.6
04 - 05 | 87
05 - 06 | 112.2
06 - 07 | 93.6
07 - 08 | 73.2
08 - 09 | 61.8
09 - 10 | 69
10 - 11 | 74.4
11 - 12 | 85.8
12 - 13 | 82.8
13 - 14 | 63.6
14 - 15 | 58.8
15 - 16 | 57.6
16 - 17 | 63.6
17 - 18 | 93
18 - 19 | 94.8
19 - 20 | 93.6
20 - 21 | 74.4
21 - 22 | 72.6
22 - 23 | 69
23 - 00 | 66.6
Сумма | 1831.8
10 Белозерск-Горсеть 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 342
01 - 02 | 338
02 - 03 | 332
03 - 04 | 322
04 - 05 | 322
05 - 06 | 374
06 - 07 | 414
07 - 08 | 434
08 - 09 | 462
09 - 10 | 392
10 - 11 | 398
11 - 12 | 398
12 - 13 | 404
13 - 14 | 386
14 - 15 | 388
15 - 16 | 400
16 - 17 | 490
17 - 18 | 490
18 - 19 | 488
19 - 20 | 500
20 - 21 | 496
21 - 22 | 488
22 - 23 | 470
23 - 00 | 352
Сумма | 9880
10 Белозерск-Горсеть 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 288
01 - 02 | 276
02 - 03 | 272
03 - 04 | 272.8
04 - 05 | 264
05 - 06 | 284.8
06 - 07 | 320.8
07 - 08 | 352.8
08 - 09 | 408.8
09 - 10 | 410.4
10 - 11 | 394.4
11 - 12 | 399.2
12 - 13 | 339.2
13 - 14 | 393.6
14 - 15 | 480
15 - 16 | 383.2
16 - 17 | 420.8
17 - 18 | 348.8
18 - 19 | 342.4
19 - 20 | 360
20 - 21 | 351.2
21 - 22 | 354.4
22 - 23 | 352
23 - 00 | 276
Сумма | 8345.6
10 Белозерск-Десятовская ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 96.8
01 - 02 | 97.2
02 - 03 | 97.2
03 - 04 | 96.8
04 - 05 | 96
05 - 06 | 93.6
06 - 07 | 91.6
07 - 08 | 90
08 - 09 | 84.8
09 - 10 | 122
10 - 11 | 84.4
11 - 12 | 79.6
12 - 13 | 79.6
13 - 14 | 76.4
14 - 15 | 80.8
15 - 16 | 79.2
16 - 17 | 82
17 - 18 | 86.4
18 - 19 | 86.4
19 - 20 | 90.8
20 - 21 | 89.2
21 - 22 | 89.2
22 - 23 | 90
23 - 00 | 90.8
Сумма | 2150.8
10 Белозерск-Комплекс Советский ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 79.2
01 - 02 | 80.4
02 - 03 | 79.2
03 - 04 | 78
04 - 05 | 79.2
05 - 06 | 75.6
06 - 07 | 72
07 - 08 | 74.4
08 - 09 | 81.6
09 - 10 | 82.8
10 - 11 | 87.6
11 - 12 | 85.2
12 - 13 | 76.8
13 - 14 | 82.8
14 - 15 | 90
15 - 16 | 85.2
16 - 17 | 80.4
17 - 18 | 82.8
18 - 19 | 84
19 - 20 | 82.8
20 - 21 | 79.2
21 - 22 | 86.4
22 - 23 | 81.6
23 - 00 | 78
Сумма | 1945.2
10 Белозерск-Маэкса ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Белозерск-Оптика ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 129.2
01 - 02 | 128.8
02 - 03 | 129.6
03 - 04 | 128
04 - 05 | 127.2
05 - 06 | 124.8
06 - 07 | 123.2
07 - 08 | 127.2
08 - 09 | 191.2
09 - 10 | 201.6
10 - 11 | 174.4
11 - 12 | 173.6
12 - 13 | 128.4
13 - 14 | 184.8
14 - 15 | 179.2
15 - 16 | 144.8
16 - 17 | 131.2
17 - 18 | 182
18 - 19 | 199.6
19 - 20 | 126
20 - 21 | 197.2
21 - 22 | 134.8
22 - 23 | 129.2
23 - 00 | 128
Сумма | 3624
10 Белозерск-Промзона ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 20
01 - 02 | 19.6
02 - 03 | 19.2
03 - 04 | 18.8
04 - 05 | 18.4
05 - 06 | 18
06 - 07 | 17.6
07 - 08 | 17.2
08 - 09 | 18
09 - 10 | 17.6
10 - 11 | 17.6
11 - 12 | 17.2
12 - 13 | 16.8
13 - 14 | 23.6
14 - 15 | 22
15 - 16 | 18
16 - 17 | 18
17 - 18 | 18
18 - 19 | 17.6
19 - 20 | 18.4
20 - 21 | 18.4
21 - 22 | 17.6
22 - 23 | 18.8
23 - 00 | 17.6
Сумма | 444
110 Белозерск СМВ ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Белозерск СМВ ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Белозерск Т 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 679.8
01 - 02 | 660
02 - 03 | 656.7
03 - 04 | 643.5
04 - 05 | 656.7
05 - 06 | 706.2
06 - 07 | 739.2
07 - 08 | 768.9
08 - 09 | 825
09 - 10 | 828.3
10 - 11 | 815.1
11 - 12 | 831.6
12 - 13 | 759
13 - 14 | 798.6
14 - 15 | 894.3
15 - 16 | 792
16 - 17 | 854.7
17 - 18 | 801.9
18 - 19 | 808.5
19 - 20 | 821.7
20 - 21 | 788.7
21 - 22 | 795.3
22 - 23 | 772.2
23 - 00 | 656.7
Сумма | 18354.6
110 Белозерск Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
110 Белозерск Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 702.9
01 - 02 | 683.1
02 - 03 | 673.2
03 - 04 | 660
04 - 05 | 656.7
05 - 06 | 712.8
06 - 07 | 782.1
07 - 08 | 844.8
08 - 09 | 953.7
09 - 10 | 930.6
10 - 11 | 854.7
11 - 12 | 844.8
12 - 13 | 805.2
13 - 14 | 841.5
14 - 15 | 851.4
15 - 16 | 828.3
16 - 17 | 947.1
17 - 18 | 1009.8
18 - 19 | 1032.9
19 - 20 | 966.9
20 - 21 | 1032.9
21 - 22 | 940.5
22 - 23 | 887.7
23 - 00 | 712.8
Сумма | 20156.4
110 Белозерск Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск |  |  |  |  | реактивная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Белозерск ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Белозерск ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 556 | 0
|  | 01:00-02:00 | 544 | 0
|  | 02:00-03:00 | 540 | 0
|  | 03:00-04:00 | 532 | 0
|  | 04:00-05:00 | 548 | 0
|  | 05:00-06:00 | 588 | 0
|  | 06:00-07:00 | 604 | 0
|  | 07:00-08:00 | 620 | 0
|  | 08:00-09:00 | 668 | 0
|  | 09:00-10:00 | 672 | 0
|  | 10:00-11:00 | 668 | 0
|  | 11:00-12:00 | 680 | 0
|  | 12:00-13:00 | 612 | 0
|  | 13:00-14:00 | 652 | 0
|  | 14:00-15:00 | 736 | 0
|  | 15:00-16:00 | 632 | 0
|  | 16:00-17:00 | 688 | 0
|  | 17:00-18:00 | 636 | 0
|  | 18:00-19:00 | 636 | 0
|  | 19:00-20:00 | 652 | 0
|  | 20:00-21:00 | 624 | 0
|  | 21:00-22:00 | 632 | 0
|  | 22:00-23:00 | 620 | 0
|  | 23:00-00:00 | 532 | 0
| Итого за сутки: |  | 14872 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 600 | 0
|  | 01:00-02:00 | 592 | 0
|  | 02:00-03:00 | 588 | 0
|  | 03:00-04:00 | 568 | 0
|  | 04:00-05:00 | 572 | 0
|  | 05:00-06:00 | 612 | 0
|  | 06:00-07:00 | 652 | 0
|  | 07:00-08:00 | 672 | 0
|  | 08:00-09:00 | 760 | 0
|  | 09:00-10:00 | 732 | 0
|  | 10:00-11:00 | 680 | 0
|  | 11:00-12:00 | 676 | 0
|  | 12:00-13:00 | 640 | 0
|  | 13:00-14:00 | 680 | 0
|  | 14:00-15:00 | 684 | 0
|  | 15:00-16:00 | 656 | 0
|  | 16:00-17:00 | 736 | 0
|  | 17:00-18:00 | 784 | 0
|  | 18:00-19:00 | 804 | 0
|  | 19:00-20:00 | 748 | 0
|  | 20:00-21:00 | 812 | 0
|  | 21:00-22:00 | 740 | 0
|  | 22:00-23:00 | 724 | 0
|  | 23:00-00:00 | 596 | 0
| Итого за сутки: |  | 16308 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Аэропорт ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 117.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 119.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 118.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 116.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 117.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 117.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 120 | 0
|  | 07:00-08:00 | 121.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 117 | 0
|  | 09:00-10:00 | 112.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 112.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 113.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 117 | 0
|  | 13:00-14:00 | 112.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 112.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 109.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 125.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 115.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 117.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 119.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 121.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 121.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 124.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 112.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 2811.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Глушково ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 71.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 72 | 0
|  | 02:00-03:00 | 71.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 69.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 87 | 0
|  | 05:00-06:00 | 112.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 93.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 73.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 61.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 69 | 0
|  | 10:00-11:00 | 74.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 85.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 82.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 63.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 58.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 57.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 63.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 93 | 0
|  | 18:00-19:00 | 94.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 93.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 74.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 72.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 69 | 0
|  | 23:00-00:00 | 66.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 1831.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Горсеть 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 342 | 0
|  | 01:00-02:00 | 338 | 0
|  | 02:00-03:00 | 332 | 0
|  | 03:00-04:00 | 322 | 0
|  | 04:00-05:00 | 322 | 0
|  | 05:00-06:00 | 374 | 0
|  | 06:00-07:00 | 414 | 0
|  | 07:00-08:00 | 434 | 0
|  | 08:00-09:00 | 462 | 0
|  | 09:00-10:00 | 392 | 0
|  | 10:00-11:00 | 398 | 0
|  | 11:00-12:00 | 398 | 0
|  | 12:00-13:00 | 404 | 0
|  | 13:00-14:00 | 386 | 0
|  | 14:00-15:00 | 388 | 0
|  | 15:00-16:00 | 400 | 0
|  | 16:00-17:00 | 490 | 0
|  | 17:00-18:00 | 490 | 0
|  | 18:00-19:00 | 488 | 0
|  | 19:00-20:00 | 500 | 0
|  | 20:00-21:00 | 496 | 0
|  | 21:00-22:00 | 488 | 0
|  | 22:00-23:00 | 470 | 0
|  | 23:00-00:00 | 352 | 0
| Итого за сутки: |  | 9880 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Горсеть 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 288 | 0
|  | 01:00-02:00 | 276 | 0
|  | 02:00-03:00 | 272 | 0
|  | 03:00-04:00 | 272.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 264 | 0
|  | 05:00-06:00 | 284.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 320.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 352.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 408.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 410.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 394.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 399.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 339.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 393.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 480 | 0
|  | 15:00-16:00 | 383.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 420.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 348.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 342.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 360 | 0
|  | 20:00-21:00 | 351.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 354.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 352 | 0
|  | 23:00-00:00 | 276 | 0
| Итого за сутки: |  | 8345.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Десятовская ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 96.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 97.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 97.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 96.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 96 | 0
|  | 05:00-06:00 | 93.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 91.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 90 | 0
|  | 08:00-09:00 | 84.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 122 | 0
|  | 10:00-11:00 | 84.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 79.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 79.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 76.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 80.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 79.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 82 | 0
|  | 17:00-18:00 | 86.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 86.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 90.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 89.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 89.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 90 | 0
|  | 23:00-00:00 | 90.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 2150.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Комплекс Советский ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 79.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 80.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 79.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 78 | 0
|  | 04:00-05:00 | 79.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 75.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 72 | 0
|  | 07:00-08:00 | 74.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 81.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 82.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 87.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 85.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 76.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 82.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 90 | 0
|  | 15:00-16:00 | 85.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 80.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 82.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 84 | 0
|  | 19:00-20:00 | 82.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 79.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 86.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 81.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 78 | 0
| Итого за сутки: |  | 1945.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Маэкса ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Оптика ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 129.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 128.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 129.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 128 | 0
|  | 04:00-05:00 | 127.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 124.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 123.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 127.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 191.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 201.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 174.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 173.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 128.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 184.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 179.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 144.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 131.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 182 | 0
|  | 18:00-19:00 | 199.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 126 | 0
|  | 20:00-21:00 | 197.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 134.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 129.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 128 | 0
| Итого за сутки: |  | 3624 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Промзона ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 20 | 0
|  | 01:00-02:00 | 19.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 19.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 18.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 18.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 18 | 0
|  | 06:00-07:00 | 17.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 17.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 18 | 0
|  | 09:00-10:00 | 17.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 17.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 17.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 16.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 23.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 22 | 0
|  | 15:00-16:00 | 18 | 0
|  | 16:00-17:00 | 18 | 0
|  | 17:00-18:00 | 18 | 0
|  | 18:00-19:00 | 17.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 18.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 18.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 17.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 18.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 17.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 444 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Белозерск СМВ ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Белозерск СМВ ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Белозерск Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 679.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 660 | 0
|  | 02:00-03:00 | 656.7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 643.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 656.7 | 0
|  | 05:00-06:00 | 706.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 739.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 768.9 | 0
|  | 08:00-09:00 | 825 | 0
|  | 09:00-10:00 | 828.3 | 0
|  | 10:00-11:00 | 815.1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 831.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 759 | 0
|  | 13:00-14:00 | 798.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 894.3 | 0
|  | 15:00-16:00 | 792 | 0
|  | 16:00-17:00 | 854.7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 801.9 | 0
|  | 18:00-19:00 | 808.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 821.7 | 0
|  | 20:00-21:00 | 788.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 795.3 | 0
|  | 22:00-23:00 | 772.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 656.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 18354.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Белозерск Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Белозерск Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 702.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 683.1 | 0
|  | 02:00-03:00 | 673.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 660 | 0
|  | 04:00-05:00 | 656.7 | 0
|  | 05:00-06:00 | 712.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 782.1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 844.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 953.7 | 0
|  | 09:00-10:00 | 930.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 854.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 844.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 805.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 841.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 851.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 828.3 | 0
|  | 16:00-17:00 | 947.1 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1009.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1032.9 | 0
|  | 19:00-20:00 | 966.9 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1032.9 | 0
|  | 21:00-22:00 | 940.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 887.7 | 0
|  | 23:00-00:00 | 712.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 20156.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Белозерск Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0