## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Георгиевская
активная энергия
| 0,4 Георгиевская ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 9.466 | 9.43 | 9.5 | 9.498 | 9.436 | 9.386 | 9.34 | 9.344 | 9.234 | 9.302 | 9.418 | 9.402 | 9.41 | 9.276 | 9.254 | 9.296 | 9.19 | 9.16 | 9.142 | 9.194 | 9.288 | 9.324 | 9.394 | 9.34 | 224.024
| 0,4 Георгиевская ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 2.2 | 2.188 | 2.236 | 2.112 | 1.986 | 1.968 | 1.994 | 2.054 | 2.05 | 2.072 | 2.148 | 2.06 | 2.264 | 2.04 | 2.012 | 2.132 | 2.068 | 2.302 | 2.2 | 1.912 | 2.054 | 1.93 | 2.008 | 1.952 | 49.942
| 10 Георгиевская СМВ ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская СМВ ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 18.4 | 16 | 16.4 | 16 | 16 | 17.2 | 19.6 | 22 | 24.8 | 26 | 23.6 | 23.2 | 23.2 | 24 | 22.4 | 24 | 25.6 | 30.4 | 29.2 | 28.4 | 26.8 | 23.6 | 21.6 | 17.6 | 536
| 10 Георгиевская-Замошье ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Замошье ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Искрино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.2 | 6 | 5.4 | 5.2 | 5 | 5 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 6 | 5.8 | 6 | 5.2 | 5.4 | 5 | 5 | 125
| 10 Георгиевская-Искрино ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Поселок ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 14.2 | 12.2 | 12.4 | 12 | 12.2 | 13.6 | 15.8 | 17 | 20.4 | 20.6 | 19 | 18.8 | 18.8 | 19.6 | 18 | 19.6 | 20.2 | 25 | 24 | 23 | 22.4 | 19 | 17 | 13.6 | 428.4

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Георгиевская |  | за 17.12.2014
0,4 Георгиевская ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 9.466
01 - 02 | 9.43
02 - 03 | 9.5
03 - 04 | 9.498
04 - 05 | 9.436
05 - 06 | 9.386
06 - 07 | 9.34
07 - 08 | 9.344
08 - 09 | 9.234
09 - 10 | 9.302
10 - 11 | 9.418
11 - 12 | 9.402
12 - 13 | 9.41
13 - 14 | 9.276
14 - 15 | 9.254
15 - 16 | 9.296
16 - 17 | 9.19
17 - 18 | 9.16
18 - 19 | 9.142
19 - 20 | 9.194
20 - 21 | 9.288
21 - 22 | 9.324
22 - 23 | 9.394
23 - 00 | 9.34
Сумма | 224.024
0,4 Георгиевская ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 2.2
01 - 02 | 2.188
02 - 03 | 2.236
03 - 04 | 2.112
04 - 05 | 1.986
05 - 06 | 1.968
06 - 07 | 1.994
07 - 08 | 2.054
08 - 09 | 2.05
09 - 10 | 2.072
10 - 11 | 2.148
11 - 12 | 2.06
12 - 13 | 2.264
13 - 14 | 2.04
14 - 15 | 2.012
15 - 16 | 2.132
16 - 17 | 2.068
17 - 18 | 2.302
18 - 19 | 2.2
19 - 20 | 1.912
20 - 21 | 2.054
21 - 22 | 1.93
22 - 23 | 2.008
23 - 00 | 1.952
Сумма | 49.942
10 Георгиевская СМВ ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Георгиевская СМВ ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Георгиевская Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Георгиевская Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 18.4
01 - 02 | 16
02 - 03 | 16.4
03 - 04 | 16
04 - 05 | 16
05 - 06 | 17.2
06 - 07 | 19.6
07 - 08 | 22
08 - 09 | 24.8
09 - 10 | 26
10 - 11 | 23.6
11 - 12 | 23.2
12 - 13 | 23.2
13 - 14 | 24
14 - 15 | 22.4
15 - 16 | 24
16 - 17 | 25.6
17 - 18 | 30.4
18 - 19 | 29.2
19 - 20 | 28.4
20 - 21 | 26.8
21 - 22 | 23.6
22 - 23 | 21.6
23 - 00 | 17.6
Сумма | 536
10 Георгиевская-Замошье ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Георгиевская-Замошье ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Георгиевская-Искрино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 4.8
01 - 02 | 4.8
02 - 03 | 4.6
03 - 04 | 5
04 - 05 | 4.8
05 - 06 | 4.6
06 - 07 | 4.6
07 - 08 | 5.4
08 - 09 | 5.2
09 - 10 | 6
10 - 11 | 5.4
11 - 12 | 5.2
12 - 13 | 5
13 - 14 | 5
14 - 15 | 5.4
15 - 16 | 5.2
16 - 17 | 5.6
17 - 18 | 6
18 - 19 | 5.8
19 - 20 | 6
20 - 21 | 5.2
21 - 22 | 5.4
22 - 23 | 5
23 - 00 | 5
Сумма | 125
10 Георгиевская-Искрино ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Георгиевская-Поселок ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 14.2
01 - 02 | 12.2
02 - 03 | 12.4
03 - 04 | 12
04 - 05 | 12.2
05 - 06 | 13.6
06 - 07 | 15.8
07 - 08 | 17
08 - 09 | 20.4
09 - 10 | 20.6
10 - 11 | 19
11 - 12 | 18.8
12 - 13 | 18.8
13 - 14 | 19.6
14 - 15 | 18
15 - 16 | 19.6
16 - 17 | 20.2
17 - 18 | 25
18 - 19 | 24
19 - 20 | 23
20 - 21 | 22.4
21 - 22 | 19
22 - 23 | 17
23 - 00 | 13.6
Сумма | 428.4

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Георгиевская |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Георгиевская ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 9.466 | 0
|  | 01:00-02:00 | 9.43 | 0
|  | 02:00-03:00 | 9.5 | 0
|  | 03:00-04:00 | 9.498 | 0
|  | 04:00-05:00 | 9.436 | 0
|  | 05:00-06:00 | 9.386 | 0
|  | 06:00-07:00 | 9.34 | 0
|  | 07:00-08:00 | 9.344 | 0
|  | 08:00-09:00 | 9.234 | 0
|  | 09:00-10:00 | 9.302 | 0
|  | 10:00-11:00 | 9.418 | 0
|  | 11:00-12:00 | 9.402 | 0
|  | 12:00-13:00 | 9.41 | 0
|  | 13:00-14:00 | 9.276 | 0
|  | 14:00-15:00 | 9.254 | 0
|  | 15:00-16:00 | 9.296 | 0
|  | 16:00-17:00 | 9.19 | 0
|  | 17:00-18:00 | 9.16 | 0
|  | 18:00-19:00 | 9.142 | 0
|  | 19:00-20:00 | 9.194 | 0
|  | 20:00-21:00 | 9.288 | 0
|  | 21:00-22:00 | 9.324 | 0
|  | 22:00-23:00 | 9.394 | 0
|  | 23:00-00:00 | 9.34 | 0
| Итого за сутки: |  | 224.024 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Георгиевская ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 2.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2.188 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2.236 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2.112 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.986 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.968 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.994 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2.054 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2.05 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2.072 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2.148 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2.06 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2.264 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2.04 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2.012 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2.132 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2.068 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2.302 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.912 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2.054 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.93 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2.008 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.952 | 0
| Итого за сутки: |  | 49.942 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Георгиевская СМВ ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Георгиевская СМВ ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Георгиевская Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Георгиевская Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 18.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 16 | 0
|  | 02:00-03:00 | 16.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 16 | 0
|  | 04:00-05:00 | 16 | 0
|  | 05:00-06:00 | 17.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 19.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 22 | 0
|  | 08:00-09:00 | 24.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 26 | 0
|  | 10:00-11:00 | 23.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 23.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 23.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 24 | 0
|  | 14:00-15:00 | 22.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 24 | 0
|  | 16:00-17:00 | 25.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 30.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 29.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 28.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 26.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 23.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 21.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 17.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 536 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Георгиевская-Замошье ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Георгиевская-Замошье ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Георгиевская-Искрино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 4.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 4.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 4.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 5.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 5.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 5.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 5.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 5 | 0
|  | 13:00-14:00 | 5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 5.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 5.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 5.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 5.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 5.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 5.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 5 | 0
| Итого за сутки: |  | 125 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Георгиевская-Искрино ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Георгиевская-Поселок ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 14.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 12.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 12.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 12 | 0
|  | 04:00-05:00 | 12.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 13.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 15.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 17 | 0
|  | 08:00-09:00 | 20.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 20.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 19 | 0
|  | 11:00-12:00 | 18.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 18.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 19.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 18 | 0
|  | 15:00-16:00 | 19.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 20.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 25 | 0
|  | 18:00-19:00 | 24 | 0
|  | 19:00-20:00 | 23 | 0
|  | 20:00-21:00 | 22.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 19 | 0
|  | 22:00-23:00 | 17 | 0
|  | 23:00-00:00 | 13.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 428.4 | 0