## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Нижняя Мондома | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Нижняя Мондома ТСН ао | 81847.0952 | 81867.6435 | 6 | 123.2895 | 123.2895 | 0 | 0
10 Нижняя Мондома Т 1 ап | 6389.9212 | 6394.1956 | 6000 | 25646.4 | 25646.4 | 0 | 0
10 Нижняя Мондома-Завод ао | 1290.1962 | 1297.451 | 2000 | 14509.6 | 14509.6 | 0 | 0
10 Нижняя Мондома-Куность ао | 5317.539 | 5321.0908 | 1500 | 5327.7 | 5327.7 | 0 | 0
10 Нижняя Мондома-Куность ап | 86.3336 | 86.3336 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао | 5622.2222 | 5622.8834 | 2000 | 1322.4 | 1322.4 | 0 | 0
10 Нижняя Мондома-Поселок ао | 213.5286 | 215.763 | 2000 | 4468.8 | 4468.8 | 0 | 0
|  |  |  | 51398.1895 | 51398.1895 | 0