## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома
активная энергия
| 0,4 Нижняя Мондома ТСН ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 5.4105 | 5.58 | 4.6365 | 4.6575 | 6.1125 | 5.9325 | 5.625 | 5.466 | 4.803 | 4.713 | 4.9305 | 5.022 | 4.656 | 5.616 | 4.5945 | 4.425 | 4.9875 | 5.0595 | 5.0505 | 5.2545 | 5.121 | 5.4945 | 5.1645 | 4.977 | 123.2895
| 10 Нижняя Мондома Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 966 | 878.4 | 934.8 | 969.6 | 912 | 1017.6 | 870 | 930 | 975.6 | 1010.4 | 1176 | 1281.6 | 858 | 1281.6 | 1180.8 | 1130.4 | 1152 | 1335.6 | 1345.2 | 1245.6 | 1264.8 | 876 | 945.6 | 1108.8 | 25646.4
| 10 Нижняя Мондома-Завод ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 605.2 | 525.6 | 591.2 | 642 | 581.6 | 676.8 | 464.4 | 416.4 | 460.8 | 480.8 | 647.6 | 774.8 | 361.6 | 830 | 715.2 | 630.8 | 625.2 | 781.6 | 770.4 | 670 | 708.4 | 341.6 | 492.4 | 715.2 | 14509.6
| 10 Нижняя Мондома-Куность ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 176.4 | 169.5 | 166.2 | 165.6 | 167.7 | 174.9 | 208.2 | 261.6 | 261.3 | 247.5 | 243.6 | 239.4 | 225.9 | 208.2 | 216.9 | 236.4 | 254.7 | 263.7 | 271.2 | 264.6 | 258 | 244.8 | 216.6 | 184.8 | 5327.7
| 10 Нижняя Мондома-Куность ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 47.6 | 45.6 | 45.6 | 46 | 44.4 | 45.2 | 43.2 | 44.8 | 56.8 | 66 | 70.4 | 68.4 | 65.2 | 64.4 | 64.4 | 62.4 | 60.4 | 55.2 | 53.2 | 55.2 | 52.8 | 58 | 56 | 51.2 | 1322.4
| 10 Нижняя Мондома-Поселок ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 136.4 | 136.8 | 131.6 | 115.6 | 117.2 | 120.8 | 152.8 | 206.8 | 195.2 | 215.2 | 214 | 198.4 | 204.4 | 178 | 183.2 | 199.2 | 211.6 | 234.8 | 249.6 | 254.4 | 245.2 | 231.2 | 179.6 | 156.8 | 4468.8

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Нижняя Мондома |  | за 17.12.2014
0,4 Нижняя Мондома ТСН ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 5.4105
01 - 02 | 5.58
02 - 03 | 4.6365
03 - 04 | 4.6575
04 - 05 | 6.1125
05 - 06 | 5.9325
06 - 07 | 5.625
07 - 08 | 5.466
08 - 09 | 4.803
09 - 10 | 4.713
10 - 11 | 4.9305
11 - 12 | 5.022
12 - 13 | 4.656
13 - 14 | 5.616
14 - 15 | 4.5945
15 - 16 | 4.425
16 - 17 | 4.9875
17 - 18 | 5.0595
18 - 19 | 5.0505
19 - 20 | 5.2545
20 - 21 | 5.121
21 - 22 | 5.4945
22 - 23 | 5.1645
23 - 00 | 4.977
Сумма | 123.2895
10 Нижняя Мондома Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 966
01 - 02 | 878.4
02 - 03 | 934.8
03 - 04 | 969.6
04 - 05 | 912
05 - 06 | 1017.6
06 - 07 | 870
07 - 08 | 930
08 - 09 | 975.6
09 - 10 | 1010.4
10 - 11 | 1176
11 - 12 | 1281.6
12 - 13 | 858
13 - 14 | 1281.6
14 - 15 | 1180.8
15 - 16 | 1130.4
16 - 17 | 1152
17 - 18 | 1335.6
18 - 19 | 1345.2
19 - 20 | 1245.6
20 - 21 | 1264.8
21 - 22 | 876
22 - 23 | 945.6
23 - 00 | 1108.8
Сумма | 25646.4
10 Нижняя Мондома-Завод ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 605.2
01 - 02 | 525.6
02 - 03 | 591.2
03 - 04 | 642
04 - 05 | 581.6
05 - 06 | 676.8
06 - 07 | 464.4
07 - 08 | 416.4
08 - 09 | 460.8
09 - 10 | 480.8
10 - 11 | 647.6
11 - 12 | 774.8
12 - 13 | 361.6
13 - 14 | 830
14 - 15 | 715.2
15 - 16 | 630.8
16 - 17 | 625.2
17 - 18 | 781.6
18 - 19 | 770.4
19 - 20 | 670
20 - 21 | 708.4
21 - 22 | 341.6
22 - 23 | 492.4
23 - 00 | 715.2
Сумма | 14509.6
10 Нижняя Мондома-Куность ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 176.4
01 - 02 | 169.5
02 - 03 | 166.2
03 - 04 | 165.6
04 - 05 | 167.7
05 - 06 | 174.9
06 - 07 | 208.2
07 - 08 | 261.6
08 - 09 | 261.3
09 - 10 | 247.5
10 - 11 | 243.6
11 - 12 | 239.4
12 - 13 | 225.9
13 - 14 | 208.2
14 - 15 | 216.9
15 - 16 | 236.4
16 - 17 | 254.7
17 - 18 | 263.7
18 - 19 | 271.2
19 - 20 | 264.6
20 - 21 | 258
21 - 22 | 244.8
22 - 23 | 216.6
23 - 00 | 184.8
Сумма | 5327.7
10 Нижняя Мондома-Куность ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 47.6
01 - 02 | 45.6
02 - 03 | 45.6
03 - 04 | 46
04 - 05 | 44.4
05 - 06 | 45.2
06 - 07 | 43.2
07 - 08 | 44.8
08 - 09 | 56.8
09 - 10 | 66
10 - 11 | 70.4
11 - 12 | 68.4
12 - 13 | 65.2
13 - 14 | 64.4
14 - 15 | 64.4
15 - 16 | 62.4
16 - 17 | 60.4
17 - 18 | 55.2
18 - 19 | 53.2
19 - 20 | 55.2
20 - 21 | 52.8
21 - 22 | 58
22 - 23 | 56
23 - 00 | 51.2
Сумма | 1322.4
10 Нижняя Мондома-Поселок ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 136.4
01 - 02 | 136.8
02 - 03 | 131.6
03 - 04 | 115.6
04 - 05 | 117.2
05 - 06 | 120.8
06 - 07 | 152.8
07 - 08 | 206.8
08 - 09 | 195.2
09 - 10 | 215.2
10 - 11 | 214
11 - 12 | 198.4
12 - 13 | 204.4
13 - 14 | 178
14 - 15 | 183.2
15 - 16 | 199.2
16 - 17 | 211.6
17 - 18 | 234.8
18 - 19 | 249.6
19 - 20 | 254.4
20 - 21 | 245.2
21 - 22 | 231.2
22 - 23 | 179.6
23 - 00 | 156.8
Сумма | 4468.8

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Нижняя Мондома ТСН ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 5.4105 | 0
|  | 01:00-02:00 | 5.58 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4.6365 | 0
|  | 03:00-04:00 | 4.6575 | 0
|  | 04:00-05:00 | 6.1125 | 0
|  | 05:00-06:00 | 5.9325 | 0
|  | 06:00-07:00 | 5.625 | 0
|  | 07:00-08:00 | 5.466 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4.803 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4.713 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4.9305 | 0
|  | 11:00-12:00 | 5.022 | 0
|  | 12:00-13:00 | 4.656 | 0
|  | 13:00-14:00 | 5.616 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4.5945 | 0
|  | 15:00-16:00 | 4.425 | 0
|  | 16:00-17:00 | 4.9875 | 0
|  | 17:00-18:00 | 5.0595 | 0
|  | 18:00-19:00 | 5.0505 | 0
|  | 19:00-20:00 | 5.2545 | 0
|  | 20:00-21:00 | 5.121 | 0
|  | 21:00-22:00 | 5.4945 | 0
|  | 22:00-23:00 | 5.1645 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4.977 | 0
| Итого за сутки: |  | 123.2895 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 966 | 0
|  | 01:00-02:00 | 878.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 934.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 969.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 912 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1017.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 870 | 0
|  | 07:00-08:00 | 930 | 0
|  | 08:00-09:00 | 975.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1010.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1176 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1281.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 858 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1281.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1180.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1130.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1152 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1335.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1345.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1245.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1264.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 876 | 0
|  | 22:00-23:00 | 945.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1108.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 25646.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома-Завод ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 605.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 525.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 591.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 642 | 0
|  | 04:00-05:00 | 581.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 676.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 464.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 416.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 460.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 480.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 647.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 774.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 361.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 830 | 0
|  | 14:00-15:00 | 715.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 630.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 625.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 781.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 770.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 670 | 0
|  | 20:00-21:00 | 708.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 341.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 492.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 715.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 14509.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома-Куность ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 176.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 169.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 166.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 165.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 167.7 | 0
|  | 05:00-06:00 | 174.9 | 0
|  | 06:00-07:00 | 208.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 261.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 261.3 | 0
|  | 09:00-10:00 | 247.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 243.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 239.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 225.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 208.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 216.9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 236.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 254.7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 263.7 | 0
|  | 18:00-19:00 | 271.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 264.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 258 | 0
|  | 21:00-22:00 | 244.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 216.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 184.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 5327.7 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома-Куность ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 47.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 45.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 45.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 46 | 0
|  | 04:00-05:00 | 44.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 45.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 43.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 44.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 56.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 66 | 0
|  | 10:00-11:00 | 70.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 68.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 65.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 64.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 64.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 62.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 60.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 55.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 53.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 55.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 52.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 58 | 0
|  | 22:00-23:00 | 56 | 0
|  | 23:00-00:00 | 51.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 1322.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома-Поселок ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 136.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 136.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 131.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 115.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 117.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 120.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 152.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 206.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 195.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 215.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 214 | 0
|  | 11:00-12:00 | 198.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 204.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 178 | 0
|  | 14:00-15:00 | 183.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 199.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 211.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 234.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 249.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 254.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 245.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 231.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 179.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 156.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 4468.8 | 0