## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома
реактивная энергия
| 0,4 Нижняя Мондома ТСН ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 10 Нижняя Мондома Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 788.4 | 706.8 | 888 | 882 | 780 | 847.2 | 596.4 | 556.8 | 555.6 | 658.8 | 784.8 | 889.2 | 462 | 927.6 | 864 | 794.4 | 759.6 | 970.8 | 952.8 | 883.2 | 932.4 | 490.8 | 664.8 | 942 | 18578.4
| 10 Нижняя Мондома-Завод ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 530 | 435.2 | 626.4 | 634.4 | 526 | 606.8 | 325.6 | 258.4 | 286.4 | 390 | 508.4 | 615.2 | 173.6 | 687.2 | 614 | 532.4 | 486.4 | 697.2 | 666.8 | 579.2 | 638 | 165.6 | 372.8 | 686 | 12042
| 10 Нижняя Мондома-Куность ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 139.8 | 141.9 | 134.1 | 133.2 | 136.8 | 129.3 | 145.2 | 159.3 | 147.3 | 144.9 | 147.3 | 148.5 | 154.8 | 123.9 | 131.1 | 140.7 | 148.8 | 146.1 | 150.9 | 159.3 | 157.8 | 172.5 | 161.7 | 136.2 | 3491.4
| 10 Нижняя Мондома-Куность ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 47.6 | 48.8 | 46.4 | 45.6 | 47.2 | 44.4 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50.8 | 50 | 53.2 | 45.2 | 44.4 | 44 | 49.2 | 43.2 | 41.6 | 46.4 | 44 | 55.2 | 52 | 46.8 | 1138
| 10 Нижняя Мондома-Поселок ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 71.6 | 81.2 | 78.8 | 67.6 | 69.2 | 65.2 | 77.6 | 91.2 | 73.2 | 75.2 | 76.4 | 73.6 | 81.6 | 70.4 | 73.6 | 78 | 73.2 | 83.2 | 90.8 | 97.6 | 91.6 | 100.4 | 81.2 | 72 | 1894.4

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Нижняя Мондома |  | за 17.12.2014
0,4 Нижняя Мондома ТСН ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
10 Нижняя Мондома Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 788.4
01 - 02 | 706.8
02 - 03 | 888
03 - 04 | 882
04 - 05 | 780
05 - 06 | 847.2
06 - 07 | 596.4
07 - 08 | 556.8
08 - 09 | 555.6
09 - 10 | 658.8
10 - 11 | 784.8
11 - 12 | 889.2
12 - 13 | 462
13 - 14 | 927.6
14 - 15 | 864
15 - 16 | 794.4
16 - 17 | 759.6
17 - 18 | 970.8
18 - 19 | 952.8
19 - 20 | 883.2
20 - 21 | 932.4
21 - 22 | 490.8
22 - 23 | 664.8
23 - 00 | 942
Сумма | 18578.4
10 Нижняя Мондома-Завод ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 530
01 - 02 | 435.2
02 - 03 | 626.4
03 - 04 | 634.4
04 - 05 | 526
05 - 06 | 606.8
06 - 07 | 325.6
07 - 08 | 258.4
08 - 09 | 286.4
09 - 10 | 390
10 - 11 | 508.4
11 - 12 | 615.2
12 - 13 | 173.6
13 - 14 | 687.2
14 - 15 | 614
15 - 16 | 532.4
16 - 17 | 486.4
17 - 18 | 697.2
18 - 19 | 666.8
19 - 20 | 579.2
20 - 21 | 638
21 - 22 | 165.6
22 - 23 | 372.8
23 - 00 | 686
Сумма | 12042
10 Нижняя Мондома-Куность ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 139.8
01 - 02 | 141.9
02 - 03 | 134.1
03 - 04 | 133.2
04 - 05 | 136.8
05 - 06 | 129.3
06 - 07 | 145.2
07 - 08 | 159.3
08 - 09 | 147.3
09 - 10 | 144.9
10 - 11 | 147.3
11 - 12 | 148.5
12 - 13 | 154.8
13 - 14 | 123.9
14 - 15 | 131.1
15 - 16 | 140.7
16 - 17 | 148.8
17 - 18 | 146.1
18 - 19 | 150.9
19 - 20 | 159.3
20 - 21 | 157.8
21 - 22 | 172.5
22 - 23 | 161.7
23 - 00 | 136.2
Сумма | 3491.4
10 Нижняя Мондома-Куность ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 47.6
01 - 02 | 48.8
02 - 03 | 46.4
03 - 04 | 45.6
04 - 05 | 47.2
05 - 06 | 44.4
06 - 07 | 48
07 - 08 | 48
08 - 09 | 48
09 - 10 | 48
10 - 11 | 50.8
11 - 12 | 50
12 - 13 | 53.2
13 - 14 | 45.2
14 - 15 | 44.4
15 - 16 | 44
16 - 17 | 49.2
17 - 18 | 43.2
18 - 19 | 41.6
19 - 20 | 46.4
20 - 21 | 44
21 - 22 | 55.2
22 - 23 | 52
23 - 00 | 46.8
Сумма | 1138
10 Нижняя Мондома-Поселок ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 71.6
01 - 02 | 81.2
02 - 03 | 78.8
03 - 04 | 67.6
04 - 05 | 69.2
05 - 06 | 65.2
06 - 07 | 77.6
07 - 08 | 91.2
08 - 09 | 73.2
09 - 10 | 75.2
10 - 11 | 76.4
11 - 12 | 73.6
12 - 13 | 81.6
13 - 14 | 70.4
14 - 15 | 73.6
15 - 16 | 78
16 - 17 | 73.2
17 - 18 | 83.2
18 - 19 | 90.8
19 - 20 | 97.6
20 - 21 | 91.6
21 - 22 | 100.4
22 - 23 | 81.2
23 - 00 | 72
Сумма | 1894.4

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома |  |  |  |  | реактивная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Нижняя Мондома ТСН ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 788.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 706.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 888 | 0
|  | 03:00-04:00 | 882 | 0
|  | 04:00-05:00 | 780 | 0
|  | 05:00-06:00 | 847.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 596.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 556.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 555.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 658.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 784.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 889.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 462 | 0
|  | 13:00-14:00 | 927.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 864 | 0
|  | 15:00-16:00 | 794.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 759.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 970.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 952.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 883.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 932.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 490.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 664.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 942 | 0
| Итого за сутки: |  | 18578.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома-Завод ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 530 | 0
|  | 01:00-02:00 | 435.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 626.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 634.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 526 | 0
|  | 05:00-06:00 | 606.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 325.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 258.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 286.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 390 | 0
|  | 10:00-11:00 | 508.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 615.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 173.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 687.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 614 | 0
|  | 15:00-16:00 | 532.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 486.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 697.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 666.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 579.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 638 | 0
|  | 21:00-22:00 | 165.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 372.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 686 | 0
| Итого за сутки: |  | 12042 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома-Куность ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 139.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 141.9 | 0
|  | 02:00-03:00 | 134.1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 133.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 136.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 129.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 145.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 159.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 147.3 | 0
|  | 09:00-10:00 | 144.9 | 0
|  | 10:00-11:00 | 147.3 | 0
|  | 11:00-12:00 | 148.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 154.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 123.9 | 0
|  | 14:00-15:00 | 131.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 140.7 | 0
|  | 16:00-17:00 | 148.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 146.1 | 0
|  | 18:00-19:00 | 150.9 | 0
|  | 19:00-20:00 | 159.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 157.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 172.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 161.7 | 0
|  | 23:00-00:00 | 136.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 3491.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома-Куность ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 47.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 48.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 46.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 45.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 47.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 44.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 48 | 0
|  | 07:00-08:00 | 48 | 0
|  | 08:00-09:00 | 48 | 0
|  | 09:00-10:00 | 48 | 0
|  | 10:00-11:00 | 50.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 50 | 0
|  | 12:00-13:00 | 53.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 45.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 44.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 44 | 0
|  | 16:00-17:00 | 49.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 43.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 41.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 46.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 44 | 0
|  | 21:00-22:00 | 55.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 52 | 0
|  | 23:00-00:00 | 46.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 1138 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома-Поселок ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 71.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 81.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 78.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 67.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 69.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 65.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 77.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 91.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 73.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 75.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 76.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 73.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 81.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 70.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 73.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 78 | 0
|  | 16:00-17:00 | 73.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 83.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 90.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 97.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 91.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 100.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 81.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 72 | 0
| Итого за сутки: |  | 1894.4 | 0