## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Шола | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Шола ТСН 1 ао | 30921.8988 | 30930.4205 | 20 | 170.435 | 170.435 | 0 | 0
0,4 Шола ТСН 2 ао | 14307.688 | 14310.4543 | 20 | 55.325 | 55.325 | 0 | 0
10 Шола Резерв ао | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Шола Т 1 ао | 2593.0086 | 2594.1504 | 4000 | 4567.2 | 4567.2 | 0 | 0
10 Шола Т 1 ап | 0.04 | 0.04 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Шола Т 2 ао | 138.097 | 138.7622 | 4000 | 2660.8 | 2660.8 | 0 | 0
10 Шола Т 2 ап | 0.05 | 0.05 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Шола ТСН 1 ао | 14.6296 | 14.765 | 1000 | 135.4 | 135.4 | 0 | 0
10 Шола ТСН 2 ао | 8.96 | 9.031 | 1000 | 71 | 71 | 0 | 0
10 Шола-Зубово ао | 257.63 | 260.1068 | 1000 | 2476.8 | 2476.8 | 0 | 0
10 Шола-Ивановский ао | 19.1034 | 19.2652 | 1500 | 242.7 | 242.7 | 0 | 0
10 Шола-Максимово ао | 177.8196 | 177.9428 | 1000 | 123.2 | 123.2 | 0 | 0
10 Шола-Максимово ап | 3.3232 | 3.3232 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Шола-Нижний склад ЛПХ ао | 2.57 | 2.57 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Шола-Поселок ао | 400.24 | 404.152 | 1000 | 3912 | 3912 | 0 | 0
10 Шола-Царёво ао | 29.4294 | 29.7216 | 1000 | 292.2 | 292.2 | 0 | 0
35 Шола СМВ ао | 171.1546 | 171.8202 | 7000 | 4659.2 | 4659.2 | 0 | 0
35 Шола СМВ ап | 0.26 | 0.26 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Шола Т 1 ао | 46.2448 | 46.9116 | 7000 | 4667.6 | 4667.6 | 0 | 0
35 Шола Т 1 ап | 0.04 | 0.04 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Шола Т 2 ао | 83.4194 | 83.813 | 7000 | 2755.2 | 2755.2 | 0 | 0
35 Шола Т 2 ап | 0.09 | 0.09 | 7000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 26789.06 | 26789.06 | 0