## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола
активная энергия
| 0,4 Шола ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 2.835 | 6.67 | 14.835 | 2.3 | 2.175 | 16.565 | 5.165 | 2.24 | 7.235 | 14.7 | 1.58 | 1.775 | 16.015 | 6.26 | 2.66 | 2.655 | 2.66 | 17.635 | 11.495 | 3.625 | 3.635 | 3.665 | 13.135 | 8.92 | 170.435
| 0,4 Шола ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 2.35 | 2.365 | 2.35 | 2.34 | 2.355 | 2.32 | 2.335 | 2.325 | 2.27 | 2.245 | 2.255 | 2.245 | 2.305 | 2.235 | 2.245 | 2.27 | 2.295 | 2.255 | 2.26 | 2.31 | 2.31 | 2.355 | 2.375 | 2.355 | 55.325
| 10 Шола Резерв ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 123.2 | 117.6 | 125.6 | 123.2 | 125.6 | 145.6 | 182.4 | 208.8 | 232.8 | 234.4 | 213.6 | 197.6 | 208.8 | 189.6 | 188 | 204 | 212 | 251.2 | 244 | 239.2 | 225.6 | 216 | 194.4 | 164 | 4567.2
| 10 Шола Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 81.6 | 76.8 | 74.4 | 75.2 | 76.8 | 83.2 | 110.4 | 125.6 | 133.6 | 126.4 | 113.6 | 106.4 | 104.8 | 100 | 107.2 | 116 | 124 | 140.8 | 148 | 144 | 136.8 | 134.4 | 118.4 | 102.4 | 2660.8
| 10 Шола Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 2.8 | 5.4 | 11 | 2.2 | 2 | 12.2 | 4.2 | 2.2 | 5.6 | 10.6 | 1.6 | 1.6 | 11.6 | 5.2 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 13 | 8.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 10.2 | 7.2 | 135.4
| 10 Шола ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3 | 3 | 71
| 10 Шола-Зубово ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 75.2 | 70.6 | 68.2 | 69 | 71.4 | 76.4 | 103.2 | 118.6 | 124.2 | 118 | 106.2 | 99.2 | 97.4 | 92.6 | 101 | 107.8 | 115 | 131.6 | 137.8 | 134.8 | 128.2 | 124.8 | 110.2 | 95.4 | 2476.8
| 10 Шола-Ивановский ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 6.3 | 6 | 5.1 | 6 | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 10.2 | 9.3 | 9 | 8.4 | 8.4 | 9.3 | 11.1 | 12.6 | 16.5 | 17.1 | 16.5 | 15.6 | 15 | 11.4 | 9.6 | 242.7
| 10 Шола-Максимово ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 4.6 | 5.2 | 7 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5 | 4.6 | 4.4 | 5.6 | 6 | 6.8 | 7.6 | 7 | 6.8 | 6.6 | 5 | 4.8 | 123.2
| 10 Шола-Максимово ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Нижний склад ЛПХ ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Поселок ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 107.8 | 99.8 | 97.2 | 101.8 | 103.2 | 114 | 158.6 | 187.8 | 206.8 | 203 | 192 | 177.6 | 177 | 164.8 | 165.2 | 179 | 183.2 | 207.6 | 205.6 | 205.6 | 194.2 | 184.4 | 160.2 | 135.6 | 3912
| 10 Шола-Царёво ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 6.4 | 6.6 | 12.2 | 14 | 13.6 | 13.2 | 12.4 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 10.8 | 12 | 11.8 | 11.8 | 12.2 | 14.6 | 14.8 | 13.8 | 14.2 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 12.2 | 292.2
| 35 Шола СМВ ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 127.4 | 121.8 | 128.8 | 128.8 | 128.8 | 149.8 | 186.2 | 212.8 | 236.6 | 238 | 217 | 201.6 | 212.8 | 193.2 | 191.8 | 207.2 | 215.6 | 254.8 | 247.8 | 242.2 | 229.6 | 219.8 | 198.8 | 168 | 4659.2
| 35 Шола СМВ ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 127.4 | 121.8 | 130.2 | 128.8 | 128.8 | 149.8 | 187.6 | 212.8 | 238 | 238 | 217 | 201.6 | 212.8 | 193.2 | 191.8 | 208.6 | 215.6 | 254.8 | 249.2 | 242.2 | 229.6 | 219.8 | 200.2 | 168 | 4667.6
| 35 Шола Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 85.4 | 81.2 | 78.4 | 78.4 | 81.2 | 86.8 | 114.8 | 130.2 | 137.2 | 130.2 | 117.6 | 110.6 | 109.2 | 102.2 | 112 | 119 | 127.4 | 145.6 | 151.2 | 148.4 | 141.4 | 138.6 | 121.8 | 106.4 | 2755.2
| 35 Шола Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шола |  | за 17.12.2014
0,4 Шола ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 2.835
01 - 02 | 6.67
02 - 03 | 14.835
03 - 04 | 2.3
04 - 05 | 2.175
05 - 06 | 16.565
06 - 07 | 5.165
07 - 08 | 2.24
08 - 09 | 7.235
09 - 10 | 14.7
10 - 11 | 1.58
11 - 12 | 1.775
12 - 13 | 16.015
13 - 14 | 6.26
14 - 15 | 2.66
15 - 16 | 2.655
16 - 17 | 2.66
17 - 18 | 17.635
18 - 19 | 11.495
19 - 20 | 3.625
20 - 21 | 3.635
21 - 22 | 3.665
22 - 23 | 13.135
23 - 00 | 8.92
Сумма | 170.435
0,4 Шола ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 2.35
01 - 02 | 2.365
02 - 03 | 2.35
03 - 04 | 2.34
04 - 05 | 2.355
05 - 06 | 2.32
06 - 07 | 2.335
07 - 08 | 2.325
08 - 09 | 2.27
09 - 10 | 2.245
10 - 11 | 2.255
11 - 12 | 2.245
12 - 13 | 2.305
13 - 14 | 2.235
14 - 15 | 2.245
15 - 16 | 2.27
16 - 17 | 2.295
17 - 18 | 2.255
18 - 19 | 2.26
19 - 20 | 2.31
20 - 21 | 2.31
21 - 22 | 2.355
22 - 23 | 2.375
23 - 00 | 2.355
Сумма | 55.325
10 Шола Резерв ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Шола Т 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 123.2
01 - 02 | 117.6
02 - 03 | 125.6
03 - 04 | 123.2
04 - 05 | 125.6
05 - 06 | 145.6
06 - 07 | 182.4
07 - 08 | 208.8
08 - 09 | 232.8
09 - 10 | 234.4
10 - 11 | 213.6
11 - 12 | 197.6
12 - 13 | 208.8
13 - 14 | 189.6
14 - 15 | 188
15 - 16 | 204
16 - 17 | 212
17 - 18 | 251.2
18 - 19 | 244
19 - 20 | 239.2
20 - 21 | 225.6
21 - 22 | 216
22 - 23 | 194.4
23 - 00 | 164
Сумма | 4567.2
10 Шола Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Шола Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 81.6
01 - 02 | 76.8
02 - 03 | 74.4
03 - 04 | 75.2
04 - 05 | 76.8
05 - 06 | 83.2
06 - 07 | 110.4
07 - 08 | 125.6
08 - 09 | 133.6
09 - 10 | 126.4
10 - 11 | 113.6
11 - 12 | 106.4
12 - 13 | 104.8
13 - 14 | 100
14 - 15 | 107.2
15 - 16 | 116
16 - 17 | 124
17 - 18 | 140.8
18 - 19 | 148
19 - 20 | 144
20 - 21 | 136.8
21 - 22 | 134.4
22 - 23 | 118.4
23 - 00 | 102.4
Сумма | 2660.8
10 Шола Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Шола ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 2.8
01 - 02 | 5.4
02 - 03 | 11
03 - 04 | 2.2
04 - 05 | 2
05 - 06 | 12.2
06 - 07 | 4.2
07 - 08 | 2.2
08 - 09 | 5.6
09 - 10 | 10.6
10 - 11 | 1.6
11 - 12 | 1.6
12 - 13 | 11.6
13 - 14 | 5.2
14 - 15 | 2.6
15 - 16 | 2.4
16 - 17 | 2.6
17 - 18 | 13
18 - 19 | 8.6
19 - 20 | 3.6
20 - 21 | 3.4
21 - 22 | 3.6
22 - 23 | 10.2
23 - 00 | 7.2
Сумма | 135.4
10 Шола ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 3
01 - 02 | 3
02 - 03 | 3
03 - 04 | 3
04 - 05 | 3
05 - 06 | 3
06 - 07 | 3
07 - 08 | 3
08 - 09 | 2.8
09 - 10 | 3
10 - 11 | 2.8
11 - 12 | 3
12 - 13 | 3
13 - 14 | 2.8
14 - 15 | 3
15 - 16 | 2.8
16 - 17 | 3
17 - 18 | 2.8
18 - 19 | 3
19 - 20 | 3
20 - 21 | 2.8
21 - 22 | 3.2
22 - 23 | 3
23 - 00 | 3
Сумма | 71
10 Шола-Зубово ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 75.2
01 - 02 | 70.6
02 - 03 | 68.2
03 - 04 | 69
04 - 05 | 71.4
05 - 06 | 76.4
06 - 07 | 103.2
07 - 08 | 118.6
08 - 09 | 124.2
09 - 10 | 118
10 - 11 | 106.2
11 - 12 | 99.2
12 - 13 | 97.4
13 - 14 | 92.6
14 - 15 | 101
15 - 16 | 107.8
16 - 17 | 115
17 - 18 | 131.6
18 - 19 | 137.8
19 - 20 | 134.8
20 - 21 | 128.2
21 - 22 | 124.8
22 - 23 | 110.2
23 - 00 | 95.4
Сумма | 2476.8
10 Шола-Ивановский ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 6.3
01 - 02 | 6
02 - 03 | 5.1
03 - 04 | 6
04 - 05 | 6.6
05 - 06 | 6.6
06 - 07 | 7.8
07 - 08 | 8.7
08 - 09 | 9.6
09 - 10 | 10.2
10 - 11 | 9.3
11 - 12 | 9
12 - 13 | 8.4
13 - 14 | 8.4
14 - 15 | 9.3
15 - 16 | 11.1
16 - 17 | 12.6
17 - 18 | 16.5
18 - 19 | 17.1
19 - 20 | 16.5
20 - 21 | 15.6
21 - 22 | 15
22 - 23 | 11.4
23 - 00 | 9.6
Сумма | 242.7
10 Шола-Максимово ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 3.6
01 - 02 | 3.4
02 - 03 | 3.4
03 - 04 | 3.4
04 - 05 | 3.4
05 - 06 | 3.6
06 - 07 | 4.6
07 - 08 | 5.2
08 - 09 | 7
09 - 10 | 5.2
10 - 11 | 5.2
11 - 12 | 5
12 - 13 | 5
13 - 14 | 4.6
14 - 15 | 4.4
15 - 16 | 5.6
16 - 17 | 6
17 - 18 | 6.8
18 - 19 | 7.6
19 - 20 | 7
20 - 21 | 6.8
21 - 22 | 6.6
22 - 23 | 5
23 - 00 | 4.8
Сумма | 123.2
10 Шола-Максимово ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Шола-Нижний склад ЛПХ ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Шола-Поселок ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 107.8
01 - 02 | 99.8
02 - 03 | 97.2
03 - 04 | 101.8
04 - 05 | 103.2
05 - 06 | 114
06 - 07 | 158.6
07 - 08 | 187.8
08 - 09 | 206.8
09 - 10 | 203
10 - 11 | 192
11 - 12 | 177.6
12 - 13 | 177
13 - 14 | 164.8
14 - 15 | 165.2
15 - 16 | 179
16 - 17 | 183.2
17 - 18 | 207.6
18 - 19 | 205.6
19 - 20 | 205.6
20 - 21 | 194.2
21 - 22 | 184.4
22 - 23 | 160.2
23 - 00 | 135.6
Сумма | 3912
10 Шола-Царёво ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 6.4
01 - 02 | 6.6
02 - 03 | 12.2
03 - 04 | 14
04 - 05 | 13.6
05 - 06 | 13.2
06 - 07 | 12.4
07 - 08 | 11.4
08 - 09 | 11.6
09 - 10 | 11.4
10 - 11 | 11.2
11 - 12 | 10.8
12 - 13 | 12
13 - 14 | 11.8
14 - 15 | 11.8
15 - 16 | 12.2
16 - 17 | 14.6
17 - 18 | 14.8
18 - 19 | 13.8
19 - 20 | 14.2
20 - 21 | 13.4
21 - 22 | 13.4
22 - 23 | 13.2
23 - 00 | 12.2
Сумма | 292.2
35 Шола СМВ ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 127.4
01 - 02 | 121.8
02 - 03 | 128.8
03 - 04 | 128.8
04 - 05 | 128.8
05 - 06 | 149.8
06 - 07 | 186.2
07 - 08 | 212.8
08 - 09 | 236.6
09 - 10 | 238
10 - 11 | 217
11 - 12 | 201.6
12 - 13 | 212.8
13 - 14 | 193.2
14 - 15 | 191.8
15 - 16 | 207.2
16 - 17 | 215.6
17 - 18 | 254.8
18 - 19 | 247.8
19 - 20 | 242.2
20 - 21 | 229.6
21 - 22 | 219.8
22 - 23 | 198.8
23 - 00 | 168
Сумма | 4659.2
35 Шола СМВ ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Шола Т 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 127.4
01 - 02 | 121.8
02 - 03 | 130.2
03 - 04 | 128.8
04 - 05 | 128.8
05 - 06 | 149.8
06 - 07 | 187.6
07 - 08 | 212.8
08 - 09 | 238
09 - 10 | 238
10 - 11 | 217
11 - 12 | 201.6
12 - 13 | 212.8
13 - 14 | 193.2
14 - 15 | 191.8
15 - 16 | 208.6
16 - 17 | 215.6
17 - 18 | 254.8
18 - 19 | 249.2
19 - 20 | 242.2
20 - 21 | 229.6
21 - 22 | 219.8
22 - 23 | 200.2
23 - 00 | 168
Сумма | 4667.6
35 Шола Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Шола Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 85.4
01 - 02 | 81.2
02 - 03 | 78.4
03 - 04 | 78.4
04 - 05 | 81.2
05 - 06 | 86.8
06 - 07 | 114.8
07 - 08 | 130.2
08 - 09 | 137.2
09 - 10 | 130.2
10 - 11 | 117.6
11 - 12 | 110.6
12 - 13 | 109.2
13 - 14 | 102.2
14 - 15 | 112
15 - 16 | 119
16 - 17 | 127.4
17 - 18 | 145.6
18 - 19 | 151.2
19 - 20 | 148.4
20 - 21 | 141.4
21 - 22 | 138.6
22 - 23 | 121.8
23 - 00 | 106.4
Сумма | 2755.2
35 Шола Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Шола ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 2.835 | 0
|  | 01:00-02:00 | 6.67 | 0
|  | 02:00-03:00 | 14.835 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2.175 | 0
|  | 05:00-06:00 | 16.565 | 0
|  | 06:00-07:00 | 5.165 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2.24 | 0
|  | 08:00-09:00 | 7.235 | 0
|  | 09:00-10:00 | 14.7 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1.58 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.775 | 0
|  | 12:00-13:00 | 16.015 | 0
|  | 13:00-14:00 | 6.26 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2.66 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2.655 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2.66 | 0
|  | 17:00-18:00 | 17.635 | 0
|  | 18:00-19:00 | 11.495 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3.625 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3.635 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3.665 | 0
|  | 22:00-23:00 | 13.135 | 0
|  | 23:00-00:00 | 8.92 | 0
| Итого за сутки: |  | 170.435 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Шола ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 2.35 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2.365 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2.35 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2.34 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2.355 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2.32 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2.335 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2.325 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2.27 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2.245 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2.255 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2.245 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2.305 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2.235 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2.245 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2.27 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2.295 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2.255 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2.26 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2.31 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2.31 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2.355 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2.375 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2.355 | 0
| Итого за сутки: |  | 55.325 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола Резерв ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 123.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 117.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 125.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 123.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 125.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 145.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 182.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 208.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 232.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 234.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 213.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 197.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 208.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 189.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 188 | 0
|  | 15:00-16:00 | 204 | 0
|  | 16:00-17:00 | 212 | 0
|  | 17:00-18:00 | 251.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 244 | 0
|  | 19:00-20:00 | 239.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 225.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 216 | 0
|  | 22:00-23:00 | 194.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 164 | 0
| Итого за сутки: |  | 4567.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 81.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 76.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 74.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 75.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 76.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 83.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 110.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 125.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 133.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 126.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 113.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 106.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 104.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 100 | 0
|  | 14:00-15:00 | 107.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 116 | 0
|  | 16:00-17:00 | 124 | 0
|  | 17:00-18:00 | 140.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 148 | 0
|  | 19:00-20:00 | 144 | 0
|  | 20:00-21:00 | 136.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 134.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 118.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 102.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 2660.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 2.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 5.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 11 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 12.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 5.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 10.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 11.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 5.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 13 | 0
|  | 18:00-19:00 | 8.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 10.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 7.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 135.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 3 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 3 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 3 | 0
| Итого за сутки: |  | 71 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола-Зубово ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 75.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 70.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 68.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 69 | 0
|  | 04:00-05:00 | 71.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 76.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 103.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 118.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 124.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 118 | 0
|  | 10:00-11:00 | 106.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 99.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 97.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 92.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 101 | 0
|  | 15:00-16:00 | 107.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 115 | 0
|  | 17:00-18:00 | 131.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 137.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 134.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 128.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 124.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 110.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 95.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 2476.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола-Ивановский ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 6.3 | 0
|  | 01:00-02:00 | 6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 5.1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 6.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 6.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 7.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 8.7 | 0
|  | 08:00-09:00 | 9.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 10.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 9.3 | 0
|  | 11:00-12:00 | 9 | 0
|  | 12:00-13:00 | 8.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 8.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 9.3 | 0
|  | 15:00-16:00 | 11.1 | 0
|  | 16:00-17:00 | 12.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 16.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 17.1 | 0
|  | 19:00-20:00 | 16.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 15.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 15 | 0
|  | 22:00-23:00 | 11.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 9.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 242.7 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола-Максимово ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 3.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 5.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 7 | 0
|  | 09:00-10:00 | 5.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 5.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 5 | 0
|  | 13:00-14:00 | 4.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 5.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 6.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 7.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 7 | 0
|  | 20:00-21:00 | 6.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 6.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 123.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола-Максимово ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола-Нижний склад ЛПХ ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола-Поселок ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 107.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 99.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 97.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 101.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 103.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 114 | 0
|  | 06:00-07:00 | 158.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 187.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 206.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 203 | 0
|  | 10:00-11:00 | 192 | 0
|  | 11:00-12:00 | 177.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 177 | 0
|  | 13:00-14:00 | 164.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 165.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 179 | 0
|  | 16:00-17:00 | 183.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 207.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 205.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 205.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 194.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 184.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 160.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 135.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 3912 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола-Царёво ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 6.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 6.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 12.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 14 | 0
|  | 04:00-05:00 | 13.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 13.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 12.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 11.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 11.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 11.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 11.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 10.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 12 | 0
|  | 13:00-14:00 | 11.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 11.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 12.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 14.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 14.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 13.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 14.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 13.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 13.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 13.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 12.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 292.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Шола СМВ ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 127.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 121.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 128.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 128.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 128.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 149.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 186.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 212.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 236.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 238 | 0
|  | 10:00-11:00 | 217 | 0
|  | 11:00-12:00 | 201.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 212.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 193.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 191.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 207.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 215.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 254.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 247.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 242.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 229.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 219.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 198.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 168 | 0
| Итого за сутки: |  | 4659.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Шола СМВ ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Шола Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 127.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 121.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 130.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 128.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 128.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 149.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 187.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 212.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 238 | 0
|  | 09:00-10:00 | 238 | 0
|  | 10:00-11:00 | 217 | 0
|  | 11:00-12:00 | 201.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 212.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 193.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 191.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 208.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 215.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 254.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 249.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 242.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 229.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 219.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 200.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 168 | 0
| Итого за сутки: |  | 4667.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Шола Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Шола Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 85.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 81.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 78.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 78.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 81.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 86.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 114.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 130.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 137.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 130.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 117.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 110.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 109.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 102.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 112 | 0
|  | 15:00-16:00 | 119 | 0
|  | 16:00-17:00 | 127.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 145.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 151.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 148.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 141.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 138.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 121.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 106.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 2755.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Шола Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0