## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола
реактивная энергия
| 0,4 Шола ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 0,4 Шола ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 10 Шола Резерв ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 19.2
| 10 Шола ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4 | 93.2
| 10 Шола-Зубово ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 49 | 49.6 | 47.6 | 47.4 | 48.4 | 47 | 62.4 | 53.2 | 45.2 | 45.4 | 44.2 | 44.2 | 47.2 | 43 | 44 | 45.2 | 53 | 62 | 61 | 62.6 | 56.4 | 60 | 62.2 | 59 | 1239.2
| 10 Шола-Ивановский ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 0.3 | 0 | 30
| 10 Шола-Максимово ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1
| 10 Шола-Максимово ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 4 | 3.4 | 3.2 | 4 | 2 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 4.2 | 2 | 2.2 | 1 | 1.6 | 0.8 | 4.4 | 4.6 | 68.8
| 10 Шола-Нижний склад ЛПХ ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Поселок ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 77.6 | 76.8 | 75.6 | 79.8 | 79.8 | 79.6 | 97 | 84.6 | 87.2 | 77.6 | 80 | 77.6 | 82.6 | 75.6 | 76.8 | 80.2 | 77.6 | 86.4 | 87.8 | 95 | 88.6 | 95 | 97.6 | 93.8 | 2010.2
| 10 Шола-Царёво ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 7.6 | 7.8 | 8 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 7 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6 | 5.8 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 7.8 | 8 | 7.6 | 166.2
| 35 Шола СМВ ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 93.8 | 93.8 | 92.4 | 96.6 | 96.6 | 95.2 | 112 | 98 | 100.8 | 91 | 93.8 | 91 | 98 | 89.6 | 89.6 | 93.8 | 92.4 | 103.6 | 105 | 113.4 | 106.4 | 116.2 | 114.8 | 107.8 | 2385.6
| 35 Шола СМВ ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Шола |  | за 17.12.2014
0,4 Шола ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
0,4 Шола ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
10 Шола Резерв ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Шола Т 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Шола Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Шола Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Шола Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Шола ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1.2
01 - 02 | 0.6
02 - 03 | 0.6
03 - 04 | 0.2
04 - 05 | 0.4
05 - 06 | 0.6
06 - 07 | 0.2
07 - 08 | 0.4
08 - 09 | 0.6
09 - 10 | 1
10 - 11 | 1
11 - 12 | 0.8
12 - 13 | 1.2
13 - 14 | 0.8
14 - 15 | 0.6
15 - 16 | 0.8
16 - 17 | 0.8
17 - 18 | 1.2
18 - 19 | 1.2
19 - 20 | 1
20 - 21 | 0.8
21 - 22 | 1
22 - 23 | 1.2
23 - 00 | 1
Сумма | 19.2
10 Шола ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 4
01 - 02 | 4.2
02 - 03 | 4
03 - 04 | 4
04 - 05 | 4.2
05 - 06 | 4
06 - 07 | 3.8
07 - 08 | 4
08 - 09 | 3.8
09 - 10 | 3.6
10 - 11 | 3.8
11 - 12 | 3.6
12 - 13 | 4
13 - 14 | 3.6
14 - 15 | 3.6
15 - 16 | 3.8
16 - 17 | 3.8
17 - 18 | 3.6
18 - 19 | 3.8
19 - 20 | 3.8
20 - 21 | 3.8
21 - 22 | 4.2
22 - 23 | 4.2
23 - 00 | 4
Сумма | 93.2
10 Шола-Зубово ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 49
01 - 02 | 49.6
02 - 03 | 47.6
03 - 04 | 47.4
04 - 05 | 48.4
05 - 06 | 47
06 - 07 | 62.4
07 - 08 | 53.2
08 - 09 | 45.2
09 - 10 | 45.4
10 - 11 | 44.2
11 - 12 | 44.2
12 - 13 | 47.2
13 - 14 | 43
14 - 15 | 44
15 - 16 | 45.2
16 - 17 | 53
17 - 18 | 62
18 - 19 | 61
19 - 20 | 62.6
20 - 21 | 56.4
21 - 22 | 60
22 - 23 | 62.2
23 - 00 | 59
Сумма | 1239.2
10 Шола-Ивановский ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0.3
01 - 02 | 0.6
02 - 03 | 0.6
03 - 04 | 0.3
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0.3
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0.3
10 - 11 | 0.6
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0.9
13 - 14 | 0.6
14 - 15 | 0.3
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0.3
17 - 18 | 4.5
18 - 19 | 4.5
19 - 20 | 4.8
20 - 21 | 5.1
21 - 22 | 5.7
22 - 23 | 0.3
23 - 00 | 0
Сумма | 30
10 Шола-Максимово ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0.2
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0.4
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0.4
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 1
10 Шола-Максимово ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 2.2
01 - 02 | 2
02 - 03 | 2.4
03 - 04 | 2.2
04 - 05 | 2.4
05 - 06 | 2.4
06 - 07 | 2.8
07 - 08 | 3.6
08 - 09 | 4
09 - 10 | 3.4
10 - 11 | 3.2
11 - 12 | 4
12 - 13 | 2
13 - 14 | 3.8
14 - 15 | 4.2
15 - 16 | 3.4
16 - 17 | 4.2
17 - 18 | 2
18 - 19 | 2.2
19 - 20 | 1
20 - 21 | 1.6
21 - 22 | 0.8
22 - 23 | 4.4
23 - 00 | 4.6
Сумма | 68.8
10 Шола-Нижний склад ЛПХ ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Шола-Поселок ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 77.6
01 - 02 | 76.8
02 - 03 | 75.6
03 - 04 | 79.8
04 - 05 | 79.8
05 - 06 | 79.6
06 - 07 | 97
07 - 08 | 84.6
08 - 09 | 87.2
09 - 10 | 77.6
10 - 11 | 80
11 - 12 | 77.6
12 - 13 | 82.6
13 - 14 | 75.6
14 - 15 | 76.8
15 - 16 | 80.2
16 - 17 | 77.6
17 - 18 | 86.4
18 - 19 | 87.8
19 - 20 | 95
20 - 21 | 88.6
21 - 22 | 95
22 - 23 | 97.6
23 - 00 | 93.8
Сумма | 2010.2
10 Шола-Царёво ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 7.6
01 - 02 | 7.8
02 - 03 | 8
03 - 04 | 7.6
04 - 05 | 7.8
05 - 06 | 7.2
06 - 07 | 7
07 - 08 | 6.8
08 - 09 | 6.4
09 - 10 | 6.2
10 - 11 | 6
11 - 12 | 5.8
12 - 13 | 6.8
13 - 14 | 6.2
14 - 15 | 6.2
15 - 16 | 6
16 - 17 | 6.6
17 - 18 | 6.6
18 - 19 | 6.6
19 - 20 | 6.8
20 - 21 | 6.8
21 - 22 | 7.8
22 - 23 | 8
23 - 00 | 7.6
Сумма | 166.2
35 Шола СМВ ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 93.8
01 - 02 | 93.8
02 - 03 | 92.4
03 - 04 | 96.6
04 - 05 | 96.6
05 - 06 | 95.2
06 - 07 | 112
07 - 08 | 98
08 - 09 | 100.8
09 - 10 | 91
10 - 11 | 93.8
11 - 12 | 91
12 - 13 | 98
13 - 14 | 89.6
14 - 15 | 89.6
15 - 16 | 93.8
16 - 17 | 92.4
17 - 18 | 103.6
18 - 19 | 105
19 - 20 | 113.4
20 - 21 | 106.4
21 - 22 | 116.2
22 - 23 | 114.8
23 - 00 | 107.8
Сумма | 2385.6
35 Шола СМВ ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Шола Т 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Шола Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Шола Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Шола Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола |  |  |  |  | реактивная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Шола ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Шола ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола Резерв ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1 | 0
| Итого за сутки: |  | 19.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 4.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 3.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 3.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 4.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4 | 0
| Итого за сутки: |  | 93.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола-Зубово ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 49 | 0
|  | 01:00-02:00 | 49.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 47.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 47.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 48.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 47 | 0
|  | 06:00-07:00 | 62.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 53.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 45.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 45.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 44.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 44.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 47.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 43 | 0
|  | 14:00-15:00 | 44 | 0
|  | 15:00-16:00 | 45.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 53 | 0
|  | 17:00-18:00 | 62 | 0
|  | 18:00-19:00 | 61 | 0
|  | 19:00-20:00 | 62.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 56.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 60 | 0
|  | 22:00-23:00 | 62.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 59 | 0
| Итого за сутки: |  | 1239.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола-Ивановский ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0.3 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.3 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.3 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.3 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 4.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 5.1 | 0
|  | 21:00-22:00 | 5.7 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 30 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола-Максимово ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 1 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола-Максимово ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 2.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 3.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 4.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 68.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола-Нижний склад ЛПХ ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола-Поселок ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 77.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 76.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 75.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 79.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 79.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 79.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 97 | 0
|  | 07:00-08:00 | 84.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 87.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 77.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 80 | 0
|  | 11:00-12:00 | 77.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 82.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 75.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 76.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 80.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 77.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 86.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 87.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 95 | 0
|  | 20:00-21:00 | 88.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 95 | 0
|  | 22:00-23:00 | 97.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 93.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 2010.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола-Царёво ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 7.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 7.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 7.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 7.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 7.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 7 | 0
|  | 07:00-08:00 | 6.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 6.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 6.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 5.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 6.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 6.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 6.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 6.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 6.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 6.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 6.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 6.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 7.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 7.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 166.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Шола СМВ ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 93.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 93.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 92.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 96.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 96.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 95.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 112 | 0
|  | 07:00-08:00 | 98 | 0
|  | 08:00-09:00 | 100.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 91 | 0
|  | 10:00-11:00 | 93.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 91 | 0
|  | 12:00-13:00 | 98 | 0
|  | 13:00-14:00 | 89.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 89.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 93.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 92.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 103.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 105 | 0
|  | 19:00-20:00 | 113.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 106.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 116.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 114.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 107.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 2385.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Шола СМВ ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Шола Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Шола Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Шола Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Шола Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0