## прил №3
Приложение 3
Ведомость ХН
ПС Артюшино, Артюшинский СУ
наименование
в режимный день 18 июня 2014 г.
часы суток | ПС Артюшино |  |  |  |  | Субабоненты |  |  |  |  | Расход эл.энергии на ХН кВт ч (1) - (2)
| Артюшинский СУ |  |  |  | Сум.расход эл.энергии по всем вводам (1) | Наимен.субаб. |  | Наимен.субаб. |  | Сум. расход эл.энергии субабонентов (2)
| расч. коэф. 60 |  | расч. коэф.____________ | 1 |  | расч. коэф.____________ |  | расч. коэф.____________
| показания счетчика | расход кВт ч | показания счетчика | расход кВт ч |  | показания счетчика | расход кВт ч | показания счетчика | расход кВт ч
0 | 6470 | [9 empty] | 0
1 | 6470 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
2 | 6470 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
3 | 6470 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
4 | 6470 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
5 | 6470 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
6 | 6470 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7 | 6470 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | 6471 | 60 |  |  | 60 | [5 empty] | 60
9 | 6471 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
10 | 6471 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
11 | 6471 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
12 | 6471 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
13 | 6471 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
14 | 6471 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
15 | 6471 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
16 | 6471 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
17 | 6471 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
18 | 6471 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
19 | 6471 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
20 | 6471 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
21 | 6471 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
22 | 6471 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
23 | 6471 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
24 | 6471 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Итого |  | 60 |  | 0 | 60 | [5 empty] | 60
Исполнитель
тел.

## 17.12.14
часы суток | ПС Артюшино |  |  |  |  | Субабоненты |  |  |  |  | Расход эл.энергии на ХН кВт ч (1) - (2)
| Артюшинский СУ |  |  |  | Сум.расход эл.энергии по всем вводам (1) | Наимен.субаб. |  | Наимен.субаб. |  | Сум. расход эл.энергии субабонентов (2)
| расч. коэф. 60 |  | расч. коэф.____________ | 1 |  | расч. коэф.____________ |  | расч. коэф.____________
| показания счетчика | расход кВт ч | показания счетчика | расход кВт ч |  | показания счетчика | расход кВт ч | показания счетчика | расход кВт ч
0 | 7191.77 |  | 7192.1 | [7 empty] | 0
1 | 7192.1 | 19.8 | 7192.43 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
2 | 7192.43 | 19.8 | 7192.76 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
3 | 7192.76 | 19.8 | 7193.09 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
4 | 7193.09 | 19.8 | 7193.42 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
5 | 7193.42 | 19.8 | 7193.75 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
6 | 7193.75 | 19.8 | 7194.08 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
7 | 7194.08 | 19.8 | 7194.41 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
8 | 7194.41 | 19.8 | 7194.74 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
9 | 7194.74 | 19.8 | 7195.07 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
10 | 7195.07 | 19.8 | 7195.4 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
11 | 7195.4 | 19.8 | 7195.73 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
12 | 7195.73 | 19.8 | 7196.06 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
13 | 7196.06 | 19.8 | 7196.39 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
14 | 7196.39 | 19.8 | 7196.72 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
15 | 7196.72 | 19.8 | 7197.05 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
16 | 7197.05 | 19.8 | 7197.38 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
17 | 7197.38 | 19.8 | 7197.71 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
18 | 7197.71 | 19.8 | 7198.04 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
19 | 7198.04 | 19.8 | 7198.37 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
20 | 7198.37 | 19.8 | 7198.7 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
21 | 7198.7 | 19.8 | 7199.03 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
22 | 7199.03 | 19.8 | 7199.36 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
23 | 7199.36 | 19.8 | 7199.69 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
24 | 7199.69 | 19.8 | 7200.02 |  | 19.8 | [5 empty] | 19.8
Итого |  | 475.2 |  | 0 | 475.2 | [5 empty] | 475.2