## прил №3
Приложение 3
Ведомость ХН
ПС Шола, Шольский СУ
наименование
в режимный день 17/12/2014
часы суток | ПС Шола | [12 empty] | Субабоненты |  |  | Расход эл.энергии на ХН кВт ч (1) - (2)
| освещение СУ |  | освещение гараж |  | Шола СУ контора отопление |  |  |  | Шола СУ гараж отопление |  |  |  | Сум.расход эл.энергии по всем вводам (1) | Наимен.субаб. |  | Сум. расход эл.энергии субабонентов (2)
| расч. коэф. 1 |  | расч. коэф.____________ | 1 | Ктт=15 |  |  |  | Ктт=15 |  |  |  |  | расч. коэф.____________
| показания счетчика | расход кВт ч | показания счетчика | расход кВт ч | показания счетчика | расход кВт ч | показания счетчика | расход кВт ч | показания счетчика | расход кВт ч | показания счетчика | расход кВт ч |  | показания счетчика | расход кВт ч
0 |  |  |  |  | 1857.36 |  |  |  | 7086.08 | [7 empty] | 0
1 |  | 0 |  | 0 | 1857.71 | 5.25 |  |  | 7086.23 | 2.25 |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.5
2 |  | 0 |  | 0 | 1857.91 | 3 |  |  | 7087.01 | 11.7 |  |  | 14.7 |  |  |  | 14.7
3 |  | 0 |  | 0 | 1858.02 | 1.65 |  |  | 7088.05 | 15.6 |  |  | 17.25 |  |  |  | 17.25
4 |  | 0 |  | 0 | 1858.2 | 2.7 |  |  | 7088.43 | 5.7 |  |  | 8.4 |  |  |  | 8.4
5 |  | 0 |  | 0 | 1858.65 | 6.75 |  |  | 7088.82 | 5.85 |  |  | 12.6 |  |  |  | 12.6
6 |  | 0 |  | 0 | 1858.98 | 4.95 |  |  | 7089.13 | 4.65 |  |  | 9.6 |  |  |  | 9.6
7 |  | 0 |  | 0 | 1859.3 | 4.8 |  |  | 7089.82 | 10.35 |  |  | 15.15 |  |  |  | 15.15
8 |  | 0 |  | 0 | 1859.75 | 6.75 |  |  | 7090.11 | 4.35 |  |  | 11.1 |  |  |  | 11.1
9 |  | 0 |  | 0 | 1859.95 | 3 |  |  | 7090.32 | 3.15 |  |  | 6.15 |  |  |  | 6.15
10 |  | 0 |  | 0 | 1860 | 0.75 |  |  | 7091.02 | 10.5 |  |  | 11.25 |  |  |  | 11.25
11 |  | 0 |  | 0 | 1860.05 | 0.75 |  |  | 7091.83 | 12.15 |  |  | 12.9 |  |  |  | 12.9
12 |  | 0 |  | 0 | 1860.1 | 0.75 |  |  | 7092.1 | 4.05 |  |  | 4.8 |  |  |  | 4.8
13 |  | 0 |  | 0 | 1860.17 | 1.05 |  |  | 7092.93 | 12.45 |  |  | 13.5 |  |  |  | 13.5
14 |  | 0 |  | 0 | 1860.28 | 1.65 |  |  | 7093.74 | 12.15 |  |  | 13.8 |  |  |  | 13.8
15 |  | 0 |  | 0 | 1860.35 | 1.05 |  |  | 7094.05 | 4.65 |  |  | 5.7 |  |  |  | 5.7
16 |  | 0 |  | 0 | 1860.4 | 0.75 |  |  | 7094.8 | 11.25 |  |  | 12 |  |  |  | 12
17 |  | 0 |  | 0 | 1860.47 | 1.05 |  |  | 7095.18 | 5.7 |  |  | 6.75 |  |  |  | 6.75
18 |  | 0 |  | 0 | 1860.54 | 1.05 |  |  | 7095.72 | 8.1 |  |  | 9.15 |  |  |  | 9.15
19 |  | 0 |  | 0 | 1860.63 | 1.35 |  |  | 7096.27 | 8.25 |  |  | 9.6 |  |  |  | 9.6
20 |  | 0 |  | 0 | 1860.74 | 1.65 |  |  | 7096.67 | 6 |  |  | 7.65 |  |  |  | 7.65
21 |  | 0 |  | 0 | 1860.86 | 1.8 |  |  | 7096.83 | 2.4 |  |  | 4.2 |  |  |  | 4.2
22 |  | 0 |  | 0 | 1860.93 | 1.05 |  |  | 7097.08 | 3.75 |  |  | 4.8 |  |  |  | 4.8
23 |  | 0 |  | 0 | 1861 | 1.05 |  |  | 7097.63 | 8.25 |  |  | 9.3 |  |  |  | 9.3
24 |  | 0 |  | 0 | 1861.05 | 0.75 |  |  | 7098.11 | 7.2 |  |  | 7.95 |  |  |  | 7.95
Итого |  | 0 |  | 0 |  | 55.35 |  |  |  | 180.45 |  |  | 235.8 |  |  |  | 235.8
Исполнитель
тел.