## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 110 кВ Вашки | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,22 Вашки ТСН ао |  |  | 60
10 Вашки Т 1 ап | 7842.5326 | 7843.2338 | 16000 | 11219.2 | 11219.2 | 0 | 0
10 Вашки Т 2 ап | 48.143 | 48.175 | 16000 | 512 | 512 | 0 | 0
10 Вашки-Васильевcкий ао | 801.5864 | 802.1304 | 2000 | 1088 | 1088 | 0 | 0
10 Вашки-Коммунальный ао | 3683.6728 | 3685.6074 | 2000 | 3869.2 | 3869.2 | 0 | 0
10 Вашки-Липин Бор ао | 5285.1378 | 5289.95 | 2000 | 9624.4 | 9624.4 | 0 | 0
10 Вашки-Никольский ао | 2901.398 | 2901.5936 | 2000 | 391.2 | 391.2 | 0 | 0
10 Вашки-Пиньшино ао | 3331.6738 | 3331.7654 | 3000 | 274.8 | 274.8 | 0 | 0
10 Вашки-Телецентр ао | 2624.0118 | 2624.0164 | 1000 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0
10 Вашки-Телецентр ап | 1073.09 | 1073.09 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Вашки-Ухтома ао | 3471.355 | 3471.8524 | 2000 | 994.8 | 994.8 | 0 | 0
10 Вашки-Хотино ао | 1617.5088 | 1617.8666 | 2000 | 715.6 | 715.6 | 0 | 0
10 Вашки-Хотино ап | 488.235 | 488.235 | 2000 | 0 | 0 | 0
35 Вашки Т 1 ап | 2.7274 | 2.7274 | 28000 | 0 | 0 | 0
35 Вашки Т 2 ап | 6089.295 | 6089.295 | 28000 | 0 | 0 | 0
35 Вашки-Андреевская ао | 1989.3626 | 1989.3626 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Вашки-Вашкинская ао(резерв) | 2621.714 | 2621.714 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Вашки-Коротец ао | 3881.4931 | 3881.4931 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Вашки-Пиксимово ао | 3461.7172 | 3461.903 | 7000 | 1300.6 | 1300.6 | 0 | 0
|  |  |  | 29994.4 | 29994.4 | 0