## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Вашки | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,22 Вашки ТСН ао | 35158.8918 | 35163.4647 | 60 | 274.38 | 274.38 | 0 | 0
10 Вашки Т 1 ап | 433.7142 | 435.5326 | 16000 | 29094.4 | 29094.4 | 0 | 0
10 Вашки Т 2 ап | 218.6206 | 219.5958 | 16000 | 15603.2 | 15603.2 | 0 | 0
10 Вашки-Васильевcкий ао | 2301.8856 | 2302.8696 | 2000 | 1968 | 1968 | 0 | 0
10 Вашки-Коммунальный ао | 9796.5428 | 9802.0898 | 2000 | 11094 | 11094 | 0 | 0
10 Вашки-Липин Бор ао | 11246.5208 | 11258.2178 | 2000 | 23394 | 23394 | 0 | 0
10 Вашки-Никольский ао | 846.0258 | 846.3418 | 2000 | 632 | 632 | 0 | 0
10 Вашки-Пиньшино ао | 2302.6922 | 2303.1106 | 3000 | 1255.2 | 1255.2 | 0 | 0
10 Вашки-Телецентр ао | 4312.3108 | 4313.7552 | 1000 | 1444.4 | 1444.4 | 0 | 0
10 Вашки-Телецентр ап | 1129.944 | 1129.944 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Вашки-Ухтома ао | 5125.2188 | 5127.3412 | 2000 | 4244.8 | 4244.8 | 0 | 0
10 Вашки-Хотино ао | 5245.8446 | 5246.8781 | 2000 | 2067 | 2067 | 0 | 0
10 Вашки-Хотино ап | 1120.025 | 1120.025 | 2000 | 0 | 0 | 0
35 Вашки Т 1 ап | 223.846 | 224.3978 | 28000 | 15450.4 | 15450.4 | 0 | 0
35 Вашки Т 2 ап | 2768.0472 | 2768.0658 | 28000 | 520.8 | 520.8 | 0 | 0
35 Вашки-Андреевская ао | 2843.0442 | 2843.907 | 7000 | 6039.6 | 6039.6 | 0 | 0
35 Вашки-Вашкинская ао(резерв) | 16.12 | 16.12 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Вашки-Коротец ао | 1464.8832 | 1464.9242 | 10500 | 430.5 | 430.5 | 0 | 0
35 Вашки-Пиксимово ао | 4056.136 | 4057.4866 | 7000 | 9454.2 | 9454.2 | 0 | 0
|  |  |  | 122966.88 | 122966.88 | 0