## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки
активная энергия
| 0,22 Вашки ТСН ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 8.76 | 8.745 | 8.73 | 8.655 | 8.655 | 17.88 | 18.795 | 17.61 | 8.445 | 8.265 | 8.355 | 8.475 | 8.325 | 8.28 | 8.475 | 8.19 | 12.045 | 13.17 | 13.14 | 13.395 | 13.41 | 13.395 | 13.365 | 17.82 | 274.38
| 10 Вашки Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 838.4 | 790.4 | 777.6 | 758.4 | 771.2 | 915.2 | 1094.4 | 1360 | 1398.4 | 1430.4 | 1331.2 | 1337.6 | 1404.8 | 1324.8 | 1254.4 | 1273.6 | 1366.4 | 1472 | 1497.6 | 1548.8 | 1468.8 | 1398.4 | 1219.2 | 1062.4 | 29094.4
| 10 Вашки Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 502.4 | 460.8 | 454.4 | 432 | 435.2 | 521.6 | 585.6 | 739.2 | 752 | 729.6 | 697.6 | 624 | 649.6 | 656 | 627.2 | 656 | 726.4 | 803.2 | 841.6 | 819.2 | 822.4 | 768 | 700.8 | 598.4 | 15603.2
| 10 Вашки-Васильевcкий ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 60.4 | 46.8 | 43.2 | 42 | 42.8 | 72.4 | 84.4 | 92.8 | 90.8 | 104.4 | 102.8 | 94.4 | 88 | 79.6 | 79.2 | 78.8 | 88.8 | 101.2 | 124 | 106.4 | 101.6 | 92.8 | 84 | 66.4 | 1968
| 10 Вашки-Коммунальный ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 320 | 290.8 | 279.6 | 272 | 271.2 | 322.4 | 394.8 | 549.6 | 558.8 | 534.8 | 497.6 | 422.4 | 457.2 | 485.6 | 451.6 | 464 | 535.6 | 606.4 | 634.8 | 619.2 | 618.4 | 574.8 | 510.4 | 422 | 11094
| 10 Вашки-Липин Бор ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 629.6 | 585.2 | 566.8 | 550.8 | 564.4 | 684.8 | 860 | 1113.6 | 1150.8 | 1195.6 | 1101.2 | 1114 | 1164.8 | 1091.2 | 1021.6 | 1034 | 1109.2 | 1205.6 | 1216 | 1263.6 | 1195.2 | 1144 | 989.6 | 842.4 | 23394
| 10 Вашки-Никольский ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 18.4 | 18 | 17.2 | 18 | 17.6 | 29.6 | 30 | 31.6 | 29.2 | 24.8 | 25.6 | 24.8 | 32 | 30 | 24.8 | 25.2 | 27.2 | 29.6 | 42.4 | 40.4 | 30.8 | 25.6 | 20.4 | 18.8 | 632
| 10 Вашки-Пиньшино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 46.8 | 48.6 | 50.4 | 49.8 | 48.6 | 48 | 51 | 51.6 | 55.2 | 54.6 | 46.2 | 46.8 | 48 | 48.6 | 51 | 52.2 | 59.4 | 57 | 58.8 | 58.8 | 56.4 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 1255.2
| 10 Вашки-Телецентр ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 61.1 | 60.5 | 60.8 | 60.9 | 60.2 | 59.1 | 59.1 | 59.4 | 59.2 | 59.6 | 58.5 | 59.4 | 60.2 | 60.3 | 59.8 | 59.9 | 60.7 | 60.8 | 60.7 | 60.4 | 60.6 | 60.9 | 61.2 | 61.1 | 1444.4
| 10 Вашки-Телецентр ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Ухтома ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 173.6 | 165.2 | 173.6 | 162.8 | 162.4 | 175.6 | 169.2 | 187.2 | 190 | 178.8 | 182 | 165.6 | 172.4 | 162 | 163.2 | 182.4 | 180 | 188.4 | 182 | 187.2 | 193.2 | 190 | 186.8 | 171.2 | 4244.8
| 10 Вашки-Хотино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 73.2 | 71.2 | 72 | 70.8 | 72.2 | 79 | 80 | 89.2 | 89.8 | 85.2 | 87.2 | 82.2 | 82.8 | 80.8 | 86.2 | 90.6 | 96.8 | 103.8 | 103.4 | 107.6 | 106.2 | 96.6 | 82.6 | 77.6 | 2067
| 10 Вашки-Хотино ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 470.4 | 453.6 | 431.2 | 431.2 | 442.4 | 470.4 | 565.6 | 711.2 | 784 | 744.8 | 700 | 660.8 | 666.4 | 644 | 649.6 | 694.4 | 800.8 | 873.6 | 845.6 | 761.6 | 722.4 | 716.8 | 660.8 | 548.8 | 15450.4
| 35 Вашки Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 11.2 | 16.8 | 16.8 | 22.4 | 28 | 22.4 | 22.4 | 28 | 22.4 | 16.8 | 28 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 16.8 | 16.8 | 28 | 22.4 | 28 | 28 | 22.4 | 22.4 | 16.8 | 16.8 | 520.8
| 35 Вашки-Андреевская ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 194.6 | 187.6 | 179.2 | 179.2 | 180.6 | 205.8 | 243.6 | 291.2 | 294 | 282.8 | 273 | 247.8 | 260.4 | 257.6 | 254.8 | 275.8 | 317.8 | 345.8 | 329 | 261.8 | 233.8 | 254.8 | 263.2 | 225.4 | 6039.6
| 35 Вашки-Вашкинская ао(резерв) | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Коротец ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 12.6 | 14.7 | 12.6 | 14.7 | 12.6 | 12.6 | 16.8 | 21 | 18.9 | 16.8 | 18.9 | 16.8 | 18.9 | 18.9 | 16.8 | 18.9 | 21 | 25.2 | 25.2 | 23.1 | 23.1 | 18.9 | 16.8 | 14.7 | 430.5
| 35 Вашки-Пиксимово ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 278.6 | 266 | 253.4 | 256.2 | 257.6 | 270.2 | 319.2 | 425.6 | 492.8 | 463.4 | 431.2 | 413 | 407.4 | 386.4 | 397.6 | 420 | 484.4 | 532 | 519.4 | 501.2 | 488.6 | 467.6 | 396.2 | 326.2 | 9454.2

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вашки |  | за 17.12.2014
0,22 Вашки ТСН ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 8.76
01 - 02 | 8.745
02 - 03 | 8.73
03 - 04 | 8.655
04 - 05 | 8.655
05 - 06 | 17.88
06 - 07 | 18.795
07 - 08 | 17.61
08 - 09 | 8.445
09 - 10 | 8.265
10 - 11 | 8.355
11 - 12 | 8.475
12 - 13 | 8.325
13 - 14 | 8.28
14 - 15 | 8.475
15 - 16 | 8.19
16 - 17 | 12.045
17 - 18 | 13.17
18 - 19 | 13.14
19 - 20 | 13.395
20 - 21 | 13.41
21 - 22 | 13.395
22 - 23 | 13.365
23 - 00 | 17.82
Сумма | 274.38
10 Вашки Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 838.4
01 - 02 | 790.4
02 - 03 | 777.6
03 - 04 | 758.4
04 - 05 | 771.2
05 - 06 | 915.2
06 - 07 | 1094.4
07 - 08 | 1360
08 - 09 | 1398.4
09 - 10 | 1430.4
10 - 11 | 1331.2
11 - 12 | 1337.6
12 - 13 | 1404.8
13 - 14 | 1324.8
14 - 15 | 1254.4
15 - 16 | 1273.6
16 - 17 | 1366.4
17 - 18 | 1472
18 - 19 | 1497.6
19 - 20 | 1548.8
20 - 21 | 1468.8
21 - 22 | 1398.4
22 - 23 | 1219.2
23 - 00 | 1062.4
Сумма | 29094.4
10 Вашки Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 502.4
01 - 02 | 460.8
02 - 03 | 454.4
03 - 04 | 432
04 - 05 | 435.2
05 - 06 | 521.6
06 - 07 | 585.6
07 - 08 | 739.2
08 - 09 | 752
09 - 10 | 729.6
10 - 11 | 697.6
11 - 12 | 624
12 - 13 | 649.6
13 - 14 | 656
14 - 15 | 627.2
15 - 16 | 656
16 - 17 | 726.4
17 - 18 | 803.2
18 - 19 | 841.6
19 - 20 | 819.2
20 - 21 | 822.4
21 - 22 | 768
22 - 23 | 700.8
23 - 00 | 598.4
Сумма | 15603.2
10 Вашки-Васильевcкий ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 60.4
01 - 02 | 46.8
02 - 03 | 43.2
03 - 04 | 42
04 - 05 | 42.8
05 - 06 | 72.4
06 - 07 | 84.4
07 - 08 | 92.8
08 - 09 | 90.8
09 - 10 | 104.4
10 - 11 | 102.8
11 - 12 | 94.4
12 - 13 | 88
13 - 14 | 79.6
14 - 15 | 79.2
15 - 16 | 78.8
16 - 17 | 88.8
17 - 18 | 101.2
18 - 19 | 124
19 - 20 | 106.4
20 - 21 | 101.6
21 - 22 | 92.8
22 - 23 | 84
23 - 00 | 66.4
Сумма | 1968
10 Вашки-Коммунальный ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 320
01 - 02 | 290.8
02 - 03 | 279.6
03 - 04 | 272
04 - 05 | 271.2
05 - 06 | 322.4
06 - 07 | 394.8
07 - 08 | 549.6
08 - 09 | 558.8
09 - 10 | 534.8
10 - 11 | 497.6
11 - 12 | 422.4
12 - 13 | 457.2
13 - 14 | 485.6
14 - 15 | 451.6
15 - 16 | 464
16 - 17 | 535.6
17 - 18 | 606.4
18 - 19 | 634.8
19 - 20 | 619.2
20 - 21 | 618.4
21 - 22 | 574.8
22 - 23 | 510.4
23 - 00 | 422
Сумма | 11094
10 Вашки-Липин Бор ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 629.6
01 - 02 | 585.2
02 - 03 | 566.8
03 - 04 | 550.8
04 - 05 | 564.4
05 - 06 | 684.8
06 - 07 | 860
07 - 08 | 1113.6
08 - 09 | 1150.8
09 - 10 | 1195.6
10 - 11 | 1101.2
11 - 12 | 1114
12 - 13 | 1164.8
13 - 14 | 1091.2
14 - 15 | 1021.6
15 - 16 | 1034
16 - 17 | 1109.2
17 - 18 | 1205.6
18 - 19 | 1216
19 - 20 | 1263.6
20 - 21 | 1195.2
21 - 22 | 1144
22 - 23 | 989.6
23 - 00 | 842.4
Сумма | 23394
10 Вашки-Никольский ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 18.4
01 - 02 | 18
02 - 03 | 17.2
03 - 04 | 18
04 - 05 | 17.6
05 - 06 | 29.6
06 - 07 | 30
07 - 08 | 31.6
08 - 09 | 29.2
09 - 10 | 24.8
10 - 11 | 25.6
11 - 12 | 24.8
12 - 13 | 32
13 - 14 | 30
14 - 15 | 24.8
15 - 16 | 25.2
16 - 17 | 27.2
17 - 18 | 29.6
18 - 19 | 42.4
19 - 20 | 40.4
20 - 21 | 30.8
21 - 22 | 25.6
22 - 23 | 20.4
23 - 00 | 18.8
Сумма | 632
10 Вашки-Пиньшино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 46.8
01 - 02 | 48.6
02 - 03 | 50.4
03 - 04 | 49.8
04 - 05 | 48.6
05 - 06 | 48
06 - 07 | 51
07 - 08 | 51.6
08 - 09 | 55.2
09 - 10 | 54.6
10 - 11 | 46.2
11 - 12 | 46.8
12 - 13 | 48
13 - 14 | 48.6
14 - 15 | 51
15 - 16 | 52.2
16 - 17 | 59.4
17 - 18 | 57
18 - 19 | 58.8
19 - 20 | 58.8
20 - 21 | 56.4
21 - 22 | 55.8
22 - 23 | 55.8
23 - 00 | 55.8
Сумма | 1255.2
10 Вашки-Телецентр ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 61.1
01 - 02 | 60.5
02 - 03 | 60.8
03 - 04 | 60.9
04 - 05 | 60.2
05 - 06 | 59.1
06 - 07 | 59.1
07 - 08 | 59.4
08 - 09 | 59.2
09 - 10 | 59.6
10 - 11 | 58.5
11 - 12 | 59.4
12 - 13 | 60.2
13 - 14 | 60.3
14 - 15 | 59.8
15 - 16 | 59.9
16 - 17 | 60.7
17 - 18 | 60.8
18 - 19 | 60.7
19 - 20 | 60.4
20 - 21 | 60.6
21 - 22 | 60.9
22 - 23 | 61.2
23 - 00 | 61.1
Сумма | 1444.4
10 Вашки-Телецентр ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Вашки-Ухтома ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 173.6
01 - 02 | 165.2
02 - 03 | 173.6
03 - 04 | 162.8
04 - 05 | 162.4
05 - 06 | 175.6
06 - 07 | 169.2
07 - 08 | 187.2
08 - 09 | 190
09 - 10 | 178.8
10 - 11 | 182
11 - 12 | 165.6
12 - 13 | 172.4
13 - 14 | 162
14 - 15 | 163.2
15 - 16 | 182.4
16 - 17 | 180
17 - 18 | 188.4
18 - 19 | 182
19 - 20 | 187.2
20 - 21 | 193.2
21 - 22 | 190
22 - 23 | 186.8
23 - 00 | 171.2
Сумма | 4244.8
10 Вашки-Хотино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 73.2
01 - 02 | 71.2
02 - 03 | 72
03 - 04 | 70.8
04 - 05 | 72.2
05 - 06 | 79
06 - 07 | 80
07 - 08 | 89.2
08 - 09 | 89.8
09 - 10 | 85.2
10 - 11 | 87.2
11 - 12 | 82.2
12 - 13 | 82.8
13 - 14 | 80.8
14 - 15 | 86.2
15 - 16 | 90.6
16 - 17 | 96.8
17 - 18 | 103.8
18 - 19 | 103.4
19 - 20 | 107.6
20 - 21 | 106.2
21 - 22 | 96.6
22 - 23 | 82.6
23 - 00 | 77.6
Сумма | 2067
10 Вашки-Хотино ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Вашки Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 470.4
01 - 02 | 453.6
02 - 03 | 431.2
03 - 04 | 431.2
04 - 05 | 442.4
05 - 06 | 470.4
06 - 07 | 565.6
07 - 08 | 711.2
08 - 09 | 784
09 - 10 | 744.8
10 - 11 | 700
11 - 12 | 660.8
12 - 13 | 666.4
13 - 14 | 644
14 - 15 | 649.6
15 - 16 | 694.4
16 - 17 | 800.8
17 - 18 | 873.6
18 - 19 | 845.6
19 - 20 | 761.6
20 - 21 | 722.4
21 - 22 | 716.8
22 - 23 | 660.8
23 - 00 | 548.8
Сумма | 15450.4
35 Вашки Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 11.2
01 - 02 | 16.8
02 - 03 | 16.8
03 - 04 | 22.4
04 - 05 | 28
05 - 06 | 22.4
06 - 07 | 22.4
07 - 08 | 28
08 - 09 | 22.4
09 - 10 | 16.8
10 - 11 | 28
11 - 12 | 22.4
12 - 13 | 22.4
13 - 14 | 22.4
14 - 15 | 16.8
15 - 16 | 16.8
16 - 17 | 28
17 - 18 | 22.4
18 - 19 | 28
19 - 20 | 28
20 - 21 | 22.4
21 - 22 | 22.4
22 - 23 | 16.8
23 - 00 | 16.8
Сумма | 520.8
35 Вашки-Андреевская ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 194.6
01 - 02 | 187.6
02 - 03 | 179.2
03 - 04 | 179.2
04 - 05 | 180.6
05 - 06 | 205.8
06 - 07 | 243.6
07 - 08 | 291.2
08 - 09 | 294
09 - 10 | 282.8
10 - 11 | 273
11 - 12 | 247.8
12 - 13 | 260.4
13 - 14 | 257.6
14 - 15 | 254.8
15 - 16 | 275.8
16 - 17 | 317.8
17 - 18 | 345.8
18 - 19 | 329
19 - 20 | 261.8
20 - 21 | 233.8
21 - 22 | 254.8
22 - 23 | 263.2
23 - 00 | 225.4
Сумма | 6039.6
35 Вашки-Вашкинская ао(резерв)
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Вашки-Коротец ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 12.6
01 - 02 | 14.7
02 - 03 | 12.6
03 - 04 | 14.7
04 - 05 | 12.6
05 - 06 | 12.6
06 - 07 | 16.8
07 - 08 | 21
08 - 09 | 18.9
09 - 10 | 16.8
10 - 11 | 18.9
11 - 12 | 16.8
12 - 13 | 18.9
13 - 14 | 18.9
14 - 15 | 16.8
15 - 16 | 18.9
16 - 17 | 21
17 - 18 | 25.2
18 - 19 | 25.2
19 - 20 | 23.1
20 - 21 | 23.1
21 - 22 | 18.9
22 - 23 | 16.8
23 - 00 | 14.7
Сумма | 430.5
35 Вашки-Пиксимово ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 278.6
01 - 02 | 266
02 - 03 | 253.4
03 - 04 | 256.2
04 - 05 | 257.6
05 - 06 | 270.2
06 - 07 | 319.2
07 - 08 | 425.6
08 - 09 | 492.8
09 - 10 | 463.4
10 - 11 | 431.2
11 - 12 | 413
12 - 13 | 407.4
13 - 14 | 386.4
14 - 15 | 397.6
15 - 16 | 420
16 - 17 | 484.4
17 - 18 | 532
18 - 19 | 519.4
19 - 20 | 501.2
20 - 21 | 488.6
21 - 22 | 467.6
22 - 23 | 396.2
23 - 00 | 326.2
Сумма | 9454.2

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,22 Вашки ТСН ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 8.76 | 0
|  | 01:00-02:00 | 8.745 | 0
|  | 02:00-03:00 | 8.73 | 0
|  | 03:00-04:00 | 8.655 | 0
|  | 04:00-05:00 | 8.655 | 0
|  | 05:00-06:00 | 17.88 | 0
|  | 06:00-07:00 | 18.795 | 0
|  | 07:00-08:00 | 17.61 | 0
|  | 08:00-09:00 | 8.445 | 0
|  | 09:00-10:00 | 8.265 | 0
|  | 10:00-11:00 | 8.355 | 0
|  | 11:00-12:00 | 8.475 | 0
|  | 12:00-13:00 | 8.325 | 0
|  | 13:00-14:00 | 8.28 | 0
|  | 14:00-15:00 | 8.475 | 0
|  | 15:00-16:00 | 8.19 | 0
|  | 16:00-17:00 | 12.045 | 0
|  | 17:00-18:00 | 13.17 | 0
|  | 18:00-19:00 | 13.14 | 0
|  | 19:00-20:00 | 13.395 | 0
|  | 20:00-21:00 | 13.41 | 0
|  | 21:00-22:00 | 13.395 | 0
|  | 22:00-23:00 | 13.365 | 0
|  | 23:00-00:00 | 17.82 | 0
| Итого за сутки: |  | 274.38 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Вашки Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 838.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 790.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 777.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 758.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 771.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 915.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1094.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1360 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1398.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1430.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1331.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1337.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1404.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1324.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1254.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1273.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1366.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1472 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1497.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1548.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1468.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1398.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1219.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1062.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 29094.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Вашки Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 502.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 460.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 454.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 432 | 0
|  | 04:00-05:00 | 435.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 521.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 585.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 739.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 752 | 0
|  | 09:00-10:00 | 729.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 697.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 624 | 0
|  | 12:00-13:00 | 649.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 656 | 0
|  | 14:00-15:00 | 627.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 656 | 0
|  | 16:00-17:00 | 726.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 803.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 841.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 819.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 822.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 768 | 0
|  | 22:00-23:00 | 700.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 598.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 15603.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Вашки-Васильевcкий ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 60.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 46.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 43.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 42 | 0
|  | 04:00-05:00 | 42.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 72.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 84.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 92.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 90.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 104.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 102.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 94.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 88 | 0
|  | 13:00-14:00 | 79.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 79.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 78.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 88.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 101.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 124 | 0
|  | 19:00-20:00 | 106.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 101.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 92.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 84 | 0
|  | 23:00-00:00 | 66.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 1968 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Вашки-Коммунальный ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 320 | 0
|  | 01:00-02:00 | 290.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 279.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 272 | 0
|  | 04:00-05:00 | 271.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 322.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 394.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 549.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 558.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 534.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 497.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 422.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 457.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 485.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 451.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 464 | 0
|  | 16:00-17:00 | 535.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 606.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 634.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 619.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 618.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 574.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 510.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 422 | 0
| Итого за сутки: |  | 11094 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Вашки-Липин Бор ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 629.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 585.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 566.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 550.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 564.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 684.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 860 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1113.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1150.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1195.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1101.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1114 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1164.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1091.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1021.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1034 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1109.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1205.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1216 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1263.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1195.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1144 | 0
|  | 22:00-23:00 | 989.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 842.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 23394 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Вашки-Никольский ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 18.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 18 | 0
|  | 02:00-03:00 | 17.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 18 | 0
|  | 04:00-05:00 | 17.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 29.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 30 | 0
|  | 07:00-08:00 | 31.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 29.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 24.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 25.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 24.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 32 | 0
|  | 13:00-14:00 | 30 | 0
|  | 14:00-15:00 | 24.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 25.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 27.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 29.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 42.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 40.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 30.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 25.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 20.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 18.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 632 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Вашки-Пиньшино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 46.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 48.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 50.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 49.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 48.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 48 | 0
|  | 06:00-07:00 | 51 | 0
|  | 07:00-08:00 | 51.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 55.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 54.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 46.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 46.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 48 | 0
|  | 13:00-14:00 | 48.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 51 | 0
|  | 15:00-16:00 | 52.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 59.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 57 | 0
|  | 18:00-19:00 | 58.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 58.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 56.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 55.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 55.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 55.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 1255.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Вашки-Телецентр ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 61.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 60.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 60.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 60.9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 60.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 59.1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 59.1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 59.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 59.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 59.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 58.5 | 0
|  | 11:00-12:00 | 59.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 60.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 60.3 | 0
|  | 14:00-15:00 | 59.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 59.9 | 0
|  | 16:00-17:00 | 60.7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 60.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 60.7 | 0
|  | 19:00-20:00 | 60.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 60.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 60.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 61.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 61.1 | 0
| Итого за сутки: |  | 1444.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Вашки-Телецентр ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Вашки-Ухтома ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 173.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 165.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 173.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 162.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 162.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 175.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 169.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 187.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 190 | 0
|  | 09:00-10:00 | 178.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 182 | 0
|  | 11:00-12:00 | 165.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 172.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 162 | 0
|  | 14:00-15:00 | 163.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 182.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 180 | 0
|  | 17:00-18:00 | 188.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 182 | 0
|  | 19:00-20:00 | 187.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 193.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 190 | 0
|  | 22:00-23:00 | 186.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 171.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 4244.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Вашки-Хотино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 73.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 71.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 72 | 0
|  | 03:00-04:00 | 70.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 72.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 79 | 0
|  | 06:00-07:00 | 80 | 0
|  | 07:00-08:00 | 89.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 89.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 85.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 87.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 82.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 82.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 80.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 86.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 90.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 96.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 103.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 103.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 107.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 106.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 96.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 82.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 77.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 2067 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Вашки-Хотино ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Вашки Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 470.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 453.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 431.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 431.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 442.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 470.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 565.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 711.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 784 | 0
|  | 09:00-10:00 | 744.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 700 | 0
|  | 11:00-12:00 | 660.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 666.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 644 | 0
|  | 14:00-15:00 | 649.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 694.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 800.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 873.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 845.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 761.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 722.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 716.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 660.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 548.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 15450.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Вашки Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 11.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 16.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 16.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 22.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 28 | 0
|  | 05:00-06:00 | 22.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 22.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 28 | 0
|  | 08:00-09:00 | 22.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 16.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 28 | 0
|  | 11:00-12:00 | 22.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 22.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 22.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 16.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 16.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 28 | 0
|  | 17:00-18:00 | 22.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 28 | 0
|  | 19:00-20:00 | 28 | 0
|  | 20:00-21:00 | 22.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 22.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 16.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 16.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 520.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Вашки-Андреевская ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 194.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 187.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 179.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 179.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 180.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 205.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 243.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 291.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 294 | 0
|  | 09:00-10:00 | 282.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 273 | 0
|  | 11:00-12:00 | 247.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 260.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 257.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 254.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 275.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 317.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 345.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 329 | 0
|  | 19:00-20:00 | 261.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 233.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 254.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 263.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 225.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 6039.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Вашки-Вашкинская ао(резерв) | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Вашки-Коротец ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 12.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 14.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 12.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 14.7 | 0
|  | 04:00-05:00 | 12.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 12.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 16.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 21 | 0
|  | 08:00-09:00 | 18.9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 16.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 18.9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 16.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 18.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 18.9 | 0
|  | 14:00-15:00 | 16.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 18.9 | 0
|  | 16:00-17:00 | 21 | 0
|  | 17:00-18:00 | 25.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 25.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 23.1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 23.1 | 0
|  | 21:00-22:00 | 18.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 16.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 14.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 430.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Вашки-Пиксимово ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 278.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 266 | 0
|  | 02:00-03:00 | 253.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 256.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 257.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 270.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 319.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 425.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 492.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 463.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 431.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 413 | 0
|  | 12:00-13:00 | 407.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 386.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 397.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 420 | 0
|  | 16:00-17:00 | 484.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 532 | 0
|  | 18:00-19:00 | 519.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 501.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 488.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 467.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 396.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 326.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 9454.2 | 0