## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Новокемская | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
10 Новокемская Т 1 ап | 1314.6905 | 1315.4475 | 4000 | 3028 | 3028 | 0 | 0
10 Новокемская Т 2 ап | 598.3774 | 598.579 | 4000 | 806.4 | 806.4 | 0 | 0
10 Новокемская ТСН ао | 36781.5718 | 36786.4327 | 40 | 194.44 | 194.44 | 0 | 0
10 Новокемская-Кема ао | 0.0016 | 0.0016 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Новокемская-Кьянда ао | 175.3246 | 175.7298 | 2000 | 810.4 | 810.4 | 0 | 0
10 Новокемская-ЛПХ ап | 17.5366 | 17.5366 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Новокемская-Поселок ао | 492.3948 | 493.6274 | 2000 | 2465.2 | 2465.2 | 0 | 0
10 Новокемская-Промзона ао | 559.5636 | 559.8564 | 2000 | 585.6 | 585.6 | 0 | 0
35 Новокемская СОМВ ао | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
35 Новокемская СОМВ ап | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
35 Новокемская Т 1 ао | 445.1505 | 445.5936 | 7000 | 3101.7 | 3101.7 | 0 | 0
35 Новокемская Т 1 ап | 59.46 | 59.46 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Новокемская Т 2 ао | 162.3222 | 162.4863 | 7000 | 1148.7 | 1148.7 | 0 | 0
35 Новокемская Т 2 ап | 3.56 | 3.56 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Новокемская-Новокемская ао | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
35 Новокемская-Новокемская ап | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12140.44 | 12140.44 | 0