## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 35 кВ Новокемская | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
10 Новокемская Т 1 ап | 1273.67 | 1274.3 | 4000 | 2520 | 2520 | 0 | 0
10 Новокемская Т 2 ап | 523.4966 | 523.5198 | 4000 | 92.8 | 92.8 | 0 | 0
10 Новокемская ТСН ао |  |  | 40
10 Новокемская-Кема ао | 0.0002 | 0.0002 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Новокемская-Кьянда ао | 22.401 | 22.401 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Новокемская-ЛПХ ап | 6.56 | 6.56 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Новокемская-Поселок ао | 314.238 | 314.9136 | 2000 | 1351.2 | 1351.2 | 0 | 0
10 Новокемская-Промзона ао | 583.047 | 583.7386 | 2000 | 1383.2 | 1383.2 | 0 | 0
35 Новокемская СОМВ ао | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
35 Новокемская СОМВ ап | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
35 Новокемская Т 1 ао | 425.6296 | 425.7874 | 7000 | 1104.6 | 1104.6 | 0 | 0
35 Новокемская Т 1 ап | 75.78 | 75.78 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Новокемская Т 2 ао | 114.5041 | 114.5719 | 7000 | 474.6 | 474.6 | 0 | 0
35 Новокемская Т 2 ап | 16.29 | 16.29 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Новокемская-Новокемская ао | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
35 Новокемская-Новокемская ап | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6926.4 | 6926.4 | 0