## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская
активная энергия
| 10 Новокемская Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 94 | 88 | 84 | 84 | 84 | 86 | 92 | 130 | 140 | 142 | 142 | 134 | 128 | 120 | 118 | 130 | 160 | 178 | 172 | 166 | 160 | 158 | 132 | 106 | 3028
| 10 Новокемская Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 33.6 | 32.8 | 32.8 | 33.6 | 34.4 | 33.6 | 36.8 | 34.4 | 32.8 | 31.2 | 29.6 | 30.4 | 30.4 | 32.8 | 34.4 | 34.4 | 32 | 37.6 | 36 | 36.8 | 34.4 | 35.2 | 34.4 | 32 | 806.4
| 10 Новокемская ТСН ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 7.49 | 7.54 | 7.56 | 7.9 | 8.72 | 7.48 | 7.31 | 9.6 | 7.8 | 7.58 | 7.12 | 9.01 | 7.41 | 8.97 | 7.59 | 8.67 | 7.36 | 9.32 | 8.39 | 7.76 | 9.44 | 7.58 | 9.26 | 7.58 | 194.44
| 10 Новокемская-Кема ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Кьянда ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 33.6 | 33.2 | 32.8 | 33.2 | 34.8 | 34 | 36.8 | 34.8 | 32.4 | 31.6 | 30 | 30.4 | 30.4 | 33.2 | 34.8 | 34 | 32.4 | 38 | 36.4 | 36.4 | 34.8 | 35.2 | 34.4 | 32.8 | 810.4
| 10 Новокемская-ЛПХ ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Поселок ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 68.8 | 63.2 | 60.8 | 59.6 | 57.6 | 62.8 | 68 | 105.6 | 116.8 | 118.8 | 120.4 | 113.2 | 108.4 | 97.2 | 96.4 | 110.8 | 136 | 154 | 148 | 141.2 | 135.6 | 131.2 | 110 | 80.8 | 2465.2
| 10 Новокемская-Промзона ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 24.4 | 25.2 | 24.4 | 25.2 | 24.8 | 22.4 | 21.6 | 21.6 | 22 | 22.8 | 21.2 | 25.2 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26 | 26.4 | 24 | 25.6 | 585.6
| 35 Новокемская СОМВ ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская СОМВ ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 95.9 | 90.3 | 88.2 | 86.8 | 85.4 | 88.9 | 95.2 | 133 | 143.5 | 145.6 | 144.9 | 137.2 | 131.6 | 121.8 | 121.1 | 134.4 | 163.8 | 181.3 | 175.7 | 169.4 | 163.1 | 159.6 | 135.8 | 109.2 | 3101.7
| 35 Новокемская Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 46.9 | 47.6 | 46.9 | 47.6 | 49.7 | 48.3 | 50.4 | 49.7 | 47.6 | 44.8 | 43.4 | 46.2 | 44.1 | 48.3 | 49 | 47.6 | 44.8 | 52.5 | 50.4 | 49.7 | 49.7 | 48.3 | 49.7 | 45.5 | 1148.7
| 35 Новокемская Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская-Новокемская ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская-Новокемская ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Новокемская |  | за 17.12.2014
10 Новокемская Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 94
01 - 02 | 88
02 - 03 | 84
03 - 04 | 84
04 - 05 | 84
05 - 06 | 86
06 - 07 | 92
07 - 08 | 130
08 - 09 | 140
09 - 10 | 142
10 - 11 | 142
11 - 12 | 134
12 - 13 | 128
13 - 14 | 120
14 - 15 | 118
15 - 16 | 130
16 - 17 | 160
17 - 18 | 178
18 - 19 | 172
19 - 20 | 166
20 - 21 | 160
21 - 22 | 158
22 - 23 | 132
23 - 00 | 106
Сумма | 3028
10 Новокемская Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 33.6
01 - 02 | 32.8
02 - 03 | 32.8
03 - 04 | 33.6
04 - 05 | 34.4
05 - 06 | 33.6
06 - 07 | 36.8
07 - 08 | 34.4
08 - 09 | 32.8
09 - 10 | 31.2
10 - 11 | 29.6
11 - 12 | 30.4
12 - 13 | 30.4
13 - 14 | 32.8
14 - 15 | 34.4
15 - 16 | 34.4
16 - 17 | 32
17 - 18 | 37.6
18 - 19 | 36
19 - 20 | 36.8
20 - 21 | 34.4
21 - 22 | 35.2
22 - 23 | 34.4
23 - 00 | 32
Сумма | 806.4
10 Новокемская ТСН ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 7.49
01 - 02 | 7.54
02 - 03 | 7.56
03 - 04 | 7.9
04 - 05 | 8.72
05 - 06 | 7.48
06 - 07 | 7.31
07 - 08 | 9.6
08 - 09 | 7.8
09 - 10 | 7.58
10 - 11 | 7.12
11 - 12 | 9.01
12 - 13 | 7.41
13 - 14 | 8.97
14 - 15 | 7.59
15 - 16 | 8.67
16 - 17 | 7.36
17 - 18 | 9.32
18 - 19 | 8.39
19 - 20 | 7.76
20 - 21 | 9.44
21 - 22 | 7.58
22 - 23 | 9.26
23 - 00 | 7.58
Сумма | 194.44
10 Новокемская-Кема ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Новокемская-Кьянда ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 33.6
01 - 02 | 33.2
02 - 03 | 32.8
03 - 04 | 33.2
04 - 05 | 34.8
05 - 06 | 34
06 - 07 | 36.8
07 - 08 | 34.8
08 - 09 | 32.4
09 - 10 | 31.6
10 - 11 | 30
11 - 12 | 30.4
12 - 13 | 30.4
13 - 14 | 33.2
14 - 15 | 34.8
15 - 16 | 34
16 - 17 | 32.4
17 - 18 | 38
18 - 19 | 36.4
19 - 20 | 36.4
20 - 21 | 34.8
21 - 22 | 35.2
22 - 23 | 34.4
23 - 00 | 32.8
Сумма | 810.4
10 Новокемская-ЛПХ ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Новокемская-Поселок ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 68.8
01 - 02 | 63.2
02 - 03 | 60.8
03 - 04 | 59.6
04 - 05 | 57.6
05 - 06 | 62.8
06 - 07 | 68
07 - 08 | 105.6
08 - 09 | 116.8
09 - 10 | 118.8
10 - 11 | 120.4
11 - 12 | 113.2
12 - 13 | 108.4
13 - 14 | 97.2
14 - 15 | 96.4
15 - 16 | 110.8
16 - 17 | 136
17 - 18 | 154
18 - 19 | 148
19 - 20 | 141.2
20 - 21 | 135.6
21 - 22 | 131.2
22 - 23 | 110
23 - 00 | 80.8
Сумма | 2465.2
10 Новокемская-Промзона ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 25.2
01 - 02 | 25.2
02 - 03 | 25.2
03 - 04 | 25.2
04 - 05 | 25.2
05 - 06 | 24.4
06 - 07 | 25.2
07 - 08 | 24.4
08 - 09 | 25.2
09 - 10 | 24.8
10 - 11 | 22.4
11 - 12 | 21.6
12 - 13 | 21.6
13 - 14 | 22
14 - 15 | 22.8
15 - 16 | 21.2
16 - 17 | 25.2
17 - 18 | 25.2
18 - 19 | 25.6
19 - 20 | 26
20 - 21 | 26
21 - 22 | 26.4
22 - 23 | 24
23 - 00 | 25.6
Сумма | 585.6
35 Новокемская СОМВ ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Новокемская СОМВ ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Новокемская Т 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 95.9
01 - 02 | 90.3
02 - 03 | 88.2
03 - 04 | 86.8
04 - 05 | 85.4
05 - 06 | 88.9
06 - 07 | 95.2
07 - 08 | 133
08 - 09 | 143.5
09 - 10 | 145.6
10 - 11 | 144.9
11 - 12 | 137.2
12 - 13 | 131.6
13 - 14 | 121.8
14 - 15 | 121.1
15 - 16 | 134.4
16 - 17 | 163.8
17 - 18 | 181.3
18 - 19 | 175.7
19 - 20 | 169.4
20 - 21 | 163.1
21 - 22 | 159.6
22 - 23 | 135.8
23 - 00 | 109.2
Сумма | 3101.7
35 Новокемская Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Новокемская Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 46.9
01 - 02 | 47.6
02 - 03 | 46.9
03 - 04 | 47.6
04 - 05 | 49.7
05 - 06 | 48.3
06 - 07 | 50.4
07 - 08 | 49.7
08 - 09 | 47.6
09 - 10 | 44.8
10 - 11 | 43.4
11 - 12 | 46.2
12 - 13 | 44.1
13 - 14 | 48.3
14 - 15 | 49
15 - 16 | 47.6
16 - 17 | 44.8
17 - 18 | 52.5
18 - 19 | 50.4
19 - 20 | 49.7
20 - 21 | 49.7
21 - 22 | 48.3
22 - 23 | 49.7
23 - 00 | 45.5
Сумма | 1148.7
35 Новокемская Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Новокемская-Новокемская ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Новокемская-Новокемская ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Новокемская Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 94 | 0
|  | 01:00-02:00 | 88 | 0
|  | 02:00-03:00 | 84 | 0
|  | 03:00-04:00 | 84 | 0
|  | 04:00-05:00 | 84 | 0
|  | 05:00-06:00 | 86 | 0
|  | 06:00-07:00 | 92 | 0
|  | 07:00-08:00 | 130 | 0
|  | 08:00-09:00 | 140 | 0
|  | 09:00-10:00 | 142 | 0
|  | 10:00-11:00 | 142 | 0
|  | 11:00-12:00 | 134 | 0
|  | 12:00-13:00 | 128 | 0
|  | 13:00-14:00 | 120 | 0
|  | 14:00-15:00 | 118 | 0
|  | 15:00-16:00 | 130 | 0
|  | 16:00-17:00 | 160 | 0
|  | 17:00-18:00 | 178 | 0
|  | 18:00-19:00 | 172 | 0
|  | 19:00-20:00 | 166 | 0
|  | 20:00-21:00 | 160 | 0
|  | 21:00-22:00 | 158 | 0
|  | 22:00-23:00 | 132 | 0
|  | 23:00-00:00 | 106 | 0
| Итого за сутки: |  | 3028 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Новокемская Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 33.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 32.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 32.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 33.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 34.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 33.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 36.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 34.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 32.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 31.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 29.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 30.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 30.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 32.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 34.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 34.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 32 | 0
|  | 17:00-18:00 | 37.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 36 | 0
|  | 19:00-20:00 | 36.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 34.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 35.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 34.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 32 | 0
| Итого за сутки: |  | 806.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Новокемская ТСН ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 7.49 | 0
|  | 01:00-02:00 | 7.54 | 0
|  | 02:00-03:00 | 7.56 | 0
|  | 03:00-04:00 | 7.9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 8.72 | 0
|  | 05:00-06:00 | 7.48 | 0
|  | 06:00-07:00 | 7.31 | 0
|  | 07:00-08:00 | 9.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 7.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 7.58 | 0
|  | 10:00-11:00 | 7.12 | 0
|  | 11:00-12:00 | 9.01 | 0
|  | 12:00-13:00 | 7.41 | 0
|  | 13:00-14:00 | 8.97 | 0
|  | 14:00-15:00 | 7.59 | 0
|  | 15:00-16:00 | 8.67 | 0
|  | 16:00-17:00 | 7.36 | 0
|  | 17:00-18:00 | 9.32 | 0
|  | 18:00-19:00 | 8.39 | 0
|  | 19:00-20:00 | 7.76 | 0
|  | 20:00-21:00 | 9.44 | 0
|  | 21:00-22:00 | 7.58 | 0
|  | 22:00-23:00 | 9.26 | 0
|  | 23:00-00:00 | 7.58 | 0
| Итого за сутки: |  | 194.44 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Новокемская-Кема ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Новокемская-Кьянда ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 33.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 33.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 32.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 33.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 34.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 34 | 0
|  | 06:00-07:00 | 36.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 34.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 32.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 31.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 30 | 0
|  | 11:00-12:00 | 30.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 30.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 33.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 34.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 34 | 0
|  | 16:00-17:00 | 32.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 38 | 0
|  | 18:00-19:00 | 36.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 36.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 34.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 35.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 34.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 32.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 810.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Новокемская-ЛПХ ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Новокемская-Поселок ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 68.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 63.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 60.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 59.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 57.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 62.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 68 | 0
|  | 07:00-08:00 | 105.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 116.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 118.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 120.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 113.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 108.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 97.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 96.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 110.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 136 | 0
|  | 17:00-18:00 | 154 | 0
|  | 18:00-19:00 | 148 | 0
|  | 19:00-20:00 | 141.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 135.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 131.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 110 | 0
|  | 23:00-00:00 | 80.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 2465.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Новокемская-Промзона ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 25.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 25.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 25.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 25.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 25.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 24.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 25.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 24.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 25.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 24.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 22.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 21.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 21.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 22 | 0
|  | 14:00-15:00 | 22.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 21.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 25.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 25.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 25.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 26 | 0
|  | 20:00-21:00 | 26 | 0
|  | 21:00-22:00 | 26.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 24 | 0
|  | 23:00-00:00 | 25.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 585.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новокемская СОМВ ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новокемская СОМВ ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новокемская Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 95.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 90.3 | 0
|  | 02:00-03:00 | 88.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 86.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 85.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 88.9 | 0
|  | 06:00-07:00 | 95.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 133 | 0
|  | 08:00-09:00 | 143.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 145.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 144.9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 137.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 131.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 121.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 121.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 134.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 163.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 181.3 | 0
|  | 18:00-19:00 | 175.7 | 0
|  | 19:00-20:00 | 169.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 163.1 | 0
|  | 21:00-22:00 | 159.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 135.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 109.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 3101.7 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новокемская Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новокемская Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 46.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 47.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 46.9 | 0
|  | 03:00-04:00 | 47.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 49.7 | 0
|  | 05:00-06:00 | 48.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 50.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 49.7 | 0
|  | 08:00-09:00 | 47.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 44.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 43.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 46.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 44.1 | 0
|  | 13:00-14:00 | 48.3 | 0
|  | 14:00-15:00 | 49 | 0
|  | 15:00-16:00 | 47.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 44.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 52.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 50.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 49.7 | 0
|  | 20:00-21:00 | 49.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 48.3 | 0
|  | 22:00-23:00 | 49.7 | 0
|  | 23:00-00:00 | 45.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 1148.7 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новокемская Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новокемская-Новокемская ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новокемская-Новокемская ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0