## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская
реактивная энергия
| 10 Новокемская Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 102 | 104 | 104 | 102 | 102 | 96 | 96 | 98 | 96 | 102 | 108 | 102 | 104 | 102 | 96 | 96 | 106 | 112 | 116 | 120 | 118 | 120 | 118 | 100 | 2520
| 10 Новокемская Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 4.8 | 4 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 4 | 4 | 4 | 2.4 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 92.8
| 10 Новокемская ТСН ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 10 Новокемская-Кема ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Кьянда ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-ЛПХ ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Поселок ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 50 | 51.2 | 50.8 | 50 | 49.2 | 47.6 | 46 | 49.2 | 51.2 | 54.8 | 62 | 57.6 | 56 | 53.6 | 50 | 52.8 | 60.4 | 67.2 | 69.6 | 70 | 68.8 | 67.6 | 66 | 49.6 | 1351.2
| 10 Новокемская-Промзона ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 60 | 59.2 | 59.6 | 58.8 | 58.4 | 56.8 | 55.2 | 58 | 54.4 | 57.6 | 55.2 | 54.8 | 56.4 | 55.6 | 54.8 | 52.4 | 55.6 | 57.6 | 58 | 61.2 | 61.6 | 62.4 | 60.8 | 58.8 | 1383.2
| 35 Новокемская СОМВ ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская СОМВ ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1.4 | 14 | 77.7 | 121.8 | 13.3 | 1.4 | 0.7 | 47.6 | 7 | 16.1 | 85.4 | 54.6 | 126.7 | 122.5 | 117.6 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 39.9 | 122.5 | 1104.6
| 35 Новокемская Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 21 | 21.7 | 21 | 19.6 | 21.7 | 20.3 | 18.2 | 20.3 | 17.5 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.9 | 16.8 | 18.9 | 16.8 | 17.5 | 21.7 | 20.3 | 22.4 | 21.7 | 22.4 | 20.3 | 21 | 474.6
| 35 Новокемская Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская-Новокемская ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская-Новокемская ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Новокемская |  | за 17.12.2014
10 Новокемская Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 102
01 - 02 | 104
02 - 03 | 104
03 - 04 | 102
04 - 05 | 102
05 - 06 | 96
06 - 07 | 96
07 - 08 | 98
08 - 09 | 96
09 - 10 | 102
10 - 11 | 108
11 - 12 | 102
12 - 13 | 104
13 - 14 | 102
14 - 15 | 96
15 - 16 | 96
16 - 17 | 106
17 - 18 | 112
18 - 19 | 116
19 - 20 | 120
20 - 21 | 118
21 - 22 | 120
22 - 23 | 118
23 - 00 | 100
Сумма | 2520
10 Новокемская Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 4.8
01 - 02 | 4
02 - 03 | 4.8
03 - 04 | 3.2
04 - 05 | 4.8
05 - 06 | 4
06 - 07 | 4
07 - 08 | 4
08 - 09 | 2.4
09 - 10 | 4.8
10 - 11 | 3.2
11 - 12 | 3.2
12 - 13 | 3.2
13 - 14 | 2.4
14 - 15 | 4
15 - 16 | 1.6
16 - 17 | 2.4
17 - 18 | 4.8
18 - 19 | 4.8
19 - 20 | 4.8
20 - 21 | 4.8
21 - 22 | 4.8
22 - 23 | 3.2
23 - 00 | 4.8
Сумма | 92.8
10 Новокемская ТСН ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
10 Новокемская-Кема ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Новокемская-Кьянда ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Новокемская-ЛПХ ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Новокемская-Поселок ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 50
01 - 02 | 51.2
02 - 03 | 50.8
03 - 04 | 50
04 - 05 | 49.2
05 - 06 | 47.6
06 - 07 | 46
07 - 08 | 49.2
08 - 09 | 51.2
09 - 10 | 54.8
10 - 11 | 62
11 - 12 | 57.6
12 - 13 | 56
13 - 14 | 53.6
14 - 15 | 50
15 - 16 | 52.8
16 - 17 | 60.4
17 - 18 | 67.2
18 - 19 | 69.6
19 - 20 | 70
20 - 21 | 68.8
21 - 22 | 67.6
22 - 23 | 66
23 - 00 | 49.6
Сумма | 1351.2
10 Новокемская-Промзона ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 60
01 - 02 | 59.2
02 - 03 | 59.6
03 - 04 | 58.8
04 - 05 | 58.4
05 - 06 | 56.8
06 - 07 | 55.2
07 - 08 | 58
08 - 09 | 54.4
09 - 10 | 57.6
10 - 11 | 55.2
11 - 12 | 54.8
12 - 13 | 56.4
13 - 14 | 55.6
14 - 15 | 54.8
15 - 16 | 52.4
16 - 17 | 55.6
17 - 18 | 57.6
18 - 19 | 58
19 - 20 | 61.2
20 - 21 | 61.6
21 - 22 | 62.4
22 - 23 | 60.8
23 - 00 | 58.8
Сумма | 1383.2
35 Новокемская СОМВ ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Новокемская СОМВ ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Новокемская Т 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1.4
01 - 02 | 14
02 - 03 | 77.7
03 - 04 | 121.8
04 - 05 | 13.3
05 - 06 | 1.4
06 - 07 | 0.7
07 - 08 | 47.6
08 - 09 | 7
09 - 10 | 16.1
10 - 11 | 85.4
11 - 12 | 54.6
12 - 13 | 126.7
13 - 14 | 122.5
14 - 15 | 117.6
15 - 16 | 60.2
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 74.2
22 - 23 | 39.9
23 - 00 | 122.5
Сумма | 1104.6
35 Новокемская Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Новокемская Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 21
01 - 02 | 21.7
02 - 03 | 21
03 - 04 | 19.6
04 - 05 | 21.7
05 - 06 | 20.3
06 - 07 | 18.2
07 - 08 | 20.3
08 - 09 | 17.5
09 - 10 | 18.2
10 - 11 | 18.2
11 - 12 | 18.2
12 - 13 | 18.9
13 - 14 | 16.8
14 - 15 | 18.9
15 - 16 | 16.8
16 - 17 | 17.5
17 - 18 | 21.7
18 - 19 | 20.3
19 - 20 | 22.4
20 - 21 | 21.7
21 - 22 | 22.4
22 - 23 | 20.3
23 - 00 | 21
Сумма | 474.6
35 Новокемская Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Новокемская-Новокемская ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Новокемская-Новокемская ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская |  |  |  |  | реактивная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
10 Новокемская Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 102 | 0
|  | 01:00-02:00 | 104 | 0
|  | 02:00-03:00 | 104 | 0
|  | 03:00-04:00 | 102 | 0
|  | 04:00-05:00 | 102 | 0
|  | 05:00-06:00 | 96 | 0
|  | 06:00-07:00 | 96 | 0
|  | 07:00-08:00 | 98 | 0
|  | 08:00-09:00 | 96 | 0
|  | 09:00-10:00 | 102 | 0
|  | 10:00-11:00 | 108 | 0
|  | 11:00-12:00 | 102 | 0
|  | 12:00-13:00 | 104 | 0
|  | 13:00-14:00 | 102 | 0
|  | 14:00-15:00 | 96 | 0
|  | 15:00-16:00 | 96 | 0
|  | 16:00-17:00 | 106 | 0
|  | 17:00-18:00 | 112 | 0
|  | 18:00-19:00 | 116 | 0
|  | 19:00-20:00 | 120 | 0
|  | 20:00-21:00 | 118 | 0
|  | 21:00-22:00 | 120 | 0
|  | 22:00-23:00 | 118 | 0
|  | 23:00-00:00 | 100 | 0
| Итого за сутки: |  | 2520 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Новокемская Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 4.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 3.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 4.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 4.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 92.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Новокемская ТСН ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Новокемская-Кема ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Новокемская-Кьянда ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Новокемская-ЛПХ ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Новокемская-Поселок ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 50 | 0
|  | 01:00-02:00 | 51.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 50.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 50 | 0
|  | 04:00-05:00 | 49.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 47.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 46 | 0
|  | 07:00-08:00 | 49.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 51.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 54.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 62 | 0
|  | 11:00-12:00 | 57.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 56 | 0
|  | 13:00-14:00 | 53.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 50 | 0
|  | 15:00-16:00 | 52.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 60.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 67.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 69.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 70 | 0
|  | 20:00-21:00 | 68.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 67.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 66 | 0
|  | 23:00-00:00 | 49.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 1351.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Новокемская-Промзона ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 60 | 0
|  | 01:00-02:00 | 59.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 59.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 58.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 58.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 56.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 55.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 58 | 0
|  | 08:00-09:00 | 54.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 57.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 55.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 54.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 56.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 55.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 54.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 52.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 55.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 57.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 58 | 0
|  | 19:00-20:00 | 61.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 61.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 62.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 60.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 58.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 1383.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новокемская СОМВ ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новокемская СОМВ ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новокемская Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 14 | 0
|  | 02:00-03:00 | 77.7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 121.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 13.3 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.7 | 0
|  | 07:00-08:00 | 47.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 7 | 0
|  | 09:00-10:00 | 16.1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 85.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 54.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 126.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 122.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 117.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 60.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 74.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 39.9 | 0
|  | 23:00-00:00 | 122.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 1104.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новокемская Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новокемская Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 21 | 0
|  | 01:00-02:00 | 21.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 21 | 0
|  | 03:00-04:00 | 19.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 21.7 | 0
|  | 05:00-06:00 | 20.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 18.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 20.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 17.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 18.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 18.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 18.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 18.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 16.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 18.9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 16.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 17.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 21.7 | 0
|  | 18:00-19:00 | 20.3 | 0
|  | 19:00-20:00 | 22.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 21.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 22.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 20.3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 21 | 0
| Итого за сутки: |  | 474.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новокемская Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новокемская-Новокемская ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новокемская-Новокемская ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0