## +Т-1-6
Ведомость нагрузок Т-1-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 17.12.2014 по Кирилловским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1-6 кВ | [6 empty] | Ввод Т-1-6 кВ | [6 empty] | ТСН-1
| Ток | Мощность |  | прием активный |  | прием реактивный |  | Ток | Мощность |  | отдача активный |  | отдача реактивный |  | активный
|  |  |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  |  |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 80
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00
1:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
13:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
15:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
17:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
19:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
21:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
23:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
24:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## +Т-2-6
Ведомость нагрузок Т-2-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 17.12.2014 по Кирилловским электрическим сетям
Время | Ввод Т-2-6 кВ | [6 empty] | Ввод Т-2-6 кВ | [6 empty] | ТСН-2
| Ток | Мощность |  | прием активный |  | прием реактивный |  | Ток | Мощность |  | отдача активный |  | отдача реактивный |  | активный
|  |  |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  |  |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 80
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00
1:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
13:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
15:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
17:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
19:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
21:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
23:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
24:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## +ВЛ-6 С-з Вытегор Аэропорт АБЗ
Ведомость нагрузок ВЛ-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 17.12.2014 по Кирилловским электрическим сетям
Время | ВЛ-6 кВ Ф.9 с-з Вытегорский |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.10 Аэропорт |  |  |  |  | ВЛ-6 Ф.11 Гараж РЭС
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00
1:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
5:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
6:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
7:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
8:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
9:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
10:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
11:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
12:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
13:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
14:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
15:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
16:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
17:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
18:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
19:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
20:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
21:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
22:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
23:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
24:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## +ВЛ-6 Заречье Шлюз Нефтебаза
Ведомость нагрузок ВЛ-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 17.12.2014 по Кирилловским электрическим сетям
Время | ВЛ-6 кВ Ф.13 Заречье |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Ф. 5 Шлюз 1-2 |  |  |  |  | ВЛ-6 Ф.6 Нефтебаза
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00
1:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
5:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
6:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
7:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
8:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
9:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
10:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
11:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
12:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
13:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
14:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
15:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
16:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
17:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
18:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
19:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
20:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
21:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
22:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
23:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
24:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## +ВЛ-6 Шлюз1-1 пр. Победы Военкм
Ведомость нагрузок ВЛ-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 17.12.2014 по Кирилловским электрическим сетям
Время | ВЛ-6 кВ Ф.7 Шлюз 1-1 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.8 пр. Победы |  |  |  |  | ВЛ-6 Ф.1 Военкомат
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 900 | коэфф.= | 900
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00
1:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
5:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
6:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
7:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
8:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
9:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
10:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
11:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
12:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
13:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
14:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
15:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
16:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
17:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
18:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
19:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
20:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
21:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
22:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
23:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
24:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## +ВЛ-6 Больница Промзона Город
Ведомость нагрузок ВЛ-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 17.12.2014 по Кирилловским электрическим сетям
Время | ВЛ-6 кВ Ф.2 Больница |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.3 Промзона |  |  |  |  | ВЛ-6 Город-
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00
1:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
5:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
6:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
7:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
8:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
9:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
10:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
11:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
12:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
13:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
14:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
15:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
16:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
17:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
18:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
19:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
20:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
21:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
22:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
23:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
24:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0

## +ВЛ-6 Белоусово ГЭС-1
Ведомость нагрузок ВЛ-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 17.12.2014 по Кирилловским электрическим сетям
Время | ВЛ-6 кВ Белоусово прием |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Белоусово отдача |  |  |  | ВЛ-6 кВ ГЭС-1 прием |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ ГЭС-1 отдача
| Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | [9 empty] | 58
1:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0

## +ВЛ-6 ГЭС-2
Ведомость нагрузок ВЛ-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 17.12.2014 по Кирилловским электрическим сетям
Время | ВЛ-6 кВ ГЭС-2 прием |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ ГЭС-2 отдача
| Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00
1:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого |  |  | 0 | [5 empty] | 0

## +0,4 кВ СН ГЭС-12
Ведомость нагрузок 0,4 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 17.12.2014 по Кирилловским электрическим сетям
Время | СН ГЭС-1 0,4 кВ |  |  |  |  | СН ГЭС-2 0,4 кВ |  |  |  |  | Х.Н. Центральный гараж
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | тариф 1 |  | тариф 2
|  | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40 |  | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40 |  | коэфф.= | 30 | коэфф.= | 30
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | [11 empty] | 36905.66
1:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -1107169.8 |  | 0
2:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
5:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
6:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
7:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
8:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
9:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 36918.23 | 1107546.9 |  | 0
10:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -1107546.9 |  | 0
11:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
12:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
13:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
14:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
15:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
16:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
17:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
18:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
19:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
20:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
21:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
22:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
23:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
24:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 36940.11 | 1108203.3 |  | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1033.5 |  | 0

## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Вытегра" в режимный день 17.12.2014 по Кирилловским электрическим сетям
Время | 6 кВ |  |  |  | 6 кВ
| 1 сш |  |  |  | 2 сш
часы | U, кВ | Фазное кВ |  |  | U, кВ | Фазное кВ
|  | U-AO | U-BO | U-CO |  | U-AO | U-BO | U-CO
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00