## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Андома | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Андома ТСН 1 ап | 3442.3025 | 3446.735 | 60 | 265.95 | 265.95 | 0 | 0
10 Андома Т 1 ап | 342.6776 | 344.3902 | 6000 | 10275.6 | 10275.6 | 0 | 0
10 Андома Т 2 ап | 5005.6928 | 5008.0598 | 6000 | 14202 | 14202 | 0 | 0
10 Андома-Запань ао | 2818.7106 | 2825.6418 | 1000 | 6931.2 | 6931.2 | 0 | 0
10 Андома-Макачево ао | 1296.3598 | 1296.3598 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Андома-Марино ао | 8899.651 | 8901.4478 | 2000 | 3593.6 | 3593.6 | 0 | 0
10 Андома-Нижний склад ао | 24.84 | 25.1294 | 2000 | 578.8 | 578.8 | 0 | 0
10 Андома-Озерки ао | 5674.066 | 5674.0888 | 1000 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0
10 Андома-Октябрьская ао | 2466.0118 | 2470.2714 | 1000 | 4259.6 | 4259.6 | 0 | 0
10 Андома-Телевышка ао | 6660.8986 | 6663.325 | 1000 | 2426.4 | 2426.4 | 0 | 0
10 Андома-Цимино ао | 2115.4744 | 2115.9284 | 2000 | 908 | 908 | 0 | 0
10 Андома-Щекино ао | 4958.673 | 4961.5378 | 2000 | 5729.6 | 5729.6 | 0 | 0
110 Андома Т 1 ао RS | 0.0459 | 0.0459 | 22000 | 0 | 0 | 0
110 Андома Т 1 ап RS | 1405.7888 | 1406.2782 | 22000 | 10766.8 | 10766.8 | 0 | 0
110 Андома Т 2 ао RS | 0.1253 | 0.1253 | 22000 | 0 | 0 | 0
110 Андома Т 2 ап RS | 828.2073 | 828.8611 | 22000 | 14383.6 | 14383.6 | 0 | 0
110 Андома-Каршево ао RS 485 | 1674.5384 | 1675.6405 | 33000 | 36369.3 | 36369.3 | 0 | 0
110 Андома-Каршево ап RS 485 | 42.8615 | 42.8615 | 33000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 110713.25 | 110713.25 | 0