## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 110 кВ Андома | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Андома ТСН 1 ап |  |  | 60
10 Андома Т 1 ап | 144.6904 | 145.1678 | 6000 | 2864.4 | 2864.4 | 0 | 0
10 Андома Т 2 ап | 5132.1786 | 5132.8934 | 6000 | 4288.8 | 4288.8 | 0 | 0
10 Андома-Запань ао | 690.7396 | 691.93 | 1000 | 1190.4 | 1190.4 | 0 | 0
10 Андома-Макачево ао | 2153.0352 | 2153.0352 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Андома-Марино ао | 3525.2072 | 3525.9824 | 2000 | 1550.4 | 1550.4 | 0 | 0
10 Андома-Нижний склад ао | 4.7804 | 4.8136 | 2000 | 66.4 | 66.4 | 0 | 0
10 Андома-Озерки ао | 2727.8624 | 2727.8624 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Андома-Октябрьская ао | 3802.0092 | 3803.7958 | 1000 | 1786.6 | 1786.6 | 0 | 0
10 Андома-Телевышка ао | 5049.2216 | 5050.5264 | 1000 | 1304.8 | 1304.8 | 0 | 0
10 Андома-Цимино ао | 2939.2994 | 2939.5304 | 2000 | 462 | 462 | 0 | 0
10 Андома-Щекино ао | 2756.8554 | 2757.7844 | 2000 | 1858 | 1858 | 0 | 0
110 Андома Т 1 ао RS | 0.0681 | 0.0681 | 22000 | 0 | 0 | 0
110 Андома Т 1 ап RS | 824.685 | 824.8675 | 22000 | 4015 | 4015 | 0 | 0
110 Андома Т 2 ао RS | 0.0686 | 0.0686 | 22000 | 0 | 0 | 0
110 Андома Т 2 ап RS | 393.1484 | 393.403 | 22000 | 5601.2 | 5601.2 | 0 | 0
110 Андома-Каршево ао RS 485 | 19.2032 | 19.2032 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Андома-Каршево ап RS 485 | 1722.428 | 1723.9368 | 33000 | 49790.4 | 49787.1 | 3.3 | 0.01
|  |  |  | 74778.4 | 74775.1 | 3.3