## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома
активная энергия
| 0,4 Андома ТСН 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 11.55 | 11.55 | 11.85 | 11.85 | 12 | 11.775 | 11.775 | 11.625 | 10.875 | 10.425 | 10.5 | 10.425 | 10.65 | 10.575 | 10.425 | 10.425 | 10.35 | 10.725 | 10.95 | 11.025 | 11.1 | 11.175 | 11.1 | 11.25 | 265.95
| 0,4 Андома ТСН 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 390 | 379.2 | 379.2 | 380.4 | 392.4 | 342 | 375.6 | 427.2 | 459.6 | 447.6 | 435.6 | 434.4 | 428.4 | 415.2 | 428.4 | 457.2 | 487.2 | 506.4 | 489.6 | 474 | 469.2 | 453.6 | 424.8 | 398.4 | 10275.6
| 10 Андома Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 517.2 | 496.8 | 480 | 481.2 | 472.8 | 496.8 | 584.4 | 615.6 | 632.4 | 650.4 | 655.2 | 632.4 | 610.8 | 586.8 | 586.8 | 604.8 | 651.6 | 664.8 | 664.8 | 674.4 | 666 | 626.4 | 595.2 | 554.4 | 14202
| 10 Андома-Запань ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 269.2 | 261.2 | 260.4 | 257.8 | 254 | 258.8 | 285.8 | 295.2 | 293 | 302.4 | 316.6 | 305.6 | 297 | 274.4 | 277.6 | 286.6 | 302.2 | 305.4 | 319.2 | 317.8 | 315.4 | 299.4 | 292.4 | 283.8 | 6931.2
| 10 Андома-Макачево ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Марино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 115.2 | 105.6 | 103.6 | 102.8 | 104.8 | 121.6 | 146.8 | 171.6 | 172 | 163.2 | 157.2 | 149.6 | 148.4 | 138.8 | 145.6 | 166.4 | 186.8 | 200.4 | 191.6 | 183.2 | 181.2 | 168.4 | 143.2 | 125.6 | 3593.6
| 10 Андома-Нижний склад ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 22 | 22.4 | 18.4 | 22.8 | 19.6 | 21.6 | 22.8 | 22.8 | 24.8 | 31.2 | 25.6 | 25.2 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 23.2 | 24.4 | 32 | 29.2 | 29.2 | 22.8 | 24 | 24.8 | 22.8 | 578.8
| 10 Андома-Озерки ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 22.8
| 10 Андома-Октябрьская ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 144 | 135 | 132.6 | 132.4 | 132 | 133.8 | 164.6 | 180 | 196.2 | 193.2 | 192.2 | 179.8 | 178 | 182 | 182.2 | 196.2 | 213.8 | 207 | 204 | 216.6 | 220.6 | 194.8 | 183.6 | 165 | 4259.6
| 10 Андома-Телевышка ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 82 | 77.6 | 68.2 | 67.6 | 67 | 82.8 | 110.6 | 117.2 | 118.2 | 123.4 | 120.6 | 122 | 112.8 | 107.4 | 104.2 | 99.2 | 110.2 | 120.2 | 113.2 | 110 | 107.8 | 107.6 | 94.6 | 82 | 2426.4
| 10 Андома-Цимино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 31.6 | 29.6 | 28.4 | 28 | 29.6 | 33.6 | 42.4 | 39.2 | 40 | 32.4 | 33.2 | 31.2 | 32.8 | 30.8 | 33.6 | 42 | 48 | 54.4 | 51.6 | 48.8 | 45.2 | 43.2 | 41.6 | 36.8 | 908
| 10 Андома-Щекино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 242 | 242.4 | 245.2 | 248 | 256.4 | 184.4 | 185.2 | 214 | 246.4 | 249.6 | 244 | 252.4 | 245.2 | 244 | 246.4 | 247.2 | 250.8 | 249.2 | 244.4 | 239.6 | 241.2 | 240 | 238.4 | 233.2 | 5729.6
| 110 Андома Т 1 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 1 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 411.4 | 400.4 | 400.4 | 402.6 | 413.6 | 363 | 398.2 | 446.6 | 481.8 | 466.4 | 455.4 | 453.2 | 448.8 | 435.6 | 446.6 | 477.4 | 508.2 | 525.8 | 510.4 | 492.8 | 490.6 | 475.2 | 444.4 | 418 | 10766.8
| 110 Андома Т 2 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 2 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 525.8 | 503.8 | 488.4 | 488.4 | 479.6 | 506 | 591.8 | 624.8 | 640.2 | 657.8 | 662.2 | 640.2 | 618.2 | 594 | 594 | 611.6 | 660 | 673.2 | 671 | 682 | 673.2 | 633.6 | 602.8 | 561 | 14383.6
| 110 Андома-Каршево ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1260.6 | 1188 | 1194.6 | 1174.8 | 1181.4 | 1221 | 1366.2 | 1564.2 | 1663.2 | 1590.6 | 1511.4 | 1452 | 1452 | 1518 | 1597.2 | 1689.6 | 1861.2 | 1867.8 | 1834.8 | 1775.4 | 1716 | 1656.6 | 1544.4 | 1485 | 36366
| 110 Андома-Каршево ао RS 485 | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1263.9 | 1184.7 | 1194.6 | 1174.8 | 1184.7 | 1217.7 | 1366.2 | 1564.2 | 1666.5 | 1590.6 | 1508.1 | 1452 | 1452 | 1521.3 | 1597.2 | 1689.6 | 1861.2 | 1867.8 | 1828.2 | 1775.4 | 1716 | 1659.9 | 1544.4 | 1488.3 | 36369.3
| 110 Андома-Каршево ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ап RS 485 | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Андома |  | за 17.12.2014
0,4 Андома ТСН 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 11.55
01 - 02 | 11.55
02 - 03 | 11.85
03 - 04 | 11.85
04 - 05 | 12
05 - 06 | 11.775
06 - 07 | 11.775
07 - 08 | 11.625
08 - 09 | 10.875
09 - 10 | 10.425
10 - 11 | 10.5
11 - 12 | 10.425
12 - 13 | 10.65
13 - 14 | 10.575
14 - 15 | 10.425
15 - 16 | 10.425
16 - 17 | 10.35
17 - 18 | 10.725
18 - 19 | 10.95
19 - 20 | 11.025
20 - 21 | 11.1
21 - 22 | 11.175
22 - 23 | 11.1
23 - 00 | 11.25
Сумма | 265.95
0,4 Андома ТСН 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Андома Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 390
01 - 02 | 379.2
02 - 03 | 379.2
03 - 04 | 380.4
04 - 05 | 392.4
05 - 06 | 342
06 - 07 | 375.6
07 - 08 | 427.2
08 - 09 | 459.6
09 - 10 | 447.6
10 - 11 | 435.6
11 - 12 | 434.4
12 - 13 | 428.4
13 - 14 | 415.2
14 - 15 | 428.4
15 - 16 | 457.2
16 - 17 | 487.2
17 - 18 | 506.4
18 - 19 | 489.6
19 - 20 | 474
20 - 21 | 469.2
21 - 22 | 453.6
22 - 23 | 424.8
23 - 00 | 398.4
Сумма | 10275.6
10 Андома Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 517.2
01 - 02 | 496.8
02 - 03 | 480
03 - 04 | 481.2
04 - 05 | 472.8
05 - 06 | 496.8
06 - 07 | 584.4
07 - 08 | 615.6
08 - 09 | 632.4
09 - 10 | 650.4
10 - 11 | 655.2
11 - 12 | 632.4
12 - 13 | 610.8
13 - 14 | 586.8
14 - 15 | 586.8
15 - 16 | 604.8
16 - 17 | 651.6
17 - 18 | 664.8
18 - 19 | 664.8
19 - 20 | 674.4
20 - 21 | 666
21 - 22 | 626.4
22 - 23 | 595.2
23 - 00 | 554.4
Сумма | 14202
10 Андома-Запань ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 269.2
01 - 02 | 261.2
02 - 03 | 260.4
03 - 04 | 257.8
04 - 05 | 254
05 - 06 | 258.8
06 - 07 | 285.8
07 - 08 | 295.2
08 - 09 | 293
09 - 10 | 302.4
10 - 11 | 316.6
11 - 12 | 305.6
12 - 13 | 297
13 - 14 | 274.4
14 - 15 | 277.6
15 - 16 | 286.6
16 - 17 | 302.2
17 - 18 | 305.4
18 - 19 | 319.2
19 - 20 | 317.8
20 - 21 | 315.4
21 - 22 | 299.4
22 - 23 | 292.4
23 - 00 | 283.8
Сумма | 6931.2
10 Андома-Макачево ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Андома-Марино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 115.2
01 - 02 | 105.6
02 - 03 | 103.6
03 - 04 | 102.8
04 - 05 | 104.8
05 - 06 | 121.6
06 - 07 | 146.8
07 - 08 | 171.6
08 - 09 | 172
09 - 10 | 163.2
10 - 11 | 157.2
11 - 12 | 149.6
12 - 13 | 148.4
13 - 14 | 138.8
14 - 15 | 145.6
15 - 16 | 166.4
16 - 17 | 186.8
17 - 18 | 200.4
18 - 19 | 191.6
19 - 20 | 183.2
20 - 21 | 181.2
21 - 22 | 168.4
22 - 23 | 143.2
23 - 00 | 125.6
Сумма | 3593.6
10 Андома-Нижний склад ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 22
01 - 02 | 22.4
02 - 03 | 18.4
03 - 04 | 22.8
04 - 05 | 19.6
05 - 06 | 21.6
06 - 07 | 22.8
07 - 08 | 22.8
08 - 09 | 24.8
09 - 10 | 31.2
10 - 11 | 25.6
11 - 12 | 25.2
12 - 13 | 22.4
13 - 14 | 22.4
14 - 15 | 22.4
15 - 16 | 23.2
16 - 17 | 24.4
17 - 18 | 32
18 - 19 | 29.2
19 - 20 | 29.2
20 - 21 | 22.8
21 - 22 | 24
22 - 23 | 24.8
23 - 00 | 22.8
Сумма | 578.8
10 Андома-Озерки ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1
01 - 02 | 1
02 - 03 | 1.2
03 - 04 | 1
04 - 05 | 0.8
05 - 06 | 1
06 - 07 | 1
07 - 08 | 1
08 - 09 | 1
09 - 10 | 1
10 - 11 | 0.8
11 - 12 | 0.8
12 - 13 | 1
13 - 14 | 0.8
14 - 15 | 1
15 - 16 | 1
16 - 17 | 0.8
17 - 18 | 1
18 - 19 | 0.8
19 - 20 | 1
20 - 21 | 0.8
21 - 22 | 1
22 - 23 | 1
23 - 00 | 1
Сумма | 22.8
10 Андома-Октябрьская ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 144
01 - 02 | 135
02 - 03 | 132.6
03 - 04 | 132.4
04 - 05 | 132
05 - 06 | 133.8
06 - 07 | 164.6
07 - 08 | 180
08 - 09 | 196.2
09 - 10 | 193.2
10 - 11 | 192.2
11 - 12 | 179.8
12 - 13 | 178
13 - 14 | 182
14 - 15 | 182.2
15 - 16 | 196.2
16 - 17 | 213.8
17 - 18 | 207
18 - 19 | 204
19 - 20 | 216.6
20 - 21 | 220.6
21 - 22 | 194.8
22 - 23 | 183.6
23 - 00 | 165
Сумма | 4259.6
10 Андома-Телевышка ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 82
01 - 02 | 77.6
02 - 03 | 68.2
03 - 04 | 67.6
04 - 05 | 67
05 - 06 | 82.8
06 - 07 | 110.6
07 - 08 | 117.2
08 - 09 | 118.2
09 - 10 | 123.4
10 - 11 | 120.6
11 - 12 | 122
12 - 13 | 112.8
13 - 14 | 107.4
14 - 15 | 104.2
15 - 16 | 99.2
16 - 17 | 110.2
17 - 18 | 120.2
18 - 19 | 113.2
19 - 20 | 110
20 - 21 | 107.8
21 - 22 | 107.6
22 - 23 | 94.6
23 - 00 | 82
Сумма | 2426.4
10 Андома-Цимино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 31.6
01 - 02 | 29.6
02 - 03 | 28.4
03 - 04 | 28
04 - 05 | 29.6
05 - 06 | 33.6
06 - 07 | 42.4
07 - 08 | 39.2
08 - 09 | 40
09 - 10 | 32.4
10 - 11 | 33.2
11 - 12 | 31.2
12 - 13 | 32.8
13 - 14 | 30.8
14 - 15 | 33.6
15 - 16 | 42
16 - 17 | 48
17 - 18 | 54.4
18 - 19 | 51.6
19 - 20 | 48.8
20 - 21 | 45.2
21 - 22 | 43.2
22 - 23 | 41.6
23 - 00 | 36.8
Сумма | 908
10 Андома-Щекино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 242
01 - 02 | 242.4
02 - 03 | 245.2
03 - 04 | 248
04 - 05 | 256.4
05 - 06 | 184.4
06 - 07 | 185.2
07 - 08 | 214
08 - 09 | 246.4
09 - 10 | 249.6
10 - 11 | 244
11 - 12 | 252.4
12 - 13 | 245.2
13 - 14 | 244
14 - 15 | 246.4
15 - 16 | 247.2
16 - 17 | 250.8
17 - 18 | 249.2
18 - 19 | 244.4
19 - 20 | 239.6
20 - 21 | 241.2
21 - 22 | 240
22 - 23 | 238.4
23 - 00 | 233.2
Сумма | 5729.6
110 Андома Т 1 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Андома Т 1 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 411.4
01 - 02 | 400.4
02 - 03 | 400.4
03 - 04 | 402.6
04 - 05 | 413.6
05 - 06 | 363
06 - 07 | 398.2
07 - 08 | 446.6
08 - 09 | 481.8
09 - 10 | 466.4
10 - 11 | 455.4
11 - 12 | 453.2
12 - 13 | 448.8
13 - 14 | 435.6
14 - 15 | 446.6
15 - 16 | 477.4
16 - 17 | 508.2
17 - 18 | 525.8
18 - 19 | 510.4
19 - 20 | 492.8
20 - 21 | 490.6
21 - 22 | 475.2
22 - 23 | 444.4
23 - 00 | 418
Сумма | 10766.8
110 Андома Т 2 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Андома Т 2 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 525.8
01 - 02 | 503.8
02 - 03 | 488.4
03 - 04 | 488.4
04 - 05 | 479.6
05 - 06 | 506
06 - 07 | 591.8
07 - 08 | 624.8
08 - 09 | 640.2
09 - 10 | 657.8
10 - 11 | 662.2
11 - 12 | 640.2
12 - 13 | 618.2
13 - 14 | 594
14 - 15 | 594
15 - 16 | 611.6
16 - 17 | 660
17 - 18 | 673.2
18 - 19 | 671
19 - 20 | 682
20 - 21 | 673.2
21 - 22 | 633.6
22 - 23 | 602.8
23 - 00 | 561
Сумма | 14383.6
110 Андома-Каршево ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1260.6
01 - 02 | 1188
02 - 03 | 1194.6
03 - 04 | 1174.8
04 - 05 | 1181.4
05 - 06 | 1221
06 - 07 | 1366.2
07 - 08 | 1564.2
08 - 09 | 1663.2
09 - 10 | 1590.6
10 - 11 | 1511.4
11 - 12 | 1452
12 - 13 | 1452
13 - 14 | 1518
14 - 15 | 1597.2
15 - 16 | 1689.6
16 - 17 | 1861.2
17 - 18 | 1867.8
18 - 19 | 1834.8
19 - 20 | 1775.4
20 - 21 | 1716
21 - 22 | 1656.6
22 - 23 | 1544.4
23 - 00 | 1485
Сумма | 36366
110 Андома-Каршево ао RS 485
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1263.9
01 - 02 | 1184.7
02 - 03 | 1194.6
03 - 04 | 1174.8
04 - 05 | 1184.7
05 - 06 | 1217.7
06 - 07 | 1366.2
07 - 08 | 1564.2
08 - 09 | 1666.5
09 - 10 | 1590.6
10 - 11 | 1508.1
11 - 12 | 1452
12 - 13 | 1452
13 - 14 | 1521.3
14 - 15 | 1597.2
15 - 16 | 1689.6
16 - 17 | 1861.2
17 - 18 | 1867.8
18 - 19 | 1828.2
19 - 20 | 1775.4
20 - 21 | 1716
21 - 22 | 1659.9
22 - 23 | 1544.4
23 - 00 | 1488.3
Сумма | 36369.3
110 Андома-Каршево ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Андома-Каршево ап RS 485
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Андома ТСН 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 11.55 | 0
|  | 01:00-02:00 | 11.55 | 0
|  | 02:00-03:00 | 11.85 | 0
|  | 03:00-04:00 | 11.85 | 0
|  | 04:00-05:00 | 12 | 0
|  | 05:00-06:00 | 11.775 | 0
|  | 06:00-07:00 | 11.775 | 0
|  | 07:00-08:00 | 11.625 | 0
|  | 08:00-09:00 | 10.875 | 0
|  | 09:00-10:00 | 10.425 | 0
|  | 10:00-11:00 | 10.5 | 0
|  | 11:00-12:00 | 10.425 | 0
|  | 12:00-13:00 | 10.65 | 0
|  | 13:00-14:00 | 10.575 | 0
|  | 14:00-15:00 | 10.425 | 0
|  | 15:00-16:00 | 10.425 | 0
|  | 16:00-17:00 | 10.35 | 0
|  | 17:00-18:00 | 10.725 | 0
|  | 18:00-19:00 | 10.95 | 0
|  | 19:00-20:00 | 11.025 | 0
|  | 20:00-21:00 | 11.1 | 0
|  | 21:00-22:00 | 11.175 | 0
|  | 22:00-23:00 | 11.1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 11.25 | 0
| Итого за сутки: |  | 265.95 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 390 | 0
|  | 01:00-02:00 | 379.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 379.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 380.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 392.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 342 | 0
|  | 06:00-07:00 | 375.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 427.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 459.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 447.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 435.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 434.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 428.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 415.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 428.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 457.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 487.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 506.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 489.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 474 | 0
|  | 20:00-21:00 | 469.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 453.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 424.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 398.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 10275.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 517.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 496.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 480 | 0
|  | 03:00-04:00 | 481.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 472.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 496.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 584.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 615.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 632.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 650.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 655.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 632.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 610.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 586.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 586.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 604.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 651.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 664.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 664.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 674.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 666 | 0
|  | 21:00-22:00 | 626.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 595.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 554.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 14202 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Запань ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 269.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 261.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 260.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 257.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 254 | 0
|  | 05:00-06:00 | 258.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 285.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 295.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 293 | 0
|  | 09:00-10:00 | 302.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 316.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 305.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 297 | 0
|  | 13:00-14:00 | 274.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 277.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 286.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 302.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 305.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 319.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 317.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 315.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 299.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 292.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 283.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 6931.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Макачево ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Марино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 115.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 105.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 103.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 102.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 104.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 121.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 146.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 171.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 172 | 0
|  | 09:00-10:00 | 163.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 157.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 149.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 148.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 138.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 145.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 166.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 186.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 200.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 191.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 183.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 181.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 168.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 143.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 125.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 3593.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Нижний склад ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 22 | 0
|  | 01:00-02:00 | 22.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 18.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 22.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 19.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 21.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 22.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 22.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 24.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 31.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 25.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 25.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 22.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 22.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 22.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 23.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 24.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 32 | 0
|  | 18:00-19:00 | 29.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 29.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 22.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 24 | 0
|  | 22:00-23:00 | 24.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 22.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 578.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Озерки ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1 | 0
| Итого за сутки: |  | 22.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Октябрьская ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 144 | 0
|  | 01:00-02:00 | 135 | 0
|  | 02:00-03:00 | 132.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 132.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 132 | 0
|  | 05:00-06:00 | 133.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 164.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 180 | 0
|  | 08:00-09:00 | 196.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 193.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 192.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 179.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 178 | 0
|  | 13:00-14:00 | 182 | 0
|  | 14:00-15:00 | 182.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 196.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 213.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 207 | 0
|  | 18:00-19:00 | 204 | 0
|  | 19:00-20:00 | 216.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 220.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 194.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 183.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 165 | 0
| Итого за сутки: |  | 4259.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Телевышка ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 82 | 0
|  | 01:00-02:00 | 77.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 68.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 67.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 67 | 0
|  | 05:00-06:00 | 82.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 110.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 117.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 118.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 123.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 120.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 122 | 0
|  | 12:00-13:00 | 112.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 107.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 104.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 99.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 110.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 120.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 113.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 110 | 0
|  | 20:00-21:00 | 107.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 107.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 94.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 82 | 0
| Итого за сутки: |  | 2426.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Цимино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 31.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 29.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 28.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 28 | 0
|  | 04:00-05:00 | 29.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 33.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 42.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 39.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 40 | 0
|  | 09:00-10:00 | 32.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 33.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 31.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 32.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 30.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 33.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 42 | 0
|  | 16:00-17:00 | 48 | 0
|  | 17:00-18:00 | 54.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 51.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 48.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 45.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 43.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 41.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 36.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 908 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Щекино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 242 | 0
|  | 01:00-02:00 | 242.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 245.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 248 | 0
|  | 04:00-05:00 | 256.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 184.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 185.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 214 | 0
|  | 08:00-09:00 | 246.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 249.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 244 | 0
|  | 11:00-12:00 | 252.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 245.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 244 | 0
|  | 14:00-15:00 | 246.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 247.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 250.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 249.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 244.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 239.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 241.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 240 | 0
|  | 22:00-23:00 | 238.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 233.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 5729.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Андома Т 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Андома Т 1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 411.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 400.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 400.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 402.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 413.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 363 | 0
|  | 06:00-07:00 | 398.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 446.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 481.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 466.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 455.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 453.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 448.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 435.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 446.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 477.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 508.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 525.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 510.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 492.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 490.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 475.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 444.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 418 | 0
| Итого за сутки: |  | 10766.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Андома Т 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Андома Т 2 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 525.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 503.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 488.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 488.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 479.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 506 | 0
|  | 06:00-07:00 | 591.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 624.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 640.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 657.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 662.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 640.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 618.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 594 | 0
|  | 14:00-15:00 | 594 | 0
|  | 15:00-16:00 | 611.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 660 | 0
|  | 17:00-18:00 | 673.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 671 | 0
|  | 19:00-20:00 | 682 | 0
|  | 20:00-21:00 | 673.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 633.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 602.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 561 | 0
| Итого за сутки: |  | 14383.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Андома-Каршево ао RS 485 | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1263.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1184.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1194.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1174.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1184.7 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1217.7 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1366.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1564.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1666.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1590.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1508.1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1452 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1452 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1521.3 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1597.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1689.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1861.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1867.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1828.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1775.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1716 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1659.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1544.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1488.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 36369.3 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Андома-Каршево ап RS 485 | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0