## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома
реактивная энергия
| 0,4 Андома ТСН 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 0,4 Андома ТСН 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 10 Андома Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 118.8 | 114 | 118.8 | 120 | 122.4 | 126 | 134.4 | 136.8 | 129.6 | 116.4 | 115.2 | 115.2 | 114 | 111.6 | 108 | 116.4 | 126 | 123.6 | 115.2 | 115.2 | 117.6 | 117.6 | 116.4 | 115.2 | 2864.4
| 10 Андома Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 168 | 164.4 | 171.6 | 172.8 | 174 | 172.8 | 199.2 | 196.8 | 189.6 | 170.4 | 178.8 | 174 | 171.6 | 178.8 | 169.2 | 168 | 180 | 183.6 | 178.8 | 189.6 | 195.6 | 178.8 | 183.6 | 178.8 | 4288.8
| 10 Андома-Запань ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 48.6 | 50.7 | 55.3 | 55.6 | 56.3 | 56.5 | 62.7 | 57.9 | 46 | 40.6 | 43.3 | 41.7 | 44.6 | 44.7 | 45 | 47 | 47.7 | 48 | 47.9 | 49.5 | 50.6 | 50.7 | 50.9 | 48.6 | 1190.4
| 10 Андома-Макачево ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Марино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 62.8 | 55.6 | 57.6 | 58 | 59.6 | 63.2 | 72 | 75.6 | 71.2 | 63.2 | 63.2 | 63.6 | 64 | 60.4 | 61.2 | 64 | 72.4 | 72.8 | 64.8 | 65.2 | 66 | 66 | 64.8 | 63.2 | 1550.4
| 10 Андома-Нижний склад ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 66.4
| 10 Андома-Озерки ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Октябрьская ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 65.6 | 62.2 | 62.4 | 63.4 | 63 | 63 | 80 | 78.4 | 84.8 | 73.2 | 79.4 | 75.4 | 68.2 | 76 | 70.8 | 71.8 | 80.4 | 79.8 | 79.2 | 88.2 | 91.8 | 74.2 | 79.2 | 76.2 | 1786.6
| 10 Андома-Телевышка ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 53.4 | 51.2 | 53.2 | 53.6 | 53 | 53.4 | 55 | 60.2 | 57.6 | 55.4 | 55.2 | 55.4 | 57.8 | 58.2 | 52.6 | 49.2 | 51.6 | 55.6 | 52.4 | 52.8 | 54.2 | 54.4 | 54.6 | 54.8 | 1304.8
| 10 Андома-Цимино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 19.6 | 20.8 | 21.6 | 22 | 22 | 23.6 | 23.2 | 22.8 | 18.8 | 15.2 | 16.4 | 15.6 | 16 | 15.6 | 15.2 | 16 | 20 | 19.2 | 19.2 | 20 | 19.2 | 20 | 20 | 20 | 462
| 10 Андома-Щекино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 77.6 | 80 | 86 | 84.8 | 89.6 | 84 | 82.8 | 85.2 | 87.6 | 84 | 80.4 | 80.8 | 75.6 | 80 | 72.4 | 79.2 | 73.2 | 67.2 | 66.8 | 66.8 | 68 | 68.8 | 68 | 69.2 | 1858
| 110 Андома Т 1 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 1 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 167.2 | 165 | 171.6 | 171.6 | 176 | 176 | 187 | 187 | 178.2 | 162.8 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 156.2 | 151.8 | 162.8 | 173.8 | 169.4 | 162.8 | 160.6 | 165 | 165 | 162.8 | 160.6 | 4015
| 110 Андома Т 2 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 2 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 220 | 217.8 | 228.8 | 228.8 | 231 | 228.8 | 259.6 | 255.2 | 244.2 | 224.4 | 235.4 | 226.6 | 226.6 | 233.2 | 220 | 222.2 | 233.2 | 237.6 | 233.2 | 244.2 | 250.8 | 233.2 | 237.6 | 228.8 | 5601.2
| 110 Андома-Каршево ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ао RS 485 | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 2052.6 | 2072.4 | 2065.8 | 2079 | 2072.4 | 2079 | 2072.4 | 2065.8 | 2019.6 | 2085.6 | 2112 | 2118.6 | 2138.4 | 2138.4 | 2151.6 | 2112 | 2019.6 | 1986.6 | 1999.8 | 2019.6 | 2046 | 2079 | 2092.2 | 2112 | 49790.4
| 110 Андома-Каршево ап RS 485 | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 2046 | 2075.7 | 2062.5 | 2079 | 2075.7 | 2079 | 2069.1 | 2065.8 | 2019.6 | 2085.6 | 2112 | 2118.6 | 2141.7 | 2138.4 | 2151.6 | 2112 | 2019.6 | 1983.3 | 2003.1 | 2016.3 | 2049.3 | 2079 | 2092.2 | 2112 | 49787.1

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Андома |  | за 17.12.2014
0,4 Андома ТСН 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
0,4 Андома ТСН 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
10 Андома Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 118.8
01 - 02 | 114
02 - 03 | 118.8
03 - 04 | 120
04 - 05 | 122.4
05 - 06 | 126
06 - 07 | 134.4
07 - 08 | 136.8
08 - 09 | 129.6
09 - 10 | 116.4
10 - 11 | 115.2
11 - 12 | 115.2
12 - 13 | 114
13 - 14 | 111.6
14 - 15 | 108
15 - 16 | 116.4
16 - 17 | 126
17 - 18 | 123.6
18 - 19 | 115.2
19 - 20 | 115.2
20 - 21 | 117.6
21 - 22 | 117.6
22 - 23 | 116.4
23 - 00 | 115.2
Сумма | 2864.4
10 Андома Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 168
01 - 02 | 164.4
02 - 03 | 171.6
03 - 04 | 172.8
04 - 05 | 174
05 - 06 | 172.8
06 - 07 | 199.2
07 - 08 | 196.8
08 - 09 | 189.6
09 - 10 | 170.4
10 - 11 | 178.8
11 - 12 | 174
12 - 13 | 171.6
13 - 14 | 178.8
14 - 15 | 169.2
15 - 16 | 168
16 - 17 | 180
17 - 18 | 183.6
18 - 19 | 178.8
19 - 20 | 189.6
20 - 21 | 195.6
21 - 22 | 178.8
22 - 23 | 183.6
23 - 00 | 178.8
Сумма | 4288.8
10 Андома-Запань ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 48.6
01 - 02 | 50.7
02 - 03 | 55.3
03 - 04 | 55.6
04 - 05 | 56.3
05 - 06 | 56.5
06 - 07 | 62.7
07 - 08 | 57.9
08 - 09 | 46
09 - 10 | 40.6
10 - 11 | 43.3
11 - 12 | 41.7
12 - 13 | 44.6
13 - 14 | 44.7
14 - 15 | 45
15 - 16 | 47
16 - 17 | 47.7
17 - 18 | 48
18 - 19 | 47.9
19 - 20 | 49.5
20 - 21 | 50.6
21 - 22 | 50.7
22 - 23 | 50.9
23 - 00 | 48.6
Сумма | 1190.4
10 Андома-Макачево ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Андома-Марино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 62.8
01 - 02 | 55.6
02 - 03 | 57.6
03 - 04 | 58
04 - 05 | 59.6
05 - 06 | 63.2
06 - 07 | 72
07 - 08 | 75.6
08 - 09 | 71.2
09 - 10 | 63.2
10 - 11 | 63.2
11 - 12 | 63.6
12 - 13 | 64
13 - 14 | 60.4
14 - 15 | 61.2
15 - 16 | 64
16 - 17 | 72.4
17 - 18 | 72.8
18 - 19 | 64.8
19 - 20 | 65.2
20 - 21 | 66
21 - 22 | 66
22 - 23 | 64.8
23 - 00 | 63.2
Сумма | 1550.4
10 Андома-Нижний склад ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 2.4
01 - 02 | 2.4
02 - 03 | 2.4
03 - 04 | 2.8
04 - 05 | 2.4
05 - 06 | 2.8
06 - 07 | 2.4
07 - 08 | 2.4
08 - 09 | 3.2
09 - 10 | 3.6
10 - 11 | 3.2
11 - 12 | 3.2
12 - 13 | 2.8
13 - 14 | 3.2
14 - 15 | 2.8
15 - 16 | 2.8
16 - 17 | 3.2
17 - 18 | 2.8
18 - 19 | 2.8
19 - 20 | 2.8
20 - 21 | 2.4
21 - 22 | 2.4
22 - 23 | 2.8
23 - 00 | 2.4
Сумма | 66.4
10 Андома-Озерки ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Андома-Октябрьская ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 65.6
01 - 02 | 62.2
02 - 03 | 62.4
03 - 04 | 63.4
04 - 05 | 63
05 - 06 | 63
06 - 07 | 80
07 - 08 | 78.4
08 - 09 | 84.8
09 - 10 | 73.2
10 - 11 | 79.4
11 - 12 | 75.4
12 - 13 | 68.2
13 - 14 | 76
14 - 15 | 70.8
15 - 16 | 71.8
16 - 17 | 80.4
17 - 18 | 79.8
18 - 19 | 79.2
19 - 20 | 88.2
20 - 21 | 91.8
21 - 22 | 74.2
22 - 23 | 79.2
23 - 00 | 76.2
Сумма | 1786.6
10 Андома-Телевышка ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 53.4
01 - 02 | 51.2
02 - 03 | 53.2
03 - 04 | 53.6
04 - 05 | 53
05 - 06 | 53.4
06 - 07 | 55
07 - 08 | 60.2
08 - 09 | 57.6
09 - 10 | 55.4
10 - 11 | 55.2
11 - 12 | 55.4
12 - 13 | 57.8
13 - 14 | 58.2
14 - 15 | 52.6
15 - 16 | 49.2
16 - 17 | 51.6
17 - 18 | 55.6
18 - 19 | 52.4
19 - 20 | 52.8
20 - 21 | 54.2
21 - 22 | 54.4
22 - 23 | 54.6
23 - 00 | 54.8
Сумма | 1304.8
10 Андома-Цимино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 19.6
01 - 02 | 20.8
02 - 03 | 21.6
03 - 04 | 22
04 - 05 | 22
05 - 06 | 23.6
06 - 07 | 23.2
07 - 08 | 22.8
08 - 09 | 18.8
09 - 10 | 15.2
10 - 11 | 16.4
11 - 12 | 15.6
12 - 13 | 16
13 - 14 | 15.6
14 - 15 | 15.2
15 - 16 | 16
16 - 17 | 20
17 - 18 | 19.2
18 - 19 | 19.2
19 - 20 | 20
20 - 21 | 19.2
21 - 22 | 20
22 - 23 | 20
23 - 00 | 20
Сумма | 462
10 Андома-Щекино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 77.6
01 - 02 | 80
02 - 03 | 86
03 - 04 | 84.8
04 - 05 | 89.6
05 - 06 | 84
06 - 07 | 82.8
07 - 08 | 85.2
08 - 09 | 87.6
09 - 10 | 84
10 - 11 | 80.4
11 - 12 | 80.8
12 - 13 | 75.6
13 - 14 | 80
14 - 15 | 72.4
15 - 16 | 79.2
16 - 17 | 73.2
17 - 18 | 67.2
18 - 19 | 66.8
19 - 20 | 66.8
20 - 21 | 68
21 - 22 | 68.8
22 - 23 | 68
23 - 00 | 69.2
Сумма | 1858
110 Андома Т 1 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Андома Т 1 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 167.2
01 - 02 | 165
02 - 03 | 171.6
03 - 04 | 171.6
04 - 05 | 176
05 - 06 | 176
06 - 07 | 187
07 - 08 | 187
08 - 09 | 178.2
09 - 10 | 162.8
10 - 11 | 160.6
11 - 12 | 160.6
12 - 13 | 160.6
13 - 14 | 156.2
14 - 15 | 151.8
15 - 16 | 162.8
16 - 17 | 173.8
17 - 18 | 169.4
18 - 19 | 162.8
19 - 20 | 160.6
20 - 21 | 165
21 - 22 | 165
22 - 23 | 162.8
23 - 00 | 160.6
Сумма | 4015
110 Андома Т 2 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Андома Т 2 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 220
01 - 02 | 217.8
02 - 03 | 228.8
03 - 04 | 228.8
04 - 05 | 231
05 - 06 | 228.8
06 - 07 | 259.6
07 - 08 | 255.2
08 - 09 | 244.2
09 - 10 | 224.4
10 - 11 | 235.4
11 - 12 | 226.6
12 - 13 | 226.6
13 - 14 | 233.2
14 - 15 | 220
15 - 16 | 222.2
16 - 17 | 233.2
17 - 18 | 237.6
18 - 19 | 233.2
19 - 20 | 244.2
20 - 21 | 250.8
21 - 22 | 233.2
22 - 23 | 237.6
23 - 00 | 228.8
Сумма | 5601.2
110 Андома-Каршево ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Андома-Каршево ао RS 485
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Андома-Каршево ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 2052.6
01 - 02 | 2072.4
02 - 03 | 2065.8
03 - 04 | 2079
04 - 05 | 2072.4
05 - 06 | 2079
06 - 07 | 2072.4
07 - 08 | 2065.8
08 - 09 | 2019.6
09 - 10 | 2085.6
10 - 11 | 2112
11 - 12 | 2118.6
12 - 13 | 2138.4
13 - 14 | 2138.4
14 - 15 | 2151.6
15 - 16 | 2112
16 - 17 | 2019.6
17 - 18 | 1986.6
18 - 19 | 1999.8
19 - 20 | 2019.6
20 - 21 | 2046
21 - 22 | 2079
22 - 23 | 2092.2
23 - 00 | 2112
Сумма | 49790.4
110 Андома-Каршево ап RS 485
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 2046
01 - 02 | 2075.7
02 - 03 | 2062.5
03 - 04 | 2079
04 - 05 | 2075.7
05 - 06 | 2079
06 - 07 | 2069.1
07 - 08 | 2065.8
08 - 09 | 2019.6
09 - 10 | 2085.6
10 - 11 | 2112
11 - 12 | 2118.6
12 - 13 | 2141.7
13 - 14 | 2138.4
14 - 15 | 2151.6
15 - 16 | 2112
16 - 17 | 2019.6
17 - 18 | 1983.3
18 - 19 | 2003.1
19 - 20 | 2016.3
20 - 21 | 2049.3
21 - 22 | 2079
22 - 23 | 2092.2
23 - 00 | 2112
Сумма | 49787.1

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома |  |  |  |  | реактивная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Андома ТСН 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 118.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 114 | 0
|  | 02:00-03:00 | 118.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 120 | 0
|  | 04:00-05:00 | 122.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 126 | 0
|  | 06:00-07:00 | 134.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 136.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 129.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 116.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 115.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 115.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 114 | 0
|  | 13:00-14:00 | 111.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 108 | 0
|  | 15:00-16:00 | 116.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 126 | 0
|  | 17:00-18:00 | 123.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 115.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 115.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 117.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 117.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 116.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 115.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 2864.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 168 | 0
|  | 01:00-02:00 | 164.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 171.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 172.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 174 | 0
|  | 05:00-06:00 | 172.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 199.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 196.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 189.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 170.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 178.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 174 | 0
|  | 12:00-13:00 | 171.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 178.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 169.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 168 | 0
|  | 16:00-17:00 | 180 | 0
|  | 17:00-18:00 | 183.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 178.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 189.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 195.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 178.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 183.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 178.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 4288.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Запань ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 48.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 50.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 55.3 | 0
|  | 03:00-04:00 | 55.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 56.3 | 0
|  | 05:00-06:00 | 56.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 62.7 | 0
|  | 07:00-08:00 | 57.9 | 0
|  | 08:00-09:00 | 46 | 0
|  | 09:00-10:00 | 40.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 43.3 | 0
|  | 11:00-12:00 | 41.7 | 0
|  | 12:00-13:00 | 44.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 44.7 | 0
|  | 14:00-15:00 | 45 | 0
|  | 15:00-16:00 | 47 | 0
|  | 16:00-17:00 | 47.7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 48 | 0
|  | 18:00-19:00 | 47.9 | 0
|  | 19:00-20:00 | 49.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 50.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 50.7 | 0
|  | 22:00-23:00 | 50.9 | 0
|  | 23:00-00:00 | 48.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 1190.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Макачево ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Марино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 62.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 55.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 57.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 58 | 0
|  | 04:00-05:00 | 59.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 63.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 72 | 0
|  | 07:00-08:00 | 75.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 71.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 63.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 63.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 63.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 64 | 0
|  | 13:00-14:00 | 60.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 61.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 64 | 0
|  | 16:00-17:00 | 72.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 72.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 64.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 65.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 66 | 0
|  | 21:00-22:00 | 66 | 0
|  | 22:00-23:00 | 64.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 63.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 1550.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Нижний склад ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 2.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 3.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 3.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 66.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Озерки ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Октябрьская ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 65.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 62.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 62.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 63.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 63 | 0
|  | 05:00-06:00 | 63 | 0
|  | 06:00-07:00 | 80 | 0
|  | 07:00-08:00 | 78.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 84.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 73.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 79.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 75.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 68.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 76 | 0
|  | 14:00-15:00 | 70.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 71.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 80.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 79.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 79.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 88.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 91.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 74.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 79.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 76.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 1786.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Телевышка ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 53.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 51.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 53.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 53.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 53 | 0
|  | 05:00-06:00 | 53.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 55 | 0
|  | 07:00-08:00 | 60.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 57.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 55.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 55.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 55.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 57.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 58.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 52.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 49.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 51.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 55.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 52.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 52.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 54.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 54.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 54.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 54.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 1304.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Цимино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 19.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 20.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 21.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 22 | 0
|  | 04:00-05:00 | 22 | 0
|  | 05:00-06:00 | 23.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 23.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 22.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 18.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 15.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 16.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 15.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 16 | 0
|  | 13:00-14:00 | 15.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 15.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 16 | 0
|  | 16:00-17:00 | 20 | 0
|  | 17:00-18:00 | 19.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 19.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 20 | 0
|  | 20:00-21:00 | 19.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 20 | 0
|  | 22:00-23:00 | 20 | 0
|  | 23:00-00:00 | 20 | 0
| Итого за сутки: |  | 462 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Щекино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 77.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 80 | 0
|  | 02:00-03:00 | 86 | 0
|  | 03:00-04:00 | 84.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 89.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 84 | 0
|  | 06:00-07:00 | 82.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 85.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 87.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 84 | 0
|  | 10:00-11:00 | 80.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 80.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 75.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 80 | 0
|  | 14:00-15:00 | 72.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 79.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 73.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 67.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 66.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 66.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 68 | 0
|  | 21:00-22:00 | 68.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 68 | 0
|  | 23:00-00:00 | 69.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 1858 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Андома Т 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Андома Т 1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 167.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 165 | 0
|  | 02:00-03:00 | 171.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 171.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 176 | 0
|  | 05:00-06:00 | 176 | 0
|  | 06:00-07:00 | 187 | 0
|  | 07:00-08:00 | 187 | 0
|  | 08:00-09:00 | 178.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 162.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 160.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 160.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 160.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 156.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 151.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 162.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 173.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 169.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 162.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 160.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 165 | 0
|  | 21:00-22:00 | 165 | 0
|  | 22:00-23:00 | 162.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 160.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 4015 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Андома Т 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Андома Т 2 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 220 | 0
|  | 01:00-02:00 | 217.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 228.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 228.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 231 | 0
|  | 05:00-06:00 | 228.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 259.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 255.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 244.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 224.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 235.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 226.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 226.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 233.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 220 | 0
|  | 15:00-16:00 | 222.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 233.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 237.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 233.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 244.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 250.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 233.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 237.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 228.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 5601.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Андома-Каршево ао RS 485 | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Андома-Каршево ап RS 485 | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 2046 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2075.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2062.5 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2079 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2075.7 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2079 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2069.1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2065.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2019.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2085.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2112 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2118.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2141.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2138.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2151.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2112 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2019.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1983.3 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2003.1 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2016.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2049.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2079 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2092.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2112 | 0
| Итого за сутки: |  | 49787.1 | 0