## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [8 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия |  | -1
ПС 110 кВ Белоусово | [6 empty] | за 17.12.2014 |  | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % |  | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 1 ао | 1688.6176 | 1695.408 | 80 | 543.232 | 543.232 | 0 | 0
0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 2 ао | 1266.8528 | 1271.8856 | 80 | 402.624 | 402.624 | 0 | 0
0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао | 3951.9704 | 3964.2976 | 40 | 493.088 | 493.088 | 0 | 0
0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао | 639.8696 | 641.9736 | 40 | 84.16 | 84.16 | 0 | 0
10 Белоусово-Ежозеро ао | 1641.4505 | 1642.3915 | 800 | 752.8 | 752.8 | 0 | 0
110 Белоусово ОМВ ао | 23.1322 | 23.1322 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово ОМВ ап | 61.825 | 61.825 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово Т 1 ао | 336.9158 | 336.9168 | 66000 | 66 | 66 | 0 | 0
110 Белоусово Т 1 ап | 451.283 | 451.895 | 66000 | 40392 | 40392 | 0 | 0
110 Белоусово Т 2 ао | 481.6342 | 482.619 | 66000 | 64996.8 | 64996.8 | 0 | 0
110 Белоусово Т 2 ап | 17.0482 | 17.0482 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово-Белоусово 1 ао | 2700.8812 | 2703.4718 | 66000 | 170979.6 | 170979.6 | 0 | 0
110 Белоусово-Белоусово 1 ап | 3.6672 | 3.6672 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово-Белоусово 2 ао | 9249.6872 | 9250.5052 | 66000 | 53988 | 53988 | 0 | 0
110 Белоусово-Белоусово 2 ап | 324.4278 | 324.4278 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 1 ао | 68.6676 | 68.6676 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 1 ап | 5452.0756 | 5454.0558 | 66000 | 130693.2 | 130693.2 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 2 ао | 38.3298 | 38.3298 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 2 ап | 2504.0116 | 2505.8184 | 66000 | 119248.8 | 119248.8 | 0 | 0
35 Белоусово Т 1 ао | 1618.0904 | 1620.4134 | 21000 | 48783 | 48783 | 0 | 0
35 Белоусово Т 1 ап | 888.5872 | 888.5872 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Белоусово Т 2 ао | 446.2836 | 446.2836 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Белоусово Т 2 ап | 1576.5902 | 1579.0698 | 21000 | 52071.6 | 52071.6 | 0 | 0
35 Белоусово-Водораздельная 1 ао | 394.5344 | 394.5344 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Белоусово-Водораздельная 1 ап | 2859.8042 | 2862.1678 | 21000 | 49635.6 | 49635.6 | 0 | 0
35 Белоусово-Водораздельная 2 ао | 4118.9316 | 4121.4114 | 21000 | 52075.8 | 52075.8 | 0 | 0
35 Белоусово-Водораздельная 2 ап | 298.6648 | 298.6648 | 21000 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово Т 1 ао | 108.854 | 108.854 | 12000 | 0 | 0 | 0 |  | Из-за переноса счетчиков пока не аскуячены
6 Белоусово Т 1 ап | 635.8618 | 635.8618 | 12000 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово Т 2 ао | 497.3122 | 497.3122 | 12000 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово Т 2 ап | 202.756 | 202.756 | 12000 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово-Белоусово ао | 8547.0832 | 8551.8432 | 1200 | 5712 | 5712 | 0 | 0
6 Белоусово-Вытегра ао | 3378.4894 | 3380.8764 | 2400 | 5728.8 | 5728.8 | 0 | 0
6 Белоусово-Вытегра ап | 3.1695 | 3.1695 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово-ГЭС 32 ао | 140.87 | 141.0672 | 1800 | 354.96 | 354.96 | 0 | 0
6 Белоусово-ГЭС 32 ап | 19105.1196 | 19105.1196 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово-Захарьино ао | 1729.5196 | 1730.5888 | 1200 | 1283.04 | 1283.04 | 0 | 0
6 Белоусово-Захарьино ап | 0.12 | 0.12 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово-ЛПХ ао | 599.628 | 599.7244 | 2400 | 231.36 | 231.36 | 0 | 0
6 Белоусово-Погрузка ао | 2972.68 | 2972.68 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово-Сперовский комплекс ао | 339.782 | 340.2878 | 900 | 455.22 | 455.22 | 0 | 0
6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао | 96.7976 | 96.7976 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао | 74.2034 | 76.8602 | 1800 | 4782.24 | 4782.24 | 0 | 0
|  |  |  | 803753.924 | 803753.924 | 0