## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [8 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия |  | -1
ПС 110 кВ Белоусово | [6 empty] | за 17.12.2014 |  | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % |  | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 1 ао |  |  | 80
0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 2 ао |  |  | 80
0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао |  |  | 40
0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао |  |  | 40
10 Белоусово-Ежозеро ао | 712.15 | 712.416 | 800 | 212.8 | 212.8 | 0 | 0
110 Белоусово ОМВ ао | 5.4428 | 5.4428 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово ОМВ ап | 30.4894 | 30.4894 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово Т 1 ао | 584.5682 | 585.189 | 66000 | 40972.8 | 40972.8 | 0 | 0
110 Белоусово Т 1 ап | 434.8628 | 434.8628 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово Т 2 ао | 339.595 | 339.9232 | 66000 | 21661.2 | 21661.2 | 0 | 0
110 Белоусово Т 2 ап | 0.8704 | 0.8704 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово-Белоусово 1 ао | 36.4966 | 36.4966 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово-Белоусово 1 ап | 1086.4738 | 1087.2578 | 66000 | 51744 | 51744 | 0 | 0
110 Белоусово-Белоусово 2 ао | 7278.2952 | 7278.5356 | 66000 | 15866.4 | 15866.4 | 0 | 0
110 Белоусово-Белоусово 2 ап | 256.9624 | 256.9624 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 1 ао | 533.5908 | 533.7784 | 66000 | 12381.6 | 12381.6 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 1 ап | 932.9594 | 932.9726 | 66000 | 871.2 | 871.2 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 2 ао | 37.3188 | 37.3188 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 2 ап | 1531.06 | 1531.6404 | 66000 | 38306.4 | 38306.4 | 0 | 0
35 Белоусово Т 1 ао | 7.2102 | 7.2102 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Белоусово Т 1 ап | 2740.8624 | 2742.5802 | 21000 | 36073.8 | 36073.8 | 0 | 0
35 Белоусово Т 2 ао | 3.324 | 3.324 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Белоусово Т 2 ап | 551.0428 | 551.8858 | 21000 | 17703 | 17703 | 0 | 0
35 Белоусово-Водораздельная 1 ао | 2188.116 | 2189.8306 | 21000 | 36006.6 | 36006.6 | 0 | 0
35 Белоусово-Водораздельная 1 ап | 17.5532 | 17.5532 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Белоусово-Водораздельная 2 ао | 3213.0262 | 3213.8704 | 21000 | 17728.2 | 17728.2 | 0 | 0
35 Белоусово-Водораздельная 2 ап | 2.5842 | 2.5842 | 21000 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово Т 1 ао | 0.8228 | 0.8228 | 12000 | 0 | 0 | 0 |  | Из-за переноса счетчиков пока не аскуячены
6 Белоусово Т 1 ап | 455.9096 | 455.9096 | 12000 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово Т 2 ао | 1.96 | 1.96 | 12000 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово Т 2 ап | 195.1502 | 195.1502 | 12000 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово-Белоусово ао | 3092.8664 | 3094.0046 | 1200 | 1365.84 | 1365.84 | 0 | 0
6 Белоусово-Вытегра ао | 896.3102 | 896.6786 | 2400 | 884.16 | 884.16 | 0 | 0
6 Белоусово-Вытегра ап | 6.126 | 6.126 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово-ГЭС 32 ао | 828.176 | 828.1822 | 1800 | 11.16 | 11.16 | 0 | 0
6 Белоусово-ГЭС 32 ап | 557.7086 | 557.7086 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово-Захарьино ао | 1350.1656 | 1350.5562 | 1200 | 468.72 | 468.72 | 0 | 0
6 Белоусово-Захарьино ап | 0.46 | 0.46 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово-ЛПХ ао | 247.632 | 247.9776 | 2400 | 829.44 | 829.44 | 0 | 0
6 Белоусово-Погрузка ао | 3269.17 | 3269.17 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово-Сперовский комплекс ао | 102.0594 | 102.1294 | 900 | 63 | 63 | 0 | 0
6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао | 32.272 | 32.272 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао | 23.204 | 23.692 | 1800 | 878.4 | 878.4 | 0 | 0
|  |  |  | 294028.72 | 294028.72 | 0