## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Белый Ручей | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао | 1571.494 | 1571.494 | 1 | 0 | 0 | 0
0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао | 5828.596 | 6137.564 | 1 | 308.968 | 308.968 | 0 | 0
10 Белый Ручей Т 1 ао RS | 2.429 | 2.429 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Белый Ручей Т 1 ап RS | 648.1426 | 653.1619 | 4000 | 20077.2 | 20076.8 | 0.4 | 0
10 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0.1719 | 0.1719 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Белый Ручей Т 2 ап RS | 596.7518 | 600.2838 | 4000 | 14128 | 14127.2 | 0.8 | 0.01
10 Белый Ручей-Аэропорт ао | 8494.7792 | 8500.862 | 1000 | 6082.8 | 6082.8 | 0 | 0
10 Белый Ручей-Аэропорт ап | 4179.1728 | 4179.1728 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Белый Ручей-Больница ао RS | 19892.4141 | 19899.8074 | 1500 | 11089.95 | 11089.65 | 0.3 | 0
10 Белый Ручей-Больница ап | 0.081 | 0.081 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS | 16891.2144 | 16894.944 | 2000 | 7459.2 | 7458.8 | 0.4 | 0.01
10 Белый Ручей-Н.Склад ап | 40.203 | 40.203 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Белый Ручей-Погрузка ао RS | 4420.2504 | 4421.882 | 1000 | 1631.6 | 1631.6 | 0 | 0
10 Белый Ручей-Поселок ао RS | 4160.8698 | 4165.552 | 1000 | 4682.2 | 4682 | 0.2 | 0
10 Белый Ручей-УЖД ао | 2.7444 | 2.7714 | 1000 | 27 | 27 | 0 | 0
10 Белый Ручей-Янишево ао | 4918.3156 | 4921.793 | 800 | 2781.92 | 2781.92 | 0 | 0
35 Белый Ручей Т 1 ао | 0.0124 | 0.0124 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0.0036 | 0.0036 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Белый Ручей Т 1 ап | 9321.6938 | 9327.4762 | 3500 | 20238.4 | 20238.4 | 0 | 0
35 Белый Ручей Т 1 ап RS | 9321.7896 | 9327.572 | 3500 | 20238.4 | 20238.05 | 0.35 | 0
35 Белый Ручей Т 2 ао | 0.0332 | 0.0332 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0.0311 | 0.0311 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Белый Ручей Т 2 ап | 7840.344 | 7844.4266 | 3500 | 14289.1 | 14289.1 | 0 | 0
35 Белый Ручей Т 2 ап RS | 7840.4536 | 7844.5363 | 3500 | 14289.45 | 14288.75 | 0.7 | 0
|  |  |  | 137324.188 | 137321.038 | 3.15