## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 35 кВ Белый Ручей | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао |  |  | 1
0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао |  |  | 1
10 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0.1601 | 0.1601 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Белый Ручей Т 1 ап RS | 235.8042 | 237.1898 | 4000 | 5542.4 | 5542.4 | 0 | 0
10 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0.0995 | 0.0995 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Белый Ручей Т 2 ап RS | 675.5381 | 678.4166 | 4000 | 11514 | 11513.6 | 0.4 | 0
10 Белый Ручей-Аэропорт ао | 5589.2604 | 5590.8282 | 1000 | 1567.8 | 1567.8 | 0 | 0
10 Белый Ручей-Аэропорт ап | 38.603 | 38.603 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Белый Ручей-Больница ао RS | 7451.2013 | 7453.2893 | 1500 | 3132 | 3131.85 | 0.15 | 0
10 Белый Ручей-Больница ап | 0.1234 | 0.1234 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS | 21752.8271 | 21757.1433 | 2000 | 8632.4 | 8632 | 0.4 | 0
10 Белый Ручей-Н.Склад ап | 19.6588 | 19.6588 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Белый Ручей-Погрузка ао RS | 4886.5645 | 4887.939 | 1000 | 1374.5 | 1374.4 | 0.1 | 0.01
10 Белый Ручей-Поселок ао RS | 1738.169 | 1739.6433 | 1000 | 1474.3 | 1474.1 | 0.2 | 0.01
10 Белый Ручей-УЖД ао | 0.11 | 0.11 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Белый Ручей-Янишево ао | 1463.7346 | 1464.6208 | 800 | 708.96 | 708.96 | 0 | 0
35 Белый Ручей Т 1 ао | 0.1506 | 0.1506 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0.1483 | 0.1483 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Белый Ручей Т 1 ап | 3700.9944 | 3702.8706 | 3500 | 6566.7 | 6566.7 | 0 | 0
35 Белый Ручей Т 1 ап RS | 3701.0308 | 3702.9071 | 3500 | 6567.05 | 6566.7 | 0.35 | 0.01
35 Белый Ручей Т 2 ао | 0.02 | 0.02 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0.0152 | 0.0152 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Белый Ручей Т 2 ап | 9555.915 | 9559.506 | 3500 | 12568.5 | 12568.5 | 0 | 0
35 Белый Ручей Т 2 ап RS | 9556.043 | 9559.634 | 3500 | 12568.5 | 12568.5 | 0 | 0
|  |  |  | 72217.11 | 72215.51 | 1.6