## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей
активная энергия
| 0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 12.97 | 13.006 | 13.008 | 13.022 | 13.12 | 12.934 | 12.93 | 12.864 | 12.516 | 12.688 | 12.896 | 12.788 | 13.138 | 12.79 | 12.57 | 12.772 | 12.864 | 12.752 | 12.798 | 12.868 | 12.968 | 12.958 | 12.848 | 12.9 | 308.968
| 10 Белый Ручей Т 1 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 1 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 670 | 583.6 | 558 | 552 | 581.2 | 644 | 819.6 | 968 | 948 | 926.8 | 918.4 | 874.4 | 883.6 | 829.6 | 834 | 866.8 | 964.4 | 1023.6 | 1037.6 | 1026.4 | 1008.8 | 956.8 | 844.4 | 756.8 | 20076.8
| 10 Белый Ручей Т 2 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 2 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 534 | 514.8 | 484 | 504 | 437.6 | 506.8 | 516.8 | 529.2 | 663.2 | 627.6 | 635.6 | 688.8 | 513.6 | 675.6 | 768 | 705.6 | 662.4 | 671.2 | 636.4 | 639.6 | 566.8 | 585.2 | 541.6 | 518.8 | 14127.2
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 222.8 | 185.2 | 174.4 | 168.8 | 169.4 | 187 | 240.6 | 311.2 | 264.4 | 249 | 244 | 237 | 256 | 224.2 | 224.8 | 241 | 281.8 | 320.8 | 327.2 | 335.2 | 347.6 | 333.8 | 287.6 | 249 | 6082.8
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Больница ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 355.95 | 312.45 | 294.75 | 295.65 | 325.05 | 360.6 | 436.2 | 503.1 | 525.15 | 524.4 | 522 | 510.15 | 512.7 | 491.25 | 496.5 | 503.1 | 549.3 | 564.15 | 569.55 | 557.55 | 529.95 | 496.95 | 444.45 | 408.75 | 11089.65
| 10 Белый Ручей-Больница ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 296.6 | 292.4 | 274.4 | 296.6 | 236.4 | 276.8 | 254.8 | 247.8 | 345.8 | 320.6 | 324.8 | 369.4 | 224.6 | 392.8 | 473 | 382.2 | 327.8 | 334.4 | 306.4 | 326.2 | 268.6 | 318.8 | 289.8 | 277.8 | 7458.8
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Погрузка ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 60.4 | 57.4 | 60.9 | 60.5 | 56.2 | 60.8 | 61.3 | 60.5 | 93.8 | 85.1 | 83.1 | 89.6 | 76.8 | 84.7 | 80.2 | 89.4 | 66.8 | 58.7 | 58.7 | 55.8 | 59 | 58.8 | 54.6 | 58.5 | 1631.6
| 10 Белый Ручей-Поселок ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 162.5 | 150.5 | 134.1 | 132.5 | 130.3 | 154.9 | 186.1 | 206.3 | 208.9 | 207 | 212.3 | 215.5 | 197 | 182.9 | 200.7 | 218.9 | 252.8 | 262.9 | 256.4 | 242.1 | 224.4 | 192.3 | 182.8 | 167.9 | 4682
| 10 Белый Ручей-УЖД ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 27
| 10 Белый Ручей-Янишево ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 87.2 | 82.4 | 85.44 | 83.84 | 83.36 | 92.48 | 138.24 | 147.68 | 153.44 | 147.84 | 147.2 | 121.6 | 109.76 | 108.96 | 107.04 | 117.44 | 127.36 | 132.32 | 134.56 | 128 | 124.8 | 120.16 | 106.88 | 93.92 | 2781.92
| 35 Белый Ручей Т 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 1 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 676.9 | 590.1 | 564.9 | 558.6 | 588 | 650.3 | 826 | 974.4 | 955.5 | 933.1 | 925.4 | 880.6 | 891.1 | 835.8 | 840 | 874.3 | 970.9 | 1031.1 | 1044.4 | 1034.6 | 1015.7 | 963.2 | 850.5 | 763 | 20238.4
| 35 Белый Ручей Т 1 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 676.9 | 590.1 | 564.9 | 558.6 | 587.65 | 650.65 | 826.35 | 974.4 | 955.15 | 933.1 | 925.4 | 880.6 | 890.75 | 836.15 | 840.35 | 873.6 | 971.6 | 1030.4 | 1044.75 | 1033.9 | 1015.35 | 963.55 | 850.85 | 763 | 20238.05
| 35 Белый Ручей Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 2 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 541.1 | 520.8 | 490.7 | 511 | 443.8 | 513.1 | 523.6 | 535.5 | 669.9 | 633.5 | 642.6 | 696.5 | 520.1 | 682.5 | 777 | 712.6 | 669.2 | 678.3 | 642.6 | 646.1 | 574 | 591.5 | 548.1 | 525 | 14289.1
| 35 Белый Ручей Т 2 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 540.75 | 521.15 | 490.7 | 510.65 | 443.8 | 513.45 | 523.6 | 535.5 | 669.9 | 633.85 | 641.9 | 696.5 | 520.1 | 682.85 | 776.65 | 712.95 | 669.55 | 677.6 | 642.95 | 645.75 | 573.65 | 591.5 | 548.45 | 525 | 14288.75

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Белый Ручей |  | за 17.12.2014
0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 12.97
01 - 02 | 13.006
02 - 03 | 13.008
03 - 04 | 13.022
04 - 05 | 13.12
05 - 06 | 12.934
06 - 07 | 12.93
07 - 08 | 12.864
08 - 09 | 12.516
09 - 10 | 12.688
10 - 11 | 12.896
11 - 12 | 12.788
12 - 13 | 13.138
13 - 14 | 12.79
14 - 15 | 12.57
15 - 16 | 12.772
16 - 17 | 12.864
17 - 18 | 12.752
18 - 19 | 12.798
19 - 20 | 12.868
20 - 21 | 12.968
21 - 22 | 12.958
22 - 23 | 12.848
23 - 00 | 12.9
Сумма | 308.968
10 Белый Ручей Т 1 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Белый Ручей Т 1 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 670
01 - 02 | 583.6
02 - 03 | 558
03 - 04 | 552
04 - 05 | 581.2
05 - 06 | 644
06 - 07 | 819.6
07 - 08 | 968
08 - 09 | 948
09 - 10 | 926.8
10 - 11 | 918.4
11 - 12 | 874.4
12 - 13 | 883.6
13 - 14 | 829.6
14 - 15 | 834
15 - 16 | 866.8
16 - 17 | 964.4
17 - 18 | 1023.6
18 - 19 | 1037.6
19 - 20 | 1026.4
20 - 21 | 1008.8
21 - 22 | 956.8
22 - 23 | 844.4
23 - 00 | 756.8
Сумма | 20076.8
10 Белый Ручей Т 2 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Белый Ручей Т 2 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 534
01 - 02 | 514.8
02 - 03 | 484
03 - 04 | 504
04 - 05 | 437.6
05 - 06 | 506.8
06 - 07 | 516.8
07 - 08 | 529.2
08 - 09 | 663.2
09 - 10 | 627.6
10 - 11 | 635.6
11 - 12 | 688.8
12 - 13 | 513.6
13 - 14 | 675.6
14 - 15 | 768
15 - 16 | 705.6
16 - 17 | 662.4
17 - 18 | 671.2
18 - 19 | 636.4
19 - 20 | 639.6
20 - 21 | 566.8
21 - 22 | 585.2
22 - 23 | 541.6
23 - 00 | 518.8
Сумма | 14127.2
10 Белый Ручей-Аэропорт ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 222.8
01 - 02 | 185.2
02 - 03 | 174.4
03 - 04 | 168.8
04 - 05 | 169.4
05 - 06 | 187
06 - 07 | 240.6
07 - 08 | 311.2
08 - 09 | 264.4
09 - 10 | 249
10 - 11 | 244
11 - 12 | 237
12 - 13 | 256
13 - 14 | 224.2
14 - 15 | 224.8
15 - 16 | 241
16 - 17 | 281.8
17 - 18 | 320.8
18 - 19 | 327.2
19 - 20 | 335.2
20 - 21 | 347.6
21 - 22 | 333.8
22 - 23 | 287.6
23 - 00 | 249
Сумма | 6082.8
10 Белый Ручей-Аэропорт ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Белый Ручей-Больница ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 355.95
01 - 02 | 312.45
02 - 03 | 294.75
03 - 04 | 295.65
04 - 05 | 325.05
05 - 06 | 360.6
06 - 07 | 436.2
07 - 08 | 503.1
08 - 09 | 525.15
09 - 10 | 524.4
10 - 11 | 522
11 - 12 | 510.15
12 - 13 | 512.7
13 - 14 | 491.25
14 - 15 | 496.5
15 - 16 | 503.1
16 - 17 | 549.3
17 - 18 | 564.15
18 - 19 | 569.55
19 - 20 | 557.55
20 - 21 | 529.95
21 - 22 | 496.95
22 - 23 | 444.45
23 - 00 | 408.75
Сумма | 11089.65
10 Белый Ручей-Больница ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 296.6
01 - 02 | 292.4
02 - 03 | 274.4
03 - 04 | 296.6
04 - 05 | 236.4
05 - 06 | 276.8
06 - 07 | 254.8
07 - 08 | 247.8
08 - 09 | 345.8
09 - 10 | 320.6
10 - 11 | 324.8
11 - 12 | 369.4
12 - 13 | 224.6
13 - 14 | 392.8
14 - 15 | 473
15 - 16 | 382.2
16 - 17 | 327.8
17 - 18 | 334.4
18 - 19 | 306.4
19 - 20 | 326.2
20 - 21 | 268.6
21 - 22 | 318.8
22 - 23 | 289.8
23 - 00 | 277.8
Сумма | 7458.8
10 Белый Ручей-Н.Склад ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Белый Ручей-Погрузка ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 60.4
01 - 02 | 57.4
02 - 03 | 60.9
03 - 04 | 60.5
04 - 05 | 56.2
05 - 06 | 60.8
06 - 07 | 61.3
07 - 08 | 60.5
08 - 09 | 93.8
09 - 10 | 85.1
10 - 11 | 83.1
11 - 12 | 89.6
12 - 13 | 76.8
13 - 14 | 84.7
14 - 15 | 80.2
15 - 16 | 89.4
16 - 17 | 66.8
17 - 18 | 58.7
18 - 19 | 58.7
19 - 20 | 55.8
20 - 21 | 59
21 - 22 | 58.8
22 - 23 | 54.6
23 - 00 | 58.5
Сумма | 1631.6
10 Белый Ручей-Поселок ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 162.5
01 - 02 | 150.5
02 - 03 | 134.1
03 - 04 | 132.5
04 - 05 | 130.3
05 - 06 | 154.9
06 - 07 | 186.1
07 - 08 | 206.3
08 - 09 | 208.9
09 - 10 | 207
10 - 11 | 212.3
11 - 12 | 215.5
12 - 13 | 197
13 - 14 | 182.9
14 - 15 | 200.7
15 - 16 | 218.9
16 - 17 | 252.8
17 - 18 | 262.9
18 - 19 | 256.4
19 - 20 | 242.1
20 - 21 | 224.4
21 - 22 | 192.3
22 - 23 | 182.8
23 - 00 | 167.9
Сумма | 4682
10 Белый Ручей-УЖД ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1
01 - 02 | 0.8
02 - 03 | 1
03 - 04 | 0.8
04 - 05 | 0.8
05 - 06 | 1
06 - 07 | 0.8
07 - 08 | 1
08 - 09 | 1.2
09 - 10 | 1
10 - 11 | 1.2
11 - 12 | 1.2
12 - 13 | 1.4
13 - 14 | 1
14 - 15 | 1.4
15 - 16 | 1.4
16 - 17 | 1.6
17 - 18 | 1.4
18 - 19 | 1.4
19 - 20 | 1.4
20 - 21 | 1
21 - 22 | 1.2
22 - 23 | 1
23 - 00 | 1
Сумма | 27
10 Белый Ручей-Янишево ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 87.2
01 - 02 | 82.4
02 - 03 | 85.44
03 - 04 | 83.84
04 - 05 | 83.36
05 - 06 | 92.48
06 - 07 | 138.24
07 - 08 | 147.68
08 - 09 | 153.44
09 - 10 | 147.84
10 - 11 | 147.2
11 - 12 | 121.6
12 - 13 | 109.76
13 - 14 | 108.96
14 - 15 | 107.04
15 - 16 | 117.44
16 - 17 | 127.36
17 - 18 | 132.32
18 - 19 | 134.56
19 - 20 | 128
20 - 21 | 124.8
21 - 22 | 120.16
22 - 23 | 106.88
23 - 00 | 93.92
Сумма | 2781.92
35 Белый Ручей Т 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Белый Ручей Т 1 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Белый Ручей Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 676.9
01 - 02 | 590.1
02 - 03 | 564.9
03 - 04 | 558.6
04 - 05 | 588
05 - 06 | 650.3
06 - 07 | 826
07 - 08 | 974.4
08 - 09 | 955.5
09 - 10 | 933.1
10 - 11 | 925.4
11 - 12 | 880.6
12 - 13 | 891.1
13 - 14 | 835.8
14 - 15 | 840
15 - 16 | 874.3
16 - 17 | 970.9
17 - 18 | 1031.1
18 - 19 | 1044.4
19 - 20 | 1034.6
20 - 21 | 1015.7
21 - 22 | 963.2
22 - 23 | 850.5
23 - 00 | 763
Сумма | 20238.4
35 Белый Ручей Т 1 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 676.9
01 - 02 | 590.1
02 - 03 | 564.9
03 - 04 | 558.6
04 - 05 | 587.65
05 - 06 | 650.65
06 - 07 | 826.35
07 - 08 | 974.4
08 - 09 | 955.15
09 - 10 | 933.1
10 - 11 | 925.4
11 - 12 | 880.6
12 - 13 | 890.75
13 - 14 | 836.15
14 - 15 | 840.35
15 - 16 | 873.6
16 - 17 | 971.6
17 - 18 | 1030.4
18 - 19 | 1044.75
19 - 20 | 1033.9
20 - 21 | 1015.35
21 - 22 | 963.55
22 - 23 | 850.85
23 - 00 | 763
Сумма | 20238.05
35 Белый Ручей Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Белый Ручей Т 2 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Белый Ручей Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 541.1
01 - 02 | 520.8
02 - 03 | 490.7
03 - 04 | 511
04 - 05 | 443.8
05 - 06 | 513.1
06 - 07 | 523.6
07 - 08 | 535.5
08 - 09 | 669.9
09 - 10 | 633.5
10 - 11 | 642.6
11 - 12 | 696.5
12 - 13 | 520.1
13 - 14 | 682.5
14 - 15 | 777
15 - 16 | 712.6
16 - 17 | 669.2
17 - 18 | 678.3
18 - 19 | 642.6
19 - 20 | 646.1
20 - 21 | 574
21 - 22 | 591.5
22 - 23 | 548.1
23 - 00 | 525
Сумма | 14289.1
35 Белый Ручей Т 2 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 540.75
01 - 02 | 521.15
02 - 03 | 490.7
03 - 04 | 510.65
04 - 05 | 443.8
05 - 06 | 513.45
06 - 07 | 523.6
07 - 08 | 535.5
08 - 09 | 669.9
09 - 10 | 633.85
10 - 11 | 641.9
11 - 12 | 696.5
12 - 13 | 520.1
13 - 14 | 682.85
14 - 15 | 776.65
15 - 16 | 712.95
16 - 17 | 669.55
17 - 18 | 677.6
18 - 19 | 642.95
19 - 20 | 645.75
20 - 21 | 573.65
21 - 22 | 591.5
22 - 23 | 548.45
23 - 00 | 525
Сумма | 14288.75

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 12.97 | 0
|  | 01:00-02:00 | 13.006 | 0
|  | 02:00-03:00 | 13.008 | 0
|  | 03:00-04:00 | 13.022 | 0
|  | 04:00-05:00 | 13.12 | 0
|  | 05:00-06:00 | 12.934 | 0
|  | 06:00-07:00 | 12.93 | 0
|  | 07:00-08:00 | 12.864 | 0
|  | 08:00-09:00 | 12.516 | 0
|  | 09:00-10:00 | 12.688 | 0
|  | 10:00-11:00 | 12.896 | 0
|  | 11:00-12:00 | 12.788 | 0
|  | 12:00-13:00 | 13.138 | 0
|  | 13:00-14:00 | 12.79 | 0
|  | 14:00-15:00 | 12.57 | 0
|  | 15:00-16:00 | 12.772 | 0
|  | 16:00-17:00 | 12.864 | 0
|  | 17:00-18:00 | 12.752 | 0
|  | 18:00-19:00 | 12.798 | 0
|  | 19:00-20:00 | 12.868 | 0
|  | 20:00-21:00 | 12.968 | 0
|  | 21:00-22:00 | 12.958 | 0
|  | 22:00-23:00 | 12.848 | 0
|  | 23:00-00:00 | 12.9 | 0
| Итого за сутки: |  | 308.968 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей Т 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей Т 1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 670 | 0
|  | 01:00-02:00 | 583.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 558 | 0
|  | 03:00-04:00 | 552 | 0
|  | 04:00-05:00 | 581.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 644 | 0
|  | 06:00-07:00 | 819.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 968 | 0
|  | 08:00-09:00 | 948 | 0
|  | 09:00-10:00 | 926.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 918.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 874.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 883.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 829.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 834 | 0
|  | 15:00-16:00 | 866.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 964.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1023.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1037.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1026.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1008.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 956.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 844.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 756.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 20076.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей Т 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей Т 2 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 534 | 0
|  | 01:00-02:00 | 514.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 484 | 0
|  | 03:00-04:00 | 504 | 0
|  | 04:00-05:00 | 437.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 506.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 516.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 529.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 663.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 627.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 635.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 688.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 513.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 675.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 768 | 0
|  | 15:00-16:00 | 705.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 662.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 671.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 636.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 639.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 566.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 585.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 541.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 518.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 14127.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей-Аэропорт ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 222.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 185.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 174.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 168.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 169.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 187 | 0
|  | 06:00-07:00 | 240.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 311.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 264.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 249 | 0
|  | 10:00-11:00 | 244 | 0
|  | 11:00-12:00 | 237 | 0
|  | 12:00-13:00 | 256 | 0
|  | 13:00-14:00 | 224.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 224.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 241 | 0
|  | 16:00-17:00 | 281.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 320.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 327.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 335.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 347.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 333.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 287.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 249 | 0
| Итого за сутки: |  | 6082.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей-Аэропорт ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей-Больница ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 355.95 | 0
|  | 01:00-02:00 | 312.45 | 0
|  | 02:00-03:00 | 294.75 | 0
|  | 03:00-04:00 | 295.65 | 0
|  | 04:00-05:00 | 325.05 | 0
|  | 05:00-06:00 | 360.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 436.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 503.1 | 0
|  | 08:00-09:00 | 525.15 | 0
|  | 09:00-10:00 | 524.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 522 | 0
|  | 11:00-12:00 | 510.15 | 0
|  | 12:00-13:00 | 512.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 491.25 | 0
|  | 14:00-15:00 | 496.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 503.1 | 0
|  | 16:00-17:00 | 549.3 | 0
|  | 17:00-18:00 | 564.15 | 0
|  | 18:00-19:00 | 569.55 | 0
|  | 19:00-20:00 | 557.55 | 0
|  | 20:00-21:00 | 529.95 | 0
|  | 21:00-22:00 | 496.95 | 0
|  | 22:00-23:00 | 444.45 | 0
|  | 23:00-00:00 | 408.75 | 0
| Итого за сутки: |  | 11089.65 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей-Больница ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 296.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 292.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 274.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 296.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 236.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 276.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 254.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 247.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 345.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 320.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 324.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 369.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 224.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 392.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 473 | 0
|  | 15:00-16:00 | 382.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 327.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 334.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 306.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 326.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 268.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 318.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 289.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 277.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 7458.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей-Н.Склад ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей-Погрузка ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 60.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 57.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 60.9 | 0
|  | 03:00-04:00 | 60.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 56.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 60.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 61.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 60.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 93.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 85.1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 83.1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 89.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 76.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 84.7 | 0
|  | 14:00-15:00 | 80.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 89.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 66.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 58.7 | 0
|  | 18:00-19:00 | 58.7 | 0
|  | 19:00-20:00 | 55.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 59 | 0
|  | 21:00-22:00 | 58.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 54.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 58.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 1631.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей-Поселок ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 162.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 150.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 134.1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 132.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 130.3 | 0
|  | 05:00-06:00 | 154.9 | 0
|  | 06:00-07:00 | 186.1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 206.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 208.9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 207 | 0
|  | 10:00-11:00 | 212.3 | 0
|  | 11:00-12:00 | 215.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 197 | 0
|  | 13:00-14:00 | 182.9 | 0
|  | 14:00-15:00 | 200.7 | 0
|  | 15:00-16:00 | 218.9 | 0
|  | 16:00-17:00 | 252.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 262.9 | 0
|  | 18:00-19:00 | 256.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 242.1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 224.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 192.3 | 0
|  | 22:00-23:00 | 182.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 167.9 | 0
| Итого за сутки: |  | 4682 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей-УЖД ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1 | 0
| Итого за сутки: |  | 27 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей-Янишево ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 87.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 82.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 85.44 | 0
|  | 03:00-04:00 | 83.84 | 0
|  | 04:00-05:00 | 83.36 | 0
|  | 05:00-06:00 | 92.48 | 0
|  | 06:00-07:00 | 138.24 | 0
|  | 07:00-08:00 | 147.68 | 0
|  | 08:00-09:00 | 153.44 | 0
|  | 09:00-10:00 | 147.84 | 0
|  | 10:00-11:00 | 147.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 121.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 109.76 | 0
|  | 13:00-14:00 | 108.96 | 0
|  | 14:00-15:00 | 107.04 | 0
|  | 15:00-16:00 | 117.44 | 0
|  | 16:00-17:00 | 127.36 | 0
|  | 17:00-18:00 | 132.32 | 0
|  | 18:00-19:00 | 134.56 | 0
|  | 19:00-20:00 | 128 | 0
|  | 20:00-21:00 | 124.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 120.16 | 0
|  | 22:00-23:00 | 106.88 | 0
|  | 23:00-00:00 | 93.92 | 0
| Итого за сутки: |  | 2781.92 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Белый Ручей Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Белый Ручей Т 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Белый Ручей Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 676.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 590.1 | 0
|  | 02:00-03:00 | 564.9 | 0
|  | 03:00-04:00 | 558.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 588 | 0
|  | 05:00-06:00 | 650.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 826 | 0
|  | 07:00-08:00 | 974.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 955.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 933.1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 925.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 880.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 891.1 | 0
|  | 13:00-14:00 | 835.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 840 | 0
|  | 15:00-16:00 | 874.3 | 0
|  | 16:00-17:00 | 970.9 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1031.1 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1044.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1034.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1015.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 963.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 850.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 763 | 0
| Итого за сутки: |  | 20238.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Белый Ручей Т 1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 676.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 590.1 | 0
|  | 02:00-03:00 | 564.9 | 0
|  | 03:00-04:00 | 558.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 587.65 | 0
|  | 05:00-06:00 | 650.65 | 0
|  | 06:00-07:00 | 826.35 | 0
|  | 07:00-08:00 | 974.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 955.15 | 0
|  | 09:00-10:00 | 933.1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 925.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 880.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 890.75 | 0
|  | 13:00-14:00 | 836.15 | 0
|  | 14:00-15:00 | 840.35 | 0
|  | 15:00-16:00 | 873.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 971.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1030.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1044.75 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1033.9 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1015.35 | 0
|  | 21:00-22:00 | 963.55 | 0
|  | 22:00-23:00 | 850.85 | 0
|  | 23:00-00:00 | 763 | 0
| Итого за сутки: |  | 20238.05 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Белый Ручей Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Белый Ручей Т 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Белый Ручей Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 541.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 520.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 490.7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 511 | 0
|  | 04:00-05:00 | 443.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 513.1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 523.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 535.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 669.9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 633.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 642.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 696.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 520.1 | 0
|  | 13:00-14:00 | 682.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 777 | 0
|  | 15:00-16:00 | 712.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 669.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 678.3 | 0
|  | 18:00-19:00 | 642.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 646.1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 574 | 0
|  | 21:00-22:00 | 591.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 548.1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 525 | 0
| Итого за сутки: |  | 14289.1 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Белый Ручей Т 2 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 540.75 | 0
|  | 01:00-02:00 | 521.15 | 0
|  | 02:00-03:00 | 490.7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 510.65 | 0
|  | 04:00-05:00 | 443.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 513.45 | 0
|  | 06:00-07:00 | 523.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 535.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 669.9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 633.85 | 0
|  | 10:00-11:00 | 641.9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 696.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 520.1 | 0
|  | 13:00-14:00 | 682.85 | 0
|  | 14:00-15:00 | 776.65 | 0
|  | 15:00-16:00 | 712.95 | 0
|  | 16:00-17:00 | 669.55 | 0
|  | 17:00-18:00 | 677.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 642.95 | 0
|  | 19:00-20:00 | 645.75 | 0
|  | 20:00-21:00 | 573.65 | 0
|  | 21:00-22:00 | 591.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 548.45 | 0
|  | 23:00-00:00 | 525 | 0
| Итого за сутки: |  | 14288.75 | 0