## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 Водораздельная | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Водораздельная ТСН 1 ао | 28394.776 | 28404.882 | 20 | 202.12 | 101.06 | 101.06 | 50
0,4 Водораздельная ТСН 2 ао | 13498.0827 | 13500.9295 | 20 | 56.935 | 28.4675 | 28.4675 | 50
35 Водораздельная СВ ао RS | 2871.1992 | 2874.0744 | 14000 | 40252.8 | 40252.8 | 0 | 0
35 Водораздельная СВ ап RS | 14.7149 | 14.7149 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Водораздельная Т 1 ап | 3185.4318 | 3186.8722 | 14000 | 20165.6 | 20165.6 | 0 | 0
35 Водораздельная Т 2 ап | 2240.4356 | 2240.5948 | 14000 | 2228.8 | 2228.8 | 0 | 0
6 Водораздельная Т 1 ап RS | 3654.3809 | 3656.0501 | 12000 | 20030.4 | 20030.4 | 0 | 0
6 Водораздельная Т 2 ап RS | 2147.9396 | 2148.1112 | 12000 | 2059.2 | 2059.2 | 0 | 0
6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 703.5451 | 703.8998 | 600 | 212.82 | 212.82 | 0 | 0
6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 190.1531 | 190.2681 | 600 | 69 | 69.06 | -0.06 | -0.09
6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 453.915 | 453.9151 | 4800 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0
6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 0.8895 | 0.8896 | 4800 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0
6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 2318.132 | 2318.9064 | 1200 | 929.28 | 929.4 | -0.12 | -0.01
6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 707.4211 | 707.4787 | 4800 | 276.48 | 276.48 | 0 | 0
6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 1.9744 | 1.9744 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 18648.9183 | 18657.1606 | 2400 | 19781.52 | 19781.52 | 0 | 0
6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 5332.4859 | 5332.8182 | 2400 | 797.52 | 797.52 | 0 | 0
|  |  |  | 107063.435 | 106934.0875 | 129.3475