## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 Водораздельная
активная энергия
| 0,4 Водораздельная ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 4.38 | 4.38 | 4.3 | 4.18 | 4.22 | 4.2 | 4.16 | 4.22 | 4.12 | 4.22 | 4.34 | 4.28 | 4.22 | 4.14 | 4.14 | 4.12 | 4.2 | 4.18 | 4.2 | 4.22 | 4.22 | 4.24 | 4.06 | 4.12 | 101.06
| 0,4 Водораздельная ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1.2 | 1.205 | 1.1925 | 1.1925 | 1.2025 | 1.1875 | 1.1825 | 1.165 | 1.13 | 1.1625 | 1.2 | 1.1975 | 1.215 | 1.2025 | 1.1875 | 1.1925 | 1.185 | 1.1775 | 1.17 | 1.1875 | 1.195 | 1.195 | 1.165 | 1.1775 | 28.4675
| 35 Водораздельная СВ ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1489.6 | 1444.8 | 1425.2 | 1430.8 | 1428 | 1451.8 | 1534.4 | 1684.2 | 1761.2 | 1738.8 | 1715 | 1710.8 | 1720.6 | 1863.4 | 1911 | 1848 | 1891.4 | 1888.6 | 1871.8 | 1843.8 | 1780.8 | 1696.8 | 1611.4 | 1510.6 | 40252.8
| 35 Водораздельная СВ ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 809.2 | 786.8 | 786.8 | 792.4 | 786.8 | 789.6 | 806.4 | 840 | 842.8 | 842.8 | 834.4 | 837.2 | 840 | 1010.8 | 1036 | 940.8 | 854 | 840 | 826 | 828.8 | 831.6 | 812 | 803.6 | 786.8 | 20165.6
| 35 Водораздельная Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 81.2 | 75.6 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 75.6 | 84 | 92.4 | 98 | 95.2 | 95.2 | 92.4 | 95.2 | 100.8 | 92.4 | 109.2 | 120.4 | 117.6 | 106.4 | 106.4 | 103.6 | 98 | 89.6 | 81.2 | 2228.8
| 6 Водораздельная Т 1 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 804 | 781.2 | 780 | 786 | 781.2 | 782.4 | 801.6 | 832.8 | 838.8 | 838.8 | 828 | 831.6 | 834 | 1005.6 | 1030.8 | 936 | 848.4 | 832.8 | 822 | 823.2 | 824.4 | 807.6 | 796.8 | 782.4 | 20030.4
| 6 Водораздельная Т 2 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 73.2 | 68.4 | 66 | 66 | 66 | 68.4 | 76.8 | 84 | 92.4 | 87.6 | 90 | 85.2 | 87.6 | 92.4 | 85.2 | 104.4 | 111.6 | 111.6 | 100.8 | 98.4 | 97.2 | 91.2 | 82.8 | 72 | 2059.2
| 6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 9.24 | 9.24 | 9.06 | 8.76 | 8.88 | 8.88 | 8.76 | 8.88 | 8.7 | 8.82 | 9.12 | 9.06 | 8.88 | 8.76 | 8.7 | 8.7 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.88 | 8.94 | 8.88 | 8.58 | 8.64 | 212.82
| 6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 2.94 | 2.94 | 2.88 | 2.88 | 2.94 | 2.88 | 2.88 | 2.82 | 2.76 | 2.82 | 2.88 | 2.94 | 2.94 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.82 | 2.88 | 2.88 | 2.94 | 2.82 | 2.82 | 69.06
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48
| 6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 30.24 | 25.68 | 23.88 | 24.12 | 24.36 | 27 | 32.88 | 32.88 | 36.24 | 38.28 | 40.92 | 38.16 | 38.88 | 41.88 | 38.52 | 47.16 | 52.92 | 59.88 | 54.96 | 51.48 | 50.4 | 45.24 | 39.96 | 33.48 | 929.4
| 6 Водораздельная-Рубеж ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 7.2 | 7.68 | 6.72 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8.64 | 12.96 | 15.36 | 13.92 | 11.52 | 11.04 | 10.08 | 8.64 | 11.04 | 14.4 | 14.88 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 15.84 | 14.88 | 12 | 9.12 | 276.48
| 6 Водораздельная-Рубеж ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 793.68 | 769.68 | 770.16 | 776.16 | 770.64 | 772.08 | 791.52 | 822.96 | 828.24 | 828.48 | 817.2 | 821.04 | 823.2 | 995.52 | 1020 | 925.44 | 837.84 | 823.44 | 811.68 | 812.88 | 813.84 | 797.04 | 786.72 | 772.08 | 19781.52
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 32.88 | 33.36 | 32.64 | 32.4 | 32.64 | 32.64 | 32.4 | 36.24 | 38.88 | 32.64 | 34.8 | 33.84 | 36.72 | 38.64 | 34.08 | 40.32 | 40.8 | 32.4 | 27.84 | 28.32 | 28.32 | 28.56 | 28.08 | 28.08 | 797.52

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 Водораздельная |  | за 17.12.2014
0,4 Водораздельная ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 4.38
01 - 02 | 4.38
02 - 03 | 4.3
03 - 04 | 4.18
04 - 05 | 4.22
05 - 06 | 4.2
06 - 07 | 4.16
07 - 08 | 4.22
08 - 09 | 4.12
09 - 10 | 4.22
10 - 11 | 4.34
11 - 12 | 4.28
12 - 13 | 4.22
13 - 14 | 4.14
14 - 15 | 4.14
15 - 16 | 4.12
16 - 17 | 4.2
17 - 18 | 4.18
18 - 19 | 4.2
19 - 20 | 4.22
20 - 21 | 4.22
21 - 22 | 4.24
22 - 23 | 4.06
23 - 00 | 4.12
Сумма | 101.06
0,4 Водораздельная ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1.2
01 - 02 | 1.205
02 - 03 | 1.1925
03 - 04 | 1.1925
04 - 05 | 1.2025
05 - 06 | 1.1875
06 - 07 | 1.1825
07 - 08 | 1.165
08 - 09 | 1.13
09 - 10 | 1.1625
10 - 11 | 1.2
11 - 12 | 1.1975
12 - 13 | 1.215
13 - 14 | 1.2025
14 - 15 | 1.1875
15 - 16 | 1.1925
16 - 17 | 1.185
17 - 18 | 1.1775
18 - 19 | 1.17
19 - 20 | 1.1875
20 - 21 | 1.195
21 - 22 | 1.195
22 - 23 | 1.165
23 - 00 | 1.1775
Сумма | 28.4675
35 Водораздельная СВ ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1489.6
01 - 02 | 1444.8
02 - 03 | 1425.2
03 - 04 | 1430.8
04 - 05 | 1428
05 - 06 | 1451.8
06 - 07 | 1534.4
07 - 08 | 1684.2
08 - 09 | 1761.2
09 - 10 | 1738.8
10 - 11 | 1715
11 - 12 | 1710.8
12 - 13 | 1720.6
13 - 14 | 1863.4
14 - 15 | 1911
15 - 16 | 1848
16 - 17 | 1891.4
17 - 18 | 1888.6
18 - 19 | 1871.8
19 - 20 | 1843.8
20 - 21 | 1780.8
21 - 22 | 1696.8
22 - 23 | 1611.4
23 - 00 | 1510.6
Сумма | 40252.8
35 Водораздельная СВ ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Водораздельная Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 809.2
01 - 02 | 786.8
02 - 03 | 786.8
03 - 04 | 792.4
04 - 05 | 786.8
05 - 06 | 789.6
06 - 07 | 806.4
07 - 08 | 840
08 - 09 | 842.8
09 - 10 | 842.8
10 - 11 | 834.4
11 - 12 | 837.2
12 - 13 | 840
13 - 14 | 1010.8
14 - 15 | 1036
15 - 16 | 940.8
16 - 17 | 854
17 - 18 | 840
18 - 19 | 826
19 - 20 | 828.8
20 - 21 | 831.6
21 - 22 | 812
22 - 23 | 803.6
23 - 00 | 786.8
Сумма | 20165.6
35 Водораздельная Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 81.2
01 - 02 | 75.6
02 - 03 | 72.8
03 - 04 | 72.8
04 - 05 | 72.8
05 - 06 | 75.6
06 - 07 | 84
07 - 08 | 92.4
08 - 09 | 98
09 - 10 | 95.2
10 - 11 | 95.2
11 - 12 | 92.4
12 - 13 | 95.2
13 - 14 | 100.8
14 - 15 | 92.4
15 - 16 | 109.2
16 - 17 | 120.4
17 - 18 | 117.6
18 - 19 | 106.4
19 - 20 | 106.4
20 - 21 | 103.6
21 - 22 | 98
22 - 23 | 89.6
23 - 00 | 81.2
Сумма | 2228.8
6 Водораздельная Т 1 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 804
01 - 02 | 781.2
02 - 03 | 780
03 - 04 | 786
04 - 05 | 781.2
05 - 06 | 782.4
06 - 07 | 801.6
07 - 08 | 832.8
08 - 09 | 838.8
09 - 10 | 838.8
10 - 11 | 828
11 - 12 | 831.6
12 - 13 | 834
13 - 14 | 1005.6
14 - 15 | 1030.8
15 - 16 | 936
16 - 17 | 848.4
17 - 18 | 832.8
18 - 19 | 822
19 - 20 | 823.2
20 - 21 | 824.4
21 - 22 | 807.6
22 - 23 | 796.8
23 - 00 | 782.4
Сумма | 20030.4
6 Водораздельная Т 2 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 73.2
01 - 02 | 68.4
02 - 03 | 66
03 - 04 | 66
04 - 05 | 66
05 - 06 | 68.4
06 - 07 | 76.8
07 - 08 | 84
08 - 09 | 92.4
09 - 10 | 87.6
10 - 11 | 90
11 - 12 | 85.2
12 - 13 | 87.6
13 - 14 | 92.4
14 - 15 | 85.2
15 - 16 | 104.4
16 - 17 | 111.6
17 - 18 | 111.6
18 - 19 | 100.8
19 - 20 | 98.4
20 - 21 | 97.2
21 - 22 | 91.2
22 - 23 | 82.8
23 - 00 | 72
Сумма | 2059.2
6 Водораздельная ТСН 1 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 9.24
01 - 02 | 9.24
02 - 03 | 9.06
03 - 04 | 8.76
04 - 05 | 8.88
05 - 06 | 8.88
06 - 07 | 8.76
07 - 08 | 8.88
08 - 09 | 8.7
09 - 10 | 8.82
10 - 11 | 9.12
11 - 12 | 9.06
12 - 13 | 8.88
13 - 14 | 8.76
14 - 15 | 8.7
15 - 16 | 8.7
16 - 17 | 8.82
17 - 18 | 8.82
18 - 19 | 8.82
19 - 20 | 8.88
20 - 21 | 8.94
21 - 22 | 8.88
22 - 23 | 8.58
23 - 00 | 8.64
Сумма | 212.82
6 Водораздельная ТСН 2 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 2.94
01 - 02 | 2.94
02 - 03 | 2.88
03 - 04 | 2.88
04 - 05 | 2.94
05 - 06 | 2.88
06 - 07 | 2.88
07 - 08 | 2.82
08 - 09 | 2.76
09 - 10 | 2.82
10 - 11 | 2.88
11 - 12 | 2.94
12 - 13 | 2.94
13 - 14 | 2.88
14 - 15 | 2.88
15 - 16 | 2.88
16 - 17 | 2.88
17 - 18 | 2.88
18 - 19 | 2.82
19 - 20 | 2.88
20 - 21 | 2.88
21 - 22 | 2.94
22 - 23 | 2.82
23 - 00 | 2.82
Сумма | 69.06
6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0.48
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0.48
6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0.48
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0.48
6 Водораздельная-Павшозеро ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 30.24
01 - 02 | 25.68
02 - 03 | 23.88
03 - 04 | 24.12
04 - 05 | 24.36
05 - 06 | 27
06 - 07 | 32.88
07 - 08 | 32.88
08 - 09 | 36.24
09 - 10 | 38.28
10 - 11 | 40.92
11 - 12 | 38.16
12 - 13 | 38.88
13 - 14 | 41.88
14 - 15 | 38.52
15 - 16 | 47.16
16 - 17 | 52.92
17 - 18 | 59.88
18 - 19 | 54.96
19 - 20 | 51.48
20 - 21 | 50.4
21 - 22 | 45.24
22 - 23 | 39.96
23 - 00 | 33.48
Сумма | 929.4
6 Водораздельная-Рубеж ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 7.2
01 - 02 | 7.68
02 - 03 | 6.72
03 - 04 | 7.2
04 - 05 | 7.2
05 - 06 | 7.2
06 - 07 | 8.64
07 - 08 | 12.96
08 - 09 | 15.36
09 - 10 | 13.92
10 - 11 | 11.52
11 - 12 | 11.04
12 - 13 | 10.08
13 - 14 | 8.64
14 - 15 | 11.04
15 - 16 | 14.4
16 - 17 | 14.88
17 - 18 | 16.32
18 - 19 | 16.32
19 - 20 | 16.32
20 - 21 | 15.84
21 - 22 | 14.88
22 - 23 | 12
23 - 00 | 9.12
Сумма | 276.48
6 Водораздельная-Рубеж ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 793.68
01 - 02 | 769.68
02 - 03 | 770.16
03 - 04 | 776.16
04 - 05 | 770.64
05 - 06 | 772.08
06 - 07 | 791.52
07 - 08 | 822.96
08 - 09 | 828.24
09 - 10 | 828.48
10 - 11 | 817.2
11 - 12 | 821.04
12 - 13 | 823.2
13 - 14 | 995.52
14 - 15 | 1020
15 - 16 | 925.44
16 - 17 | 837.84
17 - 18 | 823.44
18 - 19 | 811.68
19 - 20 | 812.88
20 - 21 | 813.84
21 - 22 | 797.04
22 - 23 | 786.72
23 - 00 | 772.08
Сумма | 19781.52
6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 32.88
01 - 02 | 33.36
02 - 03 | 32.64
03 - 04 | 32.4
04 - 05 | 32.64
05 - 06 | 32.64
06 - 07 | 32.4
07 - 08 | 36.24
08 - 09 | 38.88
09 - 10 | 32.64
10 - 11 | 34.8
11 - 12 | 33.84
12 - 13 | 36.72
13 - 14 | 38.64
14 - 15 | 34.08
15 - 16 | 40.32
16 - 17 | 40.8
17 - 18 | 32.4
18 - 19 | 27.84
19 - 20 | 28.32
20 - 21 | 28.32
21 - 22 | 28.56
22 - 23 | 28.08
23 - 00 | 28.08
Сумма | 797.52

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 Водораздельная |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Водораздельная ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 4.38 | 0
|  | 01:00-02:00 | 4.38 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4.3 | 0
|  | 03:00-04:00 | 4.18 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4.22 | 0
|  | 05:00-06:00 | 4.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4.16 | 0
|  | 07:00-08:00 | 4.22 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4.12 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4.22 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4.34 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4.28 | 0
|  | 12:00-13:00 | 4.22 | 0
|  | 13:00-14:00 | 4.14 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4.14 | 0
|  | 15:00-16:00 | 4.12 | 0
|  | 16:00-17:00 | 4.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4.18 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 4.22 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4.22 | 0
|  | 21:00-22:00 | 4.24 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4.06 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4.12 | 0
| Итого за сутки: |  | 101.06 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Водораздельная ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.205 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.1925 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.1925 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.2025 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.1875 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.1825 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1.165 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1.13 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1.1625 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.1975 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.215 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1.2025 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.1875 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.1925 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.185 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.1775 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.17 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.1875 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.195 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.195 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.165 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.1775 | 0
| Итого за сутки: |  | 28.4675 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Водораздельная СВ ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1489.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1444.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1425.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1430.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1428 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1451.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1534.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1684.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1761.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1738.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1715 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1710.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1720.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1863.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1911 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1848 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1891.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1888.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1871.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1843.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1780.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1696.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1611.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1510.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 40252.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Водораздельная СВ ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Водораздельная Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 809.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 786.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 786.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 792.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 786.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 789.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 806.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 840 | 0
|  | 08:00-09:00 | 842.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 842.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 834.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 837.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 840 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1010.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1036 | 0
|  | 15:00-16:00 | 940.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 854 | 0
|  | 17:00-18:00 | 840 | 0
|  | 18:00-19:00 | 826 | 0
|  | 19:00-20:00 | 828.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 831.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 812 | 0
|  | 22:00-23:00 | 803.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 786.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 20165.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Водораздельная Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 81.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 75.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 72.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 72.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 72.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 75.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 84 | 0
|  | 07:00-08:00 | 92.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 98 | 0
|  | 09:00-10:00 | 95.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 95.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 92.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 95.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 100.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 92.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 109.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 120.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 117.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 106.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 106.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 103.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 98 | 0
|  | 22:00-23:00 | 89.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 81.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 2228.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Водораздельная Т 1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 804 | 0
|  | 01:00-02:00 | 781.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 780 | 0
|  | 03:00-04:00 | 786 | 0
|  | 04:00-05:00 | 781.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 782.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 801.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 832.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 838.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 838.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 828 | 0
|  | 11:00-12:00 | 831.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 834 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1005.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1030.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 936 | 0
|  | 16:00-17:00 | 848.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 832.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 822 | 0
|  | 19:00-20:00 | 823.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 824.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 807.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 796.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 782.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 20030.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Водораздельная Т 2 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 73.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 68.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 66 | 0
|  | 03:00-04:00 | 66 | 0
|  | 04:00-05:00 | 66 | 0
|  | 05:00-06:00 | 68.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 76.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 84 | 0
|  | 08:00-09:00 | 92.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 87.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 90 | 0
|  | 11:00-12:00 | 85.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 87.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 92.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 85.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 104.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 111.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 111.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 100.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 98.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 97.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 91.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 82.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 72 | 0
| Итого за сутки: |  | 2059.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 9.24 | 0
|  | 01:00-02:00 | 9.24 | 0
|  | 02:00-03:00 | 9.06 | 0
|  | 03:00-04:00 | 8.76 | 0
|  | 04:00-05:00 | 8.88 | 0
|  | 05:00-06:00 | 8.88 | 0
|  | 06:00-07:00 | 8.76 | 0
|  | 07:00-08:00 | 8.88 | 0
|  | 08:00-09:00 | 8.7 | 0
|  | 09:00-10:00 | 8.82 | 0
|  | 10:00-11:00 | 9.12 | 0
|  | 11:00-12:00 | 9.06 | 0
|  | 12:00-13:00 | 8.88 | 0
|  | 13:00-14:00 | 8.76 | 0
|  | 14:00-15:00 | 8.7 | 0
|  | 15:00-16:00 | 8.7 | 0
|  | 16:00-17:00 | 8.82 | 0
|  | 17:00-18:00 | 8.82 | 0
|  | 18:00-19:00 | 8.82 | 0
|  | 19:00-20:00 | 8.88 | 0
|  | 20:00-21:00 | 8.94 | 0
|  | 21:00-22:00 | 8.88 | 0
|  | 22:00-23:00 | 8.58 | 0
|  | 23:00-00:00 | 8.64 | 0
| Итого за сутки: |  | 212.82 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 2.94 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2.94 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2.88 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2.88 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2.94 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2.88 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2.88 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2.82 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2.76 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2.82 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2.88 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2.94 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2.94 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2.88 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2.88 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2.88 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2.88 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2.88 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2.82 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2.88 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2.88 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2.94 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2.82 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2.82 | 0
| Итого за сутки: |  | 69.06 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.48 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0.48 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.48 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0.48 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 30.24 | 0
|  | 01:00-02:00 | 25.68 | 0
|  | 02:00-03:00 | 23.88 | 0
|  | 03:00-04:00 | 24.12 | 0
|  | 04:00-05:00 | 24.36 | 0
|  | 05:00-06:00 | 27 | 0
|  | 06:00-07:00 | 32.88 | 0
|  | 07:00-08:00 | 32.88 | 0
|  | 08:00-09:00 | 36.24 | 0
|  | 09:00-10:00 | 38.28 | 0
|  | 10:00-11:00 | 40.92 | 0
|  | 11:00-12:00 | 38.16 | 0
|  | 12:00-13:00 | 38.88 | 0
|  | 13:00-14:00 | 41.88 | 0
|  | 14:00-15:00 | 38.52 | 0
|  | 15:00-16:00 | 47.16 | 0
|  | 16:00-17:00 | 52.92 | 0
|  | 17:00-18:00 | 59.88 | 0
|  | 18:00-19:00 | 54.96 | 0
|  | 19:00-20:00 | 51.48 | 0
|  | 20:00-21:00 | 50.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 45.24 | 0
|  | 22:00-23:00 | 39.96 | 0
|  | 23:00-00:00 | 33.48 | 0
| Итого за сутки: |  | 929.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 7.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 7.68 | 0
|  | 02:00-03:00 | 6.72 | 0
|  | 03:00-04:00 | 7.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 7.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 7.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 8.64 | 0
|  | 07:00-08:00 | 12.96 | 0
|  | 08:00-09:00 | 15.36 | 0
|  | 09:00-10:00 | 13.92 | 0
|  | 10:00-11:00 | 11.52 | 0
|  | 11:00-12:00 | 11.04 | 0
|  | 12:00-13:00 | 10.08 | 0
|  | 13:00-14:00 | 8.64 | 0
|  | 14:00-15:00 | 11.04 | 0
|  | 15:00-16:00 | 14.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 14.88 | 0
|  | 17:00-18:00 | 16.32 | 0
|  | 18:00-19:00 | 16.32 | 0
|  | 19:00-20:00 | 16.32 | 0
|  | 20:00-21:00 | 15.84 | 0
|  | 21:00-22:00 | 14.88 | 0
|  | 22:00-23:00 | 12 | 0
|  | 23:00-00:00 | 9.12 | 0
| Итого за сутки: |  | 276.48 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 793.68 | 0
|  | 01:00-02:00 | 769.68 | 0
|  | 02:00-03:00 | 770.16 | 0
|  | 03:00-04:00 | 776.16 | 0
|  | 04:00-05:00 | 770.64 | 0
|  | 05:00-06:00 | 772.08 | 0
|  | 06:00-07:00 | 791.52 | 0
|  | 07:00-08:00 | 822.96 | 0
|  | 08:00-09:00 | 828.24 | 0
|  | 09:00-10:00 | 828.48 | 0
|  | 10:00-11:00 | 817.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 821.04 | 0
|  | 12:00-13:00 | 823.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 995.52 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1020 | 0
|  | 15:00-16:00 | 925.44 | 0
|  | 16:00-17:00 | 837.84 | 0
|  | 17:00-18:00 | 823.44 | 0
|  | 18:00-19:00 | 811.68 | 0
|  | 19:00-20:00 | 812.88 | 0
|  | 20:00-21:00 | 813.84 | 0
|  | 21:00-22:00 | 797.04 | 0
|  | 22:00-23:00 | 786.72 | 0
|  | 23:00-00:00 | 772.08 | 0
| Итого за сутки: |  | 19781.52 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 32.88 | 0
|  | 01:00-02:00 | 33.36 | 0
|  | 02:00-03:00 | 32.64 | 0
|  | 03:00-04:00 | 32.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 32.64 | 0
|  | 05:00-06:00 | 32.64 | 0
|  | 06:00-07:00 | 32.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 36.24 | 0
|  | 08:00-09:00 | 38.88 | 0
|  | 09:00-10:00 | 32.64 | 0
|  | 10:00-11:00 | 34.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 33.84 | 0
|  | 12:00-13:00 | 36.72 | 0
|  | 13:00-14:00 | 38.64 | 0
|  | 14:00-15:00 | 34.08 | 0
|  | 15:00-16:00 | 40.32 | 0
|  | 16:00-17:00 | 40.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 32.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 27.84 | 0
|  | 19:00-20:00 | 28.32 | 0
|  | 20:00-21:00 | 28.32 | 0
|  | 21:00-22:00 | 28.56 | 0
|  | 22:00-23:00 | 28.08 | 0
|  | 23:00-00:00 | 28.08 | 0
| Итого за сутки: |  | 797.52 | 0