## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Восточная (КМРО) | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 ао | 3932.33 | 3936.9425 | 60 | 276.75 | 276.75 | 0 | 0
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 обогрев ао | 37735.08 | 37744.97 | 15 | 148.35 | 148.35 | 0 | 0
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 ао | 15734.1575 | 15740.7425 | 60 | 395.1 | 395.1 | 0 | 0
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 обогрев ао | 13516.03 | 13516.03 | 20 | 0 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 4463.7188 | 4465.438 | 30000 | 51576 | 51576 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 5756.9754 | 5758.477 | 30000 | 45048 | 45048 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-База РЭС 1 ао | 1562.908 | 1562.9608 | 6000 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-База РЭС 2 ао | 1741.1582 | 1741.5676 | 4000 | 1637.6 | 1637.6 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-Воинская часть ао | 802.92 | 809.9512 | 4000 | 28124.8 | 28124.8 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-Город ао | 425.4384 | 428.7086 | 6000 | 19621.2 | 19621.2 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-Дом ветеранов ао | 1544.1598 | 1544.711 | 4000 | 2204.8 | 2204.8 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-Тудозеро ао | 3721.0426 | 3721.6208 | 4000 | 2312.8 | 2312.8 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-Центр ао | 460.0864 | 463.892 | 6000 | 22833.6 | 22833.6 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-Шестово ао | 593.7246 | 598.8006 | 4000 | 20304 | 20304 | 0 | 0
110 Восточная(КМРО)-Андомская ао | 1966.1176 | 1967.1124 | 66000 | 65656.8 | 65656.8 | 0 | 0
110 Восточная(КМРО)-Андомская ап | 20.9068 | 20.9068 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ао | 35.61 | 35.61 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ап | 1127.6418 | 1128.6414 | 66000 | 65973.6 | 65973.6 | 0 | 0
110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ао | 1992.5058 | 1992.5058 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ап | 116.2168 | 116.2168 | 66000 | 0 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 233.7456 | 235.6388 | 28000 | 53009.6 | 53009.6 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 23.7098 | 24.0054 | 28000 | 8276.8 | 8276.8 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ао | 5151.8502 | 5154.397 | 10500 | 26741.4 | 26741.4 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ап | 4724.8514 | 4724.8514 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ао | 3968.9384 | 3969.7766 | 10500 | 8801.1 | 8801.1 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ап | 1329.4018 | 1329.4018 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО)-ЛДК ао | 2711.0312 | 2713.468 | 10500 | 25586.4 | 25586.4 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО)-ЛДК ап | 0.04 | 0.04 | 10500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 448845.5 | 448845.5 | 0