## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 110 кВ Восточная (КМРО) | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 ао |  |  | 60
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 обогрев ао |  |  | 15
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 ао |  |  | 60
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 обогрев ао |  |  | 20
10 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 999.0292 | 999.465 | 30000 | 13074 | 13074 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 1272.459 | 1272.8054 | 30000 | 10392 | 10392 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-База РЭС 1 ао | 90.7156 | 90.7252 | 6000 | 57.6 | 57.6 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-База РЭС 2 ао | 78.929 | 78.9734 | 4000 | 177.6 | 177.6 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-Воинская часть ао | 252.3678 | 254.0798 | 4000 | 6848 | 6848 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-Город ао | 138.736 | 139.6686 | 6000 | 5595.6 | 5595.6 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-Дом ветеранов ао | 92.2622 | 92.3086 | 4000 | 185.6 | 185.6 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-Тудозеро ао | 463.4694 | 463.5872 | 4000 | 471.2 | 471.2 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-Центр ао | 111.4466 | 112.3058 | 6000 | 5155.2 | 5155.2 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-Шестово ао | 178.3838 | 179.6272 | 4000 | 4973.6 | 4973.6 | 0 | 0
110 Восточная(КМРО)-Андомская ао | 3.9822 | 3.9822 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Восточная(КМРО)-Андомская ап | 2525.1718 | 2526.4056 | 66000 | 81430.8 | 81430.8 | 0 | 0
110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ао | 1308.3018 | 1309.5376 | 66000 | 81562.8 | 81562.8 | 0 | 0
110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ап | 1.4326 | 1.4326 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ао | 1743.9664 | 1743.9664 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ап | 1.8506 | 1.8506 | 66000 | 0 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 114.1662 | 114.8932 | 28000 | 20356 | 20356 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 70.8412 | 71.307 | 28000 | 13042.4 | 13042.4 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ао | 2110.8976 | 2111.4602 | 10500 | 5907.3 | 5907.3 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ап | 1928.2284 | 1928.2284 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ао | 5452.9482 | 5454.0588 | 10500 | 11661.3 | 11661.3 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ап | 1985.436 | 1985.436 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО)-ЛДК ао | 1417.5388 | 1418.865 | 10500 | 13925.1 | 13925.1 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО)-ЛДК ап | 10.9266 | 10.9266 | 10500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 274816.1 | 274816.1 | 0