## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КМРО)
активная энергия
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 6.15 | 6.225 | 6.225 | 6.3 | 6.3 | 6.225 | 6.3 | 10.425 | 21.3 | 21.15 | 21.225 | 21.3 | 21.675 | 21.3 | 21.225 | 20.7 | 11.175 | 5.925 | 5.925 | 5.85 | 5.925 | 6 | 5.925 | 6 | 276.75
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 обогрев ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 5.1 | 15.9 | 15.6 | 15.9 | 15.75 | 16.05 | 15.75 | 15.75 | 15.3 | 5.85 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 148.35
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 17.025 | 16.875 | 17.1 | 17.25 | 17.175 | 17.1 | 17.1 | 17.55 | 16.35 | 16.05 | 15.975 | 16.2 | 16.275 | 16.05 | 16.05 | 16.2 | 16.65 | 15.975 | 15.75 | 15.975 | 16.05 | 16.05 | 16.125 | 16.2 | 395.1
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 обогрев ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная(КМРО) Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1848 | 1758 | 1728 | 1704 | 1722 | 1770 | 2016 | 2208 | 2202 | 2208 | 2274 | 2274 | 2268 | 2268 | 2244 | 2334 | 2478 | 2502 | 2490 | 2454 | 2442 | 2316 | 2118 | 1950 | 51576
| 10 Восточная(КМРО) Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1542 | 1440 | 1386 | 1386 | 1392 | 1488 | 1698 | 1914 | 2010 | 2148 | 2160 | 2154 | 2112 | 2028 | 2064 | 2088 | 2220 | 2154 | 2160 | 2100 | 2010 | 1962 | 1818 | 1614 | 45048
| 10 Восточная(КМРО)-База РЭС 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 14.4 | 12 | 13.2 | 12 | 12 | 13.2 | 13.2 | 12 | 9.6 | 12 | 12 | 13.2 | 12 | 14.4 | 15.6 | 14.4 | 13.2 | 13.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.6 | 12 | 316.8
| 10 Восточная(КМРО)-База РЭС 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 60 | 61.6 | 61.6 | 63.2 | 62.4 | 61.6 | 61.6 | 62.4 | 67.2 | 66.4 | 68.8 | 92 | 70.4 | 69.6 | 72.8 | 72.8 | 82.4 | 73.6 | 70.4 | 68.8 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 66.4 | 1637.6
| 10 Восточная(КМРО)-Воинская часть ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1051.2 | 987.2 | 968 | 956.8 | 949.6 | 979.2 | 1129.6 | 1202.4 | 1184 | 1177.6 | 1180 | 1195.2 | 1164 | 1181.6 | 1182.4 | 1232.8 | 1336.8 | 1343.2 | 1383.2 | 1377.6 | 1368 | 1297.6 | 1188.8 | 1108 | 28124.8
| 10 Восточная(КМРО)-Город ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 652.8 | 625.2 | 616.8 | 608.4 | 625.2 | 652.8 | 733.2 | 842.4 | 856.8 | 873.6 | 934.8 | 922.8 | 950.4 | 920.4 | 903.6 | 924 | 970.8 | 979.2 | 928.8 | 900 | 902.4 | 844.8 | 760.8 | 691.2 | 19621.2
| 10 Восточная(КМРО)-Дом ветеранов ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 82.4 | 84 | 86.4 | 87.2 | 87.2 | 90.4 | 90.4 | 88 | 96.8 | 92 | 88.8 | 88 | 89.6 | 93.6 | 88 | 87.2 | 91.2 | 97.6 | 100 | 103.2 | 104.8 | 102.4 | 99.2 | 86.4 | 2204.8
| 10 Восточная(КМРО)-Тудозеро ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 88 | 84 | 84 | 84.8 | 83.2 | 82.4 | 90.4 | 97.6 | 100.8 | 95.2 | 98.4 | 94.4 | 95.2 | 96.8 | 101.6 | 116 | 111.2 | 105.6 | 104 | 104.8 | 106.4 | 102.4 | 94.4 | 91.2 | 2312.8
| 10 Восточная(КМРО)-Центр ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 794.4 | 742.8 | 722.4 | 717.6 | 720 | 772.8 | 861.6 | 976.8 | 1033.2 | 1090.8 | 1110 | 1086 | 1076.4 | 1034.4 | 1029.6 | 1051.2 | 1101.6 | 1081.2 | 1090.8 | 1053.6 | 1002 | 978 | 897.6 | 808.8 | 22833.6
| 10 Восточная(КМРО)-Шестово ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 670.4 | 624.8 | 586.4 | 591.2 | 598.4 | 640 | 764 | 860 | 906.4 | 977.6 | 978.4 | 966.4 | 952 | 916 | 946.4 | 949.6 | 1028 | 993.6 | 988.8 | 964 | 928.8 | 904.8 | 840.8 | 727.2 | 20304
| 110 Восточная(КМРО)-Андомская ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 2362.8 | 2257.2 | 2244 | 2217.6 | 2230.8 | 2230.8 | 2508 | 2785.2 | 2956.8 | 2890.8 | 2798.4 | 2732.4 | 2679.6 | 2706 | 2811.6 | 2983.2 | 3220.8 | 3273.6 | 3194.4 | 3128.4 | 3075.6 | 2943.6 | 2772 | 2653.2 | 65656.8
| 110 Восточная(КМРО)-Андомская ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 2376 | 2257.2 | 2257.2 | 2230.8 | 2244 | 2244 | 2521.2 | 2798.4 | 2970 | 2917.2 | 2811.6 | 2732.4 | 2706 | 2719.2 | 2824.8 | 2983.2 | 3247.2 | 3300 | 3207.6 | 3141.6 | 3088.8 | 2956.8 | 2785.2 | 2653.2 | 65973.6
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО) Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 2335.2 | 2184 | 1646.4 | 1646.4 | 1657.6 | 1657.6 | 1792 | 1881.6 | 2536.8 | 2654.4 | 2475.2 | 2637.6 | 2072 | 2128 | 2464 | 2279.2 | 2424.8 | 2492 | 2514.4 | 2492 | 2520 | 1982.4 | 2312.8 | 2223.2 | 53009.6
| 35 Восточная(КМРО) Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 140 | 128.8 | 151.2 | 151.2 | 156.8 | 162.4 | 268.8 | 380.8 | 593.6 | 677.6 | 638.4 | 599.2 | 453.6 | 470.4 | 442.4 | 470.4 | 448 | 341.6 | 330.4 | 296.8 | 302.4 | 280 | 218.4 | 173.6 | 8276.8
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 972.3 | 911.4 | 903 | 917.7 | 928.2 | 942.9 | 1077.3 | 1188.6 | 1159.2 | 1228.5 | 1211.7 | 1188.6 | 1140.3 | 1140.3 | 1194.9 | 1184.4 | 1262.1 | 1249.5 | 1228.5 | 1241.1 | 1236.9 | 1152.9 | 1068.9 | 1012.2 | 26741.4
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 174.3 | 161.7 | 178.5 | 182.7 | 193.2 | 195.3 | 291.9 | 403.2 | 604.8 | 686.7 | 653.1 | 611.1 | 472.5 | 483 | 466.2 | 487.2 | 468.3 | 357 | 348.6 | 319.2 | 319.2 | 298.2 | 241.5 | 203.7 | 8801.1
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО)-ЛДК ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1331.4 | 1249.5 | 720.3 | 709.8 | 705.6 | 699.3 | 684.6 | 669.9 | 1344 | 1390.2 | 1232.7 | 1413.3 | 905.1 | 959.7 | 1239 | 1064.7 | 1129.8 | 1213.8 | 1251.6 | 1220.1 | 1251.6 | 804.3 | 1218 | 1178.1 | 25586.4
| 35 Восточная(КМРО)-ЛДК ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Восточная (КМРО) |  | за 17.12.2014
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 6.15
01 - 02 | 6.225
02 - 03 | 6.225
03 - 04 | 6.3
04 - 05 | 6.3
05 - 06 | 6.225
06 - 07 | 6.3
07 - 08 | 10.425
08 - 09 | 21.3
09 - 10 | 21.15
10 - 11 | 21.225
11 - 12 | 21.3
12 - 13 | 21.675
13 - 14 | 21.3
14 - 15 | 21.225
15 - 16 | 20.7
16 - 17 | 11.175
17 - 18 | 5.925
18 - 19 | 5.925
19 - 20 | 5.85
20 - 21 | 5.925
21 - 22 | 6
22 - 23 | 5.925
23 - 00 | 6
Сумма | 276.75
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 обогрев ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0.9
01 - 02 | 0.75
02 - 03 | 0.9
03 - 04 | 0.9
04 - 05 | 0.9
05 - 06 | 0.75
06 - 07 | 0.9
07 - 08 | 5.1
08 - 09 | 15.9
09 - 10 | 15.6
10 - 11 | 15.9
11 - 12 | 15.75
12 - 13 | 16.05
13 - 14 | 15.75
14 - 15 | 15.75
15 - 16 | 15.3
16 - 17 | 5.85
17 - 18 | 0.75
18 - 19 | 0.75
19 - 20 | 0.9
20 - 21 | 0.75
21 - 22 | 0.75
22 - 23 | 0.75
23 - 00 | 0.75
Сумма | 148.35
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 17.025
01 - 02 | 16.875
02 - 03 | 17.1
03 - 04 | 17.25
04 - 05 | 17.175
05 - 06 | 17.1
06 - 07 | 17.1
07 - 08 | 17.55
08 - 09 | 16.35
09 - 10 | 16.05
10 - 11 | 15.975
11 - 12 | 16.2
12 - 13 | 16.275
13 - 14 | 16.05
14 - 15 | 16.05
15 - 16 | 16.2
16 - 17 | 16.65
17 - 18 | 15.975
18 - 19 | 15.75
19 - 20 | 15.975
20 - 21 | 16.05
21 - 22 | 16.05
22 - 23 | 16.125
23 - 00 | 16.2
Сумма | 395.1
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 обогрев ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Восточная(КМРО) Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1848
01 - 02 | 1758
02 - 03 | 1728
03 - 04 | 1704
04 - 05 | 1722
05 - 06 | 1770
06 - 07 | 2016
07 - 08 | 2208
08 - 09 | 2202
09 - 10 | 2208
10 - 11 | 2274
11 - 12 | 2274
12 - 13 | 2268
13 - 14 | 2268
14 - 15 | 2244
15 - 16 | 2334
16 - 17 | 2478
17 - 18 | 2502
18 - 19 | 2490
19 - 20 | 2454
20 - 21 | 2442
21 - 22 | 2316
22 - 23 | 2118
23 - 00 | 1950
Сумма | 51576
10 Восточная(КМРО) Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1542
01 - 02 | 1440
02 - 03 | 1386
03 - 04 | 1386
04 - 05 | 1392
05 - 06 | 1488
06 - 07 | 1698
07 - 08 | 1914
08 - 09 | 2010
09 - 10 | 2148
10 - 11 | 2160
11 - 12 | 2154
12 - 13 | 2112
13 - 14 | 2028
14 - 15 | 2064
15 - 16 | 2088
16 - 17 | 2220
17 - 18 | 2154
18 - 19 | 2160
19 - 20 | 2100
20 - 21 | 2010
21 - 22 | 1962
22 - 23 | 1818
23 - 00 | 1614
Сумма | 45048
10 Восточная(КМРО)-База РЭС 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 14.4
01 - 02 | 12
02 - 03 | 13.2
03 - 04 | 12
04 - 05 | 12
05 - 06 | 13.2
06 - 07 | 13.2
07 - 08 | 12
08 - 09 | 9.6
09 - 10 | 12
10 - 11 | 12
11 - 12 | 13.2
12 - 13 | 12
13 - 14 | 14.4
14 - 15 | 15.6
15 - 16 | 14.4
16 - 17 | 13.2
17 - 18 | 13.2
18 - 19 | 14.4
19 - 20 | 14.4
20 - 21 | 14.4
21 - 22 | 14.4
22 - 23 | 15.6
23 - 00 | 12
Сумма | 316.8
10 Восточная(КМРО)-База РЭС 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 60
01 - 02 | 61.6
02 - 03 | 61.6
03 - 04 | 63.2
04 - 05 | 62.4
05 - 06 | 61.6
06 - 07 | 61.6
07 - 08 | 62.4
08 - 09 | 67.2
09 - 10 | 66.4
10 - 11 | 68.8
11 - 12 | 92
12 - 13 | 70.4
13 - 14 | 69.6
14 - 15 | 72.8
15 - 16 | 72.8
16 - 17 | 82.4
17 - 18 | 73.6
18 - 19 | 70.4
19 - 20 | 68.8
20 - 21 | 67.2
21 - 22 | 67.2
22 - 23 | 67.2
23 - 00 | 66.4
Сумма | 1637.6
10 Восточная(КМРО)-Воинская часть ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1051.2
01 - 02 | 987.2
02 - 03 | 968
03 - 04 | 956.8
04 - 05 | 949.6
05 - 06 | 979.2
06 - 07 | 1129.6
07 - 08 | 1202.4
08 - 09 | 1184
09 - 10 | 1177.6
10 - 11 | 1180
11 - 12 | 1195.2
12 - 13 | 1164
13 - 14 | 1181.6
14 - 15 | 1182.4
15 - 16 | 1232.8
16 - 17 | 1336.8
17 - 18 | 1343.2
18 - 19 | 1383.2
19 - 20 | 1377.6
20 - 21 | 1368
21 - 22 | 1297.6
22 - 23 | 1188.8
23 - 00 | 1108
Сумма | 28124.8
10 Восточная(КМРО)-Город ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 652.8
01 - 02 | 625.2
02 - 03 | 616.8
03 - 04 | 608.4
04 - 05 | 625.2
05 - 06 | 652.8
06 - 07 | 733.2
07 - 08 | 842.4
08 - 09 | 856.8
09 - 10 | 873.6
10 - 11 | 934.8
11 - 12 | 922.8
12 - 13 | 950.4
13 - 14 | 920.4
14 - 15 | 903.6
15 - 16 | 924
16 - 17 | 970.8
17 - 18 | 979.2
18 - 19 | 928.8
19 - 20 | 900
20 - 21 | 902.4
21 - 22 | 844.8
22 - 23 | 760.8
23 - 00 | 691.2
Сумма | 19621.2
10 Восточная(КМРО)-Дом ветеранов ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 82.4
01 - 02 | 84
02 - 03 | 86.4
03 - 04 | 87.2
04 - 05 | 87.2
05 - 06 | 90.4
06 - 07 | 90.4
07 - 08 | 88
08 - 09 | 96.8
09 - 10 | 92
10 - 11 | 88.8
11 - 12 | 88
12 - 13 | 89.6
13 - 14 | 93.6
14 - 15 | 88
15 - 16 | 87.2
16 - 17 | 91.2
17 - 18 | 97.6
18 - 19 | 100
19 - 20 | 103.2
20 - 21 | 104.8
21 - 22 | 102.4
22 - 23 | 99.2
23 - 00 | 86.4
Сумма | 2204.8
10 Восточная(КМРО)-Тудозеро ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 88
01 - 02 | 84
02 - 03 | 84
03 - 04 | 84.8
04 - 05 | 83.2
05 - 06 | 82.4
06 - 07 | 90.4
07 - 08 | 97.6
08 - 09 | 100.8
09 - 10 | 95.2
10 - 11 | 98.4
11 - 12 | 94.4
12 - 13 | 95.2
13 - 14 | 96.8
14 - 15 | 101.6
15 - 16 | 116
16 - 17 | 111.2
17 - 18 | 105.6
18 - 19 | 104
19 - 20 | 104.8
20 - 21 | 106.4
21 - 22 | 102.4
22 - 23 | 94.4
23 - 00 | 91.2
Сумма | 2312.8
10 Восточная(КМРО)-Центр ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 794.4
01 - 02 | 742.8
02 - 03 | 722.4
03 - 04 | 717.6
04 - 05 | 720
05 - 06 | 772.8
06 - 07 | 861.6
07 - 08 | 976.8
08 - 09 | 1033.2
09 - 10 | 1090.8
10 - 11 | 1110
11 - 12 | 1086
12 - 13 | 1076.4
13 - 14 | 1034.4
14 - 15 | 1029.6
15 - 16 | 1051.2
16 - 17 | 1101.6
17 - 18 | 1081.2
18 - 19 | 1090.8
19 - 20 | 1053.6
20 - 21 | 1002
21 - 22 | 978
22 - 23 | 897.6
23 - 00 | 808.8
Сумма | 22833.6
10 Восточная(КМРО)-Шестово ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 670.4
01 - 02 | 624.8
02 - 03 | 586.4
03 - 04 | 591.2
04 - 05 | 598.4
05 - 06 | 640
06 - 07 | 764
07 - 08 | 860
08 - 09 | 906.4
09 - 10 | 977.6
10 - 11 | 978.4
11 - 12 | 966.4
12 - 13 | 952
13 - 14 | 916
14 - 15 | 946.4
15 - 16 | 949.6
16 - 17 | 1028
17 - 18 | 993.6
18 - 19 | 988.8
19 - 20 | 964
20 - 21 | 928.8
21 - 22 | 904.8
22 - 23 | 840.8
23 - 00 | 727.2
Сумма | 20304
110 Восточная(КМРО)-Андомская ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 2362.8
01 - 02 | 2257.2
02 - 03 | 2244
03 - 04 | 2217.6
04 - 05 | 2230.8
05 - 06 | 2230.8
06 - 07 | 2508
07 - 08 | 2785.2
08 - 09 | 2956.8
09 - 10 | 2890.8
10 - 11 | 2798.4
11 - 12 | 2732.4
12 - 13 | 2679.6
13 - 14 | 2706
14 - 15 | 2811.6
15 - 16 | 2983.2
16 - 17 | 3220.8
17 - 18 | 3273.6
18 - 19 | 3194.4
19 - 20 | 3128.4
20 - 21 | 3075.6
21 - 22 | 2943.6
22 - 23 | 2772
23 - 00 | 2653.2
Сумма | 65656.8
110 Восточная(КМРО)-Андомская ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 2376
01 - 02 | 2257.2
02 - 03 | 2257.2
03 - 04 | 2230.8
04 - 05 | 2244
05 - 06 | 2244
06 - 07 | 2521.2
07 - 08 | 2798.4
08 - 09 | 2970
09 - 10 | 2917.2
10 - 11 | 2811.6
11 - 12 | 2732.4
12 - 13 | 2706
13 - 14 | 2719.2
14 - 15 | 2824.8
15 - 16 | 2983.2
16 - 17 | 3247.2
17 - 18 | 3300
18 - 19 | 3207.6
19 - 20 | 3141.6
20 - 21 | 3088.8
21 - 22 | 2956.8
22 - 23 | 2785.2
23 - 00 | 2653.2
Сумма | 65973.6
110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Восточная(КМРО) Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 2335.2
01 - 02 | 2184
02 - 03 | 1646.4
03 - 04 | 1646.4
04 - 05 | 1657.6
05 - 06 | 1657.6
06 - 07 | 1792
07 - 08 | 1881.6
08 - 09 | 2536.8
09 - 10 | 2654.4
10 - 11 | 2475.2
11 - 12 | 2637.6
12 - 13 | 2072
13 - 14 | 2128
14 - 15 | 2464
15 - 16 | 2279.2
16 - 17 | 2424.8
17 - 18 | 2492
18 - 19 | 2514.4
19 - 20 | 2492
20 - 21 | 2520
21 - 22 | 1982.4
22 - 23 | 2312.8
23 - 00 | 2223.2
Сумма | 53009.6
35 Восточная(КМРО) Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 140
01 - 02 | 128.8
02 - 03 | 151.2
03 - 04 | 151.2
04 - 05 | 156.8
05 - 06 | 162.4
06 - 07 | 268.8
07 - 08 | 380.8
08 - 09 | 593.6
09 - 10 | 677.6
10 - 11 | 638.4
11 - 12 | 599.2
12 - 13 | 453.6
13 - 14 | 470.4
14 - 15 | 442.4
15 - 16 | 470.4
16 - 17 | 448
17 - 18 | 341.6
18 - 19 | 330.4
19 - 20 | 296.8
20 - 21 | 302.4
21 - 22 | 280
22 - 23 | 218.4
23 - 00 | 173.6
Сумма | 8276.8
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 972.3
01 - 02 | 911.4
02 - 03 | 903
03 - 04 | 917.7
04 - 05 | 928.2
05 - 06 | 942.9
06 - 07 | 1077.3
07 - 08 | 1188.6
08 - 09 | 1159.2
09 - 10 | 1228.5
10 - 11 | 1211.7
11 - 12 | 1188.6
12 - 13 | 1140.3
13 - 14 | 1140.3
14 - 15 | 1194.9
15 - 16 | 1184.4
16 - 17 | 1262.1
17 - 18 | 1249.5
18 - 19 | 1228.5
19 - 20 | 1241.1
20 - 21 | 1236.9
21 - 22 | 1152.9
22 - 23 | 1068.9
23 - 00 | 1012.2
Сумма | 26741.4
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 174.3
01 - 02 | 161.7
02 - 03 | 178.5
03 - 04 | 182.7
04 - 05 | 193.2
05 - 06 | 195.3
06 - 07 | 291.9
07 - 08 | 403.2
08 - 09 | 604.8
09 - 10 | 686.7
10 - 11 | 653.1
11 - 12 | 611.1
12 - 13 | 472.5
13 - 14 | 483
14 - 15 | 466.2
15 - 16 | 487.2
16 - 17 | 468.3
17 - 18 | 357
18 - 19 | 348.6
19 - 20 | 319.2
20 - 21 | 319.2
21 - 22 | 298.2
22 - 23 | 241.5
23 - 00 | 203.7
Сумма | 8801.1
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Восточная(КМРО)-ЛДК ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1331.4
01 - 02 | 1249.5
02 - 03 | 720.3
03 - 04 | 709.8
04 - 05 | 705.6
05 - 06 | 699.3
06 - 07 | 684.6
07 - 08 | 669.9
08 - 09 | 1344
09 - 10 | 1390.2
10 - 11 | 1232.7
11 - 12 | 1413.3
12 - 13 | 905.1
13 - 14 | 959.7
14 - 15 | 1239
15 - 16 | 1064.7
16 - 17 | 1129.8
17 - 18 | 1213.8
18 - 19 | 1251.6
19 - 20 | 1220.1
20 - 21 | 1251.6
21 - 22 | 804.3
22 - 23 | 1218
23 - 00 | 1178.1
Сумма | 25586.4
35 Восточная(КМРО)-ЛДК ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КМРО) |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 6.15 | 0
|  | 01:00-02:00 | 6.225 | 0
|  | 02:00-03:00 | 6.225 | 0
|  | 03:00-04:00 | 6.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 6.3 | 0
|  | 05:00-06:00 | 6.225 | 0
|  | 06:00-07:00 | 6.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 10.425 | 0
|  | 08:00-09:00 | 21.3 | 0
|  | 09:00-10:00 | 21.15 | 0
|  | 10:00-11:00 | 21.225 | 0
|  | 11:00-12:00 | 21.3 | 0
|  | 12:00-13:00 | 21.675 | 0
|  | 13:00-14:00 | 21.3 | 0
|  | 14:00-15:00 | 21.225 | 0
|  | 15:00-16:00 | 20.7 | 0
|  | 16:00-17:00 | 11.175 | 0
|  | 17:00-18:00 | 5.925 | 0
|  | 18:00-19:00 | 5.925 | 0
|  | 19:00-20:00 | 5.85 | 0
|  | 20:00-21:00 | 5.925 | 0
|  | 21:00-22:00 | 6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 5.925 | 0
|  | 23:00-00:00 | 6 | 0
| Итого за сутки: |  | 276.75 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 обогрев ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.75 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.9 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.9 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.75 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.9 | 0
|  | 07:00-08:00 | 5.1 | 0
|  | 08:00-09:00 | 15.9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 15.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 15.9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 15.75 | 0
|  | 12:00-13:00 | 16.05 | 0
|  | 13:00-14:00 | 15.75 | 0
|  | 14:00-15:00 | 15.75 | 0
|  | 15:00-16:00 | 15.3 | 0
|  | 16:00-17:00 | 5.85 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.75 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.75 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.9 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.75 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.75 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.75 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.75 | 0
| Итого за сутки: |  | 148.35 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 17.025 | 0
|  | 01:00-02:00 | 16.875 | 0
|  | 02:00-03:00 | 17.1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 17.25 | 0
|  | 04:00-05:00 | 17.175 | 0
|  | 05:00-06:00 | 17.1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 17.1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 17.55 | 0
|  | 08:00-09:00 | 16.35 | 0
|  | 09:00-10:00 | 16.05 | 0
|  | 10:00-11:00 | 15.975 | 0
|  | 11:00-12:00 | 16.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 16.275 | 0
|  | 13:00-14:00 | 16.05 | 0
|  | 14:00-15:00 | 16.05 | 0
|  | 15:00-16:00 | 16.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 16.65 | 0
|  | 17:00-18:00 | 15.975 | 0
|  | 18:00-19:00 | 15.75 | 0
|  | 19:00-20:00 | 15.975 | 0
|  | 20:00-21:00 | 16.05 | 0
|  | 21:00-22:00 | 16.05 | 0
|  | 22:00-23:00 | 16.125 | 0
|  | 23:00-00:00 | 16.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 395.1 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 обогрев ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1848 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1758 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1728 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1704 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1722 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1770 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2016 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2208 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2202 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2208 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2274 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2274 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2268 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2268 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2244 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2334 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2478 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2502 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2490 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2454 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2442 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2316 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2118 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1950 | 0
| Итого за сутки: |  | 51576 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1542 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1440 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1386 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1386 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1392 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1488 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1698 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1914 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2010 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2148 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2160 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2154 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2112 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2028 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2064 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2088 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2220 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2154 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2160 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2100 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2010 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1962 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1818 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1614 | 0
| Итого за сутки: |  | 45048 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-База РЭС 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 14.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 12 | 0
|  | 02:00-03:00 | 13.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 12 | 0
|  | 04:00-05:00 | 12 | 0
|  | 05:00-06:00 | 13.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 13.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 12 | 0
|  | 08:00-09:00 | 9.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 12 | 0
|  | 10:00-11:00 | 12 | 0
|  | 11:00-12:00 | 13.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 12 | 0
|  | 13:00-14:00 | 14.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 15.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 14.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 13.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 13.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 14.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 14.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 14.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 14.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 15.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 12 | 0
| Итого за сутки: |  | 316.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-База РЭС 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 60 | 0
|  | 01:00-02:00 | 61.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 61.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 63.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 62.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 61.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 61.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 62.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 67.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 66.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 68.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 92 | 0
|  | 12:00-13:00 | 70.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 69.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 72.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 72.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 82.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 73.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 70.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 68.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 67.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 67.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 67.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 66.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 1637.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Воинская часть ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1051.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 987.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 968 | 0
|  | 03:00-04:00 | 956.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 949.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 979.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1129.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1202.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1184 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1177.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1180 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1195.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1164 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1181.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1182.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1232.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1336.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1343.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1383.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1377.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1368 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1297.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1188.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1108 | 0
| Итого за сутки: |  | 28124.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Город ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 652.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 625.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 616.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 608.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 625.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 652.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 733.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 842.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 856.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 873.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 934.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 922.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 950.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 920.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 903.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 924 | 0
|  | 16:00-17:00 | 970.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 979.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 928.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 900 | 0
|  | 20:00-21:00 | 902.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 844.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 760.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 691.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 19621.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Дом ветеранов ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 82.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 84 | 0
|  | 02:00-03:00 | 86.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 87.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 87.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 90.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 90.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 88 | 0
|  | 08:00-09:00 | 96.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 92 | 0
|  | 10:00-11:00 | 88.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 88 | 0
|  | 12:00-13:00 | 89.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 93.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 88 | 0
|  | 15:00-16:00 | 87.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 91.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 97.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 100 | 0
|  | 19:00-20:00 | 103.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 104.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 102.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 99.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 86.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 2204.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Тудозеро ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 88 | 0
|  | 01:00-02:00 | 84 | 0
|  | 02:00-03:00 | 84 | 0
|  | 03:00-04:00 | 84.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 83.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 82.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 90.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 97.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 100.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 95.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 98.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 94.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 95.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 96.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 101.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 116 | 0
|  | 16:00-17:00 | 111.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 105.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 104 | 0
|  | 19:00-20:00 | 104.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 106.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 102.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 94.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 91.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 2312.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Центр ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 794.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 742.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 722.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 717.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 720 | 0
|  | 05:00-06:00 | 772.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 861.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 976.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1033.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1090.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1110 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1086 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1076.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1034.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1029.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1051.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1101.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1081.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1090.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1053.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1002 | 0
|  | 21:00-22:00 | 978 | 0
|  | 22:00-23:00 | 897.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 808.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 22833.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Шестово ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 670.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 624.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 586.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 591.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 598.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 640 | 0
|  | 06:00-07:00 | 764 | 0
|  | 07:00-08:00 | 860 | 0
|  | 08:00-09:00 | 906.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 977.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 978.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 966.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 952 | 0
|  | 13:00-14:00 | 916 | 0
|  | 14:00-15:00 | 946.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 949.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1028 | 0
|  | 17:00-18:00 | 993.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 988.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 964 | 0
|  | 20:00-21:00 | 928.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 904.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 840.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 727.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 20304 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-Андомская ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 2362.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2257.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2244 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2217.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2230.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2230.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2508 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2785.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2956.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2890.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2798.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2732.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2679.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2706 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2811.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2983.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3220.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3273.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3194.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3128.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3075.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2943.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2772 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2653.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 65656.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-Андомская ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 2376 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2257.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2257.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2230.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2244 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2244 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2521.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2798.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2970 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2917.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2811.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2732.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2706 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2719.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2824.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2983.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3247.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3300 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3207.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3141.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3088.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2956.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2785.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2653.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 65973.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 2335.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2184 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1646.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1646.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1657.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1657.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1792 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1881.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2536.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2654.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2475.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2637.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2072 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2128 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2464 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2279.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2424.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2492 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2514.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2492 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2520 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1982.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2312.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2223.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 53009.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 140 | 0
|  | 01:00-02:00 | 128.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 151.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 151.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 156.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 162.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 268.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 380.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 593.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 677.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 638.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 599.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 453.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 470.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 442.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 470.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 448 | 0
|  | 17:00-18:00 | 341.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 330.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 296.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 302.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 280 | 0
|  | 22:00-23:00 | 218.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 173.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 8276.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 972.3 | 0
|  | 01:00-02:00 | 911.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 903 | 0
|  | 03:00-04:00 | 917.7 | 0
|  | 04:00-05:00 | 928.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 942.9 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1077.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1188.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1159.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1228.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1211.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1188.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1140.3 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1140.3 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1194.9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1184.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1262.1 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1249.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1228.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1241.1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1236.9 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1152.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1068.9 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1012.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 26741.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 174.3 | 0
|  | 01:00-02:00 | 161.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 178.5 | 0
|  | 03:00-04:00 | 182.7 | 0
|  | 04:00-05:00 | 193.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 195.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 291.9 | 0
|  | 07:00-08:00 | 403.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 604.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 686.7 | 0
|  | 10:00-11:00 | 653.1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 611.1 | 0
|  | 12:00-13:00 | 472.5 | 0
|  | 13:00-14:00 | 483 | 0
|  | 14:00-15:00 | 466.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 487.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 468.3 | 0
|  | 17:00-18:00 | 357 | 0
|  | 18:00-19:00 | 348.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 319.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 319.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 298.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 241.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 203.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 8801.1 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-ЛДК ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1331.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1249.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 720.3 | 0
|  | 03:00-04:00 | 709.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 705.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 699.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 684.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 669.9 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1344 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1390.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1232.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1413.3 | 0
|  | 12:00-13:00 | 905.1 | 0
|  | 13:00-14:00 | 959.7 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1239 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1064.7 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1129.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1213.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1251.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1220.1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1251.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 804.3 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1218 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1178.1 | 0
| Итого за сутки: |  | 25586.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-ЛДК ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0