## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КМРО)
реактивная энергия
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 обогрев ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 обогрев ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 10 Восточная(КМРО) Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 510 | 504 | 534 | 540 | 540 | 540 | 546 | 558 | 606 | 570 | 582 | 576 | 558 | 606 | 588 | 576 | 654 | 528 | 516 | 504 | 510 | 492 | 474 | 462 | 13074
| 10 Восточная(КМРО) Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 408 | 402 | 414 | 414 | 414 | 420 | 426 | 426 | 480 | 486 | 468 | 462 | 456 | 432 | 438 | 462 | 528 | 444 | 426 | 414 | 408 | 402 | 384 | 378 | 10392
| 10 Восточная(КМРО)-База РЭС 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 3.6 | 2.4 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 57.6
| 10 Восточная(КМРО)-База РЭС 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 8.8 | 9.6 | 8 | 12.8 | 6.4 | 9.6 | 8.8 | 9.6 | 12.8 | 7.2 | 6.4 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 177.6
| 10 Восточная(КМРО)-Воинская часть ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 268 | 261.6 | 272.8 | 272 | 273.6 | 272.8 | 280 | 280 | 295.2 | 283.2 | 291.2 | 289.6 | 261.6 | 329.6 | 316 | 304 | 376.8 | 290.4 | 299.2 | 278.4 | 276.8 | 266.4 | 259.2 | 249.6 | 6848
| 10 Восточная(КМРО)-Город ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 211.2 | 212.4 | 228 | 229.2 | 232.8 | 230.4 | 230.4 | 249.6 | 284.4 | 267.6 | 262.8 | 259.2 | 270 | 253.2 | 244.8 | 241.2 | 254.4 | 218.4 | 199.2 | 207.6 | 213.6 | 206.4 | 198 | 190.8 | 5595.6
| 10 Восточная(КМРО)-Дом ветеранов ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 8.8 | 9.6 | 11.2 | 12 | 12 | 12 | 11.2 | 10.4 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 7.2 | 6.4 | 4 | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 5.6 | 185.6
| 10 Восточная(КМРО)-Тудозеро ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 21.6 | 24 | 26.4 | 27.2 | 28 | 26.4 | 25.6 | 22.4 | 20 | 16.8 | 18.4 | 20 | 20 | 18.4 | 19.2 | 19.2 | 18.4 | 14.4 | 12.8 | 12 | 14.4 | 14.4 | 15.2 | 16 | 471.2
| 10 Восточная(КМРО)-Центр ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 193.2 | 190.8 | 194.4 | 195.6 | 196.8 | 199.2 | 202.8 | 213.6 | 252 | 247.2 | 234 | 228 | 223.2 | 206.4 | 213.6 | 234 | 277.2 | 235.2 | 219.6 | 211.2 | 206.4 | 199.2 | 193.2 | 188.4 | 5155.2
| 10 Восточная(КМРО)-Шестово ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 203.2 | 203.2 | 206.4 | 208 | 210.4 | 208.8 | 213.6 | 201.6 | 215.2 | 225.6 | 219.2 | 222.4 | 220 | 211.2 | 212 | 216 | 232 | 200 | 196.8 | 196.8 | 192.8 | 190.4 | 187.2 | 180.8 | 4973.6
| 110 Восточная(КМРО)-Андомская ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-Андомская ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 3405.6 | 3432 | 3418.8 | 3445.2 | 3432 | 3418.8 | 3392.4 | 3352.8 | 3313.2 | 3392.4 | 3405.6 | 3418.8 | 3471.6 | 3458.4 | 3471.6 | 3418.8 | 3313.2 | 3260.4 | 3300 | 3300 | 3339.6 | 3392.4 | 3418.8 | 3458.4 | 81430.8
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 3392.4 | 3445.2 | 3432 | 3445.2 | 3432 | 3445.2 | 3379.2 | 3366 | 3313.2 | 3392.4 | 3418.8 | 3432 | 3471.6 | 3471.6 | 3471.6 | 3432 | 3313.2 | 3273.6 | 3300 | 3300 | 3352.8 | 3405.6 | 3418.8 | 3458.4 | 81562.8
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО) Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1204 | 1052.8 | 621.6 | 604.8 | 616 | 604.8 | 604.8 | 560 | 1176 | 1176 | 1002.4 | 1142.4 | 711.2 | 733.6 | 929.6 | 845.6 | 924 | 879.2 | 851.2 | 834.4 | 896 | 576.8 | 862.4 | 946.4 | 20356
| 35 Восточная(КМРО) Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 498.4 | 498.4 | 498.4 | 509.6 | 520.8 | 515.2 | 526.4 | 526.4 | 610.4 | 694.4 | 672 | 666.4 | 576.8 | 599.2 | 621.6 | 632.8 | 599.2 | 487.2 | 464.8 | 464.8 | 459.2 | 464.8 | 464.8 | 470.4 | 13042.4
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 247.8 | 247.8 | 268.8 | 273 | 273 | 275.1 | 285.6 | 264.6 | 249.9 | 273 | 254.1 | 249.9 | 239.4 | 241.5 | 273 | 243.6 | 258.3 | 218.4 | 205.8 | 212.1 | 218.4 | 218.4 | 207.9 | 207.9 | 5907.3
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 451.5 | 453.6 | 455.7 | 462 | 476.7 | 464.1 | 472.5 | 468.3 | 539.7 | 609 | 594.3 | 594.3 | 508.2 | 535.5 | 554.4 | 560.7 | 533.4 | 434.7 | 411.6 | 415.8 | 409.5 | 415.8 | 413.7 | 426.3 | 11661.3
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО)-ЛДК ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 942.9 | 789.6 | 319.2 | 306.6 | 310.8 | 300.3 | 285.6 | 264.6 | 907.2 | 884.1 | 728.7 | 871.5 | 447.3 | 470.4 | 632.1 | 585.9 | 642.6 | 638.4 | 634.2 | 602.7 | 657.3 | 340.2 | 642.6 | 720.3 | 13925.1
| 35 Восточная(КМРО)-ЛДК ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Восточная (КМРО) |  | за 17.12.2014
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 обогрев ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 обогрев ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
10 Восточная(КМРО) Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 510
01 - 02 | 504
02 - 03 | 534
03 - 04 | 540
04 - 05 | 540
05 - 06 | 540
06 - 07 | 546
07 - 08 | 558
08 - 09 | 606
09 - 10 | 570
10 - 11 | 582
11 - 12 | 576
12 - 13 | 558
13 - 14 | 606
14 - 15 | 588
15 - 16 | 576
16 - 17 | 654
17 - 18 | 528
18 - 19 | 516
19 - 20 | 504
20 - 21 | 510
21 - 22 | 492
22 - 23 | 474
23 - 00 | 462
Сумма | 13074
10 Восточная(КМРО) Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 408
01 - 02 | 402
02 - 03 | 414
03 - 04 | 414
04 - 05 | 414
05 - 06 | 420
06 - 07 | 426
07 - 08 | 426
08 - 09 | 480
09 - 10 | 486
10 - 11 | 468
11 - 12 | 462
12 - 13 | 456
13 - 14 | 432
14 - 15 | 438
15 - 16 | 462
16 - 17 | 528
17 - 18 | 444
18 - 19 | 426
19 - 20 | 414
20 - 21 | 408
21 - 22 | 402
22 - 23 | 384
23 - 00 | 378
Сумма | 10392
10 Восточная(КМРО)-База РЭС 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 3.6
01 - 02 | 2.4
02 - 03 | 4.8
03 - 04 | 3.6
04 - 05 | 4.8
05 - 06 | 3.6
06 - 07 | 4.8
07 - 08 | 2.4
08 - 09 | 1.2
09 - 10 | 2.4
10 - 11 | 2.4
11 - 12 | 2.4
12 - 13 | 3.6
13 - 14 | 2.4
14 - 15 | 2.4
15 - 16 | 1.2
16 - 17 | 2.4
17 - 18 | 0
18 - 19 | 1.2
19 - 20 | 0
20 - 21 | 1.2
21 - 22 | 1.2
22 - 23 | 1.2
23 - 00 | 2.4
Сумма | 57.6
10 Восточная(КМРО)-База РЭС 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 6.4
01 - 02 | 6.4
02 - 03 | 6.4
03 - 04 | 6.4
04 - 05 | 6.4
05 - 06 | 7.2
06 - 07 | 6.4
07 - 08 | 6.4
08 - 09 | 8.8
09 - 10 | 9.6
10 - 11 | 8
11 - 12 | 12.8
12 - 13 | 6.4
13 - 14 | 9.6
14 - 15 | 8.8
15 - 16 | 9.6
16 - 17 | 12.8
17 - 18 | 7.2
18 - 19 | 6.4
19 - 20 | 4.8
20 - 21 | 5.6
21 - 22 | 4.8
22 - 23 | 4.8
23 - 00 | 5.6
Сумма | 177.6
10 Восточная(КМРО)-Воинская часть ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 268
01 - 02 | 261.6
02 - 03 | 272.8
03 - 04 | 272
04 - 05 | 273.6
05 - 06 | 272.8
06 - 07 | 280
07 - 08 | 280
08 - 09 | 295.2
09 - 10 | 283.2
10 - 11 | 291.2
11 - 12 | 289.6
12 - 13 | 261.6
13 - 14 | 329.6
14 - 15 | 316
15 - 16 | 304
16 - 17 | 376.8
17 - 18 | 290.4
18 - 19 | 299.2
19 - 20 | 278.4
20 - 21 | 276.8
21 - 22 | 266.4
22 - 23 | 259.2
23 - 00 | 249.6
Сумма | 6848
10 Восточная(КМРО)-Город ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 211.2
01 - 02 | 212.4
02 - 03 | 228
03 - 04 | 229.2
04 - 05 | 232.8
05 - 06 | 230.4
06 - 07 | 230.4
07 - 08 | 249.6
08 - 09 | 284.4
09 - 10 | 267.6
10 - 11 | 262.8
11 - 12 | 259.2
12 - 13 | 270
13 - 14 | 253.2
14 - 15 | 244.8
15 - 16 | 241.2
16 - 17 | 254.4
17 - 18 | 218.4
18 - 19 | 199.2
19 - 20 | 207.6
20 - 21 | 213.6
21 - 22 | 206.4
22 - 23 | 198
23 - 00 | 190.8
Сумма | 5595.6
10 Восточная(КМРО)-Дом ветеранов ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 8.8
01 - 02 | 9.6
02 - 03 | 11.2
03 - 04 | 12
04 - 05 | 12
05 - 06 | 12
06 - 07 | 11.2
07 - 08 | 10.4
08 - 09 | 6.4
09 - 10 | 6.4
10 - 11 | 7.2
11 - 12 | 7.2
12 - 13 | 8
13 - 14 | 8
14 - 15 | 8
15 - 16 | 7.2
16 - 17 | 6.4
17 - 18 | 4
18 - 19 | 4
19 - 20 | 4
20 - 21 | 4.8
21 - 22 | 4.8
22 - 23 | 6.4
23 - 00 | 5.6
Сумма | 185.6
10 Восточная(КМРО)-Тудозеро ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 21.6
01 - 02 | 24
02 - 03 | 26.4
03 - 04 | 27.2
04 - 05 | 28
05 - 06 | 26.4
06 - 07 | 25.6
07 - 08 | 22.4
08 - 09 | 20
09 - 10 | 16.8
10 - 11 | 18.4
11 - 12 | 20
12 - 13 | 20
13 - 14 | 18.4
14 - 15 | 19.2
15 - 16 | 19.2
16 - 17 | 18.4
17 - 18 | 14.4
18 - 19 | 12.8
19 - 20 | 12
20 - 21 | 14.4
21 - 22 | 14.4
22 - 23 | 15.2
23 - 00 | 16
Сумма | 471.2
10 Восточная(КМРО)-Центр ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 193.2
01 - 02 | 190.8
02 - 03 | 194.4
03 - 04 | 195.6
04 - 05 | 196.8
05 - 06 | 199.2
06 - 07 | 202.8
07 - 08 | 213.6
08 - 09 | 252
09 - 10 | 247.2
10 - 11 | 234
11 - 12 | 228
12 - 13 | 223.2
13 - 14 | 206.4
14 - 15 | 213.6
15 - 16 | 234
16 - 17 | 277.2
17 - 18 | 235.2
18 - 19 | 219.6
19 - 20 | 211.2
20 - 21 | 206.4
21 - 22 | 199.2
22 - 23 | 193.2
23 - 00 | 188.4
Сумма | 5155.2
10 Восточная(КМРО)-Шестово ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 203.2
01 - 02 | 203.2
02 - 03 | 206.4
03 - 04 | 208
04 - 05 | 210.4
05 - 06 | 208.8
06 - 07 | 213.6
07 - 08 | 201.6
08 - 09 | 215.2
09 - 10 | 225.6
10 - 11 | 219.2
11 - 12 | 222.4
12 - 13 | 220
13 - 14 | 211.2
14 - 15 | 212
15 - 16 | 216
16 - 17 | 232
17 - 18 | 200
18 - 19 | 196.8
19 - 20 | 196.8
20 - 21 | 192.8
21 - 22 | 190.4
22 - 23 | 187.2
23 - 00 | 180.8
Сумма | 4973.6
110 Восточная(КМРО)-Андомская ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Восточная(КМРО)-Андомская ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 3405.6
01 - 02 | 3432
02 - 03 | 3418.8
03 - 04 | 3445.2
04 - 05 | 3432
05 - 06 | 3418.8
06 - 07 | 3392.4
07 - 08 | 3352.8
08 - 09 | 3313.2
09 - 10 | 3392.4
10 - 11 | 3405.6
11 - 12 | 3418.8
12 - 13 | 3471.6
13 - 14 | 3458.4
14 - 15 | 3471.6
15 - 16 | 3418.8
16 - 17 | 3313.2
17 - 18 | 3260.4
18 - 19 | 3300
19 - 20 | 3300
20 - 21 | 3339.6
21 - 22 | 3392.4
22 - 23 | 3418.8
23 - 00 | 3458.4
Сумма | 81430.8
110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 3392.4
01 - 02 | 3445.2
02 - 03 | 3432
03 - 04 | 3445.2
04 - 05 | 3432
05 - 06 | 3445.2
06 - 07 | 3379.2
07 - 08 | 3366
08 - 09 | 3313.2
09 - 10 | 3392.4
10 - 11 | 3418.8
11 - 12 | 3432
12 - 13 | 3471.6
13 - 14 | 3471.6
14 - 15 | 3471.6
15 - 16 | 3432
16 - 17 | 3313.2
17 - 18 | 3273.6
18 - 19 | 3300
19 - 20 | 3300
20 - 21 | 3352.8
21 - 22 | 3405.6
22 - 23 | 3418.8
23 - 00 | 3458.4
Сумма | 81562.8
110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Восточная(КМРО) Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1204
01 - 02 | 1052.8
02 - 03 | 621.6
03 - 04 | 604.8
04 - 05 | 616
05 - 06 | 604.8
06 - 07 | 604.8
07 - 08 | 560
08 - 09 | 1176
09 - 10 | 1176
10 - 11 | 1002.4
11 - 12 | 1142.4
12 - 13 | 711.2
13 - 14 | 733.6
14 - 15 | 929.6
15 - 16 | 845.6
16 - 17 | 924
17 - 18 | 879.2
18 - 19 | 851.2
19 - 20 | 834.4
20 - 21 | 896
21 - 22 | 576.8
22 - 23 | 862.4
23 - 00 | 946.4
Сумма | 20356
35 Восточная(КМРО) Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 498.4
01 - 02 | 498.4
02 - 03 | 498.4
03 - 04 | 509.6
04 - 05 | 520.8
05 - 06 | 515.2
06 - 07 | 526.4
07 - 08 | 526.4
08 - 09 | 610.4
09 - 10 | 694.4
10 - 11 | 672
11 - 12 | 666.4
12 - 13 | 576.8
13 - 14 | 599.2
14 - 15 | 621.6
15 - 16 | 632.8
16 - 17 | 599.2
17 - 18 | 487.2
18 - 19 | 464.8
19 - 20 | 464.8
20 - 21 | 459.2
21 - 22 | 464.8
22 - 23 | 464.8
23 - 00 | 470.4
Сумма | 13042.4
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 247.8
01 - 02 | 247.8
02 - 03 | 268.8
03 - 04 | 273
04 - 05 | 273
05 - 06 | 275.1
06 - 07 | 285.6
07 - 08 | 264.6
08 - 09 | 249.9
09 - 10 | 273
10 - 11 | 254.1
11 - 12 | 249.9
12 - 13 | 239.4
13 - 14 | 241.5
14 - 15 | 273
15 - 16 | 243.6
16 - 17 | 258.3
17 - 18 | 218.4
18 - 19 | 205.8
19 - 20 | 212.1
20 - 21 | 218.4
21 - 22 | 218.4
22 - 23 | 207.9
23 - 00 | 207.9
Сумма | 5907.3
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 451.5
01 - 02 | 453.6
02 - 03 | 455.7
03 - 04 | 462
04 - 05 | 476.7
05 - 06 | 464.1
06 - 07 | 472.5
07 - 08 | 468.3
08 - 09 | 539.7
09 - 10 | 609
10 - 11 | 594.3
11 - 12 | 594.3
12 - 13 | 508.2
13 - 14 | 535.5
14 - 15 | 554.4
15 - 16 | 560.7
16 - 17 | 533.4
17 - 18 | 434.7
18 - 19 | 411.6
19 - 20 | 415.8
20 - 21 | 409.5
21 - 22 | 415.8
22 - 23 | 413.7
23 - 00 | 426.3
Сумма | 11661.3
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Восточная(КМРО)-ЛДК ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 942.9
01 - 02 | 789.6
02 - 03 | 319.2
03 - 04 | 306.6
04 - 05 | 310.8
05 - 06 | 300.3
06 - 07 | 285.6
07 - 08 | 264.6
08 - 09 | 907.2
09 - 10 | 884.1
10 - 11 | 728.7
11 - 12 | 871.5
12 - 13 | 447.3
13 - 14 | 470.4
14 - 15 | 632.1
15 - 16 | 585.9
16 - 17 | 642.6
17 - 18 | 638.4
18 - 19 | 634.2
19 - 20 | 602.7
20 - 21 | 657.3
21 - 22 | 340.2
22 - 23 | 642.6
23 - 00 | 720.3
Сумма | 13925.1
35 Восточная(КМРО)-ЛДК ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КМРО) |  |  |  |  | реактивная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 обогрев ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 обогрев ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 510 | 0
|  | 01:00-02:00 | 504 | 0
|  | 02:00-03:00 | 534 | 0
|  | 03:00-04:00 | 540 | 0
|  | 04:00-05:00 | 540 | 0
|  | 05:00-06:00 | 540 | 0
|  | 06:00-07:00 | 546 | 0
|  | 07:00-08:00 | 558 | 0
|  | 08:00-09:00 | 606 | 0
|  | 09:00-10:00 | 570 | 0
|  | 10:00-11:00 | 582 | 0
|  | 11:00-12:00 | 576 | 0
|  | 12:00-13:00 | 558 | 0
|  | 13:00-14:00 | 606 | 0
|  | 14:00-15:00 | 588 | 0
|  | 15:00-16:00 | 576 | 0
|  | 16:00-17:00 | 654 | 0
|  | 17:00-18:00 | 528 | 0
|  | 18:00-19:00 | 516 | 0
|  | 19:00-20:00 | 504 | 0
|  | 20:00-21:00 | 510 | 0
|  | 21:00-22:00 | 492 | 0
|  | 22:00-23:00 | 474 | 0
|  | 23:00-00:00 | 462 | 0
| Итого за сутки: |  | 13074 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 408 | 0
|  | 01:00-02:00 | 402 | 0
|  | 02:00-03:00 | 414 | 0
|  | 03:00-04:00 | 414 | 0
|  | 04:00-05:00 | 414 | 0
|  | 05:00-06:00 | 420 | 0
|  | 06:00-07:00 | 426 | 0
|  | 07:00-08:00 | 426 | 0
|  | 08:00-09:00 | 480 | 0
|  | 09:00-10:00 | 486 | 0
|  | 10:00-11:00 | 468 | 0
|  | 11:00-12:00 | 462 | 0
|  | 12:00-13:00 | 456 | 0
|  | 13:00-14:00 | 432 | 0
|  | 14:00-15:00 | 438 | 0
|  | 15:00-16:00 | 462 | 0
|  | 16:00-17:00 | 528 | 0
|  | 17:00-18:00 | 444 | 0
|  | 18:00-19:00 | 426 | 0
|  | 19:00-20:00 | 414 | 0
|  | 20:00-21:00 | 408 | 0
|  | 21:00-22:00 | 402 | 0
|  | 22:00-23:00 | 384 | 0
|  | 23:00-00:00 | 378 | 0
| Итого за сутки: |  | 10392 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-База РЭС 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 3.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 57.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-База РЭС 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 6.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 6.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 6.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 6.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 6.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 7.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 6.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 6.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 8.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 9.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 12.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 6.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 9.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 8.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 9.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 12.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 7.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 6.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 4.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 5.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 4.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 5.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 177.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Воинская часть ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 268 | 0
|  | 01:00-02:00 | 261.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 272.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 272 | 0
|  | 04:00-05:00 | 273.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 272.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 280 | 0
|  | 07:00-08:00 | 280 | 0
|  | 08:00-09:00 | 295.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 283.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 291.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 289.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 261.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 329.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 316 | 0
|  | 15:00-16:00 | 304 | 0
|  | 16:00-17:00 | 376.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 290.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 299.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 278.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 276.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 266.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 259.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 249.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 6848 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Город ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 211.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 212.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 228 | 0
|  | 03:00-04:00 | 229.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 232.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 230.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 230.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 249.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 284.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 267.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 262.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 259.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 270 | 0
|  | 13:00-14:00 | 253.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 244.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 241.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 254.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 218.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 199.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 207.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 213.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 206.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 198 | 0
|  | 23:00-00:00 | 190.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 5595.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Дом ветеранов ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 8.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 9.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 11.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 12 | 0
|  | 04:00-05:00 | 12 | 0
|  | 05:00-06:00 | 12 | 0
|  | 06:00-07:00 | 11.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 10.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 6.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 6.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 7.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 7.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 7.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 6.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 4.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 6.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 5.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 185.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Тудозеро ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 21.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 24 | 0
|  | 02:00-03:00 | 26.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 27.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 28 | 0
|  | 05:00-06:00 | 26.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 25.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 22.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 20 | 0
|  | 09:00-10:00 | 16.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 18.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 20 | 0
|  | 12:00-13:00 | 20 | 0
|  | 13:00-14:00 | 18.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 19.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 19.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 18.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 14.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 12.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 12 | 0
|  | 20:00-21:00 | 14.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 14.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 15.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 16 | 0
| Итого за сутки: |  | 471.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Центр ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 193.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 190.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 194.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 195.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 196.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 199.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 202.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 213.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 252 | 0
|  | 09:00-10:00 | 247.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 234 | 0
|  | 11:00-12:00 | 228 | 0
|  | 12:00-13:00 | 223.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 206.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 213.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 234 | 0
|  | 16:00-17:00 | 277.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 235.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 219.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 211.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 206.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 199.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 193.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 188.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 5155.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Шестово ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 203.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 203.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 206.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 208 | 0
|  | 04:00-05:00 | 210.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 208.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 213.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 201.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 215.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 225.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 219.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 222.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 220 | 0
|  | 13:00-14:00 | 211.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 212 | 0
|  | 15:00-16:00 | 216 | 0
|  | 16:00-17:00 | 232 | 0
|  | 17:00-18:00 | 200 | 0
|  | 18:00-19:00 | 196.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 196.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 192.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 190.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 187.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 180.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 4973.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-Андомская ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-Андомская ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 3405.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3432 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3418.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3445.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3432 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3418.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3392.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3352.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3313.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3392.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3405.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 3418.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3471.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 3458.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3471.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3418.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3313.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3260.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3300 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3300 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3339.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3392.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3418.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 3458.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 81430.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 3392.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3445.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3432 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3445.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3432 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3445.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3379.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3366 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3313.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3392.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3418.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 3432 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3471.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 3471.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3471.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3432 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3313.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3273.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3300 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3300 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3352.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3405.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3418.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 3458.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 81562.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1204 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1052.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 621.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 604.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 616 | 0
|  | 05:00-06:00 | 604.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 604.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 560 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1176 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1176 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1002.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1142.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 711.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 733.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 929.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 845.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 924 | 0
|  | 17:00-18:00 | 879.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 851.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 834.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 896 | 0
|  | 21:00-22:00 | 576.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 862.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 946.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 20356 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 498.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 498.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 498.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 509.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 520.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 515.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 526.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 526.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 610.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 694.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 672 | 0
|  | 11:00-12:00 | 666.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 576.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 599.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 621.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 632.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 599.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 487.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 464.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 464.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 459.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 464.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 464.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 470.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 13042.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 247.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 247.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 268.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 273 | 0
|  | 04:00-05:00 | 273 | 0
|  | 05:00-06:00 | 275.1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 285.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 264.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 249.9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 273 | 0
|  | 10:00-11:00 | 254.1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 249.9 | 0
|  | 12:00-13:00 | 239.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 241.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 273 | 0
|  | 15:00-16:00 | 243.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 258.3 | 0
|  | 17:00-18:00 | 218.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 205.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 212.1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 218.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 218.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 207.9 | 0
|  | 23:00-00:00 | 207.9 | 0
| Итого за сутки: |  | 5907.3 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 451.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 453.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 455.7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 462 | 0
|  | 04:00-05:00 | 476.7 | 0
|  | 05:00-06:00 | 464.1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 472.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 468.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 539.7 | 0
|  | 09:00-10:00 | 609 | 0
|  | 10:00-11:00 | 594.3 | 0
|  | 11:00-12:00 | 594.3 | 0
|  | 12:00-13:00 | 508.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 535.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 554.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 560.7 | 0
|  | 16:00-17:00 | 533.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 434.7 | 0
|  | 18:00-19:00 | 411.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 415.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 409.5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 415.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 413.7 | 0
|  | 23:00-00:00 | 426.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 11661.3 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-ЛДК ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 942.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 789.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 319.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 306.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 310.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 300.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 285.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 264.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 907.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 884.1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 728.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 871.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 447.3 | 0
|  | 13:00-14:00 | 470.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 632.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 585.9 | 0
|  | 16:00-17:00 | 642.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 638.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 634.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 602.7 | 0
|  | 20:00-21:00 | 657.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 340.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 642.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 720.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 13925.1 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-ЛДК ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0