## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Вытегра р. | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао | 1787.4192 | 1792.2352 | 80 | 385.28 | 385.28 | 0 | 0
0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао | 3880.7696 | 3890.248 | 80 | 758.272 | 758.272 | 0 | 0
0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао | 3773.568 | 3782.2984 | 40 | 349.216 | 349.216 | 0 | 0
0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао | 4030.924 | 4039.1504 | 40 | 329.056 | 329.056 | 0 | 0
6 Вытегра р. Г 1 ао | 0.161 | 0.161 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р. Г 1 ап | 938.5136 | 952.0292 | 1200 | 16218.72 | 16218.72 | 0 | 0
6 Вытегра р. Г 2 ао | 0.5658 | 0.5658 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р. Г 2 ап | 1705.0864 | 1705.0864 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р. Т 1 ао | 37.6412 | 37.6412 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р. Т 1 ап | 7659.3384 | 7663.1462 | 7200 | 27416.16 | 27416.16 | 0 | 0
6 Вытегра р. Т 2 ао | 2071.799 | 2071.799 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р. Т 2 ап | 4902.257 | 4903.3312 | 7200 | 7734.24 | 7734.24 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Аэропорт ао | 128.6816 | 130.3086 | 1800 | 2928.6 | 2928.6 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Белоусово ао | 3.7446 | 3.7976 | 1800 | 95.4 | 95.4 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Белоусово ап | 0.0716 | 0.0716 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Больница ао | 539.8474 | 544.3504 | 1800 | 8105.4 | 8105.4 | 0 | 0
6 Вытегра р.-БСК ао | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Военкомат ао | 540.8842 | 544.732 | 1200 | 4617.36 | 4617.36 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао | 26.222 | 26.6172 | 2400 | 948.48 | 948.48 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Город ао | 0.19 | 0.19 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Заречье ао | 1.09 | 1.09 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Нефтебаза ао | 317.6848 | 321.4724 | 2400 | 9090.24 | 9090.24 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Промзона ао | 206.6094 | 209.3406 | 3600 | 9832.32 | 9832.32 | 0 | 0
6 Вытегра р.-пр.Победы ао | 514.1198 | 517.84 | 1800 | 6696.36 | 6696.36 | 0 | 0
6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао | 124.1766 | 125.775 | 2400 | 3836.16 | 3836.16 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао | 149.2928 | 150.5286 | 1800 | 2224.44 | 2224.44 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао | 71.9666 | 72.5298 | 2400 | 1351.68 | 1351.68 | 0 | 0
|  |  |  | 102917.384 | 102917.384 | 0