## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 35 кВ Вытегра р. | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао |  |  | 80
0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао |  |  | 80
0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао |  |  | 40
0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао |  |  | 40
6 Вытегра р. Г 1 ао | 26.4424 | 26.4424 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р. Г 1 ап | 29.2438 | 29.9704 | 1200 | 871.92 | 871.92 | 0 | 0
6 Вытегра р. Г 2 ао | 246.1726 | 246.1726 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р. Г 2 ап | 0.57 | 0.57 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р. Т 1 ао | 8.3386 | 8.3386 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р. Т 1 ап | 2828.523 | 2829.4226 | 7200 | 6477.12 | 6477.12 | 0 | 0
6 Вытегра р. Т 2 ао | 144.8968 | 144.8968 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р. Т 2 ап | 3217.7056 | 3219.541 | 7200 | 13214.88 | 13214.88 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Аэропорт ао | 20.6224 | 20.848 | 1800 | 406.08 | 406.08 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Белоусово ао | 1.1312 | 1.1428 | 1800 | 20.88 | 20.88 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Белоусово ап | 0.1894 | 0.1906 | 1800 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Больница ао | 310.306 | 312.3798 | 1800 | 3732.84 | 3732.84 | 0 | 0
6 Вытегра р.-БСК ао | 23.8232 | 23.8232 | 600 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Военкомат ао | 161.7334 | 162.7642 | 1200 | 1236.96 | 1236.96 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао | 0.306 | 0.306 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Город ао | 0.12 | 0.12 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Заречье ао | 0.14 | 0.14 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Нефтебаза ао | 128.7836 | 130.2856 | 2400 | 3604.8 | 3604.8 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Промзона ао | 135.8084 | 137.5722 | 3600 | 6349.68 | 6349.68 | 0 | 0
6 Вытегра р.-пр.Победы ао | 104.8346 | 105.3912 | 1800 | 1001.88 | 1001.88 | 0 | 0
6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао | 73.3434 | 74.2342 | 2400 | 2137.92 | 2137.92 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао | 62.9982 | 63.1564 | 1800 | 284.76 | 284.76 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао | 15.1896 | 15.3384 | 2400 | 357.12 | 357.12 | 0 | 0
|  |  |  | 39699 | 39699 | 0